Приложение № 1 к Договору

от «___»  _______2025 г. № ______________

Техническое задание

на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций

- Объем оказания услуг:

| № п/п | Наименование услуг | Площадь, м2 | Объект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Огнезащитная обработка конструкции из дерева чердачной кровли | 1542,75 | Корпус №1 АО «Завод «ФИОЛЕНТ» г. Симферополь, ул. Киевская 34/2 | Деревянные конструкции чердачных помещений обработаны огнезащитным составом Биопрен® (антипирен-антисептик) «МИГ®-09» концентрат ТУ 2499-039-24505934-2009 Огнезащитная обработка проводилась в сентябре 2018 года, ООО «ГлавПожСнаб» Ростов- на -Дону |
| 2. | Огнезащитная обработка конструкции из дерева чердачной кровли | 2943 | Корпус №2 АО «Завод «ФИОЛЕНТ» г. Симферополь, ул. Киевская 34/2 |  |
| 3. | Огнезащитная обработка конструкции из дерева чердачной кровли | 1150,2 | Корпус №3 АО «Завод «ФИОЛЕНТ» г.Симферополь, ул. Киевская 34/2 |  |
| 4. | Огнезащитная обработка конструкции из дерева чердачной кровли | 700,8 | Корпус №4 АО «Завод «ФИОЛЕНТ» г.Симферополь, ул. Киевская 34/2 |  |
| 5. | Огнезащитная обработка конструкции из дерева чердачной кровли | 1630,8 | Корпус №5 АО «Завод «ФИОЛЕНТ» г.Симферополь, ул. Киевская 34/2 |  |
| 6. | Огнезащитная обработка конструкции из дерева чердачной кровли | 1632,6 | Корпус №6 АО «Завод «ФИОЛЕНТ» г.Симферополь, ул. Киевская 34/2 |  |

- Требования к оказанию услуг:

Исполнитель должен своими силами, средствами и материалами оказать услуги по огнезащитной обработке конструкций из дерева стропильной системы чердачной кровли в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с «СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»)

3. Требования к качеству оказания услуг:

Исполнитель должен оказывать услуги на объектах Заказчика с выполнением необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, правил санитарии и нести ответственность за их невыполнение.

Работы выполняются огнезащитными составами типа «Пирилакс» в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

Качество выполнения работ должно подтверждаться техническим заключением специализированной лаборатории МЧС по результатам испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций.

4. Исполнитель должен:

Работы по огнезащитной обработке должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими лицензию на право проведения работ по огнезащитной обработке и проверке качества огнезащитной обработки, необходимое оборудование и нормативно-техническую документацию.

5. Порядок внесения изменений и уточнений

Заказчик оставляет за собой право изменять объем производства работ согласовав с Исполнителем.

6. Порядок выполнения работ

Выполнение работ планируется во 2-ом квартале 2025 года.

ЗАКАЗЧИК:								ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Первый заместитель генерального директора

______________________ А.В. Новиченко	                            ______________

М.П.										М.П.