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Текст запроса:

Уважаемый заказчик!
Позиции 1-8. В характеристиках указано: «Номинальное напряжение частотой 590 Гц». Но номинальное напряжение бывает 50 Гц или 50/60 Гц. Просьба уточнить и внести изменения.

Ответ:

Добрый день. При подготовке технического задания допущена техническая ошибка. 
В документацию о закупке внесены изменения.

