Запрос разъяснений:

Уважаемый заказчик, в требованиях тех задания указан параметр - Используемые аккумуляторы (в комплекте):

Тип: безсвинцовые

Такой параметр достаточно размыт и не дает конкретного понимания, какой именно требуется тип ИБП, так как безсвинцовые - это все прочие, а такие могут быть и литиевые и кадмиевые и многие другие. При этом все прочие характеристики в запросе очень схожи с характеристиками именно свинцовых ИБП.

Просим внести исправление в тех задание или дать исчерпывающий комментарий.

Разъяснения:

В техническое задание внесения изменения.