Задание на проектирование

Фундаментов котельной и мачты дымовой трубы.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Договор № от « » 2025 года |
| 2 | Месторасположение объекта | Х микрорайон жилого района «Левенцовский» в г. Ростов-на-Дону, земельный участок к.н. 61:44:0073012:17677 |
| 3 | Вид строительства | Новое |
| 4 | Стадийность проектирования | Проектная документация. Рабочая документация. |
| 5 | Наименование заказчика, адрес и телефон | ООО «Распределенная генерация-Батайск», 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, 9а, офис 37 |
| 6 | Проектная организация |  |
| 7 | Назначение объекта | Конструкции железобетонные |
| 8 | Наименование объекта | «Фундаменты под котельную и дымовую трубу, расположенные по адресу: Х микрорайон жилого района «Левенцовский» в г. Ростов-на-Дону, земельный участок к.н. 61:44:0073012:17677. Конструкции железобетонные.» |
| 9 | Состава разделов | Стадия П: ПЗ, КР. Стадия Р: КЖ. |
| 10 | Основные технические решения | Проектной документацией предусмотреть выполнение раздела «Конструктивные решения», включающего в себя: - фундаменты под котельную и дымовую трубу (тестовая часть, графическая часть, узлы, расчеты на фундамент и конструкции сооружений/зданий на основании параметров сооружений, условий технического задания, геологических изысканий). |
| 11 | Исходные материалы, представляемые Заказчиком до начала выполнения проектных работ | - Отчет о геологических и геодезических изысканиях по проектируемой площадке; - Нагрузки от котельной и мачты дымовой трубы; - Топографическая съемка площадки проектирования в масштабе 1:500 согласованная с ресурсоснабжающими организациями (в программе AutoCAD и на бумажном носителе с синей печатью). Перечисленные исходные данные передаются Заказчиком официально и единожды. Изменение информации в исходных данных является изменением Задания на проектирование, что влечет за собой изменение сроков проектирования и стоимости проектных работ. |
| 12 | Требования по механизации и автоматизации производственных процессов | Не требуется |
| 13 | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий. | Не требуется |
| 14 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 15 | Требование к составу и оформлению результатов работ | Полный комплект проектной документации передается Заказчику в редактируемом и не редактируемом электронном виде: dwg, pdf, doc, а также в 4-х экземплярах на бумажном носителе. |
| 16 | Иные требования | Получить положительное заключение (экспертную оценку) негосударственной экспертизы проектной документации. |