Приложение №1

к Извещению ФАУ ДПО «ВУЦ ФПС»

от «____» апреля 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения договора на поставку тепловизора типа «МЕГЕОН 27711» или эквивалент

1. Заказчик: Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Волгодонский учебный центр федеральной противопожарной службы"

2. Предмет закупки: Право заключения договора на поставку тепловизора типа «МЕГЕОН 27711» или эквивалент для нужд Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Волгодонский учебный центр федеральной противопожарной службы».

3. Место поставки: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Заводская 8-я, д. 7

4. Срок поставки: 25 календарных дней

5. Объем поставки:

| Наименование | Описание, характеристики |
| --- | --- |
| Тепловизор типа «МЕГЕОН 27711» или эквивалент | ТЕПЛОВИЗОР ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСТАВЛЕН С ПОВЕРКОЙ. Тепловизор должен быть оснащен температурным диапазоном не менее чем от -20 до 300°С и должен иметь разрешение инфракрасного изображения не менее чем 320х240 пикселей. Инструмент должен позволять измерять температуру в двух единицах измерения, должен быть оснащён индикатором разряда батарей и иметь регулируемую цветовую палитру. Время автономной работы должно быть предусмотрено не менее, чем на 4 часа. Модель должна иметь функцию 2-кратного увеличения, встроенную память для записи фото и видеоизображения (2 часа), В тепловизоре должна быть также предусмотрена возможность оптимизировать настройки отображения для поиска людей или локализации очагов пожара. Данная оптимизация должна быть предусмотрена при нажатии на кнопку. В тепловизоре должна быть предусмотрена функция «стоп-кадр», которая может позволить зафиксировать тепловое изображение и затем рассмотреть его на дисплее. Должен быть встроенный лазерный указатель, позволяющий информировать других членов группы о расположении опасных областей, и четко указывать направление действий. Наименование параметра; Технические характеристики. Госреестр; ДА. Поверка; ДА. Тип; Тепловизор. Погрешность измерений; ±3°С/±3%. Диапазон температуры; -20 ... 300°С. Разрешение инфракрасного изображения; не менее 320х240. Разрешение экрана; не менее 320х240. Разрешение видимого изображения; не менее0,3 Мп. Коэффициент излучения; Настраиваемый 0,01 ... 1,0. Угловое поле объектива; не менее 56°х42°. |