ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Комиссии по закупкам

____________ А.П. Папоротный

«04»  апреля  2025 года

Документация

Запрос предложений в электронной форме

по выбору организации на право заключения договора Поставка сантехники и расходных материалов к ней для нужд

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

Севастополь

2025 год

Условия проведения запроса предложений в электронной форме.

- Требования к участникам запроса предложений в электронной форме

При проведении запроса предложений в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам запроса предложений в электронной форме (далее – Участник):

  - соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку оборудования, являющегося предметом запроса предложений в электронной форме (далее – Запрос);

  - непроведение ликвидации Участника Запроса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника Запроса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;

1.3.неприостановление деятельности Участника Запроса в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в Запросе;

1.4.отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике Запроса;

1.5. отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике Запроса;

1.6.отсутствие на момент проведения Запроса вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником Запроса обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ООО «Севастопольэнерго» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым работам;

1.7.  отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, одноименных закупаемым работам за последние 2 года за исключением случаев, указанных  в предыдущем подпункте;

1.8.отсутствие у участника Запроса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5% балансовой стоимости активов участника Запроса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

1.9. участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц;

1.10. участник закупки не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

1.11. В случае участия в закупке коллективного участника (группы лиц) каждое юридическое лицо (каждый индивидуальный предприниматель), входящее в состав коллективного участника, должно отвечать требованиям настоящей документации о закупке в части требований, не подлежащих суммированию (наличию гражданской правоспособности в полном объеме, не нахождения в процессе ликвидации, отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков и т.п.). При установлении требований по количественным параметрам деятельности коллективного участника (группы лиц), количественные параметры членов объединения суммируются в соответствии с распределением поставок, работ, услуг между членами коллективного участника. При установлении требований по наличию специальной правоспособности (например, наличие лицензий и иных специальных разрешительных документов) соответствие установленным в документации о закупке требованиям оценивается в соответствии с распределением поставок, работ, услуг между членами коллективного участника.

Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может участвовать только в одном объединении и не имеет права принимать участие в данной закупке самостоятельно либо в качестве субподрядчиков у других участников закупки. В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких лиц будут отклонены без рассмотрения по существу. Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, не принимающее участие в данной закупке самостоятельно либо в составе коллективного участника, может являться субподрядчиком/соисполнителем у произвольного числа участников закупки.

Лица, выступающие на стороне одного участника процедуры закупки, обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:

1) соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) в соглашении должны быть четко определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

3) в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью;

4) в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного участника;

5) в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика;

6) соглашением должно быть предусмотрено, что каждое из лиц, входящих в состав коллективного участника, согласно на заключение с заказчиком по итогам закупки отдельного договора в случае, если заказчик примет такое решение, однако оно не вправе требовать от заказчика заключения отдельных договоров по итогам закупки; в случае принятия заказчиком решения о заключении по итогам закупки нескольких договоров по числу членов коллективного участника (с каждым членом коллективного участника) объем принимаемых обязательств и предоставляемых прав определяется в соответствии с распределением номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанным в соглашении; в случае, если заказчиком не принято такое решение, договор заключается с лидером или со множеством лиц на стороне поставщика (включая всех лиц, выступающих на стороне коллективного участника) согласно условиям документации о закупке.

- Требования к оформлению заявок на участие в запросе предложений в электронной форме

Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями документации о закупке, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией о закупке), входящие в состав заявки, должны быть предоставлены претендентом на участие в закупке через ЭТП. Форма заявки на участие в закупке и иные документы (за исключением приложений к Форме заявки) предоставляются в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, один файл – один документ).

Заявка на участие в закупке, представленная Участником, должна быть подписана руководителем организации (уполномоченным лицом) и скреплена соответствующей печатью организации (при наличии печати).

Заявка на участие в закупке должна быть представлена в отсканированном виде (предпочтительнее формат *.pdf, один файл – один документ).

Иные формы, установленные Заказчиком в составе Документации, являются приложениями к Заявке участника и могут быть представлены в любом формате, в т.ч. в формате Word.

Все файлы заявки, размещенные участником на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом.

- Требования к языку заявки на участие в запросе предложений в электронной форме

Все документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых на ином языке. Указанные документы должны быть представлены на языке оригинала с подтверждением подлинности указанных документов (апостилированные копии, либо нотариально заверенный перевод на русский язык, либо перевод на русский язык, заверенный участником Запроса или лицом, уполномоченным таким участником Запроса).

- Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений в электронной форме

Заявка, которую представляет Участник, в соответствии с настоящей Документацией, должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в настоящей документации, и содержать следующие документы:

- согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения процедуры

- опись документов;

- заявка на участие в запросе предложений в электронной форме;

- техническое предложение;

- коммерческое предложение;

- анкета участника запроса предложений в электронной форме;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее – руководитель)). В случае если от имени Участника Запроса действует иное лицо, Заявка на участие в Запросе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника Запроса, заверенную печатью участника Запроса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника Запроса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника Запроса, Заявка на участие в Запросе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. В случае участия физического лица (индивидуального предпринимателя) в Запросе через представителя, в заявке на участие в Запросе должна быть представлена доверенность на осуществление действий от имени участника Запроса, подписанная физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) либо нотариально заверенная копия такой доверенности;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц/ единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о Закупке, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо скан- копия такой выписки.

выписка из ЕГРЮЛ предоставляется Федеральной налоговой службой в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (https://service.nalog.ru/vyp/). Выписка формируется и предоставляется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию (в том числе при распечатывании выписки). Допускается предоставление скан-копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц с оригинала или с нотариально заверенной копии такой выписки.

Образец подписи:

- заверенная копия устава (для юридических лиц);

- заверенная копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);

- заверенная Участником Запроса копия паспорта (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя);

- декларация о соответствии Участника Запроса установленным требованиям;

- согласие ИП на обработку персональных данных.

- Порядок представления коммерческого предложения

Коммерческое предложение должно быть подготовлено в соответствии с формой, установленной в настоящей документации.

Коммерческое предложение должно содержать текущие цены на поставляемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги).

В случае, если в коммерческом предложении не будут учтены какие-либо условия, связанные с поставкой оборудования (выполнения работ, оказания услуг) по договору, то неучтенные затраты будут осуществляться Участником за свой счет.

В цену на поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)  должны быть включены все уплачиваемые налоги (включая НДС, если он подлежит начислению), таможенные и иные обязательные платежи, предусмотренные законами Российской Федерации, все расходы Участника, связанные с исполнением обязательств по договору, страхованием рисков, а так же причитающееся ему вознаграждение (прибыль, плановые накопления и т.п.).

Заявка должна содержать предложения Участника на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями и на условиях, указанных в проекте договора и Техническом задании.

Ценовое предложение Участника не должно превышать установленный размер начальной (максимальной) суммы цен за единицу, а также размер начальной (максимальной) цены отдельно взятой позиции продукции, установленной в Техническом задании.

Участник предоставляет коммерческое предложение в формате xls (Excel).

Допускается предоставление коммерческого предложения в нескольких форматах, в т.ч. в формате xls (Excel).

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены

Цены на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), содержащиеся в заявке, должны быть выражены в российских рублях. Выражение денежных сумм в других валютах будет расценено Комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.

Сведения о начальной (максимальной) цене указаны в Извещении о проведении Запроса.

Форма, сроки и порядок оплаты определены в проекте договора.

- Разъяснение документации по проведению запроса предложений в электронной форме

Любой Участник Запроса вправе направить запрос разъяснений положений документации в письменной форме в срок не позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания срока подачи Заявок через ЭТП, в порядке предусмотренном регламентом работы ЭТП. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений Документации размещает разъяснения положений документации (без указания наименования, адреса Участника, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте и на ЭТП. При необходимости сроки подачи заявок могут быть продлены на срок, достаточный для учета Участниками разъяснений положений документации при подготовке заявок.

- Порядок предоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме

1. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в запросе предложений в электронной форме. Участник закупки, подавший более одной Заявки, не допускается к участию в Запросе.

2. Участник подает Заявку через электронную торговую площадку Электронные торги России  (https://torgi82.ru/) (далее – ЭТП). Порядок подачи заявок на ЭТП определяется регламентом работы ЭТП.

3. Заявки должны быть поданы через ЭТП до истечения времени и даты, установленного в извещении о проведении Запроса.

4. Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, а также должны отсутствовать внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки.

5. Представленные в составе заявки документы, оформленные/выданные государственными, лицензирующими, сертификационными, аккредитационными органами и/или саморегулируемыми организациями, должны соответствовать императивным требованиям (при наличии) законодательства РФ в отношении:

- - полномочий таких органов/лиц на оформление представленных в составе заявки документов; формы, объема и содержания представленных в составе заявки документов.

6. Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица Участника, расположенной рядом с каждым исправлением.

7. В связи с проведением закупки в электронной форме, Участники готовят свои заявки с соблюдением следующих условий:

– Заявка должна быть подготовлена в форме электронного документа с использованием функционала ЭТП. Подробные правила оформления заявок через ЭТП определяются Регламентом ЭТП;

– Заявка должна быть подписана электронной подписью лица, которое является уполномоченным представителем Участника, и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав заявки;

– Электронные копии документов, заверенные третьими лицами, должны включать в себя, в том числе, страницы с требуемой отметкой по форме заверения документа (электронная подпись / отметка ИФНС / отметка нотариуса и т.п.);

– Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати;

– Все файлы электронной заявки должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом (каждый документ следует размещать в отдельном файле);

– Нумерация файлов должна производиться согласно описи, представленной в составе заявки;

– В случае если сканированная копия какого-либо документа представлена в нечитаемом виде, данный документ считается не представленным.

8. В случае выявления несоответствий заявки вышеуказанным требованиям, Организатор оставляет за собой право отклонить заявку Участника.

9. Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в закупке и заключением договора, Заказчик не возмещает такие расходы и не имеет обязательств по таким расходам независимо от хода и результатов проведения закупки.

- Изменения и отзыв заявок на участие в запросе предложений в электронной форме

Участник, подавший заявку, вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в данном Запросе.

Порядок изменения или отзыва заявок, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

- Порядок вскрытия и рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме

В день и время, в месте, указанных в Извещении, на ЭТП производится открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Запросе, и проводится заседание комиссии.

Комиссия ведет протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Запросе, которые поступили в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП. Указанный протокол содержит следующие сведения: дата, время, номера заявок, поданных на участие в данном Запросе, а также иные сведения, которые комиссия считает нужным указать в протоколе.

В случае, если по окончанию срока подачи Заявок подана только одна Заявка или не подано ни одной заявки, запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся.

После открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Запросе не допускается изменение Участниками положений представленной ими заявки.

Комиссия рассматривает заявки на участие в Запросе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией, и соответствие Участников требованиям, установленным в Документации.

Отвечающей требованиям признается заявка, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям настоящей Документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются отклонения или оговорки:

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество выполняемой поставки;

б) которые любым существенным образом ограничивают права Заказчика или обязательства Участника по договору, предусмотренные в настоящей Документации;

в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других Участников, предоставивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо Участника, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно Документации.

Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение:

- о допуске Участника к участию в Запросе;

- об отказе в допуске Участника к участию в Запросе.

Участник не допускается к участию в Запросе в случае:

1. непредоставления документов требуемых к представлению в составе Заявки, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике или о поставках, являющихся предметом Запроса;

2. непредоставления конкретных показателей характеристик предлагаемого к поставке товара;

3. несоответствия  показателей характеристик предлагаемого к поставке товара требованиям Технического задания и инструкции по заполнению представленной в Информационной карте настоящей Документации и/или Техническом задании;

4. несоответствия заявки требованиям настоящей документации, в том числе если:

а) заявка не соответствует форме, представленной в документации, и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям Запроса;

б) документы не подписаны должным образом;

в) выявлено превышение ценового предложения Участника установленному размеру начальной (максимальной) суммы цен за единицу, либо превышение ценового предложения Участника установленному размеру начальной (максимальной) цены отдельно взятой позиции продукции, установленной в Техническом задании. При выявлении несоответствия заявки Участника требованиям настоящего пункта, заявка такого Участника признается несоответствующей требованиям Запроса и подлежит отклонению.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в Запросе всех Участников, подавших заявки, или о допуске к участию в Запросе и признании Участником Запроса только одного Участника, подавшего заявку, Запрос признается несостоявшимся. Если рассматриваемая заявка и подавший такую заявку участник Запроса соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным Документацией Запроса, Заказчик вправе заключить договор с таким участником Запроса, на условиях Документации, проекта договора и заявки, поданной участником, или провести Запрос повторно.

После открытия доступа с заявками не допускается изменение участниками положений представленной ими заявки.

- 11. Критерии оценки и сопоставление заявок на участие в запросе предложений в электронной форме и определение победителя запроса предложений в электронной форме

Оценка и сопоставление Заявок осуществляются комиссией в сроки, указанные в Извещении, в целях выявления лучших условий в соответствии с критериями:

Система критериев оценки заявок

| № п/п | Значимостькритерия | Наименование Критериев и Показателей | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 60 | Сумма цен за единицу | рубль |
| 2. | 40 | Сроки поставки товара/выполнения заявки | рабочий день |
|  | 100 |  |  |

Победителем Запроса будет являться Участник запроса, предложение которого по назначенной системе критериев получило суммарно наибольший  итоговый рейтинг.

Порядок оценки:

Для получения итоговой оценки предложений Участников Запроса использован метод, который обеспечивает сопоставимость предложений, получивших разную оценку по разным показателям.

Для получения итоговой оценки для системы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показателей принята 100-балльная шкала.

| - Наименование критерия | - Содержание критерия | - Значимость критерия |
| --- | --- | --- |
| - 1.Сумма цен за единицу, (Ai) | При оценке Участнику Запроса, давшему наилучшее предложение по данному критерию выставляется максимально возможный балл (60), а баллы, полученные другими Участниками, рассчитываются, как относительные наилучшему предложению по следующей формуле: Ai = PijPijr Vкритерия где Ai - рейтинг i – го Участника по данному критерию; Pij - базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми Участниками значение данного критерия; Pij- предложение i – го Участника Запроса по данному критерию; - V критерия - значимость данного критерия - Оценка и сопоставление заявок по критерию цена договора проводится вне зависимости от применяемой участником закупки системы налогообложения. | - 60 |
| - 2. Срок поставки товара (выполнения заявки) (Bi) | При оценке участнику закупки, давшему наилучшее (наименьшее) предложение по данному критерию выставляется максимально возможный балл (40), а баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как относительные наилучшему (наименьшему) предложению по следующей формуле: Bi= PijбазPijхVкритерия где Bi - рейтинг i – го участника по данному критерию; Pбаз - базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми участниками значение данного критерия; Pij - предложение i-го участника закупки по данному критерию; V критерия - значимость данного критерия Такой срок должен быть выражен в целых значениях (единицах). Участник указывает одно конкретное значение. Не допускается указание нескольких значений, диапазона значений. При невыполнении настоящего требования заполнения заявки такая заявка может быть отклонена. При этом за базовое значение критерия «Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг» берется минимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг из всех предложенных участниками. | - 40 |

Итоговая арифметическая оценка представляет сумму баллов i – го Участника по всем критериям (Ai, Bi,) Победителем запроса предложений (далее – Победитель) является Участник, предложение которого по назначенной системе критериев с заданными весомостями получило наибольшее количество баллов. В случае если несколько участников закупки получили одинаковое количество баллов, то наивысшее место присваивается тому участнику закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки.

- 12. Условия заключения договора

Договор заключается с Победителем Запроса на условиях, предусмотренных документацией Запроса и предложением Победителя Запроса не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения  на официальном сайте итогового протокола.

Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

Договор с Победителем запроса заключается на фиксированную сумму, указанную в настоящей Документации. Предложение участника не должно превышать указанной в настоящей Документации начальной (максимальной) цены за единицу товара. В случае несоответствия данному требованию, заявка участника подлежит отклонению.

Договор, направленный Участнику на подпись посредствам функционала ЭТП должен быть подписан участником в установленный Заказчиком срок.

В случае если победитель в проведении запроса предложений, не представил Заказчику подписанный со своей стороны договор в течение 10 (десяти) календарных дней, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим второе рейтинговое место в запросе предложений, если заявка такого Участника соответствует требованиям Извещения и Документации

При уклонении Победителя Запроса от заключения договора Заказчик вправе заключить договор с Участником Запроса, который по решению комиссии предложил лучшие после Победителя в проведении Запроса условия исполнения договора, на условиях документации Запроса и заявки такого Участника Запроса.

В случае признания Запроса несостоявшимся по причине допуска к участию в Запросе одного Участника Запроса, Заказчик вправе заключить договор с таким Участником на условиях документации и предложения данного Участника Запроса или провести Запрос повторно.

- 13. Прочие положения

Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений в электронной форме до окончания срока подачи заявок.

Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

Решение о внесении изменений в Документацию о закупке может быть принято Заказчиком в любой момент до окончания срока подачи заявок.

В случае внесения изменений до окончания срока подачи заявок (в том числе продления срока окончания подачи заявок) Участник закупки, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

        - отозвать поданную заявку;

        - не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок её действия на соответствующий период времени и внеся в неё другие необходимые (по мнению Участника закупки) изменения;

        - не отзывать поданную заявку и не изменять срок её действия.

Внесение изменений в Извещение и Документацию после окончания срока подачи заявок не допускается.

Изменения в извещение и/или документацию о закупке размещаются Заказчиком в том же порядке, в котором осуществлялось официальное размещение извещения и документации о закупке.

Участники закупки должны самостоятельно отслеживать размещенные Заказчиком  разъяснения и изменения Документации, информацию о принятых в ходе процедуры закупки решениях, сформулированных в соответствующих протоколах/уведомлениях.

- 14.Информационная карта запроса предложений в электронной форме

Следующие условия проведения Запроса являются неотъемлемой частью настоящей документации.

| 1. Сведения о заказчике |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» |
| 1.2. | Место нахождения | 299040, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44 официальный сайт www.sevenergo.net |
| 1.3. | Почтовый адрес | 299040, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44 |
| 1.4. | Официальный адрес электронной почты Заказчика | kanc@sevenergo.net |
| 1.5. | Контактные лица: | Контактное лицо по вопросам технического задания: Бейник Артем Алексеевич Телефон: (8692) 53-98-08 e-mail: Artem.Beynik@sevenergo.net Контактное лицо по общим вопросам организации закупки: Папоротный Алексей Петрович Телефон: (8692) 53-98-00 e-mail: Aleksey.Paporotnyj@sevenergo.net |
| 2. Объект закупки (предмет договора): Поставка сантехники и расходных материалов к ней для нужд ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» |  |  |
| 2.1. Краткое описание объекта закупки (предмета договора) |  |  |
|  | Характеристики | В соответствии с Техническим заданием. |
| 2.2. Сведения о закупке |  |  |
| 2.2.1. | Способ определения поставщика | Запрос предложений в электронной форме |
| 2.2.2. | Источник финансирования закупки | Собственные средства ООО «Севастопольэнерго» |
| 2.2.3. | Начальная (максимальная) цена договора | 300 000,00 (триста тысяч) рублей, 00 копеек 435 456,59 (четыреста тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей, 59 копеек |
|  | Начальная (максимальная) сумма цен за единицу |  |
| 2.2.4. | Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| 2.2.5. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банкам Российской Федерации и используемого при оплате договора | Не применяется |
| 2.2.6. | Место и условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | В соответствии с Техническим заданием. Условия поставки товара (выполнения работы, оказание услуги) определены в «Проекте договора» и «Техническом задании». |
| 2.2.7. | Информация о возможности заказчика заключить договор с несколькими участниками | Не устанавливается |
| 3. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами |  |  |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не устанавливаются |
| 4. Требования к участникам закупки |  |  |
| 4.1. | Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки и требованиям Заказчика | К участникам устанавливаются следующие требования: - соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - отсутствие в предусмотренном Законом 44-ФЗ, Законом 223-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. - участник не должен являться оффшорной компанией; - участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц; - участник закупки не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». |
| 4.2. | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ, Федеральным законом 223-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного органа участника закупки – юридического лица | Устанавливается |
| 4.3. | Обязанность участника закупки привлекать к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства | Не устанавливается |
| 4.4. | Обязанность участника закупки привлекать к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа социально ориентированных некоммерческих организаций | Не устанавливается |
| 5. Ограничения участия в запросе предложений |  |  |
| Не устанавливается |  |  |
| 6. Перечень документов, которые должны быть представлены участником запроса предложений и инструкции по заполнению технического предложения. |  |  |
| 6.1. | - Перечень документов, которые должны быть представлены в заявке участника - и порядок их заполнения | 1) согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения процедуры (форма №1) (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки) (может оформляться участником в произвольной форме). 2) опись документов представленных в заявке Участника (форма №2); 3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар, техническое предложение, которое должно содержать: а) наименование страны происхождения товара; б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в Техническом задании и указание на товарный знак (при наличии) (форма №3); 4) Заявка на участие в закупке, содержащая наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа (форме № 4). 5) Анкета Участника закупки (форма № 5); 6) декларация, подтверждающая соответствие участника закупки установленным требованиям (форма № 6); 7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (форма №7); 9) форма согласия на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей) (форма № 8); 10) коммерческое предложение в формате xls (Excel). Допускается предоставление в нескольких форматах (форма № 9); 11) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 12) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; 13) выписка из единого государственного реестра юридических лиц/ единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о Закупке, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо скан- копия такой выписки. Выписка из ЕГРЮЛ предоставляется Федеральной налоговой службой в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (https://service.nalog.ru/vyp/). Выписка формируется и предоставляется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию (в том числе при распечатывании выписки). Допускается предоставление скан-копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц с оригинала или с нотариально заверенной копии такой выписки. 14) заверенная копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя); 15) заверенная Участником Запроса копия паспорта (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя); |
| 6.2. | - Инструкция по заполнению заявки на участие | Показатели товаров должны быть заполнены в соответствии с настоящей инструкцией. За исключение случаев, если в разделе 16 настоящей документации «Техническое Задание» указан иной порядок описания показателей. Указание участником закупки в заявке диапазона значений из технических регламентов, стандартов, ГОСТов и т.п. вместо конкретных показателей недопустимо и будет являться основание для отклонения заявки участника закупки, если в разделе 16 настоящей документации «Техническое Задание» не указано иное. При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», «должен», «должны», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «до» (за исключением диапазонных значений), «от» (за исключением диапазонных значений), «более», «менее», «выше», «ниже», «возможно» за исключением случаев, когда рядом с установленным показателем заказчиком указано «значение является неизменным» или «показатель остается неизменным». В случае предложения участником запроса в составе заявки меньшего количества товара, чем предусмотрено в документации о запросе предложений, комиссия отказывает участнику запроса в допуске участия в запросе и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией. В случае закупки товара и/или выполнения работ, оказания услуг с использованием товара, участник запроса должен указать в заявке наименование страны происхождения товара. В случае если в документации о запросе установлен перечень документов (копий документов), подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, страна происхождения товара может быть указана в соответствии с наименованием, соответствующим наименованию указанному в таком документе. Указание наименования страны (государства) в составе сведений о месте нахождения и (или) регистрации производителя товара и(или) участника запроса, не будет являться надлежащим исполнением требований об указании в заявки страны происхождения товара. |
| 6.3. | - Порядок указания конкретных значений показателей при заполнении заявки | Участник предлагает одно конкретное значение, за исключением описания диапазонных значений (в соответствии с пунктом 6.4 настоящей информационной карты), в случае применения заказчиком в техническом задании при описании значения показателя с использованием следующих слов (знаков): - слов «не менее», «не ниже» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное; - слов «не более», «не выше» - участником предоставляется значение равное или менее указанного; - слов «менее», «ниже» - участником предоставляется значение меньше указанного; - слов «более», «выше», «свыше» - участником предоставляется значение превышающее указанное; - слов «не менее и не более», «не менее, не более», «не менее; не более», «не менее/не более» - участником предоставляется одно конкретное значение в рамках значений верхней и нижней границы; - слов «до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно»; - слов «от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его; - со знаком «+/-» (например - погрешность) - участником предоставляется конкретное цифровое значение с указанием знака «+/-»; - знака «-» - участником предоставляется конкретное цифровое значение. В случае применение заказчиком в техническом задании перечисления значений показателя через союз «и», знаки «,» «;», «/» - участник указывает все перечисленные значения показателя, - при использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений; - при использовании «и (или)» - участник предлагает одно или несколько значений показателя (на свой выбор); - при этом при перечислении всех значений данного показателя участнику необходимо использовать союз «и», знаки «;» «,». Настоящий порядок может не учитываться при указании температурного режима при описании характеристик товара. |
| 6.4. | Порядок указания диапазонных значений показателей при заполнении заявки | В случае если заказчик в техническом задании перед значением показателя прописал слово «диапазон», участник должен предложить диапазонное значение, соответствующее техническому заданию. В случае применения заказчиком в техническом задании при описании диапазона: - со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений; - со словами «диапазон может быть сужен» - участником представляется диапазон не более указанных значений. |
| 7. Способы, срок, место и порядок получения документации |  |  |
| 7.1. | Способ и место предоставления документации | Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru. (или единая информационная система - ЕИС), электронная площадка www.torgi82.ru. |
| 7.2. | Срок предоставления документации: | Документация доступна для ознакомления и скачивания с момента опубликования извещения в течение всего срока подачи заявок. |
| 7.3. | Способы получения документации | Полный комплект настоящей документации можно скачать на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, и сайте электронной торговой площадки https://torgi82.ru/ |
| 8. Срок подачи заявок на участие в запросе предложений |  |  |
| С момента размещения извещения на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) и на сайте электронной площадки (https://torgi82.ru/) и до 09 часов 00 минут (время московское) «16» апреля 2025 года. |  |  |
| 9. Место подачи заявок на участие в запросе предложений |  |  |
| Заявки на участие в запросе предложений в электронной форме подаются участниками процедуры закупки в форме электронного документа по адресу: https://torgi82.ru/ в соответствии с регламентом электронной торговой площадки. Номер процедуры на сайте https://torgi82.ru/ |  |  |
| 10. Дата рассмотрения, сопоставления и оценки заявок |  |  |
| Не позднее «18» апреля 2025 г. |  |  |
| 11. Дата подведения итогов закупки |  |  |
| Не позднее «22» апреля 2025 г. |  |  |
| 12. Порядок предоставления разъяснений положений документации. |  |  |
| Запрос на разъяснение положений закупочной документации подается на сайте https://torgi82.ru/ в конкретной процедуре закупки и подписывается ЭЦП. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса, размещает в Единой информационной системе zakupki.gov.ru ответ с разъяснениями положений вместе с указанием сути поступившего запроса, в том случае, если поступивший запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня окончания срока подачи предложений. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи Заявки. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса размещаются в Единой информационной системе и на сайте оператора электронной площадки, без указания источника поступления запроса. |  |  |
| 13. Требования к обеспечению заявок на участие в запросе предложений |  |  |
| 13.1. | Обеспечение заявки на участие в запросе предложений | Не устанавливается |
| 14. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| 14.1. | Обеспечение исполнения договора | Не устанавливается |
| 15. Критерии заявок на участие в закупке |  |  |
| 15.1 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | 1. Критерий «Сумма цен за единицу товара (работы, услуги)» - 60 2. Критерий «срок поставки товара/выполнения заявки» - 40 |
| 16 | Сведения о предоставлении приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Установлен. |

15. Образцы форм и документов

Форма 1

ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Согласие участника закупки на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг

Изучив документацию о закупке № ______________________ на _________________ для ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» , в том числе, условия и порядок проведения настоящего ________________, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы наименование участника выражаем согласие  выполнить предусмотренные документацией о закупке функции на условиях и в полном соответствии с Документацией и Техническим заданием.

Форма 2

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Опись документов,

представляемых для участия в запросе предложений в электронной форме,

по выбору организации на право заключения договора на __________

для нужд ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

Настоящим_________________________________________________________

(наименование организации – Участника запроса предложений в электронной форме)

подтверждает, что для участия в данном запросе предложений в электронной форме нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |

Подпись руководителя

(уполномоченного лица) Участника                                                    /     ФИО    /

м.п.

Форма 3

ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Запрос предложений в электронной форме № _______________, на право заключения договора ____________________________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Суть технического предложения

(в соответствии с Техническим заданием)

| № п/п | Наименование товара | - Показатель (характеристика) - Товара | - Ед. изм. | - Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | - 3 |  | 6 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Форма 4

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Фирменный бланк участника запроса предложений

«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на _______________________

Изучив извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора ________________________________________________________________, опубликованное на ЭТП https://torgi82.ru/, закупка № ______ [указывается номер запроса предложений на указанном сайте], закупочную документацию, понимая и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, _____________________________________________________________________________________,

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы)

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО ________________________________________________________,

(ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника запроса предложений)

юридический адрес ___________________________________________________________________,

(юридический адрес участника запроса предложений)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса предложений)

почтовый адрес _____________________________________________________,

(почтовый адрес участника запроса предложений)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к заявке на участие в запросе предложений.

Условия исполнения договора:

| № п/п | Условия заявки на участие в закупке | Предложения участника |
| --- | --- | --- |
|  | Срок выполнения заявки | ___ рабочих дней [указать одно конкретное значение в соответствии с документацией] |
|  | Сумма цен за единицу товара | ___________ рублей Не более начальной (максимальной) суммы цен за единицу (с учетом НДС/ без учета НДС) |

Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства: ____

Настоящим подтверждаем, что:

- против _____________ (наименование участника запроса предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника запроса предложений) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника запроса предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

[в случае применения упрощенной системы налогообложения] Также сообщаем о применении нами упрощенной системы налогообложения, на основании _______________.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в заявке на участие в запросе предложений, заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем запроса предложений, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

- подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений;

Мы уведомлены и согласны с условием, что:

- в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе предложений, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут;

- будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных закупочной документацией, в том числе при не предоставлении документов, обязательных к предоставлению до заключения договора;

- сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в случаях, предусмотренных закупочной документацией и действующим Законодательством Российской Федерации.

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п.

Форма 5

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Анкета Участника закупки

Исполняя наши обязательства и изучив извещение и документацию о запросе предложений в электронной форме, в том числе условия и порядок проведения настоящего запроса предложений в электронной форме, описание объекта закупки, проект договора, мы ________________________________________ предоставляем следующие сведения:

(полное наименование организации на основании учредительных документов

или Ф.И.О. участника закупки)

(для юридического лица)

| 1. | Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Место нахождения |  |  |
| 3. | Юридический адрес |  |  |
| 4. | Почтовый адрес |  |  |
| 5. | Номер контактного телефона (факса) |  |  |
| 6. | Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, на основании чего действует |  |  |
| 7. | ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) |  |  |
| 8. | ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса предложений* |  |  |
| 9. | КПП участника закупки |  |  |
| 10. | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |  |
| 11. | ОГРН участника закупки |  |  |
| 12. | ОКПО участника закупки |  |  |
| 13. | Банковские реквизиты участника закупки | БИК |  |
|  |  | Наименование банка |  |
|  |  | Кор.счет |  |
|  |  | Расч. счет |  |
|  |  | Лицевой счет (для учреждений) |  |
| 14. | Система налогообложения участника закупки |  |  |

- * - при отсутствии ИНН прописывается слово «отсутствует»

(для физического лица)

| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные | серия _____ номер _________ выдан ____________________ |  |
| 3. | Место жительства |  |  |
| 4. | Номер контактного телефона |  |  |
| 5. | ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) |  |  |
| 6. | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |  |
| 7. | ОГРН участника закупки |  |  |
| 8. | ОКПО участника закупки |  |  |
| 9. | Банковские реквизиты | БИК |  |
|  |  | Наименование банка |  |
|  |  | Кор.счет |  |
|  |  | Расч. счет |  |
| 10. | Система налогообложения участника закупки |  |  |

Форма 6

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ УЧАСТНИКА О СООТВЕТСТВИИ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Участника закупки о соответствии установленным требованиям

Настоящей Декларацией _________________________________ (далее – Участник)

(наименование Участника)

подтверждает, на день подачи заявки  ______________________________

(наименование закупки)

- соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, страховым взносам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

- отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

- отсутствие на момент проведения Закупки, вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ООО «Севастопольэнерго» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам;

- участник закупки не является лицом, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которого являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица);

- у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствуют непогашенные или не снятые судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ, а также неприменения в отношении указанных физических лиц административного наказания в виде дисквалификации и наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки;

- участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

- участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п.

Форма 7

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. _____________________

_________________________________________________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Организация – Участник запроса предложений в электронной форме

____________________________________________________________________________________

доверяет ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии ____________№ ___________ выдан ___ «___» _______________________________

представлять интересы ________________________________________________________________

(наименование организации)

на запросе предложений в электронной форме по выбору организации на право заключения договора на _________________________ для нужд ООО Севастопольэнерго».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен предоставлять комиссии по проведению запроса предложений в электронной форме необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ________________________________            ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                    (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по    « _____ » _______________20__ г.

Подпись руководителя

(уполномоченного лица) Участника                                                    /     ФИО    /

м.п.

Форма 8

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

__________________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, номер основного документа, удостоверяющего его личность)                  _____________________________________________________________________________________,

(сведения о дате выдачи, сведения о выдавшем указанный документ органе)

Зарегистрированный (ая) по адресу:     __________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства)

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных Оператором - ООО «Севастопольэнерго» (адрес – 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44) для размещения в общедоступных источниках в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

- в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- в единой информационной системе реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки;

- в реестре недобросовестных поставщиков;

- на сайте ООО «Севастопольэнерго»;

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передачу) и уничтожение моих персональных данных, в следующем составе:

- фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

- место жительства месте (страна, почтовый индекс, наименования единицы административно-территориального деления страны, муниципального образования, населенного пункта и улицы, номер дома (владения), корпуса (строения) и квартиры);

- идентификационный номер налогоплательщика, присваиваемый налоговым органом Российской Федерации, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

Также выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных органам местного самоуправления, государственным органам и организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, контроля количества и качества выполняемой работы, прохождения отбора при проведении процедур закупок, в том числе проверки соответствия требованиям предъявляемых Оператором при проведении закупок.

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия.

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня его отзыва мною путем подачи Оператору письменного заявления.

"__" _______________ 20__ г.

________________________________________________________________

(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Форма 9

ФОРМА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Коммерческое предложение

на _________________________________

Кому: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

От кого:  ____________________________________________________________________________

(наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовая форма Участника закупки)

| № п/п | Наименование товара | - Страна происхождения - Товара | - Ед. изм. | - Цена за ед. изм., руб., без НДС | - Цена за ед. изм., руб., с НДС 20 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | - 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО, сумма цен за единицу: |  |  |  |  |  |

*Участник предоставляет коммерческое предложение в формате xls (Excel).

Допускается предоставление коммерческого предложения в нескольких форматах, в т.ч. в формате xls (Excel).

16. Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сантехники и расходных материалов к ней для нужд

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на 2025г.

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

1.2 Предмет закупки: поставка сантехники и расходных материалов к ней.

1.3 Начальная (максимальная) цена закупки составляет 300 000,00 рублей.

1.4 Начальная (максимальная) сумма цен за единицу составляет 435 456,59 рублей.

2. Место, срок и условия поставки Товара.

2.1 Место поставки: РФ, 299040 г. Севастополь, ул. Хрусталева 44.

2.2 Поставка Товара осуществляется отдельными мелкими партиями по Заявке Заказчика силами Поставщика до места поставки. Возникновение дополнительных расходов в процессе доставки Товара на склад Заказчика, не включенных в стоимость Товара, является риском Поставщика и не подлежат оплате Заказчиком.

2.3 Срок поставки Товара: в течение _____ рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, в рабочие дни с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).

2.4 Минимальная партия поставки Товара – 1ед. любого наименования.

3. Перечень поставляемой Продукции.

3.1. Перечень и характеристики:

| № | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анод магниевый | Анод магниевый для водонагревателей. Используется для смягчения воды и защиты сварных швов внутреннего бака. Длина – 140 мм. Диаметр – 14 мм. Резьбовая шпилька – М6. Длина шпильки – 25 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Аэратор | Назначение: для смесителя. Двухрежимный. Резьба внутренняя. Материал - пластик. Цвет - хром. | шт. | 1 |  |
|  | Биметаллический радиатор 500/80 | Тип изделия: радиатор биметаллический. Тип радиатора: сeкциoнный. Количество секций: 1. Материал: биметалл. Межосевое расстояние, мм: 500. Тип присоединения: боковое. Рабочее давление, бар: не менее 25. Цвет: белый. При рабочей температуре 80-90 градусов радиатор выдерживает давление до 25 атм. Максимальная рабочая температура 110 градусов. Межосевое расстояние 500 мм. Глубина секции 80 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Бойлер 15 л надмоечный | Тип - накопительный. Цвет - белый. Объём бака водонагревателя, л - 15. Покрытие бака - эмаль. Способ нагрева - электрический. Тип ТЭНа - мокрый. Напряжение, В - 220. Тип управления - механическое. Количество темпиратурных режимов - 1. Мощность, кВт - 1,2. Материал корпуса - пластик. Максимальная темпиратура нагрева воды, °C - не менее 75. Установка - горизонтальная. Способ крепления - настенный. Фома бака - квадратный. Максимальное давление воды, бар - 8. Минимальное давление, бар - 0,2. Подключение - нижнее. Комплектация - крепеж, предохранительный клапан, документация. | шт. | 1 |  |
|  | Бойлер 15 л подмоечный | Тип - накопительный. Цвет - белый. Объём бака водонагревателя, л - 15. Покрытие бака - эмаль. Способ нагрева - электрический. Тип ТЭНа - мокрый. Напряжение, В - 220. Тип управления - механическое. Количество темпиратурных режимов - 1. Мощность, кВт - 2. Материал корпуса - пластик. Максимальная темпиратура нагрева воды, °C - не менее 75. Установка - горизонтальная. Способ крепления - настенный. Фома бака - квадратный. Максимальное давление воды, бар - 8. Минимальное давление, бар - 0,2. Подключение - верхнее. Комплектация - крепеж, предохранительный клапан, документация. | шт. | 1 |  |
|  | Бойлер 80 л | Тип - накопительный. Цвет - белый. Напряжение, В - 220. Мощность, кВт - не менее 2. Максимальная темпиратура нагрева воды, °C - не менее 75. Объём бака водонагревателя, л - 80. Тип управления - механическое. Подключение - нижнее. Установка - вертикальная. Способ крепления - настенный. Фома бака - круглый. Тип ТЭНа - мокрый. Покрытие бака - эмаль. Максимальное давление воды, бар - 8. | шт. | 1 |  |
|  | Вентиль латунный 1 1/4" | Вид: прямой. Входная резьба, дюйм – 1 1/4. Выходная резьба, дюйм – 1 1/4. Расположение входной резьбы – внутренняя. Расположение выходной резьбы – внутренняя. Материал: латунь. | шт. | 1 |  |
|  | Вентиль латунный 1 1/2" | Вид: прямой. Входная резьба, дюйм – 1 1/2. Выходная резьба, дюйм – 1 1/2. Расположение входной резьбы – внутренняя. Расположение выходной резьбы – внутренняя. Материал: латунь. | шт. | 1 |  |
|  | Вентиль латунный 1/2“ | Вид: прямой. Входная резьба, дюйм – 1/2. Выходная резьба, дюйм – 1/2. Расположение входной резьбы – внутренняя. Расположение выходной резьбы – внутренняя. Материал: латунь. | шт. | 1 |  |
|  | Вентиль латунный 1“ | Вид : прямой. Входная резьба, дюйм – 1. Выходная резьба, дюйм – 1. Расположение входной резьбы – внутренняя. Расположение выходной резьбы – внутренняя. Материал: латунь. | шт. | 1 |  |
|  | Вентиль латунный 3/4“ | Вид: прямой. Входная резьба, дюйм – 3/4. Выходная резьба, дюйм – 3/4. Расположение входной резьбы – внутренняя. Расположение выходной резьбы – внутренняя. Материал: латунь. | шт. | 1 |  |
|  | Вентиль с кран-буксой | Вентиль с кран-буксой должен быть предназначен для использования на двухвентильном смесителе для горячей и холодной воды. Кран-букса на 20 шлицов с красной прокладкой для горячей воды или с синей прокладкой для холодной воды (по заявке заказчика). Материал – латунь с керамическими вставками. Вентиль – крестообразный. Материал - латунь. Цвет – Хромированный. Резьба для подключения воды - 1/2". Комплектация: - декоративный колпачок отражатель в форме колокола, - заглушка на рукоятку для горячей или холодной воды (по заявке заказчика). | шт. | 1 |  |
|  | Водонагреватель проточный 24 кВт | Тип - проточный. Мощность, кВт - не менее 24. Проток воды, л/мин - не менее 11. Максимальная темпиратура, °С - не менее 55. Максимальное давление, бар - 10. Цвет - белый. Материал - термопластик. Напряжение, В - 380. Способ установки - вертикальный. Тип установки - настенный. Подключение - нижнее. | шт. | 1 |  |
|  | Водонагреватель проточный 5 кВт. Душ + кран. | Тип - проточный. Мощность, кВт - не менее 5. Проток воды, л/мин - не менее 3. Максимальная темпиратура, °С - не менее 55. Максимальное давление, бар - 6. Материал - пластик. Напряжение, В - 220. Способ установки - горизонтальный. Тип установки - настенный. Подключение - нижнее. Фильтр для воды - да. Тип управления - механическое. | шт. | 1 |  |
|  | Водонагреватель проточный 7 кВт. | Тип - проточный. Количество режимов - 3. Мощность, кВт - не менее 7. Проток воды, л/мин - не менее 4. Максимальная темпиратура, °С - не менее 55. Максимальное давление, бар - 0,2. Материал - пластик. Напряжение, В - 220. Способ установки - горизонтальный. Тип установки - настенный. Подключение - нижнее. Фильтр для воды - да. Тип управления - механическое. | шт. | 1 |  |
|  | Воронка желоба 130/100 | Назначение - для отвода воды из желобов. Материал ПВХ. Цвет белый. Длина 200 мм. Диаметр под желоб 130 мм. Диаметр воронки 100 мм. Толщина стенки не менее 1,2 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Впускной механизм с боковой подводкой для керамического бачка | Тип - наполнительный механизм. Область применения: для керамического бачка. Установочный размер - 1/2". Материал - пластик. Встроенный фильтр грубой очистки. Боковая подводка – да. | шт. | 1 |  |
|  | Впускной механизм с нижней подводкой для керамического бачка | Тип - наполнительный механизм. Область применения: для керамического бачка. Установочный размер - 1/2". Материал - пластик. Встроенный фильтр грубой очистки. Нижняя подводка – да. | шт. | 1 |  |
|  | Вставка 3/4“ под водомер 1/2” | Тип: - трубная цилиндрическая. Назначение: вставка ремонтная вместо счетчиков воды. Диаметр подключения, дюймы- 1/2, 3/4. Расположение резьбы – внешняя. Длина резьбы: не менее 10 мм. Длина вставки: 130 мм. Материал: латунь. | шт. | 1 |  |
|  | Вставка 3/4“ под водомер 3/4“ | Тип: - трубная цилиндрическая. Назначение: вставка ремонтная вместо счетчиков воды. Диаметр подключения, дюймы- 3/4, 3/4. Расположение резьбы – внешняя. Длина резьбы: не менее 10 мм. Длина вставки: 160 мм. Материал: латунь. | шт. | 1 |  |
|  | Гидроаккумулятор 150л горизонтальная установка | Тип бака: гидроаккумулятор. Объем должен быть 150 л. Диаметр бака: 490 (+/-10) мм. Общая высота: 510 (+/-10) мм. Длина: 990 (+/-10) мм. Установка должна быть горизонтальная. Должен быть предназначен холодного и горячего водоснабжения. Диаметр подключения 1 дюйм (25 мм). Максимальное рабочее давление 10 бар включительно. | шт. | 1 |  |
|  | Горло 25* 1В (штуцер п/п с накидной гайкой) | Штуцер полипропиленовый с накидной гайкой. Накидная гайка выполнена из латуни. Резьба внутренняя. Диаметр трубы: 25 мм. Диаметр резьбы: 1”. | шт. | 1 |  |
|  | Гофра для унитаза | Диаметр подключения 70/110×102/122 мм. Регулируемая длина 230–530 мм. Материал: полипропилен. | шт. | 1 |  |
|  | Держатель настенный для душевой лейки | Форма квадратная. Должен быть предназначен для ручной лейки. Тип крепления – настенный. Должно быть два отверстия для крепления. Высота, ширина, мм: 100 (+/- 5)х100 (+/-5). Поверхность: глянцевая. Материал: пластик. | шт. | 1 |  |
|  | Желоб водосточный пластиковый 130 х 3000мм | Назначение - для приема и отведения талой и дождевой воды с крыш домов. Материал ПВХ. Цвет белый. Длина 3000 мм. Диаметр 130 мм. Толщина стенки не менее 1,2 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Заглушка 20 | Материал: полипропилен (ПП). Тип фитинга: заглушка. Должна быть предназначена для трубы диаметром 20 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Заглушка 25 | Материал: полипропилен (ПП). Тип фитинга: заглушка. Должна быть предназначена для трубы диаметром 25 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Заглушка 32 | Материал: полипропилен (ПП). Тип фитинга: заглушка. Должна быть предназначена для трубы диаметром 32 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Заглушка желоба 130 мм | Устанавливается на торцах желоба. Материал ПВХ. Цвет белый. Диаметр 130 мм. Толщина стенки не менее 1,2 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Заглушка канализационная 110 | Назначение: для внутренней канализации. Материал: полипропилен (ПП). Должна быть предназначена для заглушки полипропиленовых труб диаметром 110 мм. Цвет: серый. | шт. | 1 |  |
|  | Заглушка канализационная 50 | Назначение: для внутренней канализации. Материал: полипропилен (ПП). Должна быть предназначена для заглушки полипропиленовых труб диаметром 50 мм. Цвет: серый. | шт. | 1 |  |
|  | Картридж 35 | Тип смесителя: однорычажный. Тип картриджа: дисковый. Материал: пластик. Диаметр картриджа: 35 мм. Наличие ножек: нет. | шт. | 1 |  |
|  | Картридж 40 | Тип смесителя: однорычажный. Тип картриджа: дисковый. Материал: пластик. Диаметр картриджа: 40 мм. Наличие ножек: нет. | шт. | 1 |  |
|  | Клапан пожарный латунь прямоточный 50 (2”) Д 50 1,6 МПа | Вид: клапан пожарный. Тип конструкции: прямой. Диаметр: Ду 50. Рабочее давление: не менее 1,6 МПа. Длина: 115 мм. Вид резьбы (вход/выход): муфта-цапка. Материал: латунь. | шт. | 1 |  |
|  | Клапан пожарный латунь угловой 50 (2”) Д 50 1,6 МПа | Вид: клапан пожарный. Вид монтажа - внутри пожарных шкафов. Тип конструкции - угловой 125°. Диаметр: Ду 50. Рабочее давление: не менее 1,6 МПа. Длина в закрытом положении: 140 мм. Вид резьбы: вход - внутренняя, выход - наружная. Материал: латунь. | шт. | 1 |  |
|  | Клапан поплавковый для ёмкости | Клапан поплавковый с запорным механизмом предназначен для автоматического перекрывания подачи воды при наполнении ёмкости. Материал: нержавеющая сталь. Форма поплавка - шар d - 100 мм. Цвет шара - хром. Максимальное рабочее давление, бар: не менее 5. Максимальная рабочая температура не менее 100°С. Размер присоединения - 3/4". | шт. | 1 |  |
|  | Колба для сухих ТЭНов | Материал колбы – нержавеющая сталь. Установочный габарит – 480 мм. Диаметр фланца – 64 мм. Количество полых трубок под ТЭНы – 2 шт. Место под анод – М6. | шт. | 1 |  |
|  | Колено 45° водосточной трубы Ø100мм | Назначение - для смены направления движения воды под углом 45°. Материал ПВХ. Цвет белый. Ширина 150 мм. Высота 160 мм. Диаметр на входе внутренний 100,3 мм. Диаметр на выходе наружный 94,5 мм. Толщина стенки не менее 2,2 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Колено 108° водосточной трубы Ø100мм | Назначение - для смены направления движения воды под углом 108°. Материал ПВХ. Цвет белый. Ширина 150 мм. Высота 160 мм. Диаметр на входе внутренний 100,3 мм. Диаметр на выходе наружный 94,5 мм. Толщина стенки не менее 2,2 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Компенсирующий патрубок 110 | Материал: полипропилен (ПП). Размер: 110 мм. Толщина стенки: не менее 2 мм. Цвет: оранжево-коричневый. Срок эксплуатации должен быть рассчитан не менее чем на 50 лет. Область применения: наружная канализация. Максимальная температура эксплуатации не менее 75°С. Общая длина: не менее 220 мм | шт. | 1 |  |
|  | Компенсирующий патрубок 50 | Материал: полипропилен (ПП). Размер: 50 мм. Толщина стенки: не менее 2 мм. Цвет: оранжево-коричневый. Срок эксплуатации должен быть рассчитан не менее чем на 50 лет. Область применения: наружная канализация. Максимальная температура эксплуатации не менее 75°С. Общая длина: не менее 160 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Кран для кухни | Назначение: для моек кухонных. Тип смесителя: однорычажный. Тип установки: настольный. Запорный клапан: керамический картридж. Диаметр картриджа: 35 мм. Аэратор: да. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Поворотный излив: да. Длина излива: не мене 150 мм и нее более 160 мм. Размер крепления: G1/2. Тип крепления: на гайку. | шт. | 1 |  |
|  | Кран для чистой воды | Кран для чистой воды. Предназначен для подключения к фильтру для очистки водопроводной воды. Должен иметь возможность монтироваться на столешницу или мойку. Материал: сталь. Цвет: хром. Тип крана: однорычажный. Поворотный: да. В комплект должно входить: - кран; - чашка декоративная; - резиновая прокладка; - шайба; - гайка крепежная; - шайба металлическая; - гайка цангового зажима; - пистон. Высота крана 225 мм (+/-5). Длина излива: 130 мм (+/-5). Высота до горловины крана: 185 мм. (+/-5). Диаметр излива: 9,5 мм (+/-0,20). Резьба для подключения 7/16". | шт. | 1 |  |
|  | Кран Моевского 1/2" | Устройство для ручного выпуска воздуха из механизмов и закрытых систем. Открытие или закрытие должно осуществляться с помощью отвертки или ключа. Тип: кран Маевского. Тип устройства: ручной. Резьба- 1/2" наружная. Материал: латунь с никелированным покрытием. | шт. | 1 |  |
|  | Кран смывной для писсуара нажимной наружного монтажа | Кран для писсуара наружного монтажа, кн вход ВЕРТИКАЛЬНЫЙ сверху Ду 15 наружная резьба (103х32х216) | шт. | 1 |  |
|  | Кран смывной для писсуара нажимной | Кран для писсуара предназначен для установки в общественных санузлах. Тип крана для писсуара: нажимной. Материал: пластик + силумин. Покрытие: хром. Тип: смывное устройство. Размер соединения: 1/2 дюйм. | шт. | 1 |  |
|  | Кран угловой для подключения сантехнических приборов 1/2"-3/4" круглый наружная | Тип - шаровой. Тип ручки - флажок. Материал - латунь. Цвет - хром. Резьба присоединений - наружная/наружная. Диаметр резьбы на входе - 1/2". Диаметр резьбы на выходе - 3/4". Максимальное давление: не менее 10 бар. Диапазон температур: от 0°С до +90°С. | шт. | 1 |  |
|  | Кран шаровой 1 1/4” ВН, ручка | Полнопроходной: да. Тип ручки: ручка. Тип арматуры: запорная. Материал: латунь с никелированным покрытием. Тип присоединения: резьбовой. Тип резьбы: 1 1/4"- 1 1/4” внутренняя – наружная. Должен быть предназначен для горячего и холодного водоснабжения, отопления. Тип крана: прямой. | шт. | 1 |  |
|  | Кран шаровой 1 1/2“ ВН, ручка | Полнопроходной: да. Тип ручки: ручка. Тип арматуры: запорная. Материал: латунь с никелированным покрытием. Тип присоединения: резьбовой. Тип резьбы: 1 1/2”-1 1/2" внутренняя – наружная. Должен быть предназначен для горячего и холодного водоснабжения, отопления. Тип крана: прямой. | шт. | 1 |  |
|  | Кран шаровой 1/2“ НН, бабочка | Полнопроходной: да. Тип ручки: бабочка. Тип арматуры: запорная. Материал: латунь с никелированным покрытием. Тип присоединения: резьбовой. Тип резьбы: 1/2“ - 1/2“ наружная – наружная. Должен быть предназначен для горячего и холодного водоснабжения, отопления. Тип крана: прямой. | шт. | 1 |  |
|  | Кран шаровой 1/2”, ВН, ручка | Полнопроходной: да. Тип ручки: ручка. Тип арматуры: запорная. Материал: латунь с никелированным покрытием. Тип присоединения: резьбовой. Тип резьбы: 1/2” - 1/2“ внутренняя – наружная. Должен быть предназначен для горячего и холодного водоснабжения, отопления. Тип крана: прямой. | шт. | 1 |  |
|  | Кран шаровой 1” ВН, ручка | Полнопроходной: да. Тип ручки: ручка. Тип арматуры: запорная. Материал: латунь с никелированным покрытием. Тип присоединения: резьбовой. Тип резьбы: 1”- 1” внутренняя – наружная. Должен быть предназначен для горячего и холодного водоснабжения, отопления. Тип крана: прямой. | шт. | 1 |  |
|  | Кран шаровой 1” ВВ, ручка | Полнопроходной: да. Тип ручки: ручка. Тип арматуры: запорная. Материал: латунь с никелированным покрытием. Тип присоединения: резьбовой. Тип резьбы: 1”- 1” внутренняя – внутренняя. Должен быть предназначен для горячего и холодного водоснабжения, отопления. Тип крана: прямой. | шт. | 1 |  |
|  | Кран шаровой 2” ВН, ручка | Полнопроходной: да. Тип ручки: ручка. Тип арматуры: запорная. Материал: латунь с никелированным покрытием. Тип присоединения: резьбовой. Тип резьбы: 2” - 2“ внутренняя – наружная. Должен быть предназначен для горячего и холодного водоснабжения, отопления. Тип крана: прямой. | шт. | 1 |  |
|  | Кран шаровой 3/4“ ВВ, ручка | Полнопроходной: да. Тип ручки: ручка. Тип арматуры: запорная. Материал: латунь с никелированным покрытием. Тип присоединения: резьбовой. Тип резьбы: 3/4“- 3/4“ внутренняя – внутренняя. Должен быть предназначен для горячего и холодного водоснабжения, отопления. Тип крана: прямой. | шт. | 1 |  |
|  | Кран шаровой 3/4” ВН, ручка | Полнопроходной: да. Тип ручки: ручка. Тип арматуры: запорная. Материал: латунь с никелированным покрытием. Тип присоединения: резьбовой. Тип резьбы: 3/4” - 3/4” внутренняя – наружная. Должен быть предназначен для горячего и холодного водоснабжения, отопления. Тип крана: прямой. | шт. | 1 |  |
|  | Кран шаровой 3/4” НН, бабочка | Полнопроходной: да. Тип ручки: бабочка. Тип арматуры: запорная. Материал: латунь с никелированным покрытием. Тип присоединения: резьбовой. Тип резьбы: 3/4” - 3/4” наружная – наружная. Должен быть предназначен для горячего и холодного водоснабжения, отопления. Тип крана: прямой. | шт. | 1 |  |
|  | Кран шаровой 3/4” с американкой PN 25 бабочка | Тип- запорная арматура. Назначение - для отопительных систем, систем водоснабжения. Материал - латунь. Диаметр резьбы на входе 3/4" внутренняя. Диаметр резьбы на выходе 3/4" наружная. Максимальное рабочее давление: не менее 25 бар. Максимальная рабочая температура: не менее 95ºС. Тип ручки - бабочка. | шт. | 1 |  |
|  | Кран шаровой с американкой 1 1/4” ВН, бабочка | Полнопроходной: да. Тип ручки: бабочка. Тип арматуры: запорная. Материал: латунь с никелированным покрытием. Тип присоединения: резьбовой. Тип резьбы 1 1/4” - 1 1/4” с американкой внутренняя – наружная. Должен быть предназначен для горячего и холодного водоснабжения, отопления. Тип крана: прямой. | шт. | 1 |  |
|  | Кран шаровой с американкой 1/2“ ВН, бабочка | Полнопроходной: да. Тип ручки: бабочка. Тип арматуры: запорная. Материал: латунь с никелированным покрытием. Тип присоединения: резьбовой. Тип резьбы: 1/2“ - 1/2“ с американкой внутренняя – наружная. Должен быть предназначен для горячего и холодного водоснабжения, отопления. Тип крана: прямой. | шт. | 1 |  |
|  | Кран шаровой с американкой 3/4“ ВН, бабочка | Полнопроходной: да. Тип ручки: бабочка. Тип арматуры: запорная. Материал: латунь с никелированным покрытием. Тип присоединения: резьбовой. Тип резьбы: 3/4“ - 3/4“ с американкой внутренняя – наружная. Должен быть предназначен для горячего и холодного водоснабжения, отопления. Тип крана: прямой. | шт. | 1 |  |
|  | Кран шаровый 20 | Полнопроходной: да. Тип ручки: ручка. Тип арматуры запорная. Материал: полипропилен (ПП). Резьбы не должно быть. Тип присоединения: под приварку. Для присоединения к трубе диаметром 20 мм. Максимальная температура применения не менее 90 °С включительно. Номинальное давление (PN) не менее 25 бар включительно. Условный диаметр DN 20 мм. Цвет: белый. Должен быть предназначен для горячего и холодного водоснабжения. Тип крана: прямой. | шт. | 1 |  |
|  | Кран шаровый 25 | Полнопроходной: да. Тип ручки: ручка. Тип арматуры запорная. Материал: полипропилен (ПП). Резьбы не должно быть. Тип присоединения: под приварку. Для присоединения к трубе диаметром 25 мм. Максимальная температура применения не менее 90 °С включительно. Номинальное давление (PN) не менее 25 бар включительно. Условный диаметр DN 25 мм. Цвет: белый. Должен быть предназначен для горячего и холодного водоснабжения. Тип крана: прямой. | шт. | 1 |  |
|  | Кран шаровый 32 | Полнопроходной: да. Тип ручки: ручка. Тип арматуры запорная. Материал: полипропилен (ПП). Резьбы не должно быть. Тип присоединения: под приварку. Для присоединения к трубе диаметром 32 мм. Максимальная температура применения не менее 90 °С включительно. Номинальное давление (PN) не менее 25 бар включительно. Условный диаметр DN 32 мм. Цвет: белый. Должен быть предназначен для горячего и холодного водоснабжения. Тип крана: прямой. | шт. | 1 |  |
|  | Кран-букса (полуповоротная со шлицами) | Керамическая кран-букса ПСМ 1/2", 20 шлицов 2 резьбы PSM-1291-20 оснащена цилиндрическим штоком с 20 шлицами и имеет стандарт резьбы импортных изделий 1/2". Вид кран-букса. Тип смесителя двухрычажный. Материал латунь + керамика. Резьба для подключения воды 1/2наруж. Форма штока шлицевая. Размер штока 20 мм. Угол поворота 180 град. | шт. | 1 |  |
|  | Кран-букса для водоразборных кранов 1/2" (полуповоротная, с квадратной головкой) | Тип - кран-букса для смесителя. Посадочная резьба кран-буксы - метрическая М18 с шагом 1 мм. Посадочное место для маховика с квадратным сечением - 7х7 мм. Материал корпуса -латунь. Уплотнение затвора - из керамической вставки. Предназначен - для установки в двуручковые смесители с резьбой 1/2", для маховиков под квадрат. В комплекте должны быть уплотнители в виде резиновых колец. | шт. | 1 |  |
|  | Крепление настенное угловое для стального радиатора | Назначение - для монтажа бимиталлических радиаторов. Материал - сталь. Форма - угловой. Покрытие - цинк. Ширина, мм - 60. Высота, мм - 60. Толщина, мм - 10. Установка - настенный. Комплектация - 2 шт. | шт. | 1 |  |
|  | Крепление трубы 20 | Вид: одинарный. Материал: полипропилен. Крепление к стене. Предназначено для полипропиленовых труб диаметром 20 мм. Цвет: белый. | шт. | 1 |  |
|  | Крепление трубы 25 | Вид: одинарный. Материал: полипропилен. Крепление к стене. Предназначено для полипропиленовых труб диаметром 25 мм. Цвет: белый. | шт. | 1 |  |
|  | Крепление трубы 32 | Вид: одинарный. Материал: полипропилен. Крепление к стене. Предназначено для полипропиленовых труб диаметром 32 мм. Цвет: белый. | шт. | 1 |  |
|  | Крепление умывальника к стене | Тип: монтажный комплект. Должен быть предназначен для крепления умывальника типа тюльпан. Комплект должен состоять из: дюбель полипропиленовый 12х60мм – 2шт, шуруп-шпилька 8х100мм – 2шт, полипропиленовая установочно-регулировочная эксцентриковая шайба – 2шт, гайка М8 – 2шт. | шт. | 1 |  |
|  | Кронштейн для радиатора штыревой с анкером, 160 мм | Назначение - для крепления бимиталлических радиаторов. Материал - сталь. Диаметр - 9 мм. Длинна - 160 мм. Комплектуется пластиковым анкером. | шт. | 1 |  |
|  | Кронштейн для радиатора штыревой с анкером, 210 мм | Назначение - для крепления бимиталлических радиаторов. Материал - сталь. Диаметр - 10 мм. Длинна - 210 мм. Комплектуется пластиковым анкером. | шт. | 1 |  |
|  | Кронштейн металлический для желоба 130 мм | Назначение - держатель желоба 130 мм. Материал - сталь. Толщина не менее 3 мм. Высота 21 мм. Цвет белый. | шт. | 1 |  |
|  | Лён сантехнический, 100 г. | Назначение: для уплотнения резьбовых соединений в системах водоснабжения, отопления и газоснабжения. Вес упаковки должен быть не менее 100 г. | шт. | 1 |  |
|  | Люк канализационный 30т | Люк полимерно-композитный тяжелого типа. Должен быть предназначен для установки на смотровых колодцах подземных инженерных городских коммуникаций: водопровода, канализации, тепловых, газовых и кабельных сетей, расположенных на автостоянках, тротуарах и проезжей части городских парков. Тип: корпус люка. Материал: полимерно-песчанная смесь. Форма: круглая. Цвет: черный. Класс нагрузки: D400. Внутренний диаметр люка: от 580 до 600мм включительно. Наружный диаметр люка: от 750 до 780мм включительно. Диаметр крышки люка: от 620 до 630 мм включительно. Высота: от 110 до 120 мм включительно. Высота крышки: 80 мм. Должен выдерживать нагрузку до 30т включительно. Должен выдерживать температуру рабочей среды: от-50С до +70С включительно. | шт. | 1 |  |
|  | Манжета резиновая улучшенная 123 * 110 | Тип - фитинг сантехнический. Материал - резина. Диаметр внутренний, мм - 110. Диаметр наружный, мм - 123. Манжета переходная предназначена для уплотнения стыков труб при переходе с чугунной трубы 123 мм на полипропиленовую 110 мм. Материал – резина EPDM. | шт. | 1 |  |
|  | Манжета резиновая улучшенная 70 * 50 | Тип - фитинг сантехнический. Материал - резина. Диаметр внутренний, мм - 50. Диаметр наружный, мм - 73. Манжета переходная предназначена для уплотнения стыков труб при переходе с чугунной трубы 73 мм на полипропиленовую 50 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Мембрана для гидроаккумуляторов 100/150л | Назначение: менная часть гидроаккумуляторов и экспанзоматов. Служит для разделения воздушной и водяной полостей бака. Мешкового типа. Горловина внутренняя 90 мм. наружная 120 мм. Длинна 725 мм. Ширина 240 мм. Давление максимальное не менее 10 бар. Темпиратура максимальная не менее 99°С. | шт. | 1 |  |
|  | Мойка для кухни накладная левая | Расположение - левая. Тип установки - накладная. Материал - нержавеющая сталь. Толщина стали - 0,6 мм. Покрытие - глянцевая. Форма - прямоугольная. Габаритные размеры, мм 500 х 600. Полка справа. Отверстие под смеситель - посередине. Размер чаши: глубина, высота, ширина, мм - 400 х 165 x 350 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Монтажный комплект радиаторный 1/2" | Монтажный комплект для подключения радиатора отопления. Монтажный набор должен состоять из: футорка правая 1х1/2" – 2 шт., футорка левая 1х1/2" – 2 шт., заглушка для футорки 1х1/2" – 1 шт., кран Маевского (ручной воздухоотводчик) 1х1/2" – 1 шт., ключ воздухоотводчика – 1 шт. Кронштейн с дюбелем - 3 шт. | шт. | 1 |  |
|  | Монтажный комплект радиаторный 3/4" | Монтажный комплект для подключения радиатора отопления. Монтажный набор должен состоять из: футорка правая 1х3/4" – 2 шт., футорка левая 1х3/4" – 2 шт., заглушка для футорки 1х3/4" – 1 шт., кран Маевского (ручной воздухоотводчик) 1х3/4" – 1 шт., ключ воздухоотводчика – 1 шт. Кронштейн с дюбелем - 3 шт. | шт. | 1 |  |
|  | Муфта 1”(дюйма) | Тип фитинга: переходная муфта для стальных труб. Тип резьбы: 1” внутренняя - 1” внутренняя. Материал: латунь. Без уплотнителя. | шт. | 1 |  |
|  | Муфта 1 1/4“(дюйма) | Тип фитинга: переходная муфта для стальных труб. Тип резьбы: 1 1/4“ внутренняя - 1 1/4“ внутренняя. Материал: латунь. Без уплотнителя. | шт. | 1 |  |
|  | Муфта 1“-3/4“(дюйма) | Тип фитинга: переходная муфта для стальных труб. Тип резьбы: 3/4” внутренняя - 1” внутренняя. Материал: латунь. Без уплотнителя. | шт. | 1 |  |
|  | Муфта 1/2“(дюйма) | Тип фитинга: переходная муфта для стальных труб. Тип резьбы: 1/2” внутренняя – 1/2” внутренняя. Материал: латунь. Без уплотнителя. | шт. | 1 |  |
|  | Муфта 1“-1/2“ (дюйма) | Тип фитинга: переходная муфта для стальных труб. Тип резьбы: 1/2” внутренняя - 1” внутренняя. Материал: латунь. Без уплотнителя. | шт. | 1 |  |
|  | Муфта 1 1/2“ (дюйма) | Тип фитинга: переходная муфта для стальных труб. Тип резьбы: 1 1/2“ внутренняя - 1 1/2“ внутренняя. Материал: латунь. Без уплотнителя. | шт. | 1 |  |
|  | Муфта 2”(дюйма) | Тип фитинга: переходная муфта для стальных труб. Тип резьбы: 2” внутренняя – 2” внутренняя. Материал: латунь. Без уплотнителя. | шт. | 1 |  |
|  | Муфта 3/4“(дюйма) | Тип фитинга: переходная муфта для стальных труб. Тип резьбы: 3/4” внутренняя – 3/4” внутренняя. Материал: латунь. Без уплотнителя. | шт. | 1 |  |
|  | Муфта 20 | Назначение: для соединения полипропиленовых труб равного диаметра при монтаже систем отопления и водоснабжения. Материал: полипропилен (ПП). Тип фитинга: муфта. Для соединения труб диаметром 20 мм. Без резьбы. Для соединения под сварку. | шт. | 1 |  |
|  | Муфта 25 | Назначение: для соединения полипропиленовых труб равного диаметра при монтаже систем отопления и водоснабжения. Материал: полипропилен (ПП). Тип фитинга: муфта. Для соединения труб диаметром 25 мм. Без резьбы. Для соединения под сварку. | шт. | 1 |  |
|  | Муфта 32 | Назначение: для соединения полипропиленовых труб равного диаметра при монтаже систем отопления и водоснабжения. Материал: полипропилен (ПП). Тип фитинга: муфта. Для соединения труб диаметром 32 мм. Без резьбы. Для соединения под сварку. | шт. | 1 |  |
|  | Муфта водосточной трубы Ø100мм | Назначение - для соединения водосточных труб диаметром 100 мм. Материал ПВХ. Цвет белый. Ширина 122 мм. Диаметр на входе внутренний 100,3 мм. Диаметр на выходе наружный 94,5 мм. Толщина стенки не менее 2,2 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Муфта МРВ 20*1/2” | Муфта комбинированная с внутренней резьбой. Предназначена для соединения полипропиленовой трубы диаметром 20 мм и компонента системы с наружной резьбой 1/2". Материал: полипропилен + латунь. Тип резьбы: 1/2” внутренняя. Диаметр присоединения 20 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Муфта МРВ 25 * 1/2” | Муфта комбинированная с внутренней резьбой. Предназначена для соединения полипропиленовой трубы диаметром 25 мм и компонента системы с наружной резьбой 1/2". Материал: полипропилен + латунь. Тип резьбы: 1/2” внутренняя. Диаметр присоединения 25 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Муфта МРВ 25*3/4". | Муфта комбинированная с внутренней резьбой. Предназначена для соединения полипропиленовой трубы диаметром 25 мм и компонента системы с наружной резьбой 3/4". Материал: полипропилен + латунь. Тип резьбы: 3/4" внутренняя. Диаметр присоединения 25 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Муфта МРВ 32*l” | Муфта комбинированная с внутренней резьбой. Предназначена для соединения полипропиленовой трубы диаметром 32 мм и компонента системы с наружной резьбой 1". Материал: полипропилен + латунь. Тип резьбы: 1" внутренняя. Диаметр присоединения 32 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Муфта МРН 20*1/2” | Муфта комбинированная с наружной резьбой. Предназначена для соединения полипропиленовой трубы диаметром 20 мм и компонента системы с внутренней резьбой 1/2". Материал: полипропилен + латунь. Тип резьбы: 1/2" наружная. Диаметр присоединения 20 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Муфта МРН 25*3/4" | Муфта комбинированная с наружной резьбой. Предназначена для соединения полипропиленовой трубы диаметром 25 мм и компонента системы с внутренней резьбой 3/4". Материал: полипропилен + латунь. Тип резьбы: 3/4" наружная. Диаметр присоединения 25 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Муфта МРН 32*1” | Муфта комбинированная с наружной резьбой. Предназначена для соединения полипропиленовой трубы диаметром 32 мм и компонента системы с внутренней резьбой 1". Материал: полипропилен + латунь. Тип резьбы: 1" наружная. Диаметр присоединения 32 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Муфта переходная 25*20 | Назначение: для соединения полипропиленовых труб разных диаметров при монтаже систем отопления и водоснабжения. Материал: полипропилен (ПП). Тип фитинга: муфта. Для соединения труб диаметром 25 мм и 20 мм. Без резьбы. Для соединения под сварку. | шт. | 1 |  |
|  | Муфта переходная 32*25 | Назначение: для соединения полипропиленовых труб разных диаметров при монтаже систем отопления и водоснабжения. Материал: полипропилен (ПП). Тип фитинга: муфта. Для соединения труб диаметром 32 мм и 25 мм. Без резьбы. Для соединения под сварку. | шт. | 1 |  |
|  | Набор для душа ( шланг, лейка, кронштейн ) | Форма круглая. Количество режимов 1. Лейка со стоп кнопкой – нет. Размер головки лейки 65 мм. Ширина головки лейки 65 мм. Держатель в комплекте – да. Подсветка – нет. С фильтром – нет. Функция легкой очистки нет. Материал нержавеющая сталь, пластик. Покрытие хромоникелевое. Цвет хром. Резьба внутренняя. Размер - 1/2". Шланг есть. Поверхность любая | шт. | 1 |  |
|  | Набор прокладок №1 | Универсальный набор предназначен для замены изношенных колец фитингов металлопластиковой трубы, кран-буксы, отечественных смесителей, латунных американок. Материал изделий пластифицированный ПВХ, паронит, силикон, фторопласт, лен, резина, уплотнительная паста. Набор должен быть упакован в специальный прозрачный пластиковый кейс с разделителями. Состав набора: - Лен сантехнический чесаный в/с 15 гр. - 10 шт. - Кольцо 6х10 мм. - 10 шт. - Кольцо 8х12 мм. - 10 шт. - Кольцо 9х11 мм. - 10 шт. - Кольцо 14х11 мм. -10 шт. - Кольцо 17х20 мм. - 10 шт. - Кольцо 12х16 мм. - 10 шт. - Кольцо 14х18 мм. - 10 шт. - Кольцо 16х22 мм. - 5шт. - Кольцо 22x28 мм. - 5 шт. - Кольцо 28x34 мм. - 5 шт. - Уплотнительная паста "Сантехпаста" - 20 гр. - Прокладки 10х10 мм., 14x24 мм. – по 2 шт.(Фторопласт, "1/2" и "3/4" - Прокладка 10х19 мм. резина – 6 шт.( "1/2") - Прокладка 14x24 мм. резина – 6 шт.( "3/4") - Прокладка 10x19 мм. силикон – 6 шт.( "1/2") - Прокладка 19х30 мм. резина, силикон, паранит и фторопласт - по 2 шт.( "1") - Прокладка 14x24 мм. силикон - 6шт.( "3/4") - Прокладка 10х19 мм. паранит – 6 шт.( "1/2") - Прокладка 14х24 мм. паранит - 6шт.( "3/4") - Стопорное кольцо отечественного смесителя – 6 шт. - Стопорное кольцо импортного смесителя – 6 шт. - "Таблетка" 13 мм. - 20 шт.(Запорная прокладка отечественной кран-буксы с резиновым уплотнением) - "Таблетка" 14 мм. – 6 шт.(Запорная прокладка отечественной кран-буксы с резиновым уплотнением) - "Таблетка" 16 мм. – 6 шт.( Запорная прокладка импортной кран-буксы с резиновым уплотнением) - Ремонтный набор отеч.кран-буксы – 1 шт.(Состоит из двух запорных керамических пластин и прижимной «ступеньки») - Ремонтный набор имп.кран-буксы – 1 шт.(Состоит из двух запорных керамических пластин и прижимной «ступеньки»). | шт. | 1 |  |
|  | Набор прокладок №2 | Предназначен для смесителей и бытовой сантехники. Набор должен быть упакован в специальный прозрачный пластиковый кейс с разделителями. Состав набора: Кольцо 6х10 мм - 30 шт. Кольцо 8х12 мм. - 30 шт. Кольцо 10х14 мм. - 30 шт. Кольцо 12х16 мм. - 30 шт. Кольцо 14х18 мм. - 30 шт. Кольцо 16х22 мм. - 20 шт. Кольцо 22х28 мм. - 15 шт. Кольцо 28х34 мм. - 10 шт. Кольцо 9х11 мм. - 30 шт. Кольцо 14х11 мм. - 30 шт. Кольцо 17х20 мм. - 30 шт. "Таблетка" 13 мм. - 20 шт. "Таблетка" 14 мм. - 20 шт. "Таблетка" 16 мм. - 20 шт. "Ступенька" отечеств, - 10 шт.(Прижимная вставка керамических пластин в отечественных кран буксах). "Ступенька" импортн. - 10 шт.(Прижимная вставка керамических пластин в импортных кран-буксах). Стопорное кольцо 12 мм. - 20 шт. Стопорное кольцо 14 мм. - 20 шт. Материал изделий: Пластифицированный ПВХ, пластик. | шт. | 1 |  |
|  | Набор уплотнительный | Комплектация: паста 80г. + лен 20г. Предназначены для герметизации резьбовых соединений в различных средах. Температура монтажа: без ограничений. Рабочая температура: от - 60 до + 120°C. | шт. | 1 |  |
|  | Наконечник водосточной трубы Ø100мм | Назначение - для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. Материал ПВХ. Цвет белый. Диаметр 100 мм. Толщина стенки не менее 2,2 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Ниппель 1 1/4“ | Ниппель - соединительный фитинг, который служит для подключения труб разных диаметров. Тип фитинга-ниппель. Тип резьбы 1 1/4“ наружная. Материал-латунь. Накидная гайка (Американка)-нет. | шт. | 1 |  |
|  | Ниппель 1” | Ниппель - соединительный фитинг, который служит для подключения труб одинаковых диаметров. Тип фитинга-ниппель. Тип резьбы 1” наружная. Материал-латунь. Накидная гайка (Американка)-нет. | шт. | 1 |  |
|  | Ниппель 1 1/2” | Ниппель - соединительный фитинг, который служит для подключения труб разных диаметров. Тип фитинга – ниппель. Тип резьбы: 1 1/2 ”наружная. Материал-латунь. Накидная гайка (Американка)-нет. | шт. | 1 |  |
|  | Ниппель 1/2“ | Ниппель - соединительный фитинг, который служит для подключения труб одинаковых диаметров. Тип фитинга-ниппель. Тип резьбы 1/2“ наружная. Материал-латунь. Накидная гайка (Американка)-нет. | шт. | 1 |  |
|  | Ниппель 3/4” | Ниппель - соединительный фитинг, который служит для подключения труб одинаковых диаметров. Тип фитинга-ниппель. Тип резьбы 3/4” наружная. Материал-латунь. Накидная гайка (Американка)-нет. | шт. | 1 |  |
|  | Ниппель 2” | Ниппель - соединительный фитинг, который служит для подключения труб одинаковых диаметров. Тип фитинга-ниппель. Тип резьбы 2” наружная. Материал-латунь. Накидная гайка (Американка)-нет | шт. | 1 |  |
|  | Обвод полипропиленовый 20 мм | Для установки в местах пересечения трубопроводов. Материал полипропилен (ПП). Поверхность под сварку – наружная. Тип фитинга - обвод удлиненный. Диаметр трубы 20 мм. Тип резьбы нет. Цвет белый. Номинальное давление, PN: 25 бар. Максимальная температура рабочей среды: 95 ºС. | шт. | 1 |  |
|  | Обвод полипропиленовый 25 мм | Для установки в местах пересечения трубопроводов. Материал полипропилен (ПП). Поверхность под сварку – наружная. Тип фитинга - обвод удлиненный. Диаметр трубы 25 мм. Тип резьбы нет. Цвет белый. Номинальное давление, PN: 25 бар. Максимальная температура рабочей среды: 95 ºС. | шт. | 1 |  |
|  | Обвод полипропиленовый 32 мм | Для установки в местах пересечения трубопроводов. Материал полипропилен (ПП). Поверхность под сварку – наружная. Тип фитинга - обвод удлиненный. Диаметр трубы 32 мм. Тип резьбы нет. Цвет белый. Номинальное давление, PN: 25 бар. Максимальная температура рабочей среды: не менее 95 ºС. | шт. | 1 |  |
|  | Обвод полипропиленовый с муфтами 20 мм | Предназначен для монтажа в местах пересечения трубопроводов. Оснащен муфтами для присоединения труб раструбной сваркой. Материал полипропилен (ПП). Тип фитинга обвод короткий. Диаметр трубы 20 мм. Тип резьбы нет. Цвет белый. Номинальное давление, PN: 25 бар. Максимальная температура рабочей среды: не менее 95 ºС. | шт. | 1 |  |
|  | Обвод полипропиленовый с муфтами 25 мм | Предназначен для монтажа в местах пересечения трубопроводов. Оснащен муфтами для присоединения труб раструбной сваркой. Материал полипропилен (ПП). Тип фитинга обвод короткий. Диаметр трубы 25 мм. Тип резьбы нет. Цвет белый. Номинальное давление, PN: 25 бар. Максимальная температура рабочей среды: не менее 95 ºС. | шт. | 1 |  |
|  | Отвод внутренней канализации 110х15⁰ | Область применения внутренняя канализация. Для изменения направления прокладки труб. Угол 15 град. Канализационный угол имеет уплотнительное кольцо из каучука. Наличие патрубка нет. Диаметр 110 мм. Материал полипропилен (ПП). Цвет серый. Max температура эксплуатации не менее 95 °С. | шт. | 1 |  |
|  | Отвод внутренней канализации 110х30⁰ | Область применения внутренняя канализация. Для изменения направления прокладки труб. Угол 30 град. Канализационный угол имеет уплотнительное кольцо из каучука. Наличие патрубка нет. Диаметр 110 мм. Материал полипропилен (ПП). Цвет серый. Max температура эксплуатации не менее 95 °С. | шт. | 1 |  |
|  | Отвод внутренней канализации 110х45⁰ | Область применения внутренняя канализация. Для изменения направления прокладки труб. Угол 45 град. Канализационный угол имеет уплотнительное кольцо из каучука. Наличие патрубка нет. Диаметр 110 мм. Материал полипропилен (ПП). Цвет серый. Max температура эксплуатации не менее 95 °С. | шт. | 1 |  |
|  | Отвод внутренней канализации 110х67⁰ | Область применения внутренняя канализация. Для изменения направления прокладки труб. Угол 67 град. Канализационный угол имеет уплотнительное кольцо из каучука. Наличие патрубка нет. Диаметр 110 мм. Материал полипропилен (ПП). Цвет серый. Max температура эксплуатации не менее 95 °С. | шт. | 1 |  |
|  | Отвод внутренней канализации 110х90⁰ | Область применения внутренняя канализация. Для изменения направления прокладки труб. Угол 90 град. Канализационный угол имеет уплотнительное кольцо из каучука. Наличие патрубка нет. Диаметр 110 мм. Материал полипропилен (ПП). Цвет серый. Max температура эксплуатации не менее 95 °С. | шт. | 1 |  |
|  | Отвод внутренней канализации 50х15⁰ | Область применения внутренняя канализация. Для изменения направления прокладки труб. Угол 15 град. Канализационный угол имеет уплотнительное кольцо из каучука. Наличие патрубка нет. Диаметр 50 мм. Материал полипропилен (ПП). Цвет серый. Max температура эксплуатации не менее 80 °С. | шт. | 1 |  |
|  | Отвод внутренней канализации 50х45⁰ | Область применения внутренняя канализация. Для изменения направления прокладки труб. Угол 45 град. Канализационный угол имеет уплотнительное кольцо из каучука. Наличие патрубка нет. Диаметр 50 мм. Материал полипропилен (ПП). Цвет серый. Max температура эксплуатации не менее 80 °С. | шт. | 1 |  |
|  | Отвод внутренней канализации 50х67⁰ | Область применения внутренняя канализация. Для изменения направления прокладки труб. Угол 67 град. Канализационный угол имеет уплотнительное кольцо из каучука. Наличие патрубка нет. Диаметр 50 мм. Материал полипропилен (ПП). Цвет серый. Max температура эксплуатации не менее 80 °С. | шт. | 1 |  |
|  | Отвод внутренней канализации 50х90⁰ | Область применения внутренняя канализация. Для изменения направления прокладки труб. Угол 90 град. Канализационный угол имеет уплотнительное кольцо из каучука. Наличие патрубка нет. Диаметр 50 мм. Материал полипропилен (ПП). Цвет серый. Max температура эксплуатации не менее 80 °С. | шт. | 1 |  |
|  | Переходная манжета 123*110 | Переходная манжета сантехническая, канализационная, трехлепестковая. Предназначена для уплотнения стыков труб при переходе с чугунной трубы Ø123 мм на пластмассовую Ø110 мм. Длина: 42 мм. Установочный размер 110х123 мм. Материал: пластикат. Цвет: белый. | шт. | 1 |  |
|  | Переходная манжета 70*50 | Переходная манжета сантехническая, канализационная. Предназначена для уплотнения стыков труб при переходе с чугунной трубы Ø70 мм на пластмассовую Ø50 мм. Длина: 42 мм. Установочный размер 73х50 мм. Материал: резина. | шт. | 1 |  |
|  | Писсуар | Подвод воды – внешний. Выпуск – горизонтальный. Монтаж – подвесной. Форма – овальная. Управление смывом – механическое. Цвет – белый. Материал - фарфор. Наличие крепления. | шт. | 1 |  |
|  | Подрывной обратный клапан ручка (бойлер) | Предохранительный клапан для бойлера с подключением 1/2" и настройкой сброса предназначен для защиты водонагревателя от опустошения при потере напора холодной воды. Максимальная раб. температура — (+110°С). Диаметр подключения — 1/2". Материал латунь с никелированным покрытием. Давление срабатывания 7 бар. Тип присоединения входного патрубка внутренняя резьба. Тип присоединения выходного патрубка наружная резьба. Диаметр резьбы входного патрубка 1/2 дюйм. | шт. | 1 |  |
|  | Пьедестал для раковины | Назначение - для раковины. Материал - фарфор. Тип - напольный. Высота - 675 мм. Ширина - 180 мм. Глубина - 205 мм. Цвет: белый. Установка: вплотную к стене. | шт. | 1 |  |
|  | Разборное соединение 20 * 1/2" В | Назначение - для перехода с полипропиленовой трубы на резьбу 1/2". Материал полипропилен + латунь. Тип фитинга муфта комбинированная. Тип присоединения - пайка/резьба. Диаметр трубы 20 мм. Диаметр резьбы 1/2" внутренняя. | шт. | 1 |  |
|  | Разборное соединение 20 * 1/2" Н | Назначение - для перехода с полипропиленовой трубы на резьбу 1/2". Материал полипропилен + латунь. Тип фитинга муфта комбинированная. Тип присоединения - пайка/резьба. Диаметр трубы 20 мм. Диаметр резьбы 1/2" наружная. | шт. | 1 |  |
|  | Разборное соединение 25*3/4" В | Назначение - для перехода с полипропиленовой трубы на резьбу 3/4". Материал полипропилен + латунь. Тип фитинга муфта комбинированная. Тип присоединения - пайка/резьба. Диаметр трубы 25 мм. Диаметр резьбы 3/4" внутренняя. | шт. | 1 |  |
|  | Разборное соединение 25*3/4" Н | Назначение - для перехода с полипропиленовой трубы на резьбу 3/4". Материал полипропилен + латунь. Тип фитинга муфта комбинированная. Тип присоединения - пайка/резьба. Диаметр трубы 25 мм. Диаметр резьбы 3/4" наружная. | шт. | 1 |  |
|  | Разборное соединение 32*1" В | Назначение - для перехода с полипропиленовой трубы на резьбу 1". Материал полипропилен + латунь. Тип фитинга муфта комбинированная. Тип присоединения - пайка/резьба. Диаметр трубы 32 мм. Диаметр резьбы 1" внутренняя. | шт. | 1 |  |
|  | Разборное соединение 32*1" Н | Назначение - для перехода с полипропиленовой трубы на резьбу 1". Материал полипропилен + латунь. Тип фитинга муфта комбинированная. Тип присоединения - пайка/резьба. Диаметр трубы 32 мм. Диаметр резьбы 1" наружная. | шт. | 1 |  |
|  | Ревизия канализационная 110 | Фасонный элемент в виде тройника из труб диаметром 110 мм. Боковой отвод со съемной крышкой расположен под углом 90 градусов к центральной оси. Материал: полипропилен (ПП). Наличие уплотнительного кольца - да. Диаметр 110 мм. Цвет: серый. Срок службы не менее 50 лет. Область применения - внутренняя канализация. Max температура эксплуатации - не менее 95 °С. | шт. | 1 |  |
|  | Ревизия канализационная 50 | Фасонный элемент в виде тройника из труб диаметром 50 мм. Боковой отвод со съемной крышкой расположен под углом 90 градусов к центральной оси. Материал: полипропилен (ПП). Наличие уплотнительного кольца - да. Диаметр 50 мм. Цвет: серый. Срок службы не менее 50 лет. Область применения - внутренняя канализация. Max температура эксплуатации - не менее 95 °С. | шт. | 1 |  |
|  | Редукция канализационная 110/50 | Редукция канализационная применяется для перехода с трубы диаметром 110 мм. на диаметр 50 мм. при монтаже систем внутренней канализации. Материал полипропилен (ПП). Размер 50х110 мм. Наличие уплотнительного кольца - да. Цвет серый. Срок службы не менее 50 лет. Область применения внутренняя канализация. Max температура эксплуатации не менее 95 °С. | шт. | 1 |  |
|  | Реле давления | Коммутационное устройство, предназначенное для автоматизации работы электронасосов водоснабжения. Реле включает и выключает насос при занижении и превышении заданных значений минимального и максимального давления. Материал контактов реле – серебряно-никелевый сплав. Максимальная влажность окружающей среды не менее 80 %. Класс защитной оболочки – не менее IP44. Максимальная температура перекачиваемой среды – не менее 40 °С. Резьба присоединительного патрубка – внутренняя, 1/4". Напряжение питания – 220 В (50 Гц). Максимальный ток коммутации – 16 А. | шт. | 1 |  |
|  | Решетка вентиляционная 300х300 мм | Тип решетка вентиляционная. Форма квадратная. Москитная сетка - да. Высота 300 мм. Ширина 300 мм. Толщина 15 мм. Материал ABS пластик. Цвет белый. | шт. | 1 |  |
|  | Решетка вентиляционная 400х400мм пластик, белая | Тип решетка вентиляционная. Форма квадратная. Москитная сетка - да. Высота 400 мм. Ширина 400 мм. Толщина 20 мм. Материал ABS пластик. Цвет белый. | шт. | 1 |  |
|  | Решетка вентиляционная разъемная 200*300 | Тип наружная. Форма прямоугольная. Москитная сетка нет. Регулируемая да. Разъемная да. Габаритная высота 300 мм. Диаметр воздуховодов нет мм. Габаритная ширина 200 мм. Толщина 23 мм. Установочная высота 256 мм. Установочная ширина 152 мм. Материал ABS пластик. Цвет белый. | шт. | 1 |  |
|  | Решетка полимерная В-125 | Назначение - комплектующая к лоткам сточных и дождевых вод. Длина - 500 мм. Ширина - 140 мм. Высота - 125 мм. Материал: полимерпесчаный. Цвет: черный. | шт. | 1 |  |
|  | Сифон для мойки 1 1/2" | Тип сифона: бутылочный. Назначение - для мойки. Диаметр выпуска - 1 1/2". Наличие нержавеющей чашки диаметром 70 мм. Наличие гибкой гофры 40х40/50мм для отвода в канализацию. Отводы для стиральной и посудомоечной машины: нет. Наличие перелива: нет. Длина отвода в канализацию: минимальная не более 230мм., максимальная не менее 800мм. Отвод должен иметь два диаметра подключения к канализации 40 и 50мм. | шт. | 1 |  |
|  | Сифон для писсуара | Сифон для писсуара 1 1/4" с манжетой D:40,46мм и гофротрубой 40х40/50 мм. Материал сифона - полипропилен, диаметр 70 мм, входное отверстие 1-1/4", выходное отверстие 40 мм, регулировка по высоте 110–155мм, манжеты D= 40 / 46мм, гибкая труба, мм - 40–40/50, длина гибкой трубы, мм - 310–650. | шт. | 1 |  |
|  | Сифон для умывальника 1 1/2" | Тип сифона: бутылочный. Назначение - для раковины. Диаметр выпуска - 1 1/2". Наличие нержавеющей чашки диаметром 63мм. Наличие гибкой гофры 40х40/50мм для отвода в канализацию. Отводы для стиральной и посудомоечной машины: нет. Наличие перелива: нет. Длина отвода в канализацию: минимальная не более 330мм., максимальная не менее 650мм. Отвод должен иметь два диаметра подключения к канализации 40 и 50мм. | шт. | 1 |  |
|  | Сливной механизм со стоп-кнопкой | Тип - сливной механизм. Область применения: для керамического бачка. Конструкция должна позволять регулировать высоту механизма в зависимости от высоты бачка. Диапазон регулировки по высоте от 310мм. до 405мм. Диаметр выпуска - 60мм. Кнопка слива: материал - ABS пластик, покрытие - хромированное. Должен комплектоваться: комплект прокладок, монтажный винт М8х65 - 2 шт. | шт. | 1 |  |
|  | Сливной трап боковой с гидрозатвором | Тип монтажа - в пол. Выпуск – горизонтальный. Вид затвора – мокрый. Вид решетки - с щелью для воды. Материал - нержавеющая сталь. Ширина - 105 мм. Длина-105 мм. Диаметр сливного отверстия - 50 мм. Регулировка длинны – да. Габаритные размеры -105x105 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Сливной трап прямой с гидрозатвором | Тип монтажа - в пол. Выпуск – прямой. Вид затвора – мокрый. Вид решетки - с щелью для воды. Материал - нержавеющая сталь. Ширина - 105 мм. Длина - 105 мм. Диаметр сливного отверстия - 50 мм. Регулировка длины – да. Габаритные размеры - 105x105 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Смеситель для душевой кабины | Назначение: для душа. Комплектация: гибкий шланг в оплетке из нержавеющей стали длинной не менее 150 см с защитой от перекручивания, держатель для лейки, лейка для душа, латунные эксцентрики с отражателями, комплект крепежа. Форма прямоугольная. Способ монтажа на стену. Количество монтажных отверстий - 2. Расположение рычага сверху. Управление рычажное. Запорный клапан смесителя керамический картридж. Функция экономии расхода воды нет. Аэратор - пластик. | шт. | 1 |  |
|  | Смеситель для кухни | Назначение: для кухни. Тип установки настольный. Встраиваемый нет. Тип смесителя двухрычажный. Аэратор да. Лейка нет. Переключатель на фильтр нет. Запорный клапан керамическая кран - букса. Излив есть. Поворотный излив – да. Длина излива 136 мм. Высота излива 165 мм. Материал корпуса силумин. Покрытие хром. Цвет хром. Диаметр отверстия в раковине 35 мм. Тип крепления на шпильку. Форма смесителя округлая. Форма маховиков крестик. Направление струи под углом. Без термостата. Подводка в комплекте гибкая. Высота смесителя 220 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Смеситель для раковины поворотный | Назначение: для раковины. Тип смесителя однорычажный. Тип установки на раковину. Аэратор да. Материал корпуса силумин. Покрытие хром. Цвет хром. Запорный клапан керамический картридж. Диаметр картриджа 40 мм. Излив есть. Поворотный излив да. Длина излива 160 мм. Высота смесителя 195 мм. Тип крепления на шпильку. Подводка гибкая. Количество монтажных отверстий 1 шт. | шт. | 1 |  |
|  | Смеситель для раковины неповоротный | Назначение: для раковины. Тип управления - однорычажный. Материал корпуса - латунь. Покрытие - хром. Цвет - хром. Высота от поверхности стола, мм - 113. Длина излива, мм - 95. Высота излива, мм - 95. Поворотный излив – нет. Диаметр картриджа 35 мм. С аэратором. Тип установки - накладной. Подводка гибкая. Количество монтажных отверстий 1. | шт. | 1 |  |
|  | Соединение желоба 130 мм | Назначение - для соединения желобов между собой. Материал ПВХ. Цвет белый. Длина 200 мм. Диаметр 130 мм. Толщина стенки не менее 1,2 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Термоманометр 10 bar | Максимальное измеряемое давление, бар – 10. Минимальное измеряемое давление, бар – 0. Вид термометра – Механический. Тип – Аксиальный. Присоединительная резьба - G 1/2 дюйма. Тип резьбы - наружная. Тип подключения - радиальное. Минимальная температура, ºС – 0. Максимальная температура, ºС – 150. Диапазон температур окружающей среды: от -20°C до +60°C. Диаметр корпуса, мм – 80. Степень защиты - IP 40. Номинальный диаметр (DN), мм – 15. Класс точности темпиратура – 2,0. Класс точности давление – 2,5. Материал: корпус металл, стекло акрил, штуцер латунь. | шт. | 1 |  |
|  | Термостат водонагревателя стержневой. | Тип - защитный, регулируемый. Вид - стержневой. Сила тока - 16А. Максимальная темпиратура - 70°С. Наличие термозащиты обязательно. Биполярная термозащита - 83°С. Должен подходить для любого ТЭНа мощностью до 4,0кВт включительно, с длинной трубки под термостат не менее 280мм. Контакты - тип "мама". | шт. | 1 |  |
|  | Термостат водонагревателя электронный | Термостат электронный для водонагревателей. Тип NTC. Диапазон регулировки от 30°C до 77°C. Длина провода – 690 мм. Размер капилляра – 25х6 мм. Тип контактов – разъём. Сопротивление – 50 кОм. Термостат электронный 77°C. Электронный датчик температуры NTC на 50кОм для водонагревателей c электронным управлением. | шт. | 1 |  |
|  | Тройник 2" ВН/ВН/ВН чугунный 50мм | Тройник чугунный равнопроходной 2" Ду50 бесшовный резьбовой STI D270-06105 используется на магистрали для постоянного или временного резьбового соединения труб. Материал чугун. Тип фитинга тройник. Размер верхнего отверстия 2", резьба внутреняя. Размер боковых отверстий 2", резьба внутренняя. | шт. | 1 |  |
|  | Тройник 20 | Тройник PPR 20мм - равносторонний фитинг для разветвления трубопровода. Используется при монтаже полипропиленовых систем отопления и водоснабжения. Размер боковых отверстий - 20ммх20мм. Размер верхнего отверстия – 20мм. Материал - полипропилен (ПП). Тип фитинга – тройник. | шт. | 1 |  |
|  | Тройник 25 | Тройник PPR 25мм - равносторонний фитинг для разветвления трубопровода. Используется при монтаже полипропиленовых систем отопления и водоснабжения. Размер боковых отверстий - 25ммх25мм. Размер верхнего отверстия – 25мм. Материал - полипропилен (ПП). Тип фитинга – тройник. | шт. | 1 |  |
|  | Тройник 25*20*25 переходный | Назначение - для соединения и разветвления трех полипропиленовых труб разного диаметра. Используется при монтаже полипропиленовых систем отопления и водоснабжения. Размер боковых отверстий-25ммх25мм. Размер верхнего отверстия - 20мм. Материал-полипропилен (ПП). Тип фитинга – тройник. | шт. | 1 |  |
|  | Тройник 32 | Тройник PPR 32мм - равносторонний фитинг для разветвления трубопровода. Используется при монтаже полипропиленовых систем отопления и водоснабжения. Размер боковых отверстий - 32ммх32мм. Размер верхнего отверстия – 32мм. Материал - полипропилен (ПП). Тип фитинга – тройник. | шт. | 1 |  |
|  | Тройник 32*25*32 переходный | Назначение - для соединения и разветвления трех полипропиленовых труб разного диаметра. Используется при монтаже полипропиленовых систем отопления и водоснабжения. Размер боковых отверстий - 32ммх32мм. Размер верхнего отверстия – 25мм. Материал - полипропилен (ПП). Тип фитинга – тройник. | шт. | 1 |  |
|  | Тройник канализационный 110/110/45° | Тройник для выведения канализационных вод. Диаметр 110 мм. Боковой отвод диаметр 110 мм. Угол изгиба: 45°С. Материал: полипропилен. Наличие уплотнительных колец - да. Подгруппа: тройник. Применение: внутренняя канализация. | шт. | 1 |  |
|  | Тройник канализационный 110/110/90° | Тройник для выведения канализационных вод. Диаметр 110 мм. Боковой отвод диаметр 110 мм. Угол изгиба: 90°С. Материал: полипропилен. Наличие уплотнительных колец - да. Подгруппа: тройник. Применение: внутренняя канализация. | шт. | 1 |  |
|  | Тройник канализационный 110/50/45° | Тройник для выведения канализационных вод. Диаметр 110 мм. Боковой отвод диаметр 50 мм. Угол изгиба: 45°С. Материал: полипропилен. Наличие уплотнительных колец - да. Подгруппа: тройник. Применение: внутренняя канализация. | шт. | 1 |  |
|  | Тройник канализационный 110/50/90° | Тройник для выведения канализационных вод. Диаметр 110 мм. Боковой отвод диаметр 50 мм. Угол изгиба: 90°С. Материал: полипропилен. Наличие уплотнительных колец - да. Подгруппа: тройник. Применение: внутренняя канализация. | шт. | 1 |  |
|  | Тройник канализационный 50/50/45° | Тройник для выведения канализационных вод. Диаметр 50 мм. Боковой отвод диаметр 50 мм. Угол изгиба: 45°С. Материал: полипропилен. Наличие уплотнительных колец - да. Подгруппа: тройник. Применение: внутренняя канализация. | шт. | 1 |  |
|  | Тройник канализационный 50/50/90° | Тройник для выведения канализационных вод. Диаметр 50 мм. Боковой отвод диаметр 50 мм. Угол изгиба: 90°С. Материал: полипропилен. Наличие уплотнительных колец - да. Подгруппа: тройник. Применение: внутренняя канализация. | шт. | 1 |  |
|  | Труба 20 PP-R | Труба кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена PP-R. Длина - 4 м. Диаметр 20 мм. Толщина 3.4 мм. Материал - полипропилен (ПП). Max температура - не менее 80 °С. Max давление - не менее 20 бар. Цвет – белый. Армирование – нет. Тип водоснабжения для холодной/горячей воды. Противопожарная – нет. | м | 1 |  |
|  | Труба 25 PP-R | Труба кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена PP-R. Длина - 4 м. Диаметр 25 мм. Толщина 3,4 мм. Материал - полипропилен (ПП). Max температура - не менее 80 °С. Max давление - не менее 20 бар. Цвет – белый. Армирование – нет. Тип водоснабжения. для холодной/горячей воды. Противопожарная – нет. Класс товара – Бытовой. | м | 1 |  |
|  | Труба 32 PP-R | Труба кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена PP-R. Длина - 4 м. Диаметр 32 мм. Толщина 3,4 мм. Материал - полипропилен (ПП). Max температура - не менее 80 °С. Max давление - не менее 20 бар. Цвет – белый. Армирование – нет. Тип водоснабжения для холодной/горячей воды. Противопожарная – нет. Класс товара – Бытовой. | м | 1 |  |
|  | Труба водосточная 100 х 3000 мм | Назначение - для организации водостока с кровли. Материал ПВХ. Цвет белый. Длина 3000 мм. Диаметр 100 мм. Толщина стенки не менее 1,2 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Труба канализационная 110 х 2.7 х 250 мм | Назначение - внутренняя канализация. Длина - 0.250 м. Толщина – 2,7 мм. Диаметр - 110 мм. Материал - полипропилен (ПП). Наличие уплотнительного кольца - да. Цвет – серый. | шт. | 1 |  |
|  | Труба канализационная 110 х 2.7 х 500 мм | Назначение - внутренняя канализация. Длина - 0.5 м. Толщина – 2,7 мм. Диаметр - 110 мм. Материал - полипропилен (ПП). Наличие уплотнительного кольца - да. Цвет – серый. | шт. | 1 |  |
|  | Труба канализационная 110 х 2.7 х 1000 мм | Назначение - внутренняя канализация. Длина - 1 м. Толщина – 2,7 мм. Диаметр - 110 мм. Материал - полипропилен (ПП). Наличие уплотнительного кольца - да. Цвет – серый. | шт. | 1 |  |
|  | Труба канализационная 110 х 2.7 х 2000 мм | Назначение - внутренняя канализация. Длина - 2 м. Толщина – 2,7 мм. Диаметр - 110 мм. Материал - полипропилен (ПП). Наличие уплотнительного кольца - да. Цвет – серый. | шт. | 1 |  |
|  | Труба канализационная 50 х 250 мм | Назначение - внутренняя канализация. Длина - 0.250 м. Диаметр - 50 мм. Материал - полипропилен (ПП). Наличие уплотнительного кольца - да. Цвет – серый. | шт. | 1 |  |
|  | Труба канализационная 50 х 500 мм | Назначение - внутренняя канализация. Длина - 0.5 м. Диаметр - 50 мм. Материал - полипропилен (ПП). Наличие уплотнительного кольца - да. Цвет – серый. | шт. | 1 |  |
|  | Труба канализационная 50 х 1000 мм | Назначение - внутренняя канализация. Длина - 1 м. Диаметр - 50 мм. Материал - полипропилен (ПП). Наличие уплотнительного кольца - да. Цвет – серый. | шт. | 1 |  |
|  | Труба канализационная 50 х 1500 мм | Назначение - внутренняя канализация. Длина - 1,5 м. Диаметр - 50 мм. Материал - полипропилен (ПП). Наличие уплотнительного кольца - да. Цвет – серый. | шт. | 1 |  |
|  | Труба канализационная 50 х 2000 мм | Назначение - внутренняя канализация. Длина - 2 м. Диаметр - 50 мм. Материал - полипропилен (ПП). Наличие уплотнительного кольца - да. Цвет – серый. | шт. | 1 |  |
|  | Труба канализационная 50 х 3000 мм | Назначение - внутренняя канализация. Длина - 3 м. Диаметр - 50 мм. Материал - полипропилен (ПП). Наличие уплотнительного кольца - да. Цвет – серый. | шт. | 1 |  |
|  | Труба ливневая 110 х 1000 мм | Назначение - ливневая канализация. Длина - 1 м. Толщина – 3,4 мм. Диаметр - 110 мм. Материал - полипропилен (ПП). Наличие уплотнительного кольца - да. Класс жесткости - SN10. Цвет – оранжевый. | шт. | 1 |  |
|  | Труба полиэтиленовая 110 мм | Материал - полиэтилен низкого давления. Диаметр, мм – 110. Толщина стенки не менее 8 мм. Цвет – черный. Должна поставлятся в бухтах длинной – 100 м. | м | 1 |  |
|  | ТЭН мокрый 1,5 кВт | Назначение – для водонагревателя. Мощность 1,5 кВт. Наряжение - 220 В. C местом под анод. Установочная длинна – не менее 300 мм. Выполнен в медной оболочке на латунном фланце с резьбой. Диаметр фланца - 1 1/4”. С трубкой под термостат стержневой. не менее 280мм. Комплектация: Тэн - 1 шт., контргайка - 1 шт., прокладка - 2 шт. | шт. | 1 |  |
|  | ТЭН мокрый 1,2 кВт | Назначение – для водонагревателя. Мощность 1,2 кВт. Наряжение - 220 В. C местом под анод. Установочная длинна – не менее 300 мм. Выполнен в медной оболочке на латунном фланце с резьбой. Диаметр фланца - 1 1/4”. С трубкой под термостат стержневой. не менее 280мм. Комплектация: Тэн - 1 шт., контргайка - 1 шт., прокладка - 2 шт. | шт. | 1 |  |
|  | ТЭН мокрый 2 кВт | Назначение – для водонагревателя. Мощность 2,0 кВт. Наряжение - 220 В. C местом под анод. Установочная длинна – не менее 300 мм. Выполнен в медной оболочке на латунном фланце с резьбой. Диаметр фланца - 1 1/4”. С трубкой под термостат стержневой. не менее 280мм. Комплектация: Тэн - 1 шт., контргайка - 1 шт., прокладка - 2 шт. | шт. | 1 |  |
|  | ТЭН сухой 800 Вт | Назначение – для водонагревателя. Для вертикальных нагревателей. Напряжение – 220 В. Мощность - 800 Вт. Установочная длинна – не менее 300 мм. Диаметр – 12 мм. Материал – нержавеющая сталь. Тип контактов – штыревой плоский под винт М4. Для установки в металлическую колбу (фланец). | шт. | 1 |  |
|  | ТЭН сухой 1200 Вт | Назначение – для водонагревателя. Для вертикальных нагревателей. Напряжение – 220 В. Мощность - 1200 Вт. Установочная длинна – не менее 400 мм. Диаметр – 13 мм. Материал – нержавеющая сталь. Тип контактов – штыревой плоский под винт М4. Для установки в металлическую колбу (фланец). | шт. | 1 |  |
|  | Угол желоба 90° 130 мм | Назначение - для соединения желобов под углом 90°. Материал ПВХ. Цвет белый. Длина 200 мм. Диаметр 130 мм. Толщина стенки не менее 1,2 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Угол настенный с планкой 20*1/2 | Настенный комплект состоящий из монтажной планки с угловыми полипропиленовыми фитингами, предназначенными для подключения сантехнического смесителя со стандартным межосевым расстоянием (150 мм) к водопроводу из полипропиленовых труб. Соединение к трубам - под сварку. Диаметр соединения – 20 мм. Соединение к смесителю - резьба. Диаметр резьбы - 1/2". Расположение резьбы – внутренняя. Максимальная температура, °C – не менее 95. Максимальное давление, бар - не менее 25. Цвет – белый. | шт. | 1 |  |
|  | Угол полипропиленовый 45° *20 | Угол - 45 град. Материал - полипропилен (ПП). Тип фитинга – уголок. Диаметр трубы - 20 мм. Тип резьбы – нет. Цвет – белый. | шт. | 1 |  |
|  | Угол полипропиленовый 90° *20 | Угол - 90 град. Материал - полипропилен (ПП). Тип фитинга – уголок. Диаметр трубы - 20 мм. Тип резьбы – нет. Цвет – белый. | шт. | 1 |  |
|  | Угол полипропиленовый 45° *25 | Угол - 45 град. Материал - полипропилен (ПП). Тип фитинга – уголок. Диаметр трубы - 25 мм. Тип резьбы – нет. Цвет – белый. | шт. | 1 |  |
|  | Угол полипропиленовый 90° *25 | Угол - 90 град. Материал - полипропилен (ПП). Тип фитинга – уголок. Диаметр трубы - 25 мм. Тип резьбы – нет. Цвет – белый. | шт. | 1 |  |
|  | Угол полипропиленовый 45° *32 | Угол - 45 град. Материал - полипропилен (ПП). Тип фитинга – уголок. Диаметр трубы - 32 мм. Тип резьбы – нет. Цвет – белый. | шт. | 1 |  |
|  | Угол полипропиленовый 90° *32 | Угол - 90 град. Материал - полипропилен (ПП). Тип фитинга – уголок. Диаметр трубы - 32 мм. Тип резьбы – нет. Цвет – белый. | шт. | 1 |  |
|  | Умывальник белый подвесной | Тип: раковина. Монтаж раковины подвесная. Расположение крыла - без крыла. Количество чаш 1 шт. Форма чаши - полукруглая. Для людей с ограниченными возможностями нет. Количество отверстий под смеситель 1. Расположение отверстия под смеситель - посередине. Отверстие для перелива нет. Отверстие для слива - Ø32 мм. Цвет раковины белый. Материал раковины - фарфор. Поверхность глянцевая. Мыльница нет. Полотенцедержатель нет. Высота раковины 190+/-10 мм. Ширина раковины 571 мм. Глубина раковины 454 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Унитаз напольный | Тип выпуска вертикальный. Тип чаша генуя. Цвет белый. Подвод воды сзади чаши. Механизм слива воды механическая кнопка. Организация слива душевой омыв чаши. Материал унитаза санфарфор. Система антивсплеск нет. Безободковый нет. Угловая конструкция нет. Форма чаши овальная. Для детей нет. Для людей с ограниченными возможностями нет. Габариты унитаза 455х570х200 мм. Импульсный смыв нет. Монтаж напольный. | шт. | 1 |  |
|  | Унитаз-компакт | Тип напольный унитаз – компакт. Тип выпуска косой. Угловая конструкция нет. Для детей нет. Для людей с ограниченными возможностями нет. Функция биде нет. Форма чаши овальная. Подвод воды снизу бачка. Режим слива воды 2 кнопки. Организация слива воронка – водоворот. Механизм слива воды механическая кнопка. Подогрев сиденья нет. Система антивсплеск да. Безободковый нет. Быстросъемное сиденье нет. Материал унитаза фарфор. Материал сиденья полипропилен. Антибактериальное покрытие да. Цвет белый. Цвет сиденья белый. Цвет фурнитуры белый. Объем смыва 6 л. Бачок есть. Сиденье в комплекте да. Габариты унитаза 360+/-15мм х 650+/-15мм x 790+/-15 мм. Монтаж напольный. Импульсный смыв нет. | шт. | 1 |  |
|  | Уплотнительная силиконовая прокладка | Силиконовая прокладка для ТЭНов группы 04. Прокладка фланца. Совместима с водонагревателями с диаметром фланца 64 мм. Внешний диаметр – 64 мм. Внутренний диаметр – 45 мм. Высота – 13 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Фильтр косой 3/4" | Фильтр предназначен для защиты водопроводных, отопительных и технических систем от нерастворимых механических примесей. Расположение фильтрующего элемента косое. Фильтрующий элемент в виде цилиндрической металлической мелкоячеистой сетки. Должен иметь возможность устанавливаться в горизонтальном и вертикальном положении. Материал – латунь. Назначение – для стальных труб. Резьба присоединения входная – внутренняя, выходная - внутренняя. Диаметр резьбы - 3/4". Максимальное давление не менее, бар. – 20. Максимальная рабочая температура не менее, °C – 150. | шт. | 1 |  |
|  | Фильтр косой полипропилен | Фильтр глубокой очистки предназначен для предварительной (грубой) очистки водопроводной воды от механических примесей (песок, ржавчина и др) в системах водоснабжения из полипропиленовых труб. Расположение фильтрующего элемента косое. Фильтрующий элемент в виде цилиндрической металлической мелкоячеистой сетки. Материал - полипропилен + латунь. Тип фитинга – фильтр. Диаметр трубы - 20 мм. Тип резьбы – нет. Максимальная рабочая температура не менее, °C – 95. Максимальное давление не менее, бар. – 25. Противопожарный – нет. Цвет – белый. | шт. | 1 |  |
|  | Фумлента, 15 м | Назначение - для уплотнения и герметизации резьбовых соединений при монтаже трубопроводных систем. Ширина, мм - 19. Толщина, мм - 0,25мм. Длина, м - 15м. Материал пoлитeтpaфтopэтилeн. Цвет желтый. Для газа да. | шт. | 1 |  |
|  | Футорка 1 1/4"Н - 1"В | Назначение - для соединения деталей, трубопроводов или иных элементов. Тип резьбы - 1 1/4" наружная - 1" внутренняя. Тип фитинга – футорка. Накидная гайка (Американка) – нет. Материал - латунь с никелированным покрытием. | шт. | 1 |  |
|  | Футорка 1"Н - 3/4"В | Назначение - для соединения деталей, трубопроводов или иных элементов. Тип резьбы - 3/4" наружная - 1" внутренняя. Тип фитинга – футорка. Накидная гайка (Американка) – нет. Материал - латунь с никелированным покрытием. | шт. | 1 |  |
|  | Футорка 1/2"Н - 3/8"В | Назначение - для соединения деталей, трубопроводов или иных элементов. Тип резьбы - 1/2" наружная - 3/8" внутренняя. Тип фитинга – футорка. Накидная гайка (Американка) – нет. Материал - латунь с никелированным покрытием. | шт. | 1 |  |
|  | Хомут водосточной трубы 100мм | Назначение - для крепления водосточной трубы к стене. Материал оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Диаметр 100 мм. Крепеж хомута должен состоять из: болт оцинкованный М6х30 - 1 шт., гайка оцинкованная М6 - 1 шт., шуруп-шпилька М10х200 - 1 шт., гайка оцинкованная М10 - 1 шт., дюбель рамный нейлоновый 14х140мм. Цвет - белый. | шт. | 1 |  |
|  | Хомут ремонтный 3-1/2" | Ремонтный хомут оцинкованный для труб. Для труб диаметром от 101 до 110 мм. Рабочее давление: не менее 10 кг/см². Ширина - 150 мм. Толщина корпуса: 1 мм. Материал - сталь оцинкованная. Толщина крепежного моста: 2 мм. Хомут должен затягиваются 2 болтами и гайками М6 или М8. Крепежные элементы оцинкованы. С уплотнителем – да. Толщина уплотнительного слоя: 5 мм. Материал уплотнителя – резина. | шт. | 1 |  |
|  | Хомут ремонтный краб 2" | Ремонтный хомут оцинкованный для труб. Для труб диаметром от 57 до 67 мм. Рабочее давление: не менее 16 кг/см². Ширина - 70 мм. Толщина корпуса: 1 мм. Материал - сталь оцинкованная. Толщина крепежного моста: 2 мм. Хомут должен затягиваются 2 болтами и гайками М6 или М8. Крепежные элементы оцинкованы. С уплотнителем – да. Толщина уплотнительного слоя: 5 мм. Материал уплотнителя – резина. | шт. | 1 |  |
|  | Хомут трубный металлорезиновый с шурупом под трубу 1 1/2“ (47-51мм) с гайкой | Ремонтный хомут оцинкованный для труб. Для труб диаметром от 45 до 53 мм. Рабочее давление: не менее 16 кг/см². Ширина - 70 мм. Толщина корпуса: 1 мм. Материал - сталь оцинкованная. Толщина крепежного моста: 2 мм. Хомут должен затягиваются 2 болтами и гайками М6 или М8. Крепежные элементы оцинкованы. С уплотнителем – да. Толщина уплотнительного слоя: 5 мм. Материал уплотнителя – резина. | шт. | 1 |  |
|  | Хомут трубный металлорезиновый с шурупом под трубу 3/4“ (25-28мм) с гайкой | Ремонтный хомут оцинкованный для труб. Для труб диаметром от 25 до 29 мм. Рабочее давление: не менее 16 кг/см². Ширина - 70 мм. Толщина корпуса: 1 мм. Материал - сталь оцинкованная. Толщина крепежного моста: 2 мм. Хомут должен затягиваются 2 болтами и гайками М6 или М8. Крепежные элементы оцинкованы. С уплотнителем – да. Толщина уплотнительного слоя: 5 мм. Материал уплотнителя – резина. | шт. | 1 |  |
|  | Хомут трубный металлорезиновый с шурупом под трубу 4” (107-112 мм) с гайкой | Назначение - для крепления труб отопления и водоснабжения, канализационных труб, воздуховодов к стенам. Хомут сантехнический для труб состоит из двух стальных скоб с резиновой прокладкой, соединенных двумя стяжными винтами. Материал: сталь, резина. Покрытие: оцинкованный. В комплект должно входить: хомут – 1шт, винт М8 – 2шт, шуруп-шпилька – 1шт, дюбель – 1шт. Хомут должен быть предназначен для крепления труб диаметром от 107мм до 112мм включительно. | шт. | 1 |  |
|  | Шланг 1/2“ игла, в силиконовой обмотке (пара) 100 см | Предназначен для подключения умывальных смесителей. Входная резьба 1/2” внутренняя. Выходная резьба М10 наружная. Длина, см - 100 см. Обмотка – Силикон. Тип подключения – Игла. Комплект – пара. | Компл. | 1 |  |
|  | Шланг 1/2“ игла, в силиконовой обмотке (пара) 40 см | Предназначен для подключения умывальных смесителей. Входная резьба 1/2” внутренняя. Выходная резьба М10 наружная. Длина, см - 40 см. Обмотка – Силикон. Тип подключения – Игла. Комплект – пара. | Компл. | 1 |  |
|  | Шланг 1/2“ игла, в силиконовой обмотке (пара) 50 см | Предназначен для подключения умывальных смесителей. Входная резьба 1/2” внутренняя. Выходная резьба М10 наружная. Длина, см - 50 см. Обмотка – Силикон. Тип подключения – Игла. Комплект – пара. | Компл. | 1 |  |
|  | Шланг 1/2“ игла, в силиконовой обмотке (пара) 60 см | Предназначен для подключения умывальных смесителей. Входная резьба 1/2” внутренняя. Выходная резьба М10 наружная. Длина, см - 60 см. Обмотка – Силикон. Тип подключения – Игла. Комплект – пара. | Компл. | 1 |  |
|  | Шланг 1/2”х1/2” гайка – гайка, в силикон. обмотке 100 см | Назначение - для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного, сантехнического оборудования, бытовой техники, использующей воду. Длинна - 100 см. Рабочее давление - 10 бар. Температура эксплуатации в диапазоне от 1°С до 90°С. Максимальная темпиратура - 100°С. Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. Подключение гибкой подводки гайка – гайка, диаметр присоединения – 1/2”. Расположение резьбы: внутренняя - внутренняя. Материал: шланг - резина, накидные гайки, обжимные гильзы, оплетка - нержавеющая сталь, ниппель - латунь. В оплетку должны быть вплетенные синяя и красная нити. Оболочка - ПВХ. | шт. | 1 |  |
|  | Шланг 1/2”xl/2” гайка – гайка, в силикон. обмотке 60 см | Назначение - для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного, сантехнического оборудования, бытовой техники, использующей воду. Длинна - 60 см. Рабочее давление - 10 бар. Температура эксплуатации в диапазоне от 1°С до 90°С. Максимальная темпиратура - 100°С. Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. Подключение гибкой подводки гайка – гайка, диаметр присоединения – 1/2”. Расположение резьбы: внутренняя - внутренняя. Материал: шланг - резина, накидные гайки, обжимные гильзы, оплетка - нержавеющая сталь, ниппель - латунь. В оплетку должны быть вплетенные синяя и красная нити. Оболочка - ПВХ. | шт. | 1 |  |
|  | Шланг 1/2”х1/2” гайка – гайка, в силикон. обмотке 80 см | Назначение - для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного, сантехнического оборудования, бытовой техники, использующей воду. Длинна - 80 см. Рабочее давление - 10 бар. Температура эксплуатации в диапазоне от 1°С до 90°С. Максимальная темпиратура - 100°С. Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. Подключение гибкой подводки гайка – гайка, диаметр присоединения – 1/2”. Расположение резьбы: внутренняя - внутренняя. Материал: шланг - резина, накидные гайки, обжимные гильзы, оплетка - нержавеющая сталь, ниппель - латунь. В оплетку должны быть вплетенные синяя и красная нити. Оболочка - ПВХ. | шт. | 1 |  |
|  | Шланг 1/2”х1/2” гайка – гайка, в силиконовой обмотке 40 см | Назначение - для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного, сантехнического оборудования, бытовой техники, использующей воду. Длинна - 40 см. Рабочее давление - 10 бар. Температура эксплуатации в диапазоне от 1°С до 90°С. Максимальная темпиратура - 100°С. Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. Подключение гибкой подводки гайка – гайка, диаметр присоединения – 1/2”. Расположение резьбы: внутренняя - внутренняя. Материал: шланг - резина, накидные гайки, обжимные гильзы, оплетка - нержавеющая сталь, ниппель - латунь. В оплетку должны быть вплетенные синяя и красная нити. Оболочка - ПВХ. | шт. | 1 |  |
|  | Шланг 1/2”х1/2” гайка – штуцер, в силиконовой обмотке 40 см | Назначение - для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного, сантехнического оборудования, бытовой техники, использующей воду. Длинна - 40 см. Рабочее давление - 10 бар. Температура эксплуатации в диапазоне от 1°С до 90°С. Максимальная темпиратура - 100°С. Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. Подключение гибкой подводки гайка – штуцер, диаметр присоединения – 1/2”. Расположение резьбы: внутренняя - наружная. Материал: шланг - резина, накидная гайка, обжимные гильзы, оплетка - нержавеющая сталь, штуцер и ниппель - латунь. В оплетку должны быть вплетенные синяя и красная нити. Оболочка - ПВХ. | шт. | 1 |  |
|  | Шланг 1/2”х1/2” гайка – штуцер, в силиконовой обмотке 60 см | Назначение - для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного, сантехнического оборудования, бытовой техники, использующей воду. Длинна - 60 см. Рабочее давление - 10 бар. Температура эксплуатации в диапазоне от 1°С до 90°С. Максимальная темпиратура - 100°С. Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. Подключение гибкой подводки гайка – штуцер, диаметр присоединения – 1/2”. Расположение резьбы: внутренняя - наружная. Материал: шланг - резина, накидная гайка, обжимные гильзы, оплетка - нержавеющая сталь, штуцер и ниппель - латунь. В оплетку должны быть вплетенные синяя и красная нити. Оболочка - ПВХ. | шт. | 1 |  |
|  | Шланг 1/2”х1/2” гайка – штуцер, в силиконовой обмотке 80 см | Назначение - для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного, сантехнического оборудования, бытовой техники, использующей воду. Длинна - 80 см. Рабочее давление - 10 бар. Температура эксплуатации в диапазоне от 1°С до 90°С. Максимальная темпиратура - 100°С. Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. Подключение гибкой подводки гайка – штуцер, диаметр присоединения – 1/2”. Расположение резьбы: внутренняя - наружная. Материал: шланг - резина, накидная гайка, обжимные гильзы, оплетка - нержавеющая сталь, штуцер и ниппель - латунь. В оплетку должны быть вплетенные синяя и красная нити. Оболочка - ПВХ. | шт. | 1 |  |
|  | Шланг 1/2”х1/2” гайка – штуцер, в силиконовой обмотке 100 см | Назначение - для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного, сантехнического оборудования, бытовой техники, использующей воду. Длинна - 100 см. Рабочее давление - 10 бар. Температура эксплуатации в диапазоне от 1°С до 90°С. Максимальная темпиратура - 100°С. Внутренний диаметр шланга – 8,5 ± 0,5 мм. Подключение гибкой подводки гайка – штуцер, диаметр присоединения – 1/2”. Расположение резьбы: внутренняя - наружная. Материал: шланг - резина, накидная гайка, обжимные гильзы, оплетка - нержавеющая сталь, штуцер и ниппель - латунь. В оплетку должны быть вплетенные синяя и красная нити. Оболочка - ПВХ. | шт. | 1 |  |

3.2. Предложение Поставщика должно в полной мере соответствовать предоставленному в п.3.1 перечню и характеристикам.

3.3. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку Товара до места поставки и ее стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, безопасен в эксплуатации, гарантия качества в соответствии с установленными стандартами на Товар и соответствовать заявленным в Спецификации характеристикам, при приемке сопровождаться комплектом соответствующих документов на русском языке (паспорт, руководство по эксплуатации и т.д.).

Поставляемый Товар должен быть новым, изготовленным не более 6 (шести) месяцев от даты поставки, ранее неиспользованным, без дефектов, оригинального заводского производства,  не модифицированным, не восстановленным, без повреждений, без каких – либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления.

4.1. Документация на поставляемую Продукцию:

- поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адресах и способах связи с ними. Поставка документации в виде копий не допускается;

- номенклатура и содержание предоставляемой эксплуатационной документации должны быть достаточными для обслуживания и освоения принципов работы с оборудованием.

Является обязательным наличие сертификатов соответствия на Товар, если в соответствии с действующим законодательством такой Товар подлежат обязательной сертификации, а также документа, подтверждающего качество приобретенного Товара (сертификат, формуляр, паспорт, удостоверение о качестве, акт приемки или иной документ, выданный и оформленный в соответствии с обязательными требованиями на поставляемый Товар). Документ о качестве представляется в момент поставки Товара совместно с накладной, счет - фактурой, счетом в зависимости от того, какой документ вручается ранее. Поставка ксерокопий документации (кроме ксерокопий сертификатов) не допускается.

4.2. Маркировка и упаковка.

Поставляемый товар должен быть оригинального производства, в фирменной упаковке изготовителя, содержащей атрибуты, подтверждающие оригинальное производство товара.

На Продукции должны быть нанесены необходимые стандартные маркировки и другие реквизиты, согласно ГОСТ, ТУ.

Упаковка поставляемого оборудования должна обеспечивать сохранность его от всякого рода повреждений и порчи при её транспортировке и хранении.

Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу оборудования до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.

4.3. Поставляемая Продукция должна принадлежать Поставщику на праве собственности, не состоять в судебном споре, быть никому не проданная, не подаренная, не находиться под залогом, быть свободна от бремени третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоять.

4.4. Гарантийный  срок на поставляемый Товар определяется гарантийным сроком изготовителя Товара; но не менее 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя.

4.5. Качество Товара и его технические характеристики должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, а также установленным в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, сопровождаться (подтверждаться) сертификатом РОССТАНДАРТ,  качественными удостоверениями изготовителя и иными документами, указывающими на соответствие товара установленным  стандартам.

5.  Требования к  гарантии качества

Объем предоставления гарантий качества – 100% на все поставляемое оборудование. Гарантийный срок не менее срока гарантии, установленного производителем, на весь объем подлежащего поставке Товара, с даты поставки (передачи) его Заказчику, но не менее 12 месяцев. Поставщик должен иметь возможность обеспечить гарантийный ремонт и сервисное обслуживание.

Поставщик обязан своими силами осуществлять вывоз, ремонт или замену и доставку Заказчику оборудования, вышедшего из строя в течение установленного гарантийного срока. При выходе из строя оборудования в течение гарантийного срока Поставщик обязан заменить оборудование полностью или произвести ремонт с заменой конструктивно законченных узлов (блоков) в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней.

Поставщик гарантирует, что будет осуществлять бесплатное гарантийное обслуживание поставляемого оборудования (товара) согласно перечню:

- замена вышедших из строя комплектующих оборудования (товара) в случае обнаружения производственного брака;

- ремонт оборудования (товара) и его комплектующих;

- консультации специалистов Заказчика по телефону.

Гарантийное обслуживание производится на основании подаваемой Заказчиком заявки о неисправности. Заявка Заказчика о неисправности может быть подана посредством почтовой, телефонной, факсимильной связи или связи через сеть Интернет.

6. Требования к условиям поставки Товара: Поставляемый Товар должен полностью соответствовать  характеристикам  заявленного образца. Допускается поставка Товара с более высокими характеристиками. При определении эквивалента, поставщик должен учитывать все характеристики заявленного образца. Поставляемые эквиваленты должны быть по всем показателям, характеристикам  равными, либо лучше указанного Товара.

6.1. Срок поставки Товара: поставка Товара осуществляется силами Поставщика согласно заявке, подаваемой Заказчиком, и вручается Поставщику в письменной форме или посредством электронной почты.

6.2. Время доставки Товара с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).

6.3. Поставщик обязан доставить Товар своими силами и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (декларацию о соответствии таможенного союза, сертификат качества)  относящиеся к Товару и иные документы, обязательные для данного вида Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 6.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать номер договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является_________

7. Форма, сроки и порядок оплаты за поставляемый Товар.

Заказчик оплачивает поставляемую Поставщиком Товар в следующем порядке: 100% стоимости партии Товара, перечисляемой на счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента поступления Товара на склад Заказчика и подписания товарной накладной (или УПД – универсального передаточного документа).

Цена на Товар, в течение срока действия Договора, не может превышать цену, указанную в коммерческом предложении на момент заключения Договора.

7. Правила приемки Товара.

Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.

Приемка Товара по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6

При приемке Товара осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки;

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

В выходные, праздничные дни и в нерабочее время получение и приемка Товара не производится.

В случае поставки некачественного и (или) некомплектного Товара, в том числе выявления скрытых недостатков в процессе эксплуатации, Поставщик своими силами и за свой счет обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения Рекламационного акта (Приложение № 4 – форма Договора), доукомплектовать либо заменить Товар.

Специалист 1 категории ОМТС                                   ______________________ Кузнецов Д.И.

Согласовано:

Начальник РСС                                             	      ______________________ Олизаренко В.Г.

Начальник СЭЗиС                                        	      ______________________ Круглов М.А.

17. Проект договора

- Проект Договора

# на поставку товара

г. Севастополь

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По заявке Заказчика (Приложение №2) в соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется передать Заказчику сантехнику и расходные материалы к ней (далее - Продукция, Товар) в ассортименте, по ценам согласно Спецификации к настоящему Договору (Приложение №1) и соответствующей требованиям, изложенным в Техническом описании (Приложение № 3 к Договору, далее – Техническое описание), в количестве и сроки, указанные в заявке (Приложение №2), а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость заявленной партии Товара.

1.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый им Товар не обременен правами третьих лиц и не находится в аресте.

1.3. Ассортимент, количество, цена единицы Товара и стоимость партии Товара определяется согласно спецификации (Приложение №1), указанных в счетах, товарных накладных (либо УПД), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Для целей настоящего Договора Стороны соглашаются с возможностью обмена копиями подписанных документов в письменной форме в виде телекса, факса, направления скан копии документа по электронной почте. При этом оригиналы документов должны быть подписаны и переданы Сторонами друг другу в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты предоставления таких документов электронным способом.

Адреса электронной почты Стороны, используемые в соответствии с настоящим пунктом Договора:

Поставщик __________________

Заказчик ____________________

### 2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара должно соответствовать санитарным нормам, требованиям государственных, отраслевых стандартов, техническим регламентам, техническим условиям (ГОСТ, ТУ) и иных нормативных документов, установленных в Российской Федерации для данного Товара, и подтверждаться соответствующими документами;

2.2. Поставщик гарантирует качество Товара, поставляемой с требованиями эксплуатационной документации на данный вид Товара и ответственность перед Заказчиком по всем гарантийным обязательствам.

2.3. Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки. Качество, маркировка, упаковка (тара) Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Явными отступлениями от качества (явными недостатками) Товара в целях настоящего Договора признаются механические повреждения на Товаре, некомплектность Товара, выявить которые возможно при его наружном осмотре.

Скрытыми недостатками Товара в целях настоящего Договора признаются недостатки, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки Товара и выявлены лишь в процессе эксплуатации.

Стороны договорились, предельный срок приемки Товара по количеству, качеству и комплектности составляет не более 12 календарных дней с момента получения Товара Заказчиком по документам от Поставщика. Стороны договорились о том, что выявленные недостатки Товара за пределами вышеуказанного месячного срока будут считаться Сторонами недостатками/дефектами, выявленными в период гарантийных обязательств Поставщика, и рассматриваться в соответствии с п. 2.5. настоящего Договора.

2.5. Поставщик обязан своими силами осуществлять вывоз, ремонт или замену и доставку Заказчику Товара, вышедшего из строя в течение установленного гарантийного срока. В случае поставки некачественного и (или) некомплектного Товара, в том числе выявления скрытых недостатков в процессе эксплуатации, Поставщик своими силами и за свой счет обязан в течение 3 рабочих дней со дня получения Рекламационного акта (Приложение № 4 - форма), доукомплектовать либо заменить Товар.

2.6. Гарантийный срок на каждую партию поставляемого Товара согласовывается в  соответствующей Заявке. Гарантия Поставщика не распространяется:

- если недостатки или дефекты Товара вызваны действиями Заказчика при его хранении, сборке, монтаже или нарушении Инструкции по эксплуатации, либо явились результатом неправильного использования Товара Заказчиком;

- если Товар был модифицирован Заказчиком без письменного согласия Поставщика;

2.7. В случае обнаружения, при приеме очередной партии Товара, несоответствия Товара требованиям заявки, ассортимента, качества, количества, определенных положениями настоящего Договора, а так же отсутствия необходимой документации Заказчик может отказаться от приема данного Товара, требовать возмещения причиненных убытков, а также расторжения настоящего Договора.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Заявки на поставку Товара передаются Заказчиком по форме Приложения №2, путем отправки факсимильного сообщения, либо сообщения по электронной почте на адрес Поставщика, указанный в Договоре.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение ___ рабочего(их) дня(ей), если другие сроки не согласованы в заявке Заказчика (Приложение №2) на данную партию Продукции. Минимальная партия Продукции составляет – 1 единица любого наименования.

3.2. Поставка Товара осуществляется партиями по заявке Заказчика, за счет Поставщика по адресу: РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева 44.

Поставка Товара осуществляется по рабочим дням с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).

3.3. Поставка Товара осуществляется представителями компании (при наличии удостоверяющих документов), без привлечения третьих лиц, предварительно согласовав дату и время доставки продукции с Заказчиком: Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать номер Договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение должно быть направлено Заказчику путем использования электронной почты.

3.4. Поставщик обязан доставить Товар своим транспортом, за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (декларацию о соответствии таможенного союза, сертификат качества) относящиеся к Товару и иные документы, обязательные для данного вида Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Заказчику (Грузополучателю) одновременно с Продукцией должны быть предоставлены оригиналы следующих документов:

- счет на оплату – в 1 (одном) экземпляре для Заказчика; Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при оформлении счета.

- товарную накладную (форма ТОРГ-12)или УПД в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и Заказчика, оба экземпляра предоставляются Заказчику после поступления Продукции в адрес Заказчика. Товарная накладная ТОРГ-12 оформляется в соответствии с унифицированной формой, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132. Поставщиком в обязательном порядке делается отметка в строках: отпуск груза разрешил, главный бухгалтер, отпуск груза произвел. Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при оформлении товарной накладной (форма ТОРГ-12).

- оригинал счета-фактуры (в случае предоставления товарной накладной, если Поставщик является плательщиком НДС). Счета-фактуры составляются по форме утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 и оформляются в соответствии с положениями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации. Подписывать счета-фактуры могут руководитель и главный бухгалтер, либо уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности с приложением заверенных копий: соответствующей доверенности и документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность. Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при  оформлении счета-фактуры.

- Сертификаты качества, паспорта на Товар, инструкции по эксплуатации.

- Таможенную декларацию с отметкой таможенного органа о «Выпуске для внутреннего потребления» (если применимо).

3.6. Датой поставки считается дата, указанная представителем Заказчика на соответствующих товаросопроводительных документах, предоставленных Поставщиком, о приеме продукции. Товар считается переданным Поставщиком с момента получения Заказчиком Товара по факту, согласно условиям настоящего Договора и соответствующей, надлежащим образом оформленной товарной накладной Поставщика.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая цена Договора составляет 300 000 рублей, 00 копеек, включая налог на добавленную стоимость (20%) / НДС не облагается.

4.2. Заключение Договора не обязывает Заказчика заказать и принять Товар на сумму, установленную п. 4.1. настоящего Договора, при этом Заказчик не несет ответственности за неполную выборку Товаров на указанную в п. 4.1 Договора Общую цену Договора.

4.3. Поставщик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора.

4.4. Цена Договора включает в себя стоимость Продукции, тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, транспортные расходы до места доставки согласно Спецификации, расходы по страхованию, хранению Продукции и выполнению погрузочных работ, а также все иные расходы. В случае поставки Продукции иностранного производства цена соответствующей Продукции включает в себя и все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением Продукции для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации.

4.5. Оплата Товара производится на основании счета на оплату, в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Фактом оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.6. Заказчик оплачивает поставляемую Поставщиком продукцию в следующем порядке: 100% стоимости партии продукции, путем перечисления средств на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления Продукции и подписания товарной накладной.

4.7. Заказчик, по собственному усмотрению, может произвести предоплату за Товар.

4.8. Заказчик оплачивает отпускаемую Поставщиком Продукцию по ценам за единицу Продукции, которые не могут превышать цен, указанных в Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору, кроме случаев определенных действующих законодательством РФ.

5. ПРИЕМКА ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА

5.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в момент получения Товара по товарной накладной или УПД Поставщика, в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г., № П-7 от 25.04.1966 г.

5.2. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТам, ОСТам, и другим применимым стандартам и техническим условиям в Российской Федерации. Качество Товаров должно подтверждаться Поставщиком сертификатами качества, паспортами на изделие, свидетельствами и/или иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации для подтверждения качества соответствующих Товаров.

5.3. Приемка Товара осуществляется только при наличии накладных документов Поставщика.

5.4. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии со спецификацией. Качество, комплектность и иные условия касательно свойств и/или характеристик Товара, поставляемые по заявке Заказчика, должны соответствовать условиям Приложения №3 к настоящему Договору.

5.5. Приемка считается произведенной своевременно, если проверка количества, качества и комплектности Товара окончена в установленные сроки, за исключением случаев обнаружения скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного Товара проверке и были выявлены лишь в процессе эксплуатации, обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и/или хранения Товара, однако не позднее даты истечения Гарантийного срока.

5.6. Поставщик обязан обеспечить наличие у лица, которое фактически осуществляет передачу Товара, доверенности на право составления и подписания от имени Поставщика любых актов, связанных со сдачей-приемкой партии Товара по количеству и качеству, в том числе на право подписи от имени Поставщика акта о ненадлежащем качестве поставляемого Товара, а также право на получение от Заказчика претензий по качеству и количеству поставляемого Товара.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР

6.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, утраты Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной или УПД Поставщика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с настоящим Договором, а в остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям, указанным в Техническом описании, а также то, что право Поставщика распоряжаться Товаром является законным, что Товар не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц, соответствует применяемой к Товарам данного вида нормативно-технической документации.

7.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (недопоставка, поставка некомплектной, некачественной, не соответствующей номенклатуре, контрафактной Продукции) Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 1 % стоимости, непоставленной партии Товара за каждый день просрочки. В случае просрочки поставки более чем на 1 рабочий день, настоящий Договор по требованию Заказчика может быть расторгнут. При этом Заказчик имеет право требовать возмещения убытков.

7.4. В случае поставки Товара несоответствующего качества и несвоевременной его замены в сроки, указанные в договоре Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 1 % стоимости поставленного Товара несоответствующего качества за каждый факт такого нарушения.

7.5. За несвоевременную или неполную оплату партии Товара, Поставщик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты, но не более 10 процентов от неуплаченной суммы.

7.6. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям сторон положения статьи 317.1 ГК РФ не подлежит применению.

7.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.8. Стороны обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных, полученных при исполнении условий настоящего Договора, и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, принимать необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, лесные пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, обязана в срок не более 5 дней известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление одной из Сторон о невозможности выполнения принятых по настоящему Договору обязательств, лишает Сторону ссылаться на любое вышеуказанное в данном разделе обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2025г. Договор действует до момента поставки продукции на общую цену Договора, либо до истечения срока действия Договора, в зависимости от того, какой момент наступит ранее. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по нему в порядке пункта 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом окончательная стоимость Договора определяется суммой подписанных товарных накладных отгруженного Товара Поставщиком и полученным Заказчиком, согласно заявок Заказчика, в течение срока действия Договора.

9.2. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут, дополнен, продлен на новый срок по соглашению Сторон либо по иным основаниям, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом Поставщика за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, в случае:

- не поставки Товара, ассортимент, количество, цена и сроки поставки которого согласованы Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора;

- поставки Товара ненадлежащего качества, не соответствующего Техническому заданию, маркированного ненадлежащим образом;

- несвоевременной замены Товара несоответствующего качества;

- систематического, более двух раз, нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, в том числе, сроков поставки Товара. Поставщик не вправе предъявлять к Заказчику какие-либо требования о возмещении убытков и уплаты штрафных санкций в связи с таким расторжением. Договор считается расторгнутым с даты, указанной Заказчиком в уведомлении о расторжении Договора. При этом Стороны производят сверку расчетов.

9.4. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его неисполнение.

9.5. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны обязуются все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, разрешать путем переговоров. При этом заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию средствами предусмотренными Договором. Ответ на претензию должен быть направлен не позднее 10 рабочих дней с момента ее получения.

10.2. В случае если Стороны по Договору не пришли к мирному урегулированию возникшего спора, то такой спор, возникающий из настоящего Договора или в связи с ним, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Севастополя.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и скрепляются печатями и подписями уполномоченных лиц каждой из Сторон.

11.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу.

Стороны признают юридическую силу документов, полученных способами, предусмотренными настоящим пунктом, за исключением случаев, предусмотренных Договором, когда требуется обязательное направление оригиналов документов.

Стороны обязуются направлять друг другу оригиналы документов, в течение 3 (трех) календарных дней с момента их подписания, используя в случае необходимости курьерскую связь. Не допускается подписание оригиналов первичных и иных документов факсимильной или электронной подписью.

11.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.4. К Договору прилагаются:

- Спецификация;

- Форма заявки;

- Техническое описание;

- Форма рекламационного акта

11.5. В случае изменении адресов, банковских реквизитов, а также иных, влияющих на исполнение Договора обстоятельств, Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их изменения.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются  действующим законодательством  РФ.

11.7. Настоящий Договор и вся информация, которая связана с ним, считается конфиденциальной информацией. Поставщик обязуется не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам на протяжении срока действия настоящего Договора.

11.8. Поставщик обязуется не передавать (не уступать) третьим лицам права требования по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

12. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОСТАВЩИК __________________/ / м.п. | ЗАКАЗЧИК ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» Юридический адрес: РФ, 299040 г. Севастополь, ул. Хрусталева ,44 Почтовый адрес: РФ, 299040 г. Севастополь, ул. Хрусталева ,44 Тел. (8692) 53-96-54 ОГРН 1179204000964 ИНН/ КПП 9201519473/920101001, ОКПО 06651615 Р/с 40702810310280012896, в СФ АБ «РОССИЯ», К/с 30101810835100000107, БИК 043510107 Р/с 40702810100630000273 в АО "ГЕНБАНК",г.СИМФЕРОПОЛЬ БИК 043510123, К/с 30101810835100000123 Р/с 40702810141580011965 в ПАО «РНКБ», г.Севастополь БИК 043510607, К/с 30101810335100000607 __________________/ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение 1

к Договору

спецификация

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., руб., с НДС (НДС не облагается) | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАКАЗЧИК:

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

__________________/                                    /

м.п.

ПОСТАВЩИК:

__________________/                                      /

м.п.

Приложение 2

к Договору

ЗАЯВКА №__ от «__» _________  202__ г.

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость руб. с НДС (НДС не облагается) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единицы | Всего |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО:

В том числе НДС:

Всего наименований_______  , на сумму: __________руб.,

В т.ч. НДС: ________________________.

1. Расчеты за поставляемую Продукцию осуществляются без предоплаты, с последующей оплатой в течение 7  рабочих дней после приёма Продукции Заказчиком.

2. Поставка продукции осуществляется за счет Поставщика по адресу: РФ, г. Севастополь, ул.Хрусталева 44.

3. Срок поставки Продукции после согласования Заявки ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» – _____  рабочий(их) день(ей).

4. Поставщик гарантирует качество поставленного Товара в течение ______ месяцев с даты поставки.

ЗАКАЗЧИК:

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

_________________ /                            /

м.п.

ФОРМА ЗАЯВКИ СОГЛАСОВАНА

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

__________________/                                    /

м.п.

ПОСТАВЩИК:

__________________/                                      /

м.п.

Приложение 3

к Договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

((данное Приложение оформляется на этапе заключения Договора между Поставщиком и Заказчиком, при этом Техническое описание (условия, требования, характеристики и т.п.)

данного Приложения, должны полностью соответствовать требованиям, установленным в

п.3 Технического задания настоящей документации.)

ЗАКАЗЧИК:

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

__________________ /                                   /

м.п.

ПОСТАВЩИК:

______________________ /                               /

м.п.

Приложение 4

к Договору

ФОРМА РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Рекламационный акт №____

от ____.____20__ г.

| 1 | Предприятие-поставщик |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Номер, дата договора поставки (спецификации) на поставку продукции |  |
| 3 | Наименование продукции |  |
| 4 | Количество продукции в партии, шт. |  |
| 5 | Дата поступления продукции |  |
| 6 | Дата проведения входного контроля |  |
| 7 | Подразделение, производившее входной контроль |  |
| 8 | Контрольные операции |  |
| 9 | Количество забракованной продукции, шт. |  |
| 10 | Количество некомплектной продукции, шт. |  |
| 11 | Выявленные дефекты |  |
| 12 | Фото |  |

Должность лица,

производившего входной контроль   ___________________________    Фамилия И.О.

(подпись)

Руководитель по направлению         ____________________________    Фамилия И.О.

(подпись)

ФОРМА РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА СОГЛАСОВАНА

ЗАКАЗЧИК:

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

__________________ /                            /

м.п.

ПОСТАВЩИК:

______________________ /                               /

м.п.

Лист согласования

к документации

Запрос предложений в электронной форме, по выбору организации на право заключения договора на поставку сантехники и расходных материалов к ней для нужд

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

| № п/п | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник ОМТС ООО «Севастопольэнерго» (Инициатор) | Бейник А.А. |  |  |
| 2 | Заместитель главного инженера по эксплуатации сетей ООО «Севастопольэнерго» | Иваненко С.А. |  |  |
| 3 | Главный бухгалтер ООО «Севастопольэнерго» | Скрябина Е.А. |  |  |
| 4 | Начальник правового отдела ООО «Севастопольэнерго» | Агапова И.В. |  |  |
| 5 | Директор по капитальному строительству ООО «Севастопольэнерго» | Киктенко Д.П. |  |  |
| 6 | Заместитель генерального директора по безопасности ООО «Севастопольэнерго» | Радченко В.Б. |  |  |
| 7 | Начальник ПЭО ООО «Севастопольэнерго» | Плетнёва О.Е. |  |  |