- Приложение № 2

- к Положению об оформлении, учету заявок и технических заданий , контроле их выполнения . Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г.

Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала АО «АТЭК»

«Новороссийские тепловые сети»

___________________ С.Н. Зеленов

«____»___________________  2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

от «___» __________ 2025 г.

1.Заказчик: АО «АТЭК»

2.Грузополучатель (получатель услуг): филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

3.Цель: Техническое перевооружение котельной 3-го мкр. по ул. Ленина, 69

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование выполняемых работ | Техническое перевооружение котельной 3-го мкр. по ул. Ленина, 69 |
| 2 | Место выполнения работ, адрес, объект, помещение | Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 69, котельная «3 микрорайона». |
| 3 | Срок выполнения работ | Начало выполнения работ: с момента заключения договора, Окончание выполнения работ: не позднее 30 августа 2025 г. |
| 4 4 | Требования к порядку выполнения и особые условия Требования к порядку выполнения и особые условия | Выполнение основных видов работ согласно ведомостям объемов работ: 1. Демонтажные работы: 2. Монтажные работы: 3. Изготовление секций котла: 4. Гидравлические испытания на прочность и герметичность; 5.Вывоз мусора. Работы выполняются Подрядчиком согласно Ведомости объемов работ и локальному сметному расчету. До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет план производства работ и согласовывает с Заказчиком. Срок выполнения работ по каждому котлу не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней. После завершения работ Подрядчик предоставляет все необходимые документы в Ростехнадзор как опасный производственный объект, если этого требуется по нормативно-правовым актам РФ. Работы должны соответствовать с настоящим Техническим заданием, утверждённым Заказчиком, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь: - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; - РД 10-69-94 «Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики»; - Федеральный закон №116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; - СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; - РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000г.); - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». «Правила противопожарного режима в РФ», утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 «О противопожарном режиме»; - «Правила по охране труда при работе на высоте» утверждено приказом Минтруда России от 16.11.2020г. №782н; - «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» утверждено приказом Минтруда России от 28.10.2020г. №753н; - «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» утверждено приказом Минтруда России от 11.12.2020г. №884н; Работы выполняются в соответствии с действующими стандартами, нормативно-технической документацией, требованиями правил безопасности и технической эксплуатации, экологическими нормами в том числе СП, СНиПам, СанПиНам, ГОСТам, ТУ и другими нормативными документами, действующими на территории РФ. К нормативно-технической документации относятся действующие в отрасли стандарты, технические условия на ремонт, руководства по ремонту, ПТЭТЭУ, методические указания, нормы, правила, инструкции; Работы должны выполняться в соответствии с требованиями ОТ и ПБ, соблюдению правил по пожарной безопасности, охране окружающей среды и промышленной санитарии во время выполнения работ на объекте, ответственность за соблюдение требований ОТ и ПБ, соблюдению правил пожарной безопасности и электробезопасности при выполнении работ-односторонняя и возлагается на Подрядчика. Оснастка, подъемные средства, СИЗ и другое оборудование должно быть предоставлено Подрядчиком. Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированными и при необходимости, аттестованными на право ведения работ и других требований промышленной безопасности в производстве данных видов работ. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты от вредных факторов на рабочем месте, необходимых для выполнения объемов работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, а также должен быть обеспечен специальной одеждой в соответствии с отраслевыми нормами. |
| 5 | Требования к применяемым материалам | Работы выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ и сметной документацией, оформленный на каждый объект. Все применяемые материалы должны отвечать необходимым эксплуатационным и эстетическим требованиям, не должны выделять во внешнюю среду вредные вещества, превышающие предельно допустимые концентрации. Материалы должны обладать влагостойкостью, стойкостью к механическим воздействиям и устойчивы к выцветанию, а также отвечать санитарным и противопожарным требованиям. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. Все поставляемые для проведения работ новые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика, и технику безопасности при проведении работ. Подрядчик обязан в течении 3(трех)дней исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы. Возможна замена материалов по письменному согласованию с заказчиком. |
| 6 | Требования к работам | Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), при необходимости наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. |
| 7 | Требования к результату работ | Результат работ должен соответствовать требованиям, предъявляемым к такому виду работ действующей нормативно-технической документацией, законодательством РФ и подзаконными актами. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. |
| 8 | Порядок сдачи-приемки результатов работ | Приемка работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц. В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за три рабочих дня до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ по этапу и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику следующая документация: 1) Исполнительную техническую документацию в полном объёме, оформленную в соответствии со строительными нормами и правилами, и подписанную ответственными лицами; 2) Акты приемки выполненных работ по форме КС-2; 3) Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Данная документация предоставляется Заказчику в 3-х (трех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде в формате pdf. |
| 9 | Гарантийный срок на выполненные работы | Не менее 36 месяцев со дня подписания Акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на материалы: не менее срока, установленного изготовителем. |
| 10 | Условия выполнения работ | 1.Подрядчик приступает к работам после подписания договора с Заказчиком в течении 3 (трех) суток. Работы выполняются строго в соответствии с ведомостями объемов работ и сметной документацией, силами и средствами Подрядчика. 2.В ходе выполнения работ подрядчик обеспечивает необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 3.При выполнении работ Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. |

Согласовано:

Главный инженер филиала                                                       _____________________ П.П. Шемет

Заместитель главного инженера                                             _____________________Д.В. Кузьмин

Начальник ПТО                                                                         ___________________В.В. Васильева

исп. Адамчик Г.А.