Дата и время подачи запроса

21.04.2025 15:55 MCK

Номер запроса

2015

Тема запроса

Запрос 1

Текст запроса

Добрый день!

Касаемо п.3.3, 3.4 Проекта договора: исходя из содержания данных пунктов, Поставщик не имеет права производить отгрузку посредством транспортных компаний, но в настоящее время практически все отгрузки производятся с привлечение сторонних транспортных организаций, в связи с отсутствием собственных транспортных мощностей. Введение таких условий в проект Договора значительно ограничивает конкуренцию. Просим скорректировать и внести соответствующие изменения!

Касаемо п.5.6 Проекта договора: представители транспортных компаний, привлеченные Поставщиками с целью перевозки товара не обязаны иметь доверенность на подписание различных актов, связанных с качеством товара и его функциональными свойствами. Водитель должен иметь при себе только доверенность на передачу самого товара, а всякого рода претензии и акты о неприёмке товара должны направляться Заказчиком посредством электронной почты или иными способами. Просим внести соответствующие изменения в документацию!

По позиции №2 (Кабелеискатель Успех КБИ-309К): при составлении ТЗ вами были допущены ошибки, которые расходятся с руководством на прибор:  
Определение глубины залегания трассы диапазон 0....10 м  
Измерение тока принимаемого сигнала диапазон 0,001....49,99 А  
Масса 2,2 кг  
Диск CD c программой – не входит в комплект поставки, просим исключить  
Просим внести соответствующие изменения в документацию!

По позиции №4 (Устройство испытательное ПН-20): при составлении ТЗ вами были допущены ошибки, которые расходятся с руководством на прибор:  
Установка испытательного напряжения постоянного тока, диапазон, кВ от 0,5 до 20  
от 0,5 до 10 с шагом 0,1 кВ  
от 10 до 20 с шагом 1 кВ – указанные данные отсутствуют в руководстве на прибор, то есть не имеют документального подтверждения, просим исключить  
Диапазон измерений переменного напряжения относительно земли, В от **40** до 700  
Показания тока утечки, в диапазоне Диапазон измерений значения выходного тока от 0,05 до **900 мкА**  
Просим внести соответствующие изменения в документацию!

**Ответ:**

Добрый день. В ответ на ваш запрос сообщаем, что в техническое задание и проект договора внесены изменения.