УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Комиссии по закупкам

____________А.П. Папоротный

«24»  апреля 2025 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении мониторинга рыночных предложений на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по объекту: "Модернизация и расширение систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ. Телемеханизация ПС 110 кВ ПС-1. Проектно-изыскательские работы"

г. Севастополь

2025 год

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик (далее – Общество) – Общество с ограниченной ответственностью «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

Единая информационная система (ЕИС) - единая информационная система в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, созданный для принятия решений, по существу, конкретных Закупок вне зависимости от способа их проведения, в том числе решений о выборе Победителя в ходе проведения Закупочных процедур.

Неконкурентная закупка - Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Мониторинг рыночных предложений является неконкурентным способом закупки, при котором Заказчик вправе не руководствоваться требованиями и правилами ч. 6.1 ст. 3 Закона 223-ФЗ при описании предмета закупки.

Извещение о закупке - документ, содержащий основные условия Закупки, являющийся неотъемлемой частью Документации о закупке. (Термин «Извещение о закупке» в Закупочной деятельности Общества может использоваться применительно к самостоятельному документу).

Заявка – комплект документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику с намерением принять участие в Закупочных процедурах и впоследствии заключить договор на условиях, определенных Документацией о закупке и (или) извещением.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного лица, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного лица, способное на законных основаниях поставить требуемую Продукцию (определено термином «Продукция»).

Электронная торговая площадка – Сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (программно-аппаратный комплекс), обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе в форме обмена электронными документами.

Оператор ЭТП – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем 25 (двадцать пять) процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Субъекты МСП – юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с условиями, установленными законодательством РФ, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок проведения мониторинга рыночных предложений.

1.1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении мониторинга рыночных предложений, не менее чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в данной процедуре.

1.2. Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки. При этом изменения, вносимые в извещение, размещаются в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее половины срока подачи Заявок на участие в такой закупке.

1.3. Заказчик вправе продлить срок подачи Заявок в любое время до истечения первоначально объявленного срока окончания подачи Заявок на любой срок, при этом к такому продлению срока подачи заявок, при условии что другие, кроме срока подачи заявок, изменения в Закупочную документацию не вносятся, правила, указанные в пункте 1.2 настоящего раздела, не применяются.

1.4. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения мониторинга рыночных предложений в электронной форме до окончания срока подачи заявок.

1.5. Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие.

1.6. Решение о внесении изменений в Документацию о закупке может быть принято Заказчиком в любой момент до окончания срока подачи заявок.

2. Порядок подачи заявок и проведения закупки

2.1. Для участия в закупке участник закупки подает Заявку в сроки и по форме, которые установлены Закупочной документацией посредствам ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП и Закупочной документацией.

2.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

2.3. Стадии оценки заявок:

- проведение отборочной стадии;

- проведение оценочной стадии.

- 2.4. Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:

- проверка Заявок на соблюдение требований Закупочной документации к оформлению Заявок;

- разъяснения положений Заявок (при необходимости);

- проверка Участника закупки на соответствие требованиям Закупочной документации;

- проверка предлагаемой Продукции на соответствие требованиям закупки;

- отклонение Заявок, которые, по мнению Комиссии по закупкам, не соответствуют требованиям Закупочной документации.

  - При необходимости в ходе рассмотрения Заявок Комиссия по закупкам вправе потребовать от Участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в Заявках. Требования, направленные на изменение содержания Заявки, а также разъяснения Участника закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким Участником закупки Заявке, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в Заявках, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде.

  - В случае если Участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в Заявке, не предоставит соответствующие разъяснения Заявки в порядке и в срок, установленные в запросе, Заявка такого Участника закупки может быть отклонена.

  - Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии Комиссия по закупкам оценивает и сопоставляет Заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии.

  - При ранжировании Заявок Комиссия по закупкам принимает оценки и рекомендации экспертов, однако может принимать любые самостоятельные решения.

  - Комиссия по закупкам вправе отклонить все Заявки, если ни одна из них не удовлетворяет установленным Закупочной документацией требованиям в отношении Участника закупки, Продукции, условий договора или оформления Заявки.

  - Заказчик вправе использовать в процедуре мониторинга рыночных предложений проведение процедуры переторжки. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если это предусмотрено Закупочной документацией.

  - По результатам процедуры переторжки Комиссия по закупкам проводит итоговое ранжирование Заявок Участников закупки, в соответствии с условиями, установленными Закупочной документацией, по степени предпочтительности для Заказчика с учетом изменившегося параметра Заявки.

  - По результатам проведения процедуры переторжки Комиссией по закупкам составляется итоговый протокол.

- Требования, предъявляемые к участникам мониторинга рыночных предложений.

  - Непроведение ликвидации участника закупки и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).

  - Неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

  - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке.

  - Отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

  - Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

  - Соответствие участника закупки указанным в извещении о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы).

  - Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

3.8. Участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

3.9. Участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

3.10. Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

3.11. Участник закупки в обязательном порядке должен располагать достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимым для выполнения всего комплекса проектных работ в установленные в договоре сроки. Персонал участника должен иметь квалификационный уровень в соответствии с выполняемыми работами:

- не менее 1 специалиста, сертифицированного разработчиком модернизируемого/устанавливаемого/расширяемого программного обеспечения VipNet, установленного в ЦУС ДП ООО «Севастопольэнерго», и прошедшего курс обучения по программе «Программно-аппаратные комплекс VipNet»;

- не менее 2 специалистов, сертифицированных производителем модернизируемого/устанавливаемого/расширяемого программного обеспечения ОИК SCADA ЭНТЕК, установленного в ЦУС ДП ООО «Севастопольэнерго», и прошедших курс обучения по программе «Монтаж, наладка и эксплуатация ПТК ЭНТЕК».

3.12. Участник закупки в обязательном порядке должен обладать следующим минимальным количеством собственного квалифицированного руководящего инженерно-технического персонала:

Руководитель проекта, состоящий в «Национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования» – НОПРИЗ, с указанием регистрационных данных.

- Определение Победителя мониторинга рыночных предложений.

  - Победителем признается Участник закупки, представивший Заявку, которая решением Комиссии по закупкам признана наилучшим предложением по результатам оценочной стадии и заняла первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности.

  - По итогам мониторинга рыночных предложений (в случае определения победителя) право на заключение договора фиксируется в итоговом протоколе, содержащего все существенные условия договора, подлежащего заключению с Победителем закупки.

- Заключение договора

  - Договор по результатам неконкурентной закупки, предусматривающей подачу заявок на участие в закупке, заключается не ранее даты размещения в ЕИС итогового протокола и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам неконкурентной закупки.

  - По результатам проведения процедуры мониторинга Заказчик вправе принять решение о заключении договора с Победителем.

  - Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Победителем в любой момент до заключения такого договора.

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сведения о способе закупки |  |  |
|  | Способ закупки | Мониторинг рыночных предложений |
| Сведения о заказчике |  |  |
|  | Наименование заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» |
|  | Место нахождения заказчика | 299040, РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44 |
|  | Почтовый адрес | 299040, РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44 |
|  | Адрес электронной почты | kanc@sevenergo.net |
|  | Номер контактного телефона заказчика | Контактное лицо по вопросам технического задания и предмета закупки: Лоскутова Наталья Николаевна Телефон: (8692) 53-97-21 e-mail: Natalya.Loskutova@sevenergo.net1 Контактное лицо по общим вопросам организации закупки: Папоротный Алексей Петрович Телефон: (8692) 53-98-00, e-mail: Aleksey.Paporotnyj@sevenergo.net |
|  | Контактное лицо | Контактное лицо по вопросам технического задания и предмета закупки: Лоскутова Наталья Николаевна Контактное лицо по общим вопросам организации закупки: Папоротный Алексей Петрович |
|  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка | Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» |
| Сведения о предмете закупки |  |  |
|  | Предмет закупки | Выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по объекту: "Модернизация и расширение систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ. Телемеханизация ПС 110 кВ ПС-1. Проектно-изыскательские работы" |
|  | Объем поставляемого товара (выполнения работ/оказания услуг) | В соответствии с требованиями Технического задания (Раздел 3). |
|  | Сроки поставки товара (выполнения работ/оказания услуг) | ## В соответствии с требованиями Технического задания и предложением Участника |
|  | Гарантийный срок на товар (выполнения работ / оказания услуг) | В соответствии с требованиями Технического задания и Проекта договора (Раздел 3) |
|  | Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг) | В соответствии с требованиями Технического задания (Раздел 3). |
|  | Общие технические требования, предъявляемые заказчиком к товарам, работам, услугам | В соответствии с требованиями Технического задания (Раздел 3). |
|  | Порядок оплаты | в соответствии с Проектом договора. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 4 239 647,03 (четыре миллиона двести тридцать девять тысяч шестьсот сорок семь) рублей, 03 копейки. в том числе НДС / НДС не облагается на основании ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ, включая в себя стоимость материалов, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору, в том числе, расходы на перевозку персонала, материалов, оборудования и т.д., страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ. |
|  | Начальная максимальная цена за условную единицу | Не предусмотрена |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена договора, цена за единицу услуги, включают все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с оказанием услуг. |
|  | Валюта закупки | Российский рубль |
| Сведения о размещении |  |  |
|  | Официальный сайт | http://zakupki.gov.ru |
|  | Сайт электронной торговой площадки | https://torgi82.ru |
|  | Порядок и место подачи заявок на участие в закупке | Порядок подачи заявок установлен регламентом работы электронной торговой площадки. Место подачи заявок - электронная торговая площадка: https://torgi82.ru |
|  | Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке в электронной форме | С момента размещения извещения на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) и на сайте электронной площадки (www.torgi82.ru) |
|  | Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке, открытия доступа к заявкам в электронной форме | до 09 часов 00 минут (время московское) «05» мая 2025 года». |
|  | Дата рассмотрения заявок участников закупки в электронной форме (отборочная стадия) | Не позднее «07» мая 2025 г. |
|  | Дата рассмотрения заявок участников закупки в электронной форме (оценочная стадия) | Не позднее «07» мая 2025 г. |
|  | Проведение переторжки | не предусмотрено |
|  | Переговоры и порядок их проведения | не предусмотрено |
|  | Дата подведения итогов закупки в электронной форме | Не позднее «07» мая 2025 г. |
|  | Источник финансирования | Инвестиционная программа ООО «Севастопольэнерго» |
|  | Предоставление разъяснений положений документации о закупку | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации о проведении закупки. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок. Разъяснение должно быть размещено в ЕИС с содержанием запроса на разъяснение положений документации без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть. |
| Требования к участникам закупки |  |  |
|  | Обеспечение заявки на участие в закупке | Не установлено |
|  | Обеспечение исполнения обязательств по договору. Способ, размер и срок действие обеспечения договора | Не установлено |
|  | Сведения об ограничениях участия в закупке малого и среднего предпринимательства | - Не установлено |
|  | Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в закупке. Непредоставление документов из указанного перечня не является основанием для отклонения заявки. | 1) согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения процедуры (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки) (форма 1). 2) опись документов представленных в заявке (форма 2); 3) Заявка на участие (форма 3); 4) Анкета участника, включающая наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа (форме № 4). 5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц с отметкой налогового органа (сканированная копия оригинала или электронная форма выписки), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 7) декларация, подтверждающая соответствие участника закупки требованиям, установленным заказчиком (форма № 5) 8) согласие на обработку персональных данных (форма 7) (для индивидуальных предпринимателей); 9) Коммерческое предложение в форме локально-сметного расчета; 10) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 11) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 12) документы подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям предусмотренным разделом 3 Документации. |
| 33 | Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) | В соответствии с Проектом договора |
| 34 | Заключение договора | Договор по результатам неконкурентной закупки, предусматривающей подачу заявок на участие в закупке, в случае принятия Заказчиком решения о заключении договора, может быть заключен не ранее даты размещения в ЕИС итогового протокола и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам неконкурентной закупки. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Победителем в любой момент до заключения такого договора. |
| 35 | Внесение изменений в извещение | В соответствии с Разделом 1 документации о проведении закупки. |
| 36 | Рассмотрение заявок участников закупки | - Заявки, поступившие от участников закупки, рассматриваются комиссией Заказчика по следующим параметрам: - - цена договора; - - срок выполнения работ; - - предложение по осуществлению расчетов, в том числе авансирования; Заказчик выбирает наиболее приемлемое предложение для исполнения Договора. |

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на «Модернизация и расширение систем сбора и передачи

информации на подстанциях 35-110 кВ. Телемеханизация

ПС 35 кВ ПС-1. Проектно-изыскательские работы»

Севастополь

2025 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| АБ | – | Аккумуляторная батарея |
| --- | --- | --- |
| АВР | – | Автоматическое включение резерва |
| АРМ | – | Автоматизированное рабочее место |
| АСДТУ | – | Автоматизированная система диспетчерско-технологического управления |
| АСУТП | – | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| АЧР | – | Автоматическая частотная разгрузка |
| БД | – | База данных |
| ВЛ | – | Воздушная линия электропередач |
| ДП | – | Диспетчерский пункт |
| ДЦ | – | Диспетчерский центр |
| ЕИС | – | Единая информационная среда |
| ЗИП | – | Запасное имущество и принадлежности |
| ИБП | – | Источник бесперебойного питания |
| КП ТМ | – | Контролируемый пункт телемеханики (контроллер телемеханики) |
| КЛ | – | Кабельная линия электропередач |
| КТС | – | Комплекс технических средств |
| НТД | – | Нормативно-техническая документация |
| ОДС | – | Оперативная диспетчерская служба |
| ОПУ | – | Опорный пункт управления |
| ПА | – | Противоаварийная автоматика |
| ПК | – | Персональный компьютер |
| ПО | – | Программное обеспечение |
| ППО | – | Предпроектное обследование |
| ПТС | – | Программно-технические средства |
| ПУЭ | – | Правила устройства электроустановок |
| РД | – | Руководящий документ |
| РЗА | – | Релейная защита и автоматика |
| РПН | – | Регулирование под нагрузкой (трансформатора) |
| РУ | – | Распределительное устройство |
| СКЗИ | – | Средство криптографической защиты информации |
| СО | – | Системный оператор |
| ССПИ | – | Система сбора и передачи информации |
| ТЗ | – | Техническое задание |
| ТИ | – | Телеизмерение |
| ТИИ | – | Телеизмерение интегрированное |
| ТИТ | – | Телеизмерение текущее |
| ТМ | – | Телемеханика |
| ТРП | – | Техно-рабочий проект |
| ТС | – | Телесигнализация |
| ТУ | – | Телеуправление |
| ЦППС | – | Центральная приемо-передающая станция |
| ЦУС | – | Центр управления сетями |

- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на период 2025-2029 г.г.

  - Инвестиционная программа ООО «Севастопольэнерго» на 2024-2027 годы

  - Соглашение о технологическом взаимодействии между АО "СО ЕЭС" и ООО "Севастопольэнерго" в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 17.05.2023 №74. Технические требования по организации обмена информации с ДЦ.

  - Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации:

- Нормативные акты федерального уровня:

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция);

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

  - Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ (действующая редакция);

- Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше».

- «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4–35 кВ»

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Требования к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования (утверждены приказом ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235);

- Требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации (утверждены приказом ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239);

- Методика оценки уровня критичности уязвимостей программных и программно-аппаратных средств, утвержденная ФСТЭК России 28.10.2022;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации.

- СП 31-110-2003 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.

- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для разных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- ГОСТ 2.102-2013 Виды и комплектность конструкторских документов.

- ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ 2.601-2006 Эксплуатационные документы.

- ГОСТ 19.101 ЕСПД. Виды программ и программных продуктов.

- ГОСТ 20.39.108-85 Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора.

- ГОСТ 21.002-2014 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектно-сметной документации.

- ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ 24.104-85 Автоматизированные системы управления. Общие требования.

- ГОСТ 24.701-86 Надёжность автоматизированные системы управления.

- ГОСТ 30.001 Система стандартов эргономики и технической эстетики. Основные положения;

- ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения.

- ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ 34.201-89 (с изменением №1). Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание АС.

- ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.

- ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления.

- ГОСТ 21958 Зал и Кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 22269-76 Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 25861-83 (СТ СЭВ 3743-82) Машины вычислительные и система обработки данных Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний.

- ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения.

- ГОСТ 5237-83 Аппаратура электросвязи. Напряжения питания и методы измерения.

- ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) Электроустановки зданий Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники.

- ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации.

- ГОСТ Р. 50571.2-94 (МЭК 364-3-93). Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики;

- ГОСТ Р. 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током;

- ГОСТ Р. 50571.4-94 (МЭК 364-4-42-80). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий;

- ГОСТ Р 50571.4.43-2012 (МЭК 60364-4-43:2008). Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока;

- ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительный техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие требования.

- ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

- НТП 112-2000 (РД 45.120-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.

- РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- РП.1.311-1-97 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство сооружений электросвязи.

- СанПиН 2.2.2.1332-03 Санитарные правила и нормы.

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

- СанПиН.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для вычислительных машин;

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

- Отраслевые НТД:

- ПУЭ Правила устройства электроустановок. Изд.7. с дополнениями и изменениями.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго от 13 января 2003 года N 6)

- РД 34-20-501 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

- РД 34.11.321-96 Нормы погрешности измерений технологических параметров электростанции и подстанций.

- СТО 56947007-29.240.043-2010 Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390;

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281;

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55105-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования»;

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации».

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования»;

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57382-2017 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Стандартный ряд номинальных и наибольших рабочих напряжений»;

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57114-2016 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения».

- ОСТ 45.86-96 Стандарт отрасли. Линейно-аппаратные цехи оконечных междугородных станций, сетевых узлов, усилительных и регенерационных пунктов. Требования к проектированию.

- EIA/TIA-568-B Стандарт на телекоммуникационные кабельные системы в коммерческих зданиях.

- EIA/TIA-606 Стандарт на администрирование телекоммуникационных инфраструктур.

- EIA/TIA-607 Стандарт на защитное и технологическое заземление для телекоммуникационного оборудования.

- ISO/IEC 11801 Стандарт по телекоммуникационным кабельным системам в коммерческих зданиях ISO.

- ОРД и НТД ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС»:

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.05.2010 №236р «Порядок организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения»;

- Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 №57;

- Информационное письмо ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
«О предотвращении формирования ложных сигналов на входе МЭ, МП устройств РЗ, ПА» от 20.02.2007 №54/72;

- Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой АО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104;

- Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.02.2019 №97;

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 №937

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для производства работ | - Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на период 2025-2029 г.г., - Инвестиционная программа ООО «Севастопольэнерго» на 2024-2027 годы. |
|  | Заказчик | ООО «Севастопольэнерго» |
|  | Исполнитель | По результатам конкурсных процедур. |
|  | Вид строительства | Реконструкция. |
|  | Назначение реконструируемого объекта | Сбор, обработка, передача и отображение телеинформации о состоянии и режимах работы высоковольтного оборудования, а также для телеуправления высоковольтными выключателями на подстанции 35 кВ ПС-1 с РДП ООО «Севастопольэнерго». |
|  | Стадии проектирования | ПД, РД |
|  | Сроки проектирования | Начало работ – 2 кв. 2025 года. Окончание работ – 4 кв. 2025 года. |
|  | Источник финансирования | Инвестиционная программа на 2024-2027 годы |
|  | Разработка вариантов | Не требуется. |
|  | Бизнес-план | Не требуется. |
|  | Исходные данные, передаваемые заказчиком | Основные исходные данные, передаваемые Заказчиком Исполнителю: - однолинейные оперативные схемы ПС-1; - типы и паспорта на ТН, ТТ; - схемы вторичной коммутации, содержащие измерительные цепи; - планы ПС-1; - схемы питания СН, пост. опер. тока, места расположения щитов (панелей, ящиков и т.п.); - планы инженерных коммуникаций. Перечень исходных данных уточняется Исполнителем и Заказчиком в процессе проведения работ. Предварительный Перечень объемов телемеханизации представлен в Приложении №2 к настоящему заданию. |

- ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ.

Предприятием ООО «Севастопольэнерго» в рамах программы по модернизации и расширению систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ. введено в эксплуатацию модернизированная ССПИ, интеграция и взаимодействие между подсистемами которой обеспечивается ЕИС. Проектируемые системы телемеханики на подстанции ПС 35 кВ ПС-1 должны являться частью существующей модернизированной системы.

ЕИС — это система, обеспечивающая интеграцию и взаимодействие различных подсистем и ресурсов, направленная на упрощение и оптимизацию процессов обмена данными между ними и регламентирующая интерфейсы и протоколы передачи данных.

СКЗИ (средства криптографической защиты информации) — это совокупность программных и аппаратных средств, предназначенных для обеспечения защиты информации с использованием криптографических методов.

- ПС 35 кВ ПС-1.

Подстанция введена в эксплуатацию в 1936 г.

Установленная мощность подстанции составляет 47 МВА.

Однолинейная схема ПС 35 кВ ПС-1 представлена в Приложении №1.

- Местоположение объекта

- г. Севастополь, ул. Брестская, 1-А

- Техническое состояние оборудования ПС 35 кВ ПС-1:

- Автотрансформаторы и трансформаторы

| Диспетчерское наименование | Тип | Год ввода в эксплуатацию | Последний кап. ремонт | Последний тек. ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-1 | ТДНС-16000-35-У1 | 1992 | - | 2023 |
| Т-2 | ТДНС-16000/35 | 1970 | - | 2023 |
| Т-3 | ТДН-15000/35 | 1965 | - | 2023 |

- Выключатели 35 кВ

| Диспетчерское наименование | Тип | Год ввода в эксплуатацию | Последний кап. ремонт | Последний тек. ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МВ 35 Севастопольская ТЭЦ (левая) | С-35М-630-10А | 1976 | 2020 | 2022 |
| МВ 35 Севастопольская ТЭЦ (правая) | С-35М-630-10АУ1 | 1992 | 2020 | 2021 |
| МВ-35 кВ Т-1 | С-35М-630-10А | 1976 | 2020 | 2022 |
| МВ-35 кВ Т-2 | С-35-630-10 | 1970 | 2020 | 2022 |
| МВ-35 кВ Т-3 | С-35М-630-10А | 1976 | 2020 | 2022 |
| СМВ 35 | С-35М-630-10 | 1992 | 2020 | 2022 |

- Техническое состояние оборудования схемы питания собственных нужд

Собственные нужды ПС питаются от двух трансформаторов: ЩУ, состоящие из двух секций:

- С-1-0.4кВ питается от ТСН-1 типа ТМГ-100-10-0,4 УХЛ1 (введен в эксплуатацию в 2022 г.);

- С-2-0.4кВ питается от ТСН-2 типа ТМ-100/6-У-1 (введен в эксплуатацию в 2000 г.).

- Устройства связи и ТМ

Установлено 2 КП ТМ-120, организация канала ВЧ по КЛ, резерв – нет.

Год ввода в эксплуатацию – 1989 г.

Оборудование находится в помещении ОПУ подстанции уровня 35 кВ.

Основными видами сигналов являются:

- телеизмерения параметров электрической сети (U, I);

- телесигнализация положения коммутационных аппаратов;

- аварийная телесигнализация состояния электрооборудования;

- телеуправление коммутационными аппаратами РУ-6кВ (выключатели 6кВ).

Телемеханическое оборудование подстанций эксплуатируется в закрытом, отапливаемом помещении.

- ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ

- 4.1 Требования к техническим решениям

Для успешной интеграции проектируемых ССПИ подстанций ПС 35 кВ ПС-1 в существующее комплексное решение по автоматизации деятельности оперативного персонала диспетчерских служб ООО «Севастопольэнерго» и ЕИС архитектура ССПИ должна включать следующие ключевые подсистемы:

- Подсистема сбора данных:

  - Устройства первичного сбора данных;

  - Контроллеры ТМ.

- Подсистема передачи данных:

  - Оборудование связи;

  - Коммуникационные каналы.

- Подсистема технического видеонаблюдения:

  - Камеры видеонаблюдения.

  - Кабельная сеть для подключения камер к ССПИ

- Подсистема обработки данных

  - Существующий сервер ОИК «Энтек» с установленным ПО SCADA-система "ЭНТЕК".

- Подсистема гарантированного питания:

  - Средства фильтрации;

  - Приборы управления Автоматическим Вводом Резерва мониторинг (АВР);

  - Источник бесперебойного питания;

  - Аккумуляторы.

Протоколы и интерфейсы передачи, должны обеспечивать интеграцию и взаимодействие между подсистемами, должны быть идентичны и должны являться частью ЕИС, существующей в модернизированной ССПИ.

- 4.2 Требования к функциональным решениям

Подсистема сбора данных должна обеспечивать следующую функциональность:

устройства первичного сбора данных:

  - сбор телеметрической информации (ТС, ТИ) с оборудования подстанции ПС 35-110 кВ в объеме, утвержденном Заказчиком;

  - исполнение команд ТУ, приходящих со стороны узла ДП ООО «Севастопольэнерго»;

  - выполнение функций технического учета электроэнергии;

  - технологическое видеонаблюдение, позволяющее диспетчеру контролировать наличие оперативного персонала на объекте и следить за ходом выполнения работ;

контроллеры ТМ:

  - передачу индивидуальных наборов телеметрической информации в направлении Заказчика по основному и резервному цифровым каналам связи;

  - исполнение команд ТУ, приходящих со стороны узла ДП ООО «Севастопольэнерго»;

  - наличие основного и резервного контроллеров ТМ с механизмом «горячего» резервирования, обеспечивающего бесперебойную работу при выходе из строя одного из контроллеров;

  - возможность использования СКЗИ «ViPNet Client 4», совместимого с существующим техническим решением, применяемым у Заказчика (ViPNet Coordinator HW 4 1000);

  - поддержку протоколов МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104, Modbus RTU, Modbus TCP, EnLogic

Подсистема передачи данных должна обеспечивать следующую функциональность:

оборудование связи:

  - все узлы коммутации должны резервироваться;

  - на каждой подстанции проектом должен быть предусмотрен узел связи и использована собственная линейная инфраструктура;

  - должна быть предусмотрена система мониторинга состояния и управления сети; в том числе должна быть возможность контроля времени передачи пакетов с данными ТМ;

  - должно обеспечивать гарантированную скорость передачи телеметрической информации с объектов управления не менее 128 кбит/с по основному каналу и не менее 128 кбит/с по резервному каналу связи в направлении ЦУС:

    - коэффициент ошибок в цифровом канале должен составлять не более ;

    - коэффициент готовности каналов связи должен быть не ниже 0,999;

  - должно поддерживать следующие функции интерфейсов:

    - Защита от блокировки очереди (HOL)

    - Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN)

    - Поддержка PoE

  - должно осуществлять поддержку VLAN:

    - Поддержка Voice VLAN

    - Поддержка GVRP

    - Поддержка MAC-based VLAN

    - Поддержка Protocol-based VLAN

    - Функции L2 Multicast

    - Поддержка профилей Multicast

    - Поддержка статических Multicast-групп

  - должно поддерживать следующие функции L3:

    - Поддержка статических IPv4-, IPv6-маршрутов

    - Поддержка протоколов динамической маршрутизации RIPv1/2, OSPFv2/3

    - Поддержка протокола VRRP

  - должно поддерживать сервисные функции:

    - Виртуальное тестирование кабеля (VCT)

    - Диагностика оптического трансивера

  - должно поддерживать функции обеспечения безопасности:

    - DHCP Snooping

    - Опция 82 протокола DHCP

    - Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса

    - Проверка подлинности по портам на основе IEEE 802.1x

    - Guest VLAN

    - Система предотвращения DoS-атак

    - Сегментация трафика

    - Фильтрация DHCP-клиентов

    - Предотвращение атак BPDU

    - PPPoE Intermediate agent

    - IP Source Guard

    - Dynamic ARP Inspection

    - DHCPv6 Snooping

    - IPv6 Source Guard

    - Поддержка функции IPv6 ND Inspection

    - Поддержка функции IPv6 RA Guard

  - должно поддерживать списки управления доступом ACL:

    - L2-L3-L4 ACL (Access Control List)

  - должно поддерживать основные функции качества обслуживания (QoS) и ограничения скорости:

    - Ограничение скорости на портах (shaping)

    - Ограничение скорости (policing) согласно sr-TCM и tr-TCM

    - Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1p

    - Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR)

    - Настройка приоритета IEEE 802.1p для VLAN управления

    - Классификация трафика на основании ACL

    - Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL

    - Перемаркировка меток DSCP в CoS

    - Перемаркировка меток CoS в DSCP

    - Назначение VLAN на основании ACL

  - должно поддерживать основные функции управления:

    - Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SFTP

    - Автоматическое резервирование (backup) файла конфигурации по TFTP/SFTP

    - Протокол SNMP

    - Интерфейс командной строки (CLI)

    - Web-интерфейс

    - Syslog

    - SNTP (Simple Network Time Protocol)

    - Traceroute

    - LLDP (IEEE 802.1ab) + LLDP MED

    - Возможность обработки трафика управления с двумя заголовками IEEE 802.1Q

    - Поддержка авторизации вводимых команд с помощью сервера TACACS+

    - Поддержка IPv4/IPv6 ACL для управления устройством

    - Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей

    - Блокировка интерфейса управления

    - Локальная аутентификация

    - Фильтрация IP-адресов для SNMP

    - Клиент RADIUS, TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System)

    - Клиент Telnet, клиент SSH

    - Сервер Telnet, сервер SSH

    - Поддержка макрокоманд

    - Журналирование вводимых команд по протоколу TACACS+

    - Автоматическая настройка DHCP

    - DHCP Relay (поддержка IРv4)

    - DHCP Relay Option 82

    - Сервер DHCP

    - Добавление тега PPPoE Circuit-ID

    - Flash File System

    - Команды отладки

    - Механизм ограничения трафика в сторону CPU

    - Шифрование пароля

    - Ping (поддержка IPv4/IPv6)

    - Поддержка статических маршрутов IPv4/IPv6

    - Поддержка нескольких версий файлов конфигурации

коммуникационные каналы:

  - проектом должно быть предусмотрено использование цифровых основного и резервного каналов передачи данных телеинформации до ДП Заказчика с использованием СКЗИ «ViPNet Client 4», совместимого с существующим техническим решением, применяемым у Заказчика (ViPNet Coordinator HW 4 1000);

  - каналы связи (основной и резервный) должны быть независимы для снижения вероятности одновременного повреждения и для обеспечения требуемого коэффициента готовности;

  - основной и резервный каналы должны быть разнесены географически.

Максимальная задержка пакета с данными ТМ внутри подсистемы передачи данных не должна превышать 100 миллисекунд.

Подсистема технического видеонаблюдения должна обеспечивать следующую функциональность:

камеры видеонаблюдения:

  - передача информации в ДП ООО «Севастопольэнерго» в формате, совместимым с существующим техническим решением, применяемым у Заказчика (SCADA-система "ЭНТЕК"). Проектом предусмотреть установку необходимых дополнительных модулей расширения для существующего ПО верхнего уровня SCADA-система «ЭНТЕК»;

  - видеонаблюдение за помещением ОПУ и ЗРУ;

  - передача видеопотоков с камер через защищенную сеть с использованием СКЗИ «ViPNet Client 4» в существующую SCADA-систему «ЭНТЕК»;

  - хранение видеоданных за последние 7 дней на сервере SCADA-систему «ЭНТЕК».

Подсистема обработки данных должна обеспечивать следующую функциональность:

существующий сервер ОИК «Энтек» с установленным ПО SCADA-система "ЭНТЕК":

  - В ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ должна быть организована ретрансляция информации, согласно действующему «Соглашению о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и ООО «Севастопольэнерго» в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России» от 17.05.2023 №74, при этом, должно быть обеспечено резервирование каналов передачи данных на всех участках трассы прохождения;

  - Существующая SCADA-система "ЭНТЕК", должна обеспечивать получение, преобразование, обработку и отображение переданной с уровня соответствующей ПС 35-110 кВ информации на АРМы в подсистеме телемеханики.

Подсистема гарантированного питания должна быть обеспечивать следующую функциональность:

  - Защита от перенапряжений, такие как варисторы, фильтры и другие устройства, которые обеспечивают защиту от импульсных помех и перенапряжений;

  - Автоматическое переключение с основного на резервный ввод (источник) питания и обратно;

  - Выпрямлять поступающее переменное напряжение и превращать его в постоянный ток, получая на выходе переменный ток с чистым синусом.

  - При отсутствии напряжения на основном и резервном вводе, устройство должно обеспечивать питание узла связи и системы телемеханики в течении 4-х часов;

  - Мониторинг и управления, для отслеживания состояние устройства, уровень заряда батарей и другие параметры в реальном времени по протоколу SNMP.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Точное расположение шкафов, как и расположение устройств первичного сбора данных определяется по результатам предпроектного обследования.

Требования к размещению оборудования, которые следует учитывать при проектировании:

Доступность: Оборудование в ОПУ должно быть расположено так, чтобы к нему был легкий доступ для транспортировки, установки и обслуживания. Это включает в себя достаточные проходы и пространство для маневрирования.

Безопасность: При размещении оборудования необходимо учитывать требования безопасности, чтобы минимизировать риски для персонала и оборудования.

Эргономика: Удобное размещение оборудования может снизить физическую нагрузку на работников и повысить эффективность их работы.

Системы крепления и подключения: Оборудование должно быть спроектировано с учетом удобства подключения и крепления, что упростит процесс монтажа и демонтажа.

Масштабируемость: Проектирование должно предусматривать возможность расширения или модификации подсистем Телемеханики подстанции в будущем без значительных затрат и усилий.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАБЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Проектом определить тип используемой кабельной продукции и план прокладки кабеля, согласовать с Заказчиком.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Проект должен предусматривать комплектное устройство гарантированного питания.

Устройство должно иметь возможность подключения к двум независимым источникам питания (основному и резервному). Переключения с основного на резервный источник и обратно должны проводится автоматически.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Оборудование проектируемой системы Телемеханики должно быть скомпоновано в комплектные устройства-шкафы сетевые 19” в соответствии с архитектурой системы. Расположение устройств первичного сбора данных определяется по результатам предпроектного обследования.

- Требования к первичным преобразователям

В качестве первичных преобразователей в проекте должны использоваться многофункциональные цифровые измерительные преобразователи со следующими характеристиками:

- время усреднения при измерении параметров не более 1 секунды;

- время выдачи результатов измерения после запроса не более 1 секунды;

- класс точности по измерению параметров не хуже 0,5;

- класс точности при измерении потребленной энергии не хуже: 0,5S (допускается не хуже 0,5 по согласованию с Заказчиком) для активной энергии, согласно ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003), 1,0 для реактивной;

- передача выходной информации должна осуществляться в цифровом виде.

Преобразователь должен быть внесен в государственный реестр средств измерений в качестве измерительного устройства. Количество устанавливаемых преобразователей определить проектом.

- Требования к шкафу телемеханики

К шкафу телемеханики предъявляются следующие требования:

- Температура эксплуатации (-10 ...+45) С;

- Относительная влажность (до 75% при 15 С);

- Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 IP20;

- Степень защиты от внешнего механического воздействия IK10;

- Требование по системе охлаждения не предъявляются;

- Максимальная статическая нагрузка шкафа не должна превышать 1 т;

- Съемные боковые стенки, оснащенные защелками, для возможности организации доступа к внутреннему пространству шкафа с 4-ех сторон;

- Дверной замок с трехточечным запиранием и откидной ручкой;

- Шкаф ТМ должен иметь встроенный дисплей для отображения оперативной информации.

- Требования к шкафу связи

К шкафу связи предъявляются следующие требования:

- Температура эксплуатации (-10 ...+45) С;

- Относительная влажность (до 75% при 15 С);

- Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 IP20;

- Степень защиты от внешнего механического воздействия IK08;

- Максимальная статическая нагрузка шкафа не должна превышать 1 т;

- Съемные боковые стенки, оснащенные защелками, для возможности организации доступа к внутреннему пространству шкафа с 4-ех сторон;

- Дверной замок с трехточечным запиранием и откидной ручкой;

- Требование по системе охлаждения не предъявляются.

- Требования к шкафу гарантированного питания

К шкафу гарантированного питания предъявляются следующие требования:

- Температура эксплуатации (-10 ...+45) С;

- Относительная влажность (до 75% при 15 С);

- Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 IP20;

- Степень защиты от внешнего механического воздействия IK10;

- Максимальная статическая нагрузка шкафа не должна превышать 1 т;

- Съемные боковые стенки, оснащенные защелками, для возможности организации доступа к внутреннему пространству шкафа с 4-ех сторон;

- Дверной замок с трехточечным запиранием и откидной ручкой;

- Требование по системе охлаждения не предъявляются.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Проект должен предусматривать поставку оборудования, монтаж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию в течении одного года.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования.

- I этап проектирования «Разработка, согласование проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов»

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В состав проектной документации должны быть включены следующие разделы:

- Раздел 1 «Пояснительная записка»;

- Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения" состоит из следующих подразделов»:

  - подраздел «Система электроснабжения»;

  - подраздел «Сети связи».

- Раздел 6 "Технологические решения";

- Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности";

- Раздел 12 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства".

- II этап проектирования «Разработка и согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов»

Разработка рабочей документации выполняется на основании проектной документации.

Рабочая документация должна быть разработана в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых решений проектной документации и достаточном для дальнейшего выполнения СМР и ПНР.

В состав рабочей документации должны быть включены:

- Структурная схема ССПИ;

- Однолинейная схема с указанием ТС,ТИ,ТУ

- Функциональные схемы автоматизации;

- Принципиальные электрические схемы;

- Общие виды шкафов;

- Монтажные схемы шкафов;

- Схемы внешних электрических проводок;

- План расположения оборудования;

- Нетиповые чертежи средств автоматизации (при необходимости);

- Общие виды не стандартизованного оборудования (при необходимости);

- Пояснительная записка;

- Заказные спецификации средств автоматизации;

- Перечень типовых чертежей на установку средств автоматизации;

- Кабельный журнал.

- СОГЛАСОВАНИЕ ПИР

Проектно-сметную документацию разработать и согласовать с Заказчиком в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП 11 -01-95, ТЕР и ФЕР в базе 2001г. с учетом пересчета в текущие цены.

Расчет смет произвести ресурсно-индексным методом с применением Базы ФСНБ-2022 с изменениями и дополнениями на текущую дату. Применить сметные цены (индексы) к ФСНБ-2022 текущего периода.

Исполнитель обеспечивает сопровождение разработанной проектной документации.

Разработанную в рамках настоящего Технического задания проектную и рабочую документацию согласовать в требуемом объеме с Заказчиком и с филиалом АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ.

Начальник СДТУ

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»			____________А. В. Анисочкин

Приложение № 1

Однолинейная схема ПС 35 кВ ПС-1.

Приложение № 2

- Объем телемеханизации ПС-1

| № п/п | Присоединение | Наименование КА | Телеинформация |  |  | Признак передачи телеинформации в ДП ООО «Севастопольэнерго» | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТС | ТУ | ТИ |  |  |
| 1 | 1 С 35 кВ | ТН-1 35 |  |  | Uab,Uac,Ubc, f | ДП |  |
| 2 | 2 С 35 кВ | ТН-2 35* |  |  | Uab,Uac,Ubc, f | ДП |  |
| 3 | 3 С 35 кВ | ТН-3 35 |  |  | Uab,Uac,Ubc, f | ДП |  |
| 4 | КВЛ 35 кВ Севастопольская ТЭЦ левая – ПС-1 | ТТ 35 |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  | МВ-35 Сев. ТЭЦ левая | + | + |  | ДП |  |
|  |  | ЛР 35 Сев. ТЭЦ левая* | + |  |  | ДП |  |
|  |  | ЗН ЛРЛ 35 Сев. ТЭЦ левая* | + |  |  | ДП |  |
|  |  | ЗН ЛРВ 35 Сев. ТЭЦ левая* | + |  |  | ДП |  |
|  |  | ШР 35 Сев. ТЭЦ левая* | + |  |  | ДП |  |
|  |  | ЗН ШР 35 Сев. ТЭЦ левая* | + |  |  | ДП |  |
| 5 | КВЛ 35 кВ Севастопольская ТЭЦ правая – ПС-1 | ТТ 35 Сев. ТЭЦ правая |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  | МВ-35 Сев. ТЭЦ правая | + | + |  | ДП |  |
|  |  | ЛР 35 Сев. ТЭЦ правая* | + |  |  | ДП |  |
|  |  | ЗН ЛРЛ 35 Сев. ТЭЦ правая* | + |  |  | ДП |  |
|  |  | ЗН ЛРВ 35 Сев. ТЭЦ правая* | + |  |  | ДП |  |
|  |  | ШР 35 Сев. ТЭЦ правая* | + |  |  | ДП |  |
|  |  | ЗН ШР 35 Сев. ТЭЦ правая* | + |  |  | ДП |  |
| 6 | Т-1 (по стороне 35 кВ) | ТТ 35 |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  | МВ-35 Т-1 | + | + |  | ДП |  |
|  |  | ШР 35 Т-1* | + |  |  | ДП |  |
|  |  | ЗН ШР-35 Т-1* | + |  |  | ДП |  |
| 7 | Т-2 (по стороне 35 кВ) | ТТ 35 |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  | МВ-35 Т-2 | + | + |  | ДП |  |
|  |  | ШР 35 Т-2* | + |  |  | ДП |  |
|  |  | ЗН ШР-35 Т-2* | + |  |  | ДП |  |
| 8 | Т-3 (по стороне 35 кВ) | ТТ 35 |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  | МВ-35 Т-3 | + | + |  | ДП |  |
|  |  | ШР 35 Т-3* | + |  |  | ДП |  |
|  |  | ЗН ШР-35 Т-3* | + |  |  | ДП |  |
| 9 | СМВ -35 | ТТ 35 |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  | СМВ | + | + |  | ДП |  |
|  |  | СР-1 35 СМВ* | + |  |  | ДП |  |
|  |  | ЗН СР-1 35 СМВ* | + |  |  | ДП |  |
|  |  | СР-2 35 СМВ* | + |  |  | ДП |  |
|  |  | ЗНВ СР-2 35 СМВ* | + |  |  | ДП |  |
|  |  | ЗНШ СР-2 35 СМВ* | + |  |  | ДП |  |
| 10 | Т-1 (по стороне 6 кВ) | ТТ 6, ТН 6 |  |  | U, I, P, Q, Wа, Wр | ДП |  |
|  |  | В 6 | + | + |  | ДП |  |
| 11 | Т-2 (по стороне 6 кВ) | ТТ 6, ТН 6 |  |  | U, I, P, Q, Wа, Wр | ДП |  |
|  |  | В 6 | + | + |  | ДП |  |
| 12 | Т-3 (по стороне 6 кВ) | ТТ 6, ТН 6 |  |  | U, I, P, Q, Wа, Wр | ДП |  |
|  |  | В 6 | + | + |  | ДП |  |
| 13 | ШСВ 6 | ТТ 6, ТН 6 |  |  | U, I, P, Q, Wа, Wр | ДП |  |
|  |  | В 6 | + | + |  | ДП |  |
| 14 | В 6 Л-6 |  |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  |  | + | + |  | ДП |  |
| 15 | В 6 Л-8 |  |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  |  | + | + |  | ДП |  |
| 16 | В 6 Л-12 |  |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  |  | + | + |  | ДП |  |
| 17 | В 6 Л-14 |  |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  |  | + | + |  | ДП |  |
| 18 | В 6 Л-18 |  |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  |  | + | + |  | ДП |  |
| 19 | В 6 Л-20 |  |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  |  | + | + |  | ДП |  |
| 20 | В 6 Л-21 |  |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  |  | + | + |  | ДП |  |
| 21 | В 6 Л-22 |  |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  |  | + | + |  | ДП |  |
| 22 | В 6 Л-23 |  |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  |  | + | + |  | ДП |  |
| 23 | В 6 Л-25 |  |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  |  | + | + |  | ДП |  |
| 24 | В 6 Л-26 |  |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  |  | + | + |  | ДП |  |
| 25 | В 6 Л-28 |  |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  |  | + | + |  | ДП |  |
| 26 | В 6 Л-30 |  |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  |  | + | + |  | ДП |  |
| 27 | В 6 Л-31 |  |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  |  | + | + |  | ДП |  |
| 28 | В 6 Л-33 |  |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  |  | + | + |  | ДП |  |
| 29 | В 6 Л-36 |  |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  |  | + | + |  | ДП |  |
| 30 | В 6 Л-38 |  |  |  | I,P,Q | ДП |  |
|  |  |  | + | + |  | ДП |  |
| 31 | АПТС | Т наружного воздуха | + |  |  | ДП |  |
|  |  | МТЗ 35 Т-1 | + |  |  | ДП |  |
|  |  | МТЗ 35 Т-2 | + |  |  | ДП |  |
|  |  | МТЗ 35 Т-3 | + |  |  | ДП |  |
|  |  | ДЗТ Т-1 | + |  |  | ДП |  |
|  |  | ДЗТ Т-2 | + |  |  | ДП |  |
|  |  | ДЗТ Т-3 | + |  |  | ДП |  |
|  |  | ГЗ Т-1 | + |  |  | ДП |  |
|  |  | ГЗ Т-2 | + |  |  | ДП |  |
|  |  | ГЗ Т-3 | + |  |  | ДП |  |
|  |  | Внутр. повр. Т-1 | + |  |  | ДП |  |
|  |  | Внутр. повр. Т-2 | + |  |  | ДП |  |
|  |  | Внутр. повр. Т-3 | + |  |  | ДП |  |
|  |  | Перегруз Т-1 | + |  |  | ДП |  |
|  |  | Перегруз Т-2 | + |  |  | ДП |  |
|  |  | Перегруз Т-3 | + |  |  | ДП |  |
|  |  | Земля 6 кВ 1 С | + |  |  | ДП |  |
|  |  | Земля 6 кВ 2 С | + |  |  | ДП |  |

* Отсутствуют первичные измерительные цепи или КСА коммутационных аппаратов. Заложить резерв по ТИ, ТС. Передача сигналов возможна после реконструкции ПС.

РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ

Форма 1

ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Согласие участника закупки на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг

Изучив документацию о закупке № ______________________ на _________________ для ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО», в том числе, условия и порядок проведения настоящего мониторинга рыночных предложений, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы наименование участника выражаем полное согласие со всеми условиями извещения и документации и готовы выполнить предусмотренные документацией о закупке функции.

Форма 2

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МОНИТОРИНГЕ РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Опись документов, представляемых для участия в мониторинге рыночных предложений на __________ для нужд ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

Настоящим_________________________________________________________

(наименование организации – Участника мониторинга рыночных предложений в электронной форме)

подтверждает, что для участия в данном мониторинге рыночных предложений, нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |

Подпись руководителя

(уполномоченного лица) Участника                                                    /     ФИО    /

м.п.

Форма 3

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Фирменный бланк участника мониторинга рыночных предложений

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МОНИТОРИНГЕ РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на _______________________

Изучив извещение и документацию о проведении мониторинга рыночных предложений, на ________________________________________________________________ (предмет мониторинга), опубликованное на ЭТП www.torgi82.ru, закупка № __________ [указывается номер мониторинга рыночных предложений на указанном сайте], закупочную документацию, понимая и принимая установленные в них требования и условия мониторинга рыночных предложений, выражаем полное согласие со всеми условиями документации

_____________________________________________________________________________________,

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии нашим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к заявке на участие в мониторинге рыночных предложений.

Условия исполнения договора:

| № п.п. | Наименование | Предложение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора, согласно сметы (Приложение к заявке)* |  | Не более начальной (максимальной) цены |
| 2. | Срок выполнения работ |  | Не более предельного срока предусмотренного Техническим заданием и Проектом договора |
| 3. | Предложение по осуществлению расчетов по выполненным работам, в том числе авансирования |  | Не более 70 % |
| 4. | Документы, свидетельствующие, на взгляд участника, о преимуществах предлагаемых им товаров, работ или услуг. |  | Свидетельства, лицензии и т.п. |

* Участник указывает цену договора, предложенную в смете договора (Приложение  к заявке).

Настоящая заявка на участие в мониторинге рыночных предложений, имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства: ____

Настоящим подтверждаем, что:

- против _____________ (наименование участника мониторинга рыночных предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника мониторинга рыночных предложений) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника мониторинга рыночных предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

[в случае применения упрощенной системы налогообложения] Также сообщаем о применении нами упрощенной системы налогообложения, на основании _______________.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в заявке на участие в мониторинге рыночных предложений, заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем мониторинга рыночных предложений либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

- подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в мониторинге рыночных предложений.

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п.

Форма 4

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА МОНИТОРИНГА РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Анкета Участника закупки

Исполняя наши обязательства и изучив извещение о мониторинге рыночных предложений, в том числе условия и порядок проведения настоящей закупки, описание объекта закупки, проект договора, мы ________________________________________ предоставляем следующие сведения:

(полное наименование организации на основании учредительных документов или Ф.И.О. участника закупки)

(для юридического лица)

| 1. | Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Место нахождения |  |  |
| 3. | Юридический адрес |  |  |
| 4. | Почтовый адрес |  |  |
| 5. | Номер контактного телефона (факса) |  |  |
| 6. | Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, на основании чего действует |  |  |
| 7. | ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) |  |  |
| 8. | ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника мониторинга рыночных предложений * |  |  |
| 9. | КПП участника закупки |  |  |
| 10. | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |  |
| 11. | ОГРН участника закупки |  |  |
| 12. | ОКПО участника закупки |  |  |
| 13. | Банковские реквизиты участника закупки | БИК |  |
|  |  | Наименование банка |  |
|  |  | Кор.счет |  |
|  |  | Расч. счет |  |
|  |  | Лицевой счет (для учреждений) |  |
| 14. | Система налогообложения участника закупки | ОСН/УСН |  |

- * - при отсутствии ИНН прописывается слово «отсутствует»

(для физического лица)

| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные | серия _____ номер _________ выдан ____________________ |  |
| 3. | Место жительства |  |  |
| 4. | Номер контактного телефона |  |  |
| 5. | ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) |  |  |
| 6. | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |  |
| 7. | ОГРН участника закупки |  |  |
| 8. | ОКПО участника закупки |  |  |
| 9. | Банковские реквизиты | БИК |  |
|  |  | Наименование банка |  |
|  |  | Кор.счет |  |
|  |  | Расч. счет |  |
| 10. | Система налогообложения участника закупки |  |  |

Форма 5

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ УЧАСТНИКА О СООТВЕТСТВИИ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Участника закупки о соответствии установленным требованиям

Настоящей Декларацией _________________________________ (далее – Участник)

(наименование Участника)

подтверждает, на день подачи заявки  ______________________________

(наименование закупки)

- соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, страховым взносам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

- отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

- отсутствие на момент проведения Закупки, вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ООО «Севастопольэнерго» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам;

- участник закупки не является лицом, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которого являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица);

- у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствуют непогашенные или не снятые судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ, а также неприменения в отношении указанных физических лиц административного наказания в виде дисквалификации и наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки;

- участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

- участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п.

Форма 6

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА МОНИТОРИНГА РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. _____________________

_________________________________________________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Организация – Участник мониторинга рыночных предложений

____________________________________________________________________________________

доверяет ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии ____________№ ___________ выдан ___ «___» _______________________________

представлять интересы ________________________________________________________________

(наименование организации)

на мониторинг рыночных предложений, на _________________________ для нужд ООО «Севастопольэнерго».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен предоставлять комиссии по проведению мониторинга рыночных предложений, необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ________________________________            ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                    (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по    « _____ » _______________20__ г.

Подпись руководителя

(уполномоченного лица) Участника                                                    /     ФИО    /

м.п.

Форма 7

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

________________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, номер основного документа, удостоверяющего его личность)                  _____________________________________________________________________________________,

(сведения о дате выдачи, сведения о выдавшем указанный документ органе)

Зарегистрированный (ая) по адресу:     ________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства)

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных Оператором - ООО «Севастопольэнерго» (адрес – 299040, РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44) для размещения в общедоступных источниках в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

- в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- в единой информационной системе реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки;

- в реестре недобросовестных поставщиков;

- на сайте ООО «Севастопольэнерго»;

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передачу) и уничтожение моих персональных данных, в следующем составе:

- фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

- место жительства месте (страна, почтовый индекс, наименования единицы административно-территориального деления страны, муниципального образования, населенного пункта и улицы, номер дома (владения), корпуса (строения) и квартиры);

- идентификационный номер налогоплательщика, присваиваемый налоговым органом Российской Федерации, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

Также выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных органам местного самоуправления, государственным органам и организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, контроля количества и качества выполняемой работы, прохождения отбора при проведении процедур закупок, в том числе проверки соответствия требованиям предъявляемых Оператором при проведении закупок.

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия.

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня его отзыва мною путем подачи Оператору письменного заявления.

"__" _______________ 20__ г.

________________________________________________________________

(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

г. Севастополь

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» (далее – «Заказчик»), в лице __________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и _______________________________________________________________, в лице _________________________________________________, который действует на основании _______________________________, с другой стороны, (далее вместе – «Стороны»), на основании протокола Комиссии по Закупкам от _____________  № __________, с соблюдением требований федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223 – ФЗ), заключили настоящий договор о следующем (далее - Договор):

1.Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить работы по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации  в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и графиком производства работ (Приложение № 3) по Объекту: «Модернизация и расширение систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ. Телемеханизация ПС 110 кВ ПС-1. Проектно-изыскательские работы», обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной и сметной документации, являющейся Результатом работ по Договору, с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления. Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

1.2. Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам, Результат выполнения работ определены в Техническом задании (Приложение № 1) и сметной документации (Приложение № 2).

1.3.  Результатом работ является предоставление материалов работ, и/или проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с Техническим заданием, согласованная с Заказчиком, органами государственного контроля и надзора, другими заинтересованными организациями, получение исходно-разрешительной документации для размещения ЛЭП, и/или иное, предусмотренное Техническим заданием.

1.4. Источником финансирования оказания услуг и выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, являются средства Заказчика.

1.5.Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СП, иным нормативам (в том числе носящим рекомендательный характер), требованиям Заказчика, изложенным в Договоре.

2. Сроки выполнения работ

2.1.Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки (общие сроки):

Начало выполнения работ – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

Окончание работ – не позднее _____._____._______г.

2.2. Сроком завершения работ по Договору является дата подписания Сторонами Акта выполненных работ по Договору.

2.3. Промежуточные сроки (контрольные даты) по объекту указываются в графике выполнения работ (Приложение № 3).

2.4. Продление сроков договора не предусмотрено, за исключением случаев, когда  Подрядчик не может завершить работы в установленные договором сроки.

2.5. О невозможности завершения работ в установленные сроки, а также причине, по которой невозможно завершить работы в установленные сроки, Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика, с приложением обосновывающих писем и документов. Неисполнение указанного пункта лишает Подрядчика права ссылаться на отсутствие его вины в нарушении сроков выполнения работ.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по Договору составляет: _______________________________.

3.2. Стоимость работ, которые подлежат выполнению Исполнителем, определяется сметным расчетом и может корректироваться по факту выполнения работ.

3.3. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации.

3.4. Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условии подтверждения понесенных затрат Подрядчиком не включенные в начальную стоимость договора, при этом к настоящему Договору заключается дополнительное соглашение.

3.5. По усмотрению Заказчика Подрядчику возможна выплата авансового платежа. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения авансового платежа выставляет Заказчику счет-фактуру на аванс.

Окончательный расчет -  в течение 7 (семи) рабочих дней после сдачи проектно-сметной документации».

3.6. В случае если стоимость проектных работ по утвержденной проектно-сметной документации оказалась ниже договорной, окончательный расчет выполняется с корректировкой.

3.7. Расчеты по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон.

Моментом оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.8. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

3.9. В случае снижения рыночных цен на выполняемые работы на момент их выполнения Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о снижении стоимости выполняемых работ до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные работы с предоставлением подтверждающих материалов.

Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о снижении стоимости на выполняемые работы и направить в адрес Заказчика письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения цены договора.

В случае отказа Подрядчика снизить стоимость работ, при наличии обстоятельств, указанных в первом абзаце настоящего пункта Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора. Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

3.10. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Обязанности Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1. Выполнить работы, являющиеся предметом Договора в соответствии с Техническим заданием, в установленный срок, в полном объеме, надлежащим образом, в соответствии с предусмотренными законом и настоящим Договором требованиями, собственными силами или с привлечением субподрядчиков.

При подготовке комплекта сметной документации для определения проектной стоимости строительства, использовать индексы пересчета базисных цен в уровень текущих с учетом сравнения данных индексов, разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Применять следует индексы, имеющие минимальные числовые значениям.

4.2. Сдать Результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.3. Разработать техническую часть документации по СМР, необходимой для проведения закупки по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ на Объекте.

4.4. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию с оформлением соответствующих дополнительных соглашений к Договору, если они не противоречат действующему законодательству и условиям Договора.

4.5. За свой счет и в сроки, указанные Заказчиком, устранить недостатки работ, выявленные в процессе их выполнения или в случае, если возникновение указанных недостатков вызвано обстоятельствами, за которые отвечает Подрядчик, в том числе по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую/проектную документацию и/или провести дополнительные изыскательские работы в установленный Заказчиком срок.

4.6. Использовать полученные от Заказчика документы и информацию, связанную с выполнением работ, только для достижения целей, предусмотренных Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.7. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, а также оградить Заказчика от возможных претензий со стороны этих лиц.

4.8.  Подрядчик подтверждает, что он заключил Договор на основании надлежащего изучения данных в представленной Заказчиком информации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за надлежащую оценку сложности и стоимости работ.

4.9. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований охраны труда при организации работ на энергообъектах:

- персонал должен быть профессионально подготовлен для выполнения предстоящей работы и уровень его квалификации должен соответствовать предстоящей работе;

- персонал должен соответствовать по состоянию здоровья выполняемой работе и не иметь медицинских противопоказаний;

- уровень знаний персонала должен соответствовать требованиям и условиям предстоящей работы, в соответствии с государственными нормативными актами, устанавливающими требованиями для соответствующих видов работ или профессий;

- персонал должен иметь все необходимые для выполнения работы документы, подтверждающие возможность выполнения им определенных видов работ, а также уметь оказывать первую помощь пострадавшим;

- персонал должен быть обеспечен исправными и испытанными средствами защиты, спецодеждой, инструментом и приспособлениями в соответствие установленным требованиям (п. 18 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствам индивидуальной защиты, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. №2290н).

5. Обязанности Заказчика

По настоящему Договору Заказчик обязуется:

5.1. Осуществить приемку результатов работ, в порядке, предусмотренном Договором.

5.2.  Оплачивать работы в соответствии с условиями Договора.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Подрядчик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока выполнения работ, указанных в п.2.1 договора направляет Заказчику Акт выполненных проектных работ, счет на оплату, счет-фактуру, акт приема-передачи с приложениями: 1 (один) экземпляр разработанной проектной документации, 2 (два) экземпляра рабочей документации, 1 (один) экземпляр отчета по инженерным изысканиям на бумажном  носителе, а также 1 (один) экземпляр рабочей документации в электронном  виде СD или DVD. Текстовая и графическая части проекта представляются в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader.

Сметная документация, в том числе сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы, предоставляется в двух уровнях цен: базисном и текущем на момент сдачи проекта в формате программного комплекса «Гранд Смета», Ms Excel.

6.2. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления рассматривает Акты сдачи-приемки проектных и изыскательских работ, подписывает их, либо предоставляет мотивированный отказ от их подписания (замечания по выполненным работам).

6.3. В случае не устранения замечаний Заказчика в указанный срок, сдача-приемка работ переносится на следующий отчетный период.

Перечень недостатков и сроков их исправления оформляется двухсторонним актом о недостатках выполненных работ.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором за несоблюдение сроков выполнения работ.

6.4. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую  документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт приема-передачи выполненных работ и направляет его .

6.5. Датой выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по этапу.

6.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе принять и оплатить работы.

6.7. Обязательства Подрядчика по выполнению работ (оказанию услуг) считаются исполненными в полном объеме только при завершении всех работ (услуг), предусмотренных Техническим заданием (Приложение №1) к настоящему Договору, и получении конечного результата работ (услуг), предусмотренного Договором. При неисполнении Подрядчиком  хотя бы одного вида работ (услуг), которое повлечет невозможность получения конечного результата работ (услуг), все работы (услуги) по Договору считаются не выполненными (не оказанными), а уплаченные в рамках настоящего Договора денежные средства подлежат возврату Заказчику.

7. Ответственность сторон

7.1.  Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ  -  пени в размере 0,03% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, но не более 30% от цены Договора;

за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов - пени в размере 0,03% от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки;

7.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

7.3. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полном размере, сверх неустойки (пени, штрафа).

7.4. Срок уплаты пени за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления претензии.

Уплата пени и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.

7.5 Уплата пени и штрафов по Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

8.2. В случаях, предусмотренных в пункте 8.1.  настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

8.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

9.  Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания  и действует до 31.03.2026 г.,  в любом случае  до полного исполнения сторонами своих обязательств. Любые изменения и дополнения условий Договора, его приложений и дополнений должны быть оформлены дополнительным соглашением, подписаны Сторонами и с момента подписания Сторонами дополнительного соглашения становятся неотъемлемой частью Договора.

9.2. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 9.1 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений в условия настоящего Договора Подрядчик по каждому конкретному изменению представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

- просрочки выполнения работ Подрядчиком более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по этапу более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- неоднократного (два и более) нарушения Подрядчиком сроков выполнения этапов работ по Договору;

- несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- прекращения действия Свидетельства саморегулируемой организации о допуске Подрядчика/субподрядчика к соответствующим видам работ;

- введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации».

9.4. Договор считается расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления. С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и передать Заказчику результаты работ и все иное, связанное с выполнением работ.

При этом подлежат возмещению расходы Подрядчика только по завершенным и принятым Заказчиком работам.

9.5. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

- остановки выполнения работ по письменному указанию Заказчика, по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) рабочих дней.

10. Разрешение споров между Сторонами

10.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде города Севастополя.

10.2 Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней с даты ее получения. Спор по имущественным требованиям Заказчика может быть передан на разрешение суда по истечении 15 (пятнадцать) календарных дней с даты направления Заказчиком претензии (требования) Подрядчику.

11. Другие условия договора

11.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

11.2. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

11.3.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

11.4. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

11.5. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух)  экземплярах.

11.6. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

11.7. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

12. Приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Смета ПИР;

Приложение № 3 – Календарный план выполнения работ по объекту.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

| ЗАКАЗЧИК ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Банковские реквизиты: | Банковские реквизиты: |

________________ ____________                               ___________________ ______________

Приложение № 1

к договору

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик |  | Заказчик |
| ___________________ |  | ___________________ |
| М.П. |  | М.П. |

- Техническое  задание

- на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по объекту: "Модернизация и расширение систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ. Телемеханизация ПС 110 кВ ПС-1. Проектно-изыскательские работы"

Приложение № 2

к договору

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик |  | Заказчик |
| ___________________ |  | ___________________ |
| М.П. |  | М.П. |

СМЕТА ПИР

на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по объекту: "Модернизация и расширение систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ. Телемеханизация ПС 110 кВ ПС-1. Проектно-изыскательские работы"

Приложение № 3

к договору

Календарный график на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по объекту: "Модернизация и расширение систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ.

Телемеханизация ПС 110 кВ ПС-1. Проектно-изыскательские работы"

| Наименование вида выполнения работ | Месяц и год выполнения работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заказчик:	Подрядчик:

_________________                                                                                                                  ________________

М.П.                                                                                                                                             М.П.

РАЗДЕЛ 6. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ

Прилагается отдельным файлом.

Лист согласования

к документации

Мониторинг рыночных предложений на Выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по объекту: "Модернизация и расширение систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ. Телемеханизация ПС 110 кВ ПС-1. Проектно-изыскательские работы"   для нужд ООО «Севастопольэнерго»

| № п/п | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Директор по капитальному строительству ООО «Севастопольэнерго» (Инициатор) | Киктенко Д.П. |  |  |
| 2 | Заместитель Главного инженера по эксплуатации сетей ООО «Севастопольэнерго» | Иваненко СА. |  |  |
| 3 | Главный бухгалтер ООО «Севастопольэнерго» | Скрябина Е.А. |  |  |
| 4 | Начальник правового отдела ООО «Севастопольэнерго» | Агапова И.В. |  |  |
| 5 | Заместитель генерального директора по безопасности ООО «Севастопольэнерго» | Радченко В.Б. |  |  |
| 6 | Начальник ПЭО ООО «Севастопольэнерго» | Плетнёва О.Е. |  |  |