## Лист1
СМЕТА
Наименование объекта: |  |  | «Модернизация и расширение систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ. Телемеханизация ПС 35 кВ ПС-1. Проектно-изыскательские работы»
Стадия проектирования |  |  |  | Проектная и Рабочая и документация
Наименование подрядной организации
Наименование организации заказчика
(расчет произведен по СБЦП 81-2001-22. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП)
Разработка рабочей документации
1 Основные факторы, определяющие трудоемкость разработки
№ п.п. | Фактор |  |  |  | Обоснование |  | Количество баллов
[7 empty] | ОР | ОО | ИО | ТО | МО | ПО
1 | Характер протекания управляемого технологического процесса во времени (Ф2): |  |  |  | Табл.2 п. | 1.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Непрерывно-дискретный — I (сочетающий непрерывные и прерывистые режимы на различных стадиях процесса)
2 | Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП (Ф5): |  |  |  | Табл.2 п. | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
от 5 до 10
3 | Степень развитости информационных функций АСУТП (Ф6): |  |  |  | Табл.2 п. | 3.2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
II степень — централизованный контроль и измерение параметров состояния ТОУ
4 | Степень развитости управляющих функций АСУТП (Ф7): |  |  |  | Табл.2 п. | 4.3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5
III степень — многосвязное автоматическое регулирование или автоматическое программное логическое управление по циклу с разветвлениями
5 | Режим выполнения управляющих функций АСУТП (Ф8): |  |  |  | Табл.2 п. | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Автоматизированный "ручной" режим
6 | Количество переменных, измеряемых, контролируемых и регистрируемых АСУТП (Ф9): |  |  |  | Табл.2 п. | 6.3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
св. 50 до 100
7 | Количество управляющих воздействий, вырабатываемых АСУТП (Ф10): |  |  |  | Табл.2 п. | 7.3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
св10 до20
| ИТОГО | [5 empty] | 19 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20
2 Коэффициенты к установленным ценам
1 | АСУТП не является впервые разрабатываемой |  |  |  | Табл.3 п.1, Табл.4 |  | 0.4
2 | Разработка доументации на АСУ создается в связи с ее реконструкцией (модернизацией, техническим перевооружением) |  |  |  | Табл.3 п. 12 |  | 0.4
3 | АСУТП характеризуется строго регламентированным уровнем её функциональной надёжности |  |  |  | Табл.3 п. 16 |  | 1.05
4 | АСУИП создаётся для передачи данных с использованием апаратуры телемеханики, либо средств беспроводной связи, в том числе радиосвязи, либо средств высокочастотной связи по высоковольтным линиям электропередач (для ТО и ПО) |  |  |  | Табл.3 п. 7 |  | 1.1
| Общий коэффициент Кобщ для ПО и ТО | [5 empty] | 0.184
| Общий коэффициент Кобщ для ОР, ОО, ИО, МО | [5 empty] | 0.168
3 Базовая цена двухстадийной разработки проектной документации на АСУ ТП
| Цена разработки документации |  |  |  | Коэффициент повышающий/ понижающий |  | Расчёт стоимости |  |  | Стоимость работ, тыс.руб.
| Общесистемные решения(ОР) п.2.11.2 |  | 19 | *15,73 | 0.168 |  | 19*15,73*0,168 |  |  | 50.2102
| Организационное обеспечение(ОО) п.2.11.2 |  | 14 | *9,56 | 0.168 |  | 14*9,56*0,168 |  |  | 22.4851
| Информационное обеспечение(ИО) п.2.11.2 |  | 20 | *14,11 | 0.168 |  | 20*14,11*0,168 |  |  | 47.4096
| Техническое обеспечение(ТО) п.2.11.2 |  | 20 | *33,77 | 0.184 |  | 20*33,77*0,184 |  |  | 124.2736
| Математическое обеспечение(МО) п.2.11.2 |  | 20 | *37,93 | 0.168 |  | 20*37,93*0,168 |  |  | 127.4448
| Программное обеспечение(ПО) п.2.11.2 |  | 20 | *46,26 | 0.184 |  | 20*46,26*0,184 |  |  | 170.2368
* | учтен коэффициент для ТО равный 1,1: АСУ подлежит для эксплуатации в зоне холодного климата К10.2 (Таб.1п.10.2)
Расчет итоговой стоимости работ
№ п.п. | Характеристика |  |  |  | Обоснование |  | Знач. коэф. |  |  | Стоимость работ, руб.
1 | Базовая цена разработки документации в ценах 2001г.:
| -в т.ч. разработка рабочей документации |  |  |  | табл. 6 |  | 50,21*0,3+22,49*0,7+47,41*0,6+124,27*0,6+127,44*0,2+170,24*0,9)*1000 |  |  | 312514.632
| - в т.ч разработка проектной документации |  |  |  | табл. 6 |  | 50,21*0,7+22,49*0,3+47,41*0,4+124,27*0,4+127,44*0,8+170,24*0,1)*1000 |  |  | 229545.448
2 | Итого базовая цена разработки документации в ценах 2001г. | [8 empty] | 542060.08
3 | Всего с индексом пересчёта к уровню цен на I квартал 2025г., Ки |  |  |  | Письмо Минстроя России от 01.02.2025 № 5170-ИФ/09 |  | 6.39 |  |  | 3463763.9112
Итого, руб. | [9 empty] | 3463763.9112
ИТОГО по смете без НДС, руб. | [9 empty] | 3463763.9112
4 | Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 69275.2782
ИТОГО с непредвиденными | [9 empty] | 3533039.1894
НДС - 20% | [9 empty] | 706607.8379
ИТОГО по смете с НДС 20%, руб. | [9 empty] | 4239647.0273
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]