РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в редакции № 1)

Номер процедуры: 0018025089DP

Реестровый номер (ЕИС): 32514785570

I. Общие положения

Способ закупки: Мониторинг рыночных предложений.

Сведения об организаторе: Общество с ограниченной ответственностью "Севастопольэнерго" (ИНН: 9201519473, КПП: 920101001, ОГРН: 1179204000964).

Место нахождения: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Почтовый адрес: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Сведения о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью "Севастопольэнерго" (ИНН: 9201519473, КПП: 920101001, ОГРН: 1179204000964).

Место нахождения: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Почтовый адрес: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Контактная информация: Папоротный А. П., тел.: +78692539800, e-mail: Aleksey.Paporotnyj@sevenergo.net

Сведения об операторе электронной площадки: ООО «ЭТР»

Наименование закупки: Выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по объекту: "Модернизация и расширение систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ. Телемеханизация ПС 110 кВ ПС-1. Проектно-изыскательские работы"

Предмет договора (лота): Выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по объекту: "Модернизация и расширение систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ. Телемеханизация ПС 110 кВ ПС-1. Проектно-изыскательские работы".

Классификация товаров, работ, услуг:

| № п/п | Наименование | Количество (ед. измерения) | Вид требования | Код ОКПД 2 | Код ОКВЭД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по объекту: "Модернизация и расширение систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ. Телемеханизация ПС 110 кВ ПС-1. Проектно-изыскательские работы" | 1 (Условная единица) |  | 71.12.18.000: Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов связи, телевидения и радиовещания | 71.12: Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов связи, телевидения и радиовещания: 1 Условная единица.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Город федерального значения Севастополь

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 4 239 647.03 руб.

Срок предоставления документации о закупке: с 24 апреля 2025 года по 5 мая 2025 года.

Место предоставления документации о закупке: Электронные Торги России http://torgi82.ru,ЕИС.

Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.

Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: http://zakupki.gov.ru/223.

Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.

II. Cведения о разъяснениях документации о закупке

Тема разъяснения: Разъяснения положений документации №32514785570.

Сведения о предмете запроса: Тема запроса: Запрос на разъяснение по пункту 3.11 Закупочной документации. Текст запроса: Добрый день!
В закупочной документации в пункте 3.11 указано, что "Персонал участника должен иметь квалификационный уровень в соответствии с выполняемыми работами:
- не менее 1 специалиста, сертифицированного разработчиком модернизируемого/устанавливаемого/расширяемого программного обеспечения VipNet, установленного в ЦУС ДП ООО «Севастопольэнерго», и прошедшего курс обучения по программе «Программно-аппаратные комплекс VipNet»;
- не менее 2 специалистов, сертифицированных производителем модернизируемого/устанавливаемого/расширяемого программного обеспечения ОИК SCADA ЭНТЕК, установленного в ЦУС ДП ООО «Севастопольэнерго», и прошедших курс обучения по программе «Монтаж, наладка и эксплуатация ПТК ЭНТЕК».

Просим сообщить основание и обязательность выполнения настоящего требования к участникам закупки.. Текст ответа: Выполнение работ по предмету закупки является комплексом работ включающим работы по проектированию системы сбора и передачи информации (системы телемеханики и цифрового узел связи) на подстанции, среды передачи информации, средств криптографической защиты информации и интеграция в существующую SCADA-систему.

Требования к участникам в части VipNet являются обязательными и обусловлены нормативными документами ФСТЭК, в части требований к обеспечению безопасности значимых КИИ РФ.

Требования к участникам в части обучения SCADA-системе являются обязательными, обусловлены необходимостью интеграции сигналов в существующую SCADA-систему, включает в себя проект (комплекс программных операций по созданию объекта диспетчеризации и настройки всех параметров) и заведение объекта диспетчеризации. Наличие документов подтверждающих обучение является обязательным, что  позволит сохранить гарантийные обязательства разработчика SCADA-системы.

Дата поступления запроса о разъяснении: 29 апреля 2025 года.

Дата принятия решений о предоставлении разъяснений: 30 апреля 2025 года.