## Мои данные
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "КЭСК"
_______________/А.Е. Кошмелюк/
"___" __________ 20___ г.
Укрупненный расчет по нормативу цен на строительство (согласно НЦС на 2025 год)
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «ЭПУ «Водогрейной котельной мощностью 120 МВт», расположенные на земельном участке с к/н 23:43:0106012:4432»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание
| Сметная стоимость | 19 422,16 тыс.руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на
№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Расчет стоимости, тыс.руб. | Стоимость всего, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Строительство КЛ-10(6) кВ (ГНБ) ВВОД-1
1 | Устройство переходов кабельных линий под автомобильными дорогами, железнодорожными путями методом прокола, плетью из 2 труб с затягиванием в нее 1­го кабеля с алюминиевыми жилами на напряжение 10 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с ней из двух стальных лент: с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | НЦС(2024)-12-04-003-10 | 100 м | 1.5 | 1896,57*0,15 B*X | 2844.855
| Итого по Поз. 1 |  |  |  |  | 2844.855
| Всего с учетом "Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Кпер.)" К=0,85 |  |  |  |  | 2418.1267
| Итого по разделу 1: Строительство КЛ-10(6) кВ (ГНБ) ВВОД-1 |  |  |  |  | 2418.1267
Раздел 2. Строительство КЛ-10(6) кВ (ГНБ) ВВОД-2
1 | Устройство переходов кабельных линий под автомобильными дорогами, железнодорожными путями методом прокола, плетью из 2 труб с затягиванием в нее 1­го кабеля с алюминиевыми жилами на напряжение 10 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с ней из двух стальных лент: с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | НЦС(2024)-12-04-003-10 | 100 м | 1.5 | 1896,57*0,9 B*X | 2844.855
| Итого по Поз. 1 |  |  |  |  | 2844.855
| Всего с учетом "Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Кпер.)" К=0,85 |  |  |  |  | 2418.1267
| Итого по разделу 2: Строительство КЛ-10(6) кВ (ГНБ) ВВОД-2 |  |  |  |  | 2418.1267
Раздел 3. Строительство КЛ-10(6) кВ (в траншее) ВВОД-1
1 | Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 10 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент: с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | НЦС(2024)-12-01-003-08 | 1 км | 0.2 | 3285,14*0,2 B*X | 657.028
| Итого по Поз. 1 |  |  |  |  | 657.028
| Всего с учетом "Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Кпер.)" К=0,85 |  |  |  |  | 558.4738
| Итого по разделу 3: КЛ-10(6) кВ (в траншее) ВВОД-1 |  |  |  |  | 558.4738
Раздел 4. Строительство КЛ-10(6) кВ (в траншее) ВВОД-2
1 | Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 10 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент: с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | НЦС(2024)-12-01-003-08 | 1 км | 0.2 | 3285,14*0,2 B*X | 657.028
| Итого по Поз. 1 |  |  |  |  | 657.028
| Всего с учетом "Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Кпер.)" К=0,85 |  |  |  |  | 558.4738
| Итого по разделу 4: КЛ-10(6) кВ (в траншее) ВВОД-2 |  |  |  |  | 558.4738
Раздел 5. Строительство ТП-10(6)/0,4 кВ
1 | КТП 10(6) кВ, блочного типа (бетонное здание), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х1250 | НЦС(2024)-21-01-003-10 | 1 объект | 1 | 10228,59*1 A*X | 10228.59
Итого по Поз. 1
| Всего с учетом "Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Кпер.)" К=0,84 |  |  |  |  | 8592.0156
| Итого по разделу 5: Строительство ТП-10(6)/0,4 кВ |  |  |  |  | 8592.0156
Раздел 6. Строительство КЛ-0,4 кВ (АВбБшв 4х240 мм) ВВОД-1
1 | Подземная прокладка в траншее, с устройством 2-х трубной кабельной канализации, 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованных лент, без подушки под броней, в защитном шланге из ПВХ: с числом жил - 4 и сечением 240 мм2 | НЦС(2024)-12-01-017-06 | 1 км | 3*0,055 | 5846,40*0,055*3 B*X | 964.656
| Итого по Поз. 1 |  |  |  |  | 964.656
| Всего с учетом "Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Кпер.)" К=0,85 |  |  |  |  | 819.9576
| Итого по разделу 6: КЛ-0,4 кВ (АВбБшв 4х240 мм) ВВОД-1 |  |  |  |  | 819.9576
Раздел 7. Строительство КЛ-0,4 кВ (АВбБшв 4х240 мм) ВВОД-2
1 | Подземная прокладка в траншее, с устройством 2-х трубной кабельной канализации, 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованных лент, без подушки под броней, в защитном шланге из ПВХ: с числом жил - 4 и сечением 240 мм2 | НЦС(2024)-12-01-017-06 | 1 км | 3*0,055 | 5846,40*0,055*3 B*X | 964.656
| Итого по Поз. 1 |  |  |  |  | 964.656
| Всего с учетом "Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Кпер.)" К=0,85 |  |  |  |  | 819.9576
| Итого по разделу 7: КЛ-0,4 кВ (АВбБшв 4х240 мм) ВВОД-2 |  |  |  |  | 819.9576
| Итоги по смете: |  |  |  |  | 16185.1319
| НДС 20% |  |  |  |  | 3237.0264
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 19422.1583
Составил:
подпись (должность Ф.И.О.)
Проверил:
подпись (должность Ф.И.О.)
Note on A9: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A11: Титул::на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on C14: Титул:: <Основание>
Note on C15: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on B16: Титул::<подпись 102 значение>
Note on F18: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on G18: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on A20: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on B20: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C20: ПИР::<Обоснование (код) позиции><Наименование коэффициентов>
Note on D20: ПИР::<Ед. измерения по расценке>
Note on E20: ПИР::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F20: ПИР::<Расчет стомости> <Расчет стомости - формула><Обоснование коэффициентов>
Note on G20: ПИР::<Стоимость>
Note on C61: Хвост::<Составил>
Note on C64: Хвост::<подпись 240 атрибут 970 значение>