## Т2 ПС2 ГЭСН Торги - ЛСР по Мето
Приложение № 2.2.1
УТВЕРЖДЕНО:
Директор по капитальному строительству ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"
Д.П. Киктенко
м.п.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Севастополя от 20.04.2023 № 191-ПП | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Севастополя от 20.04.2023 № 191-ПП | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Севастополя от 20.04.2023 № 191-ПП
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 92. г. Севастополь | [10 empty] | 92. г. Севастополь | [8 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 92. г. Севастополь
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | город Севастополь | [10 empty] | город Севастополь | [10 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | город Севастополь
Капитальный ремонт трансформаторов 110кВ ООО "Севастопольэнерго" | [28 empty] | Капитальный ремонт Т-2ПС2
(наименование стройки)
Ремонт трансформатора Т-1 ПС-4 | [29 empty] | Т-2ПС2
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2.1.
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2024 года | [28 empty] | IV квартал 2024 года
Сметная стоимость |  |  | 3399.06 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 114.95 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1511.86 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 95.47 | тыс.руб.
| оборудования |  | 1042.89 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 204.43 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 195.3 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 147.24 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Машины и механизмы | [31 empty] | Раздел 1. Машины и механизмы
1 | ФСЭМ-91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  | маш.-ч | 79 | 1 | 79 |  |  | 1860.82 |  | 266539.68 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 367302.86 | [19 empty] | Всего по позиции
2 | ФСЭМ-91.05.05-018 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 70 т |  |  |  | маш.-ч | 12 | 1 | 12 |  |  | 3911.86 |  | 86210.24 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 70 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 120010.65 | [19 empty] | Всего по позиции
3 | ФСЭМ-91.21.18-031 | Установки для защиты изоляции трансформаторов от увлажнения ( Установка "Суховей") |  |  |  | маш.-ч | 57 | 1 | 57 | 161.42 | 1.42 | 229.22 | 1.35 | 17638.48 | [18 empty] | Установки для защиты изоляции трансформаторов от увлажнения ( Установка "Суховей")
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 17638.48 | [19 empty] | Всего по позиции
4 | ФСЭМ-91.21.22-432 | Установки вакуумной обработки трансформаторного масла |  |  |  | маш.-ч | 107 | 1 | 107 |  |  | 58.75 |  | 8486.44 | [18 empty] | Установки вакуумной обработки трансформаторного масла
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8486.44 | [19 empty] | Всего по позиции
5 | ФСЭМ-91.21.18-011 | Маслоподогреватели, мощность 150 кВт |  |  |  | маш.-ч | 105 | 1 | 105 | 411.88 | 1.45 | 597.23 | 1.35 | 84657.35 | [18 empty] | Маслоподогреватели, мощность 150 кВт
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 84657.35 | [19 empty] | Всего по позиции
6 | ФСЭМ-91.19.12-022 | Насосы вакуумные 8 м3/мин |  |  |  | маш.-ч | 107 | 1 | 107 | 82.91 | 1.43 | 118.56 | 1.35 | 17125.99 | [18 empty] | Насосы вакуумные 8 м3/мин
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 17125.99 | [19 empty] | Всего по позиции
7 | ФСЭМ-91.21.22-438 | Установки передвижные цеолитовые |  |  |  | маш.-ч | 105 | 1 | 105 |  |  | 174.78 | 1.35 | 24775.07 | [18 empty] | Установки передвижные цеолитовые
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24775.07 | [19 empty] | Всего по позиции
8 | ФСЭМ-91.21.22-431 | Установки для вакуумирования и подсушки твердой изоляции силовых трансформаторов, мощность 21 кВт, площадь поверхности конденсации не менее 6,1 м2 |  |  |  | маш.-ч | 105 | 1 | 105 | 528.28 | 1.31 | 692.05 | 1.35 | 98098.09 | [18 empty] | Установки для вакуумирования и подсушки твердой изоляции силовых трансформаторов, мощность 21 кВт, площадь поверхности конденсации не менее 6,1 м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 98098.09 | [19 empty] | Всего по позиции
9 | ФСЭМ-91.21.22-437 | Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги) |  |  |  | маш.-ч | 105 | 1 | 105 | 174.39 | 1.27 | 221.48 | 1.35 | 31394.79 | [18 empty] | Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 31394.79 | [19 empty] | Всего по позиции
10 | ФСЭМ-91.21.22-461 | Фильтр-прессы |  |  |  | маш.-ч | 107 | 1 | 107 | 44.5 | 1.31 | 58.3 | 1.35 | 8421.44 | [18 empty] | Фильтр-прессы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8421.44 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Машины и механизмы |  |  |  | 12: 777911.16 | [20 empty] | Всего по разделу 1 Машины и механизмы
Раздел 2. Материалы | [31 empty] | Раздел 2. Материалы
11 | ФСБЦ-01.7.15.03-0035 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М20 (М22), длина болта 40-220 мм |  |  |  | кг | 70 | 1 | 70 | 164.07 | 1.2 | 196.88 |  | 13781.6 | [18 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М20 (М22), длина болта 40-220 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13781.6 | [19 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 30 | 1 | 30 | 56.11 | 1.39 | 77.99 |  | 2339.7 | [18 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2339.7 | [19 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-14.4.01.02-0014 | Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная пленкообразующая для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков, расход 0,20 кг/м2 |  |  |  | кг | 58 | 1 | 58 | 298.75 | 1.84 | 549.7 |  | 31882.6 | [18 empty] | Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная пленкообразующая для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков, расход 0,20 кг/м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 31882.6 | [19 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-21.1.08.03-0578 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х1,5 |  |  |  | 1000 м | 0.1 | 1 | 0.1 | 75289.72 | 1.12 | 84324.49 |  | 8432.45 | [18 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х1,5
|  | Объем=100 / 1000 | [33 empty] | Объем=100 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8432.45 | [19 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-21.1.08.03-0582 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5 |  |  |  | 1000 м | 0.1 | 1 | 0.1 | 156559.43 | 1.12 | 175346.56 |  | 17534.66 | [18 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
|  | Объем=100 / 1000 | [33 empty] | Объем=100 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 17534.66 | [19 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-21.1.06.09-0160 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5мк-660 |  |  |  | 1000 м | 0.1 | 1 | 0.1 | 62598.39 | 1.18 | 73866.1 |  | 7386.61 | [18 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5мк-660
|  | Объем=100 / 1000 | [33 empty] | Объем=100 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7386.61 | [19 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-01.7.11.06-0021 | Флюс ЛТИ-1 |  |  |  | кг | 0.25 | 1 | 0.25 | 1511.38 | 1.05 | 1586.95 |  | 396.74 | [18 empty] | Флюс ЛТИ-1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 396.74 | [19 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-20.1.02.06-0032 | Припой ЛОК |  |  |  | кг | 0.5 | 1 | 0.5 | 1649.36 | 1.76 | 2902.87 |  | 1451.44 | [18 empty] | Припой ЛОК
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1451.44 | [19 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-14.1.04.02-0002 | Клей, марка 88-СА |  |  |  | кг | 1 | 1 | 1 | 303.48 | 1.57 | 476.46 |  | 476.46 | [18 empty] | Клей, марка 88-СА
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 476.46 | [19 empty] | Всего по позиции
20 | Коммерческое предложение № 1м | Коробка распределительная Rittal 300x250x150 RAL 7035 IP 66 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 6324 |  | 12648 | [18 empty] | Коробка распределительная Rittal 300x250x150 RAL 7035 IP 66
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12648 | [19 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-20.2.04.04-1041 | Короб кабельный прямой горячеоцинкованный в составе лоток, крышка, соединение, толщина стенки 1,2 мм, размеры 100х100х2000 мм |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 2360.06 | 1.67 | 3941.3 |  | 39413 | [18 empty] | Короб кабельный прямой горячеоцинкованный в составе лоток, крышка, соединение, толщина стенки 1,2 мм, размеры 100х100х2000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 39413 | [19 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-18.1.09.11-0033 | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 2575.48 | 1.31 | 3373.88 |  | 13495.52 | [18 empty] | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13495.52 | [19 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-18.1.09.11-1052 | Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 7896.98 | 1.56 | 12319.29 |  | 24638.58 | [18 empty] | Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24638.58 | [19 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-18.1.09.11-1056 | Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 16251.67 | 1.56 | 25352.61 |  | 25352.61 | [18 empty] | Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 25352.61 | [19 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-18.1.03.02-0023 | Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 3318.86 | 1.01 | 3352.05 |  | 30168.45 | [18 empty] | Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 30168.45 | [19 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-01.7.17.06-0092 | Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 56.21 | 1.24 | 69.7 |  | 348.5 | [18 empty] | Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 348.5 | [19 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-01.7.05.03-0007 | Лакоткань стеклянная, тип 445, пропитанная кремнийорганическим лаком, липкая, толщина 0,12 мм (Лакоткань марка ЛКМ-105, ширина 800-850 мм, толщина 0,24 м) |  |  |  | 10 м2 | 0.05 | 1 | 0.05 | 3273.12 | 0.98 | 3207.66 |  | 160.38 | [18 empty] | Лакоткань стеклянная, тип 445, пропитанная кремнийорганическим лаком, липкая, толщина 0,12 мм (Лакоткань марка ЛКМ-105, ширина 800-850 мм, толщина 0,24 м)
|  | Объем=0,5 / 10 | [33 empty] | Объем=0,5 / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 160.38 | [19 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-01.7.06.12-0002 | Ленты из плотной хлопчатобумажной ткани саржевого плетения, ширина 10 мм |  |  |  | м | 30 | 1 | 30 | 0.81 | 0.98 | 0.79 |  | 23.7 | [18 empty] | Ленты из плотной хлопчатобумажной ткани саржевого плетения, ширина 10 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 23.7 | [19 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-01.7.06.12-0004 | Ленты из плотной хлопчатобумажной ткани саржевого плетения, ширина 40 мм |  |  |  | 100 м | 0.3 | 1 | 0.3 | 424.62 | 0.98 | 416.13 |  | 124.84 | [18 empty] | Ленты из плотной хлопчатобумажной ткани саржевого плетения, ширина 40 мм
|  | Объем=30 / 100 | [33 empty] | Объем=30 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 124.84 | [19 empty] | Всего по позиции
30 | ФСБЦ-08.1.02.13-0007 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 20 мм |  |  |  | м | 150 | 1 | 150 | 50.5 | 1.11 | 56.06 |  | 8409 | [18 empty] | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8409 | [19 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-08.1.02.13-0006 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 18 мм |  |  |  | м | 150 | 1 | 150 | 37.88 | 1.11 | 42.05 |  | 6307.5 | [18 empty] | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 18 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6307.5 | [19 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-01.7.19.04-0042 | Пластины резиновые 1Ф-I-МБС-С, толщина 1-20 мм |  |  |  | кг | 170 | 1 | 170 | 840.18 | 1.7 | 1428.31 |  | 242812.7 | [18 empty] | Пластины резиновые 1Ф-I-МБС-С, толщина 1-20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 242812.7 | [19 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  | м2 | 30 | 1 | 30 | 12.83 | 1.17 | 15.01 |  | 450.3 | [18 empty] | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 450.3 | [19 empty] | Всего по позиции
34 | ФСБЦ-01.7.19.04-0042 | Пластины резиновые 1Ф-I-МБС-С, толщина 1-20 мм ( Резина полосовая 30х16 мм) |  |  |  | кг | 20 | 1 | 20 | 840.18 | 1.7 | 1428.31 |  | 28566.2 | [18 empty] | Пластины резиновые 1Ф-I-МБС-С, толщина 1-20 мм ( Резина полосовая 30х16 мм)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 28566.2 | [19 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-14.2.06.09-0501 | Силикагель гранулированный |  |  |  | т | 0.17 | 1 | 0.17 | 121129.59 | 1.9 | 230146.22 |  | 39124.86 | [18 empty] | Силикагель гранулированный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 39124.86 | [19 empty] | Всего по позиции
36 | Коммерческое предложение № 2м | Селикагель индикаторный |  |  |  | кг | 1 | 1 | 1 |  |  | 377.4 |  | 377.4 | [18 empty] | Селикагель индикаторный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 377.4 | [19 empty] | Всего по позиции
37 | ФСБЦ-20.2.05.02-1048 | Скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 21-22 мм |  |  |  | 100 шт | 0.7 | 1 | 0.7 | 897.02 | 1.19 | 1067.45 |  | 747.22 | [18 empty] | Скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 21-22 мм
|  | Объем=70 / 100 | [33 empty] | Объем=70 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 747.22 | [19 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-01.3.04.06-0003 | Масло трансформаторное ГК |  |  |  | кг | 940 | 1 | 940 | 85.91 | 0.88 | 75.6 |  | 71064 | [18 empty] | Масло трансформаторное ГК
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 71064 | [19 empty] | Всего по позиции
39 | ФСБЦ-14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 30 | 1 | 30 | 60.6 | 1.46 | 88.48 |  | 2654.4 | [18 empty] | Уайт-спирит
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2654.4 | [19 empty] | Всего по позиции
40 | ФСБЦ-01.7.17.11-0013 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая |  |  |  | м2 | 4 | 1 | 4 | 742.3 | 1.35 | 1002.11 |  | 4008.44 | [18 empty] | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4008.44 | [19 empty] | Всего по позиции
41 | ФСБЦ-01.7.11.07-0005 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-21, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 5 | 1 | 5 | 168.36 | 1.05 | 176.78 |  | 883.9 | [18 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-21, диаметр 4 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 883.9 | [19 empty] | Всего по позиции
42 | ФСБЦ-14.5.09.08-0008 | Смывка универсальная водоэмульсионная, пастообразная, непрозрачная, не содержащая метиленхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий |  |  |  | кг | 20 | 1 | 20 | 619.26 | 1.46 | 904.12 |  | 18082.4 | [18 empty] | Смывка универсальная водоэмульсионная, пастообразная, непрозрачная, не содержащая метиленхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18082.4 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Материалы |  |  |  | 12: 653544.16 | [20 empty] | Всего по разделу 2 Материалы
Раздел 3. Монтажные работы оборудования неучтенные в БЦ | [31 empty] | Раздел 3. Монтажные работы оборудования неучтенные в БЦ
43 | ГЭСНм08-01-080-02 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [18 empty] | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2023.65; 12: 4047.3 | [19 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [30 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1202.72; 12: 1202.72 | [19 empty] | Всего по позиции
45 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [30 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4048.84; 12: 4048.84 | [19 empty] | Всего по позиции
46 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [30 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1202.72; 12: 1202.72 | [19 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [30 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4048.84; 12: 4048.84 | [19 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСНм08-01-014-02 | Короткозамыкатель: однополюсный напряжением 110 кВ | [30 empty] | Короткозамыкатель: однополюсный напряжением 110 кВ | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8232.17; 12: 8232.17 | [19 empty] | Всего по позиции
49 | ГЭСНм08-01-014-02 | Короткозамыкатель: однополюсный напряжением 110 кВ | [30 empty] | Короткозамыкатель: однополюсный напряжением 110 кВ | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28677.52; 12: 28677.52 | [19 empty] | Всего по позиции
50 | ГЭСНм08-01-015-02 | Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 110 кВ |  |  |  | 4: компл; 5: 0.33; 6: 1; 7: 0.33 | [18 empty] | Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 110 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18695.33; 12: 6169.46 | [19 empty] | Всего по позиции
51 | ГЭСНм08-01-015-02 | Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 110 кВ |  |  |  | 4: компл; 5: 0.33; 6: 1; 7: 0.33 | [18 empty] | Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 110 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 69001.06; 12: 22770.35 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Монтажные работы оборудования неучтенные в БЦ |  |  |  | 12: 80399.92 | [20 empty] | Всего по разделу 3 Монтажные работы оборудования неучтенные в БЦ
Раздел 4. Пусконаладочные работы | [31 empty] | Раздел 4. Пусконаладочные работы
52 | ГЭСНп01-02-002-06 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: от 110 до 220 кВ, мощностью 80 МВА | [30 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: от 110 до 220 кВ, мощностью 80 МВА | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 166347.49; 12: 166347.49 | [19 empty] | Всего по позиции
53 | ГЭСНп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [18 empty] | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5234.85; 12: 5234.85 | [19 empty] | Всего по позиции
54 | ГЭСНп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового |  |  |  | 4: испытание; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [18 empty] | Испытание: обмотки трансформатора силового
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3953.37; 12: 23720.24 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 195302.58 | [20 empty] | Всего по разделу 4 Пусконаладочные работы
Раздел 5. Оборудование | [31 empty] | Раздел 5. Оборудование
55 О | Коммерческое предложение № 1 | Клеммный шкаф ЯЗ-60 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 58172 |  | 58172 | [18 empty] | Клеммный шкаф ЯЗ-60
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 58172 | [19 empty] | Всего по позиции
56 О | Коммерческое предложение № 2 | Пробоотборник ДУ-20. ( МК-2Ф) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 15600 |  | 31200 | [18 empty] | Пробоотборник ДУ-20. ( МК-2Ф)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 31200 | [19 empty] | Всего по позиции
57 О | Коммерческое предложение № 3 | Разъединитель ЗОН |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 310000 |  | 310000 | [18 empty] | Разъединитель ЗОН
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 310000 | [19 empty] | Всего по позиции
58 О | Коммерческое предложение № 4 | Термометр ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0...120)-2,5-10-160-А |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 22500 |  | 45000 | [18 empty] | Термометр ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0...120)-2,5-10-160-А
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 45000 | [19 empty] | Всего по позиции
59 О | Коммерческое предложение № 5 | Реле струйное типа URF 25 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 48675 |  | 48675 | [18 empty] | Реле струйное типа URF 25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 48675 | [19 empty] | Всего по позиции
60 О | Коммерческое предложение № 6 | Реле газовое типа BF-80/Q |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 51300 |  | 51300 | [18 empty] | Реле газовое типа BF-80/Q
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 51300 | [19 empty] | Всего по позиции
61 О | Коммерческое предложение № 7 | Вентилятор МЦ-4 360 |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 12540 |  | 75240 | [18 empty] | Вентилятор МЦ-4 360
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 75240 | [19 empty] | Всего по позиции
62 О | Коммерческое предложение № 9 | ОПН типа (ОПНН-П1-110/60/10/2 УХЛ1) ( ЗОН) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 198548.22 |  | 198548.22 | [18 empty] | ОПН типа (ОПНН-П1-110/60/10/2 УХЛ1) ( ЗОН)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 198548.22 | [19 empty] | Всего по позиции
63 О | Коммерческое предложение № 12 | Воздухоосушитель ВС-5-1,5 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 12300 |  | 24600 | [18 empty] | Воздухоосушитель ВС-5-1,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24600 | [19 empty] | Всего по позиции
64 О | Коммерческое предложение № 13 | Шкаф обдува с автоматикой ШД-2 380В |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 65851 |  | 65851 | [18 empty] | Шкаф обдува с автоматикой ШД-2 380В
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 65851 | [19 empty] | Всего по позиции
65 О | Коммерческое предложение № 14 | Маслоуказатель стрелочный МС2-720 У1 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 28050 |  | 56100 | [18 empty] | Маслоуказатель стрелочный МС2-720 У1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 56100 | [19 empty] | Всего по позиции
66 О | Коммерческое предложение № 15 | Клапан предохранительный |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 78203.4 |  | 78203.4 | [18 empty] | Клапан предохранительный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 78203.4 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 5 Оборудование |  |  |  | 12: 1042889.62 | [20 empty] | Всего по разделу 5 Оборудование
|  | Итоги по смете: | [34 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1431081.24 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 114951.05 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 563256.31 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 95465.87 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 657408.01 | [23 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1511855.24 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 21949.82 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 563256.31 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 95465.87 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 657408.01 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 113893.23 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 59882 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 1042889.62 | [23 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 195302.58 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 195302.58 | [23 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 93001.23 | [23 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 68820.91 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 33480.44 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 2750047.44 | [24 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 210416.92 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 182714.14 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 93362.44 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12: 82501.42 | [23 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 2832548.86 | [24 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 566509.77 | [23 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 3399058.63 | [24 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [35 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 204,42582 | [25 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 147,2386275 | [25 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 156242.06 | [23 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.1.1 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 156242.06 | [23 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 39060.52 | [23 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.1.1 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 39060.52 | [23 empty] | Электротехнические устройства
| Составил: | Инженер по проектно-сметной работе 2 категории |  |  |  | 5: (Л.В. Татаринова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]