## Т3 ПС5 ГЭСН Торги - ЛСР по Мето
Приложение 2.3.1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по капитальному строительству ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"
Д.П. Киктенко
м.п.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Севастополя от 20.04.2023 № 191-ПП | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Севастополя от 20.04.2023 № 191-ПП | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Севастополя от 20.04.2023 № 191-ПП
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 92. г. Севастополь | [10 empty] | 92. г. Севастополь | [8 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 92. г. Севастополь
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | город Севастополь | [10 empty] | город Севастополь | [10 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | город Севастополь
Капитальный ремонт трансформаторов 110кВ ООО "Севастопольэнерго" | [28 empty] | Ремонт трансформатора Т-3 типа ТДТН-16000/110 установленного на ПС-5 ООО «Севастопольэнерго"
(наименование стройки)
Ремонт трансформатора Т-3 ПС-5 | [29 empty] | Трансформатор Т-3 типа ТДТН-16000/110
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 3.1.
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2024 года | [28 empty] | IV квартал 2024 года
Сметная стоимость |  |  | 6044.02 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 103.17 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1598.33 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 91.64 | тыс.руб.
| оборудования |  | 2834.58 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 174.75 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 207.08 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 140.52 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Машины и механизмы | [31 empty] | Раздел 1. Машины и механизмы
1 | ФСЭМ-91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  | маш.-ч | 79 | 1 | 79 |  |  | 1860.82 |  | 266539.68 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 367302.86 | [19 empty] | Всего по позиции
2 | ФСЭМ-91.05.05-018 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 70 т |  |  |  | маш.-ч | 12 | 1 | 12 |  |  | 3911.86 |  | 86210.24 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 70 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 120010.65 | [19 empty] | Всего по позиции
3 | ФСЭМ-91.21.18-031 | Установки для защиты изоляции трансформаторов от увлажнения ( Установка "Суховей") |  |  |  | маш.-ч | 97.4 | 1 | 97.4 | 161.42 | 1.42 | 229.22 | 1.35 | 30140.14 | [18 empty] | Установки для защиты изоляции трансформаторов от увлажнения ( Установка "Суховей")
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 30140.14 | [19 empty] | Всего по позиции
4 | ФСЭМ-91.21.22-432 | Установки вакуумной обработки трансформаторного масла |  |  |  | маш.-ч | 170.13 | 1 | 170.13 |  |  | 58.75 |  | 13493.44 | [18 empty] | Установки вакуумной обработки трансформаторного масла
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13493.44 | [19 empty] | Всего по позиции
5 | ФСЭМ-91.21.18-011 | Маслоподогреватели, мощность 150 кВт |  |  |  | маш.-ч | 166.95 | 1 | 166.95 | 411.88 | 1.45 | 597.23 | 1.35 | 134605.19 | [18 empty] | Маслоподогреватели, мощность 150 кВт
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 134605.19 | [19 empty] | Всего по позиции
6 | ФСЭМ-91.19.12-022 | Насосы вакуумные 8 м3/мин |  |  |  | маш.-ч | 170.13 | 1 | 170.13 | 82.91 | 1.43 | 118.56 | 1.35 | 27230.33 | [18 empty] | Насосы вакуумные 8 м3/мин
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 27230.33 | [19 empty] | Всего по позиции
7 | ФСЭМ-91.21.22-438 | Установки передвижные цеолитовые |  |  |  | маш.-ч | 166.95 | 1 | 166.95 |  |  | 174.78 | 1.35 | 39392.35 | [18 empty] | Установки передвижные цеолитовые
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 39392.35 | [19 empty] | Всего по позиции
8 | ФСЭМ-91.21.22-431 | Установки для вакуумирования и подсушки твердой изоляции силовых трансформаторов, мощность 21 кВт, площадь поверхности конденсации не менее 6,1 м2 |  |  |  | маш.-ч | 166.95 | 1 | 166.95 | 528.28 | 1.31 | 692.05 | 1.35 | 155975.96 | [18 empty] | Установки для вакуумирования и подсушки твердой изоляции силовых трансформаторов, мощность 21 кВт, площадь поверхности конденсации не менее 6,1 м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 155975.96 | [19 empty] | Всего по позиции
9 | ФСЭМ-91.21.22-437 | Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги) |  |  |  | маш.-ч | 166.95 | 1 | 166.95 | 174.39 | 1.27 | 221.48 | 1.35 | 49917.72 | [18 empty] | Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 49917.72 | [19 empty] | Всего по позиции
10 | ФСЭМ-91.21.22-461 | Фильтр-прессы |  |  |  | маш.-ч | 170.13 | 1 | 170.13 | 44.5 | 1.31 | 58.3 | 1.35 | 13390.08 | [18 empty] | Фильтр-прессы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13390.08 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Машины и механизмы |  |  |  | 12: 951458.72 | [20 empty] | Всего по разделу 1 Машины и механизмы
Раздел 2. Материалы | [31 empty] | Раздел 2. Материалы
11 | ФСБЦ-01.7.15.03-0035 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М20 (М22), длина болта 40-220 мм |  |  |  | кг | 70 | 1 | 70 | 164.07 | 1.2 | 196.88 |  | 13781.6 | [18 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М20 (М22), длина болта 40-220 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13781.6 | [19 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 15 | 1 | 15 | 56.11 | 1.39 | 77.99 |  | 1169.85 | [18 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1169.85 | [19 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-14.4.01.02-0014 | Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная пленкообразующая для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков, расход 0,20 кг/м2 |  |  |  | кг | 65 | 1 | 65 | 298.75 | 1.84 | 549.7 |  | 35730.5 | [18 empty] | Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная пленкообразующая для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков, расход 0,20 кг/м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 35730.5 | [19 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-21.1.08.03-0578 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х1,5 |  |  |  | 1000 м | 0.05 | 1 | 0.05 | 75289.72 | 1.12 | 84324.49 |  | 4216.22 | [18 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х1,5
|  | Объем=50 / 1000 | [33 empty] | Объем=50 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4216.22 | [19 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-21.1.08.03-0582 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5 |  |  |  | 1000 м | 0.1 | 1 | 0.1 | 156559.43 | 1.12 | 175346.56 |  | 17534.66 | [18 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
|  | Объем=100 / 1000 | [33 empty] | Объем=100 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 17534.66 | [19 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-21.1.06.09-0160 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5мк-660 |  |  |  | 1000 м | 0.15 | 1 | 0.15 | 62598.39 | 1.18 | 73866.1 |  | 11079.92 | [18 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5мк-660
|  | Объем=150 / 1000 | [33 empty] | Объем=150 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11079.92 | [19 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-01.7.11.06-0021 | Флюс ЛТИ-1 |  |  |  | кг | 0.25 | 1 | 0.25 | 1511.38 | 1.05 | 1586.95 |  | 396.74 | [18 empty] | Флюс ЛТИ-1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 396.74 | [19 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-20.1.02.06-0032 | Припой ЛОК |  |  |  | кг | 0.5 | 1 | 0.5 | 1649.36 | 1.76 | 2902.87 |  | 1451.44 | [18 empty] | Припой ЛОК
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1451.44 | [19 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-14.1.04.02-0002 | Клей, марка 88-СА |  |  |  | кг | 1 | 1 | 1 | 303.48 | 1.57 | 476.46 |  | 476.46 | [18 empty] | Клей, марка 88-СА
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 476.46 | [19 empty] | Всего по позиции
20 | Коммерческое предложение № 1м | Коробка распределительная Rittal 300x250x150 RAL 7035 IP 66 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 6324 |  | 12648 | [18 empty] | Коробка распределительная Rittal 300x250x150 RAL 7035 IP 66
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12648 | [19 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-18.1.09.11-0033 | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 2575.48 | 1.31 | 3373.88 |  | 13495.52 | [18 empty] | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13495.52 | [19 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-18.1.09.11-1056 | Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 16251.67 | 1.56 | 25352.61 |  | 25352.61 | [18 empty] | Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 25352.61 | [19 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-18.1.03.02-0023 | Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм |  |  |  | шт | 17 | 1 | 17 | 3318.86 | 1.01 | 3352.05 |  | 56984.85 | [18 empty] | Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 56984.85 | [19 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-01.7.17.06-0092 | Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 56.21 | 1.24 | 69.7 |  | 348.5 | [18 empty] | Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 348.5 | [19 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-01.7.17.06-0091 | Круг отрезной плоский, размеры 125х2,5х22 мм |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 21.47 | 1.24 | 26.62 |  | 266.2 | [18 empty] | Круг отрезной плоский, размеры 125х2,5х22 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 266.2 | [19 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-01.7.05.03-0007 | Лакоткань стеклянная, тип 445, пропитанная кремнийорганическим лаком, липкая, толщина 0,12 мм (Лакоткань марка ЛКМ-105, ширина 800-850 мм, толщина 0,24 м) |  |  |  | 10 м2 | 0.05 | 1 | 0.05 | 3273.12 | 0.98 | 3207.66 |  | 160.38 | [18 empty] | Лакоткань стеклянная, тип 445, пропитанная кремнийорганическим лаком, липкая, толщина 0,12 мм (Лакоткань марка ЛКМ-105, ширина 800-850 мм, толщина 0,24 м)
|  | Объем=0,5 / 10 | [33 empty] | Объем=0,5 / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 160.38 | [19 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-01.7.06.12-0002 | Ленты из плотной хлопчатобумажной ткани саржевого плетения, ширина 10 мм |  |  |  | м | 30 | 1 | 30 | 0.81 | 0.98 | 0.79 |  | 23.7 | [18 empty] | Ленты из плотной хлопчатобумажной ткани саржевого плетения, ширина 10 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 23.7 | [19 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-01.7.06.12-0004 | Ленты из плотной хлопчатобумажной ткани саржевого плетения, ширина 40 мм |  |  |  | 100 м | 0.3 | 1 | 0.3 | 424.62 | 0.98 | 416.13 |  | 124.84 | [18 empty] | Ленты из плотной хлопчатобумажной ткани саржевого плетения, ширина 40 мм
|  | Объем=30 / 100 | [33 empty] | Объем=30 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 124.84 | [19 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-08.1.02.13-0007 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 20 мм |  |  |  | м | 50 | 1 | 50 | 50.5 | 1.11 | 56.06 |  | 2803 | [18 empty] | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2803 | [19 empty] | Всего по позиции
30 | ФСБЦ-08.1.02.13-0006 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 18 мм |  |  |  | м | 100 | 1 | 100 | 37.88 | 1.11 | 42.05 |  | 4205 | [18 empty] | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 18 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4205 | [19 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-01.7.19.04-0042 | Пластины резиновые 1Ф-I-МБС-С, толщина 1-20 мм |  |  |  | кг | 170 | 1 | 170 | 840.18 | 1.7 | 1428.31 |  | 242812.7 | [18 empty] | Пластины резиновые 1Ф-I-МБС-С, толщина 1-20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 242812.7 | [19 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  | м2 | 20 | 1 | 20 | 12.83 | 1.17 | 15.01 |  | 300.2 | [18 empty] | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 300.2 | [19 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-02.2.02.01-0040 | Цеолит активированный, фракция 0-80 мм |  |  |  | кг | 50 | 1 | 50 | 9.08 | 0.73 | 6.63 |  | 331.5 | [18 empty] | Цеолит активированный, фракция 0-80 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 331.5 | [19 empty] | Всего по позиции
34 | ФСБЦ-01.7.06.12-0008 | Ленты изоляционные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для электромонтажных и ремонтных работ, цвет синий, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм |  |  |  | м | 50 | 1 | 50 | 0.5 | 1.54 | 0.77 |  | 38.5 | [18 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для электромонтажных и ремонтных работ, цвет синий, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 38.5 | [19 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-01.7.19.04-0042 | Пластины резиновые 1Ф-I-МБС-С, толщина 1-20 мм ( Резина полосовая 30х16 мм) |  |  |  | кг | 20 | 1 | 20 | 840.18 | 1.7 | 1428.31 |  | 28566.2 | [18 empty] | Пластины резиновые 1Ф-I-МБС-С, толщина 1-20 мм ( Резина полосовая 30х16 мм)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 28566.2 | [19 empty] | Всего по позиции
36 | ФСБЦ-14.2.06.09-0501 | Силикагель гранулированный |  |  |  | т | 0.21 | 1 | 0.21 | 121129.59 | 1.9 | 230146.22 |  | 48330.71 | [18 empty] | Силикагель гранулированный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 48330.71 | [19 empty] | Всего по позиции
37 | Коммерческое предложение № 2м | Селикагель индикаторный |  |  |  | кг | 1 | 1 | 1 |  |  | 377.4 |  | 377.4 | [18 empty] | Селикагель индикаторный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 377.4 | [19 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-20.2.05.02-1048 | Скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 21-22 мм |  |  |  | 100 шт | 0.3 | 1 | 0.3 | 897.02 | 1.19 | 1067.45 |  | 320.24 | [18 empty] | Скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 21-22 мм
|  | Объем=30 / 100 | [33 empty] | Объем=30 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 320.24 | [19 empty] | Всего по позиции
39 | ФСБЦ-01.3.04.06-0003 | Масло трансформаторное ГК |  |  |  | кг | 940 | 1 | 940 | 85.91 | 0.88 | 75.6 |  | 71064 | [18 empty] | Масло трансформаторное ГК
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 71064 | [19 empty] | Всего по позиции
40 | ФСБЦ-14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 30 | 1 | 30 | 60.6 | 1.46 | 88.48 |  | 2654.4 | [18 empty] | Уайт-спирит
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2654.4 | [19 empty] | Всего по позиции
41 | ФСБЦ-01.7.17.11-0013 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая |  |  |  | м2 | 4 | 1 | 4 | 742.3 | 1.35 | 1002.11 |  | 4008.44 | [18 empty] | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4008.44 | [19 empty] | Всего по позиции
42 | ФСБЦ-01.7.11.07-0005 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-21, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 3 | 1 | 3 | 168.36 | 1.05 | 176.78 |  | 530.34 | [18 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-21, диаметр 4 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 530.34 | [19 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-14.5.09.08-0008 | Смывка универсальная водоэмульсионная, пастообразная, непрозрачная, не содержащая метиленхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий |  |  |  | кг | 20 | 1 | 20 | 619.26 | 1.46 | 904.12 |  | 18082.4 | [18 empty] | Смывка универсальная водоэмульсионная, пастообразная, непрозрачная, не содержащая метиленхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18082.4 | [19 empty] | Всего по позиции
44 | ФСБЦ-01.3.01.06-0053 | Смазка ЦИАТИМ-201 |  |  |  | кг | 2 | 1 | 2 | 127.3 | 1.68 | 213.86 |  | 427.72 | [18 empty] | Смазка ЦИАТИМ-201
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 427.72 | [19 empty] | Всего по позиции
45 | ФСБЦ-20.5.04.01-0005 | Блоки зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, БЗ26-4П25-В/В-5 |  |  |  | 100 шт | 0.6 | 1 | 0.6 | 5651.21 | 1.48 | 8363.79 |  | 5018.27 | [18 empty] | Блоки зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, БЗ26-4П25-В/В-5
|  | Объем=60 / 100 | [33 empty] | Объем=60 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5018.27 | [19 empty] | Всего по позиции
46 | Коммерческое предложение № 3м | Муфта вводная для металлорукава ВМУ-15 |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 |  |  | 149.74 |  | 2994.8 | [18 empty] | Муфта вводная для металлорукава ВМУ-15
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2994.8 | [19 empty] | Всего по позиции
47 | Коммерческое предложение № 4м | Муфта вводная для металлорукава ВМУ-20 |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 |  |  | 210.5 |  | 4210 | [18 empty] | Муфта вводная для металлорукава ВМУ-20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4210 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Материалы |  |  |  | 12: 632317.81 | [20 empty] | Всего по разделу 2 Материалы
Раздел 3. Монтажные работы оборудования неучтенные в БЦ | [31 empty] | Раздел 3. Монтажные работы оборудования неучтенные в БЦ
48 | ГЭСНм08-01-080-02 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [18 empty] | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2023.65; 12: 4047.3 | [19 empty] | Всего по позиции
49 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [30 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1202.72; 12: 1202.72 | [19 empty] | Всего по позиции
50 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [30 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4048.84; 12: 4048.84 | [19 empty] | Всего по позиции
51 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [30 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1202.72; 12: 1202.72 | [19 empty] | Всего по позиции
52 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [30 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4048.84; 12: 4048.84 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Монтажные работы оборудования неучтенные в БЦ |  |  |  | 12: 14550.42 | [20 empty] | Всего по разделу 3 Монтажные работы оборудования неучтенные в БЦ
Раздел 4. Пусконаладочные работы | [31 empty] | Раздел 4. Пусконаладочные работы
53 | ГЭСНп01-02-003-05 | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: от 110 до 220 кВ, мощностью до 80 МВА | [30 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: от 110 до 220 кВ, мощностью до 80 МВА | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 178124.31; 12: 178124.31 | [19 empty] | Всего по позиции
54 | ГЭСНп01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [18 empty] | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5234.85; 12: 5234.85 | [19 empty] | Всего по позиции
55 | ГЭСНп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового |  |  |  | 4: испытание; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [18 empty] | Испытание: обмотки трансформатора силового
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3953.37; 12: 23720.24 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 207079.4 | [20 empty] | Всего по разделу 4 Пусконаладочные работы
Раздел 5. Оборудование | [31 empty] | Раздел 5. Оборудование
56 О | Коммерческое предложение № 1 | Клеммный шкаф ЯЗ-60 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 58172 |  | 58172 | [18 empty] | Клеммный шкаф ЯЗ-60
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 58172 | [19 empty] | Всего по позиции
57 О | Коммерческое предложение № 2 | Пробоотборник ДУ-20. ( МК-2Ф) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 15600 |  | 31200 | [18 empty] | Пробоотборник ДУ-20. ( МК-2Ф)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 31200 | [19 empty] | Всего по позиции
58 О | Коммерческое предложение № 4 | Термометр ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0...120)-2,5-10-160-А |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 22500 |  | 45000 | [18 empty] | Термометр ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0...120)-2,5-10-160-А
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 45000 | [19 empty] | Всего по позиции
59 О | Коммерческое предложение № 5 | Реле струйное типа URF 25 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 48675 |  | 48675 | [18 empty] | Реле струйное типа URF 25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 48675 | [19 empty] | Всего по позиции
60 О | Коммерческое предложение № 6 | Реле газовое типа BF-80/Q |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 51300 |  | 51300 | [18 empty] | Реле газовое типа BF-80/Q
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 51300 | [19 empty] | Всего по позиции
61 О | Коммерческое предложение № 7 | Вентилятор МЦ-4 360 |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 12540 |  | 150480 | [18 empty] | Вентилятор МЦ-4 360
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 150480 | [19 empty] | Всего по позиции
62 О | Коммерческое предложение № 9 | Моторный привод РПН СМА7 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2225000 |  | 2225000 | [18 empty] | Моторный привод РПН СМА7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2225000 | [19 empty] | Всего по позиции
63 О | Коммерческое предложение № 12 | Воздухоосушитель ВС-5-1,5 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 12300 |  | 24600 | [18 empty] | Воздухоосушитель ВС-5-1,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24600 | [19 empty] | Всего по позиции
64 О | Коммерческое предложение № 13 | Шкаф обдува с автоматикой ШД-2 380В |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 65851 |  | 65851 | [18 empty] | Шкаф обдува с автоматикой ШД-2 380В
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 65851 | [19 empty] | Всего по позиции
65 О | Коммерческое предложение № 14 | Маслоуказатель стрелочный МС2-720 У1 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 28050 |  | 56100 | [18 empty] | Маслоуказатель стрелочный МС2-720 У1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 56100 | [19 empty] | Всего по позиции
66 О | Коммерческое предложение № 15 | Клапан предохранительный |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 78203.4 |  | 78203.4 | [18 empty] | Клапан предохранительный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 78203.4 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 5 Оборудование |  |  |  | 12: 2834581.4 | [20 empty] | Всего по разделу 5 Оборудование
|  | Итоги по смете: | [34 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1554571.45 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 103165.97 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 727288.2 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 91635.66 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 632481.62 | [23 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1598326.95 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 4556.73 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 727288.2 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 91635.66 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 632481.62 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 93306.62 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 49058.12 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 2834581.4 | [23 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 207079.4 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 207079.4 | [23 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 98609.24 | [23 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 72970.83 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 35499.33 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 4639987.75 | [24 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 194801.63 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 166277.45 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 84557.45 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Шеф монтаж |  |  |  | 12: 250000 | [23 empty] | Шеф монтаж
|  | Всего |  |  |  | 12: 1848326.95 | [24 empty] | Всего
|  | Всего с оборудованием и прочими затратами |  |  |  | 12: 4889987.75 | [24 empty] | Всего с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12: 146699.63 | [23 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 5036687.38 | [24 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 1007337.48 | [23 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 6044024.86 | [24 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [35 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 174,7476 | [25 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 140,5161 | [25 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 165663.52 | [23 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.1.1 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 165663.52 | [23 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 41415.88 | [23 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.1.1 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 41415.88 | [23 empty] | Электротехнические устройства
| Составил: | Инженер по проектно-сметной работе 2 категории |  |  |  | 5: (Л.В. Татаринова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]