## 2х6,3 (hidden)
Транформаторная подставнция 2х6,3 МВА Мостик с выключателем в цепях трасформаторов и ремонтной перемычкой со стороны транформаторов, схема №110-5АН
№ | Наименование показателя | кол-во, км/ед | Нормативная цена | коэф пересчета от базовового к субъекту РФ | Номер расценки | Стоимость показателя, тыс.руб.
1 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750кВ (ед изм. 1 яч.) | 3 | 23135 | 1.01 | В1-01-1 | 70099.05
2 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35кВ (ед.изм. 1 яч.) | 24 | 1188 | 0.98 | В3-01-1 | 27941.76
3 | УНЦ ячейки трансформатора 35-500кВ (ед.изм. 1яч.) | 2 | 27426 | 0.99 | Т4-05-2 | 54303.48
4 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35кВ (ед.изм. 1яч.) | 2 | 2830 | 0.99 | Р1-01-1 | 5603.4
5 | Площадь подготовки и устройства территориии под элементы ПС в м2 (ед.изм. 1 ед.)
5.1 | Ячейка выключателя НУ ПС | 3 | 2499 |  | С1-01-2
5.2 | Ячейка выключателя ВУ (КРУЭ) ПС (ЗПС) | 24 | 1632 |  | С1-02-2
5.3 | Ячейка трансформатора (комплект на три фазы) ПС | 2 | 200 |  | С1-03-2
5.4 | Основные здания (ОПУ, ЗРУ, РЩ) в целом на днц ПС | 1 | 1220 |  | С1-04-2
5.5 | КРМ, ячейк реактора ДГР (ТОР) (комплект на три фазы) ПС (ЗПС) | 2 | 634 |  | С1-05-2
5.6 | Прочее в целом на одну ПС (ЗПС) | 1 | 1275 |  | С1-06-2
5.7 | Итого по пункту п.5 в м2 |  | 7460
6 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ед.изм.м2) | 7460 | 5.1 |  | Б1-20 | 38046
7 | УНЦ постоянной части ПС (ед.изм.1ед) | 1 | 57363 | 1.08 | З1-02 | 61952.04
8 | УНЦ зданий ОПУ, РЩ (ед.изм. 1РУ) | 1 | 5101 | 1.08 | З3-01-1 | 5509.08
9 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС (ид.изм.1ед.) | 1 | 9450 | 1.08 | З5-01 | 10206
10 | УНЦ ИИК (ед.изм. 1 точка учета) |  |  |  |  | 0
10.1 | Прибор учета трехфазный для РП (СП,ТП,РТП), РУ 6-20кВ | 24 | 38 | 1 | А1-04 | 912
10.2 | Прибор учета трехфазный для ПС (ЗПС) | 2 | 90 | 1 | А1-05 | 180
11 | УНЦ АСУТП ПС и ТМ (ед.изм.1ед.) | 1 | 23531 | 1 | А3-02 | 23531
12 | УНЦ АСУТП (ед.изм.1ед) | 2 | 180 | 1 | А4-01 | 360
13 | УНЦ систем ВЧ связи 35-750 (ед.изм.1ед.) | 1 | 3354 | 1 | А6-02 | 3354
14 | Итого по СМР: |  |  |  |  | 301997.81
15 | Затраты на строительство ПС с учетом индекса дефлятора |  |  |  |  | 448783.7132
16 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ПС (ед.изм.1ед.) | 1 | 29099 |  | П1-02 | 29099
17 | Затраты на кадастровые работы ПС (ЗПС) и работы по установлению земельных отношений (ед.изм.1га) | 0.746 | 2014 |  | П11-01 | 1502.444
18 | Формирование земельных участков для размещения линейных объектов протяженностю 300 м в насел пунк,500 в сельских или напряжнением более 35еВ (ППТ и ПМТ) | 6.7 | 38 |  |  | 254.6
19 | Оформление прав на земельный участок и компенсационные затраты, связанные с выполнением специальных технических условий (в том числе проведение необходимых согласований по проектным решениям). В связи с этим, для формирования стоимости приобретения и оформления земельного участка под строительство подстанции, принято среднее значение стоимости одной сотки, равное 193 498,62руб. в сумме с накладными расходами, а также получением технических условий для присоединения к инженерным сетям и их реализацией. Под строительство ПС выбран средний показатель площади земельных участков под ПС в городе Севастополе, равный 6670 кв.м. | 67 | 193.5 |  |  | 12964.5
20 | Итого по проектно-изыскательским работам |  |  |  |  | 43820.544
21 | Итого по разделу (без учета НДС) |  |  |  |  | 492604.2572
22 | НДС (20%) |  |  |  |  | 52584.6528
23 | Итого по разделу с учетом НДС (20%) |  |  |  |  | 591125.1086
| Директор по ремонтам и инвестициям |  |  |  | Д.П.Киктенко
Исп.Федорова В.С.

## 2х10 (hidden)
Транформаторная подставнция 2х10 МВА Мостик с выключателем в цепях трасформаторов и ремонтной перемычкой со стороны транформаторов, схема №110-5АН
№ | Наименование показателя | кол-во, км/ед | Нормативная цена | коэф пересчета от базовового к субъекту РФ | Номер расценки | Стоимость показателя, тыс.руб.
1 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750кВ (ед изм. 1 яч.) | 3 | 23135 | 1.01 | В1-01-1 | 70099.05
2 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35кВ (ед.изм. 1 яч.) | 20 | 1188 | 0.98 | В3-01-1 | 23284.8
3 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35кВ (ед.изм. 1 яч.) | 4 | 1301 | 0.98 | В3-03-1 | 5099.92
4 | УНЦ ячейки трансформатора 35-500кВ (ед.изм. 1яч.) | 2 | 28252 | 0.99 | Т4-06-2 | 55938.96
5 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35кВ (ед.изм. 1яч.) | 2 | 2830 | 0.99 | Р1-01-1 | 5603.4
6 | Площадь подготовки и устройства территориии под элементы ПС в м2 (ед.изм. 1 ед.)
6.1 | Ячейка выключателя НУ ПС | 3 | 2499 |  | С1-01-2
6.2 | Ячейка выключателя ВУ (КРУЭ) ПС (ЗПС) | 24 | 1632 |  | С1-02-2
6.3 | Ячейка трансформатора (комплект на три фазы) ПС | 2 | 200 |  | С1-03-2
6.4 | Основные здания (ОПУ, ЗРУ, РЩ) в целом на днц ПС | 1 | 1220 |  | С1-04-2
6.5 | КРМ, ячейк реактора ДГР (ТОР) (комплект на три фазы) ПС (ЗПС) | 2 | 634 |  | С1-05-2
6.6 | Прочее в целом на одну ПС (ЗПС) | 1 | 1275 |  | С1-06-2
6.7 | Итого по пункту п.5 в м2 |  | 7460
7 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ед.изм.м2) | 7460 | 5.1 |  | Б1-20 | 38046
8 | УНЦ постоянной части ПС (ед.изм.1ед) | 1 | 57363 | 1.08 | З1-02 | 61952.04
9 | УНЦ зданий ОПУ, РЩ (ед.изм. 1РУ) | 1 | 5101 | 1.08 | З3-01-1 | 5509.08
10 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС (ид.изм.1ед.) | 1 | 9450 | 1.08 | З5-01 | 10206
11 | УНЦ ИИК (ед.изм. 1 точка учета) |  |  |  |  | 0
11.1 | Прибор учета трехфазный для РП (СП,ТП,РТП), РУ 6-20кВ | 24 | 38 | 1 | А1-04 | 912
11.2 | Прибор учета трехфазный для ПС (ЗПС) | 2 | 90 | 1 | А1-05 | 180
12 | УНЦ АСУТП ПС и ТМ (ед.изм.1ед.) | 1 | 23531 | 1 | А3-02 | 23531
13 | УНЦ АСУТП (ед.изм.1ед) | 2 | 180 | 1 | А4-01 | 360
14 | УНЦ систем ВЧ связи 35-750 (ед.изм.1ед.) | 1 | 3354 | 1 | А6-02 | 3354
15 | Итого по СМР: |  |  |  |  | 304076.25
16 | Затраты на строительство ПС с учетом индекса дефлятора |  |  |  |  | 451872.3781
17 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ПС (ед.изм.1ед.) | 1 | 29099 |  | П1-02 | 29099
18 | Затраты на кадастровые работы ПС (ЗПС) и работы по установлению земельных отношений (ед.изм.1га) | 0.746 | 2014 |  | П11-01 | 1502.444
19 | Формирование земельных участков для размещения линейных объектов протяженностю 300 м в насел пунк,500 в сельских или напряжнением более 35еВ (ППТ и ПМТ) | 6.7 | 38 |  |  | 254.6
20 | Оформление прав на земельный участок и компенсационные затраты, связанные с выполнением специальных технических условий (в том числе проведение необходимых согласований по проектным решениям). В связи с этим, для формирования стоимости приобретения и оформления земельного участка под строительство подстанции, принято среднее значение стоимости одной сотки, равное 193 498,62руб. в сумме с накладными расходами, а также получением технических условий для присоединения к инженерным сетям и их реализацией. Под строительство ПС выбран средний показатель площади земельных участков под ПС в городе Севастополе, равный 6670 кв.м. | 67 | 193.5 |  |  | 12964.5
21 | Итого по проектно-изыскательским работам |  |  |  |  | 43820.544
22 | Итого по разделу (без учета НДС) |  |  |  |  | 495692.9221
23 | НДС (20%) |  |  |  |  | 52584.6528
24 | Итого по разделу с учетом НДС (20%) |  |  |  |  | 594831.5065
| Директор по ремонтам и инвестициям |  |  |  | Д.П.Киктенко
Исп.Федорова В.С.

## расчет
Предварительный расчет стоимости работ
Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-1091, ТЗ 1027-25
№ | Наименование показателя | кол-во | сметная цена с НДС, тыс.руб. | Общая стоимость, тыс.руб.
1 | Раздел 1. Строительство КЛ-0,4кВ
2 | КЛ-0,4кВ 4х50мм2 ( тыс.руб. за 1км) | 0.03 | 3594 | 107.82
3 | УНЦ на восст.дор.покрытия ( тыс.руб. за 1м2) | 5 | 4 | 20
4 | ПИР КЛ-0,4кВ (тыс.руб. за 0,03км) | 1 | 61 | 61
5 | Итого по разделу 1 |  |  | 188.82
6 | Раздел 2. Строительство ВЛ-0,4кВ
7 | ВЛ-0,4кВ 4х25мм2 (тыс.руб. за 1км) | 0.23 | 3607 | 829.61
8 | ПУ (тыс.руб. за 1ед.) | 1 | 30 | 30
9 | ПИР ВЛ-0,4кВ (тыс.руб. за 320м) | 1 | 41.4 | 41.4
10 | топосъемка (тыс.руб. за 320м) | 1 | 34.5 | 34.5
11 | схема границ | 1 | 12 | 12
12 | согласование с организациями | 1 | 30 | 30
13 | Итого по разделу 2 |  |  | 977.51
14 | Итого по разделам вкл НДС (20%) |  |  | 1166.33
| Составил: инженер СДО |  |  | Гайдей Н.В.
| Проверил: Директор по капитальному строительству ООО «Севастопольэнерго" |  |  | Киктенко Д.П.