**УТВЕРЖДАЮ**

 директор ООО «Водоканал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.В. Бойко /

«22» мая 2025 г.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАКУПКИ**

**на право заключения договора на выполнение капитального ремонта участка водовода от пожарной части по адресу: г. Каменск-Шахтинский, западная часть городских земель, ул. Тупикина в направлении на северо-запад до поймы реки Северский Донец,**

**(Для субъектов малого и среднего предпринимательства.**

**\.**

**Ред.**

**2025 г.**

|  |
| --- |
| **Информационная карта**Комплексная закупка - открытая неконкурентная процедура закупки, при которой победителем признается участник закупки, заявка на участие в закупке и окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и содержит лучшие условия исполнения договора на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки. Информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в ЕИС извещения о проведении комплексной закупки, доступного неограниченному кругу лиц с приложением документации о закупке и проекта договора. Комплексная закупка не является торгами в соответствии с частью 4 статьи 477 ГК РФ.Участники закупки подают заявку на электронной площадке по правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований Положения о закупках товаров, работ, услуг. В случае, если регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с установленными Положением правила проведения закупки в электронной форме процедурного (технического) характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в регламенте электронной площадки, при условии, что указанный регламент размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен неограниченному кругу лиц. Данное уведомление не является офертой в значении, установленном ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации, и не влечет для заказчика обязанность заключить договор с лицом, направившим предложение для участия в закупке, а является информационным сообщением с целью анализа рынка для заключения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по оптимальной (наиболее низкой) цене для экономии денежных средств заказчика Документация о конкурентной закупке утверждается директором ООО «Водоканал» руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о конкурентной закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, за их соответствие Положению, Закону №223-ФЗ.Документация о закупке должна содержать указание на применение иных правил проведения закупки в электронной форме процедурного (технического) характера, предусмотренных регламентом электронной площадки, а также обоснование их применения. При этом в любом случае не допускается осуществление закупки по правилам, противоречащим требованиям Закона №223-ФЗ |
| **1. Сведения о заказчике**  |
| 1.1. | Наименование заказчика | ООО «Водоканал» |
| Место нахождения заказчика | Россия, Ростовская обл.,г. Каменск-Шахтинский,пер. Станционный, д. 2, |
| Почтовый адрес заказчика | Россия, Ростовская обл.,г. Каменск-Шахтинский,пер. Станционный, д. 2, |
| Адрес электронной почты заказчика | 9286228463@mail.ru |
| Номер контактного телефона заказчика  | 89286228463 |
| Контактное лицо, ответственное за осуществление закупки | 89286228463 Никонов А.Н. |
|  | Контактное лицо, ответственное за осуществление закупки по Техническому заданию | Кравцов М.А. 8 928 213 66 64  |
| **2. Сведения о закупке** |
| 2.1. | **Способ закупки** | Комплексная закупка **(Для субъектов малого и среднего предпринимательства.** |
| 2.2. | **Форма проведения**  | Электронная торговая площадка Электронные торги России <https://torgi82.ru/>Адрес электронной площадки в сети Интернет: Электронные торги России https://torgi82.ru/ |
| 2.3. | **Наименование закупки** |  проведение к**апитального ремонт участка водовода от пожарной части по адресу: г. Каменск-Шахтинский, западная часть городских земель, ул. Тупикина в направлении на северо-запад до поймы реки Северский Донец,** |
| 2.4. |  **Начальная (максимальная) цена договора** | **6300355 руб. (Шесть миллионов триста тысяч триста пятьдесят пять рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) 1050059.17 руб. (Один миллион пятьдесят тысяч пятьдесят девять рублей 17 копеек)) определена локально-сметным методом**Обоснование начальной максимальной цены договора в соответствии с Приложением № 3 к документации о комплексной закупке «Обоснование начальной максимальной цены договора». |
| 2.5. | **Предмет договора** | *Капитальный ремонт участка водовода от пожарной части по адресу: г. Каменск-Шахтинский, западная часть городских земель, ул. Тупикина в направлении на северо-запад до поймы реки Северский Донец,* |
| 2.6. | **Количество товара** | Согласно техническому заданию (приложение №1) |
| 2.7. | **Требования к качеству товара, технические, функциональные, эксплуатационные характеристики** | Согласно техническому заданию (приложение №1) |
| 2.8.  | **Источник финансирования** | Денежные средства ООО «Водоканал» производственная программа 2025 год |
| 2.9.  | **Срок поставки, выполнения работ, оказания услуг** | *Сроки выполнения: с момента подписания договора 45 дней*. |
| 2.10.  | **Место поставки, выполнения работ, оказания услуг** | *от пожарной части по адресу: г. Каменск-Шахтинский, западная часть городских земель, ул. Тупикина в направлении на северо-запад до поймы реки Северский Донец,* |
| 2.11. | **Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | В соответствии с проектом договора (приложение №2) |
| 2.12. | **Форма, сроки и порядок оплаты товара** | Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчику в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора). |
| 2.13 | **Порядок формирования цены договора** | Цена включают в себя все возможные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора, иные возможные расходы, а также все налоговые платежи, сборы, отчисления и иные платежи, которые подлежат уплате Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.Договор заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор. Начальная (максимальная) цена договора определена локально-сметным методом |
| 2.14. | **Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)** | Рубль Российской Федерации |
| 2.15 | **Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора** | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| 2.16. | **Требования к гарантии качества товара** | Согласно техническому заданию (приложение №1) |
| **3. Требования к потенциальным участникам закупки и перечень документов, для подтверждения их соответствия установленным требованиям** |
| 3.1. | **Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с Положением о закупках и законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров (работ, услуг), являющихся предметом закупки, в том числе:** | **Требования к участникам закупки:** **(Для субъектов малого и среднего предпринимательства.**Участником закупки могут быть все за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:1.1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки – *неустановлено;*1.2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;1.3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;1.4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм, исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;1.5) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;1.6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;1.7) участник не должен являться лицом, в отношении которого введены специальные экономические меры (действует до отмены установленных им специальных экономических мер);1.8) участник не должен являться иностранным агентом.1.9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;1.10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ, 1.11) обладание участниками закупки исключительными (неисключительными) правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает такие права (*не установлено*).1.12Требования предъявляются в равной степени ко всем участникам закупки. |
| 3.2.  | **Критерии оценки и сопоставления заявок**  | ***Единственным критерием является цена****,* **победителем признается участник, подавший заявку на участие которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении, и которая содержит наименьшую цену договора.** **(с учетом требований ПОСТАНОВЛЕНИЕ****от 23 декабря 2024 г. N 1875 О МЕРАХ****ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ) и соответствие заявки участника закупки требованиям извещения**При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка поступила раньше. |
| **4.Требования к содержанию и составу заявки на участие в комплексной закупке**Участник комплексной закупки формирует заявку на участие в закупке в соответствии с регламентом электронной площадки, определенной для проведения настоящей закупки, требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, Положения, а также требованиями настоящей документации.При описании условий и предложений участником закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Сведения, которые содержатся в заявке участника, не должны допускать двусмысленных толкований.Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (\*.doc), (\*.docx), (\*.xls), (\*.xlsx), (\*.txt), (\*.pdf), (\*.jpg), либо иным обеспечивающим отсутствие необходимости применения пользователями ЕИС программного обеспечения, которое требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем такого программного обеспечения, если оно предусматривает взимание платы.Документы, подписанные электронной подписью (далее – ЭП) участника закупки, лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, признаются документами, подписанными собственноручной подписью участника закупки в электронной форме, лица имеющего право действовать от имени участника, заверенные печатью организации.Наличие ЭП участника закупки подтверждает, что документ отправлен от имени участника закупки и является точной цифровой копией документа-оригинала. Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Все документы, входящие в состав заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.**Каждый потенциальный участник закупки вправе подать только одну заявку на участие.** |
| 4.1. | **Заявка на участие в закупке должна содержать предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки, в том числе следующую информацию:**  |
| 1) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки | ПРИМЕНЯЕТСЯ  |
| 2) при осуществлении закупки товаров, а также работ, услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |
| а) наименование страны происхождения товара  | ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии). **При этом должны быть указана наименование товара, страна происхождения товара, для подтверждения происхождения товаров номер реестровой записи из реестров российской промышленной продукции и Евразийского экономического союза, товарный знак (его словесное обозначение), а в случае отсутствия товарного знака наименование производителя товара[[1]](#footnote-2), используемого при выполнении работ.** | ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| Заявки на участие в комплексной закупке должна содержать предложение участника закупки в отношении предмета закупки. |
| 3) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо; | ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| 4) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель; | ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| 5) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); | ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| 6) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; | ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| 7) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо; | ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| 6) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы); | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| 8) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о закупке) является крупной сделкой; | ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| 9) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о закупке:а) реквизиты специального банковского счета участника закупки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке участником такой закупки предоставляется банковская гарантия; |  НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| 10) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке:1.1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки – *неустановлено;*1.2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;1.3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;1.4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм, исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;1.5) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;1.6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;1.7) участник не должен являться лицом, в отношении которого введены специальные экономические меры (действует до отмены установленных им специальных экономических мер);1.8) участник не должен являться иностранным агентом.1.9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;1.10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ, 1.11) обладание участниками закупки исключительными (неисключительными) правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает такие права (*не установлено*). | ПРИМЕНЯЕТСЯ*(может представляться в составе заявки участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)* |
| 11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о закупке. *При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.* | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ |
|  В соответствии со статьей 3.1-4 Закона № 223-ФЗ при осуществлении закупок Заказчик предоставляет национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ.Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, положения статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.11.2. При осуществлении закупки товара:а) если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупок товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящего из иностранного государства, не допускаются:- заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства;- при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;б) если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупок товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящего из иностранного государства, не допускаются:- заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего положения, извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;- при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;в) если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении товара российского происхождения (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг):- при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора. Договор с участником закупки заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения;- при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.11.3. При осуществлении закупки работы, услуги:а) если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются:- заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;- перемена подрядчика (исполнителя) (в случае если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;б) если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются:- заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего положения, извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);- перемена подрядчика (исполнителя) (в случае если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;в) если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами:- при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 процентов ценового предложения, поданного участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на 15 процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора. Договор с участником закупки заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения;- перемена подрядчика (исполнителя) (в случае если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.11.4. Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств или группы иностранных государств (далее - иностранное государство), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами или иностранными юридическими лицами (далее - иностранное лицо), о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими гражданами или российскими юридическими лицами (далее - российское лицо), в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены Правительством Российской Федерации в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки: | ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| 13) Копии документов в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, применяемых к участникам закупки. **Критерии:****1.Ценовое предложение** | Участник закупки должен указать цену договора в соответствии с Формой настоящей документации. Правила открытия Заказчику, а также Участникам закупки доступа к ценовым предложениям Участников определяются Регламентом, с использованием которой проводится закупка. (с учетом требований ПОСТАНОВЛЕНИЕот 23 декабря 2024 г. N 1875 О МЕРАХПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ) и соответствие заявки участника закупки требованиям извещения |
| **5. Порядок подачи заявок**Порядок подачи Заявок на электронной торговой площадке определяется правилами и инструкциями Электронной торговой площадки Электронные торги России <https://torgi82.ru/> адрес электронной площадки в сети Интернет: Электронные торги России <https://torgi82.ru/>Участник закупки вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных закупочной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие.Заявка на участие в закупке направляется участником оператору электронной площадки в форме электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике и (или) предмете закупки, несоответствие предоставленных документов требованиям настоящей закупочной документации является риском участника закупки, подавшего такую заявку, и может являться основанием для отказа в допуске участника закупки к участию в процедуре закупки. Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок**, с учетом требований ПП РФ от 23.12.2024 года №1875** Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в случаях:-непредставления соответствующих этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей закупочной документации; -несоответствия Спецификации технической части, технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции, сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг) требованиям настоящей закупочной документации (если данные технические требования**, условия, определены как обязательные);**Участник не является субъектом малого и среднего предпринимательства- несоответствие требованиям закупочной документации для данной закупки. Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок**, с учетом требований ПП РФ от 23.12.2024 года №1875**  |
| **6. Внесение изменений в документацию о закупке.****Разъяснение положений закупочной документации.** |
| 6.1. | **Внесение изменений в извещение** | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении комплексной закупки в любой момент до даты окончания приема заявок. Изменение предмета закупки не допускается.Заказчик имеет право в ходе закупки продлить срок подачи заявок на участие неограниченное количество раз условии, что до установленной даты окончания подачи заявок не было подано ни одной заявки или подана только одна заявка, а в случае, проведения многолотовой закупки, по всем лотам подана только одна заявка, или не было подано ни одной заявки ни по одному из лотов. Изменения, вносимые в извещение о проведении комплексной закупки, документацию о закупке размещаются в ЕИС не позднее чем в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, в том числе о продлении срока подачи заявок. |
| 6.2. | **Форма разъяснений** | Разъяснения размещаются Заказчиком электронной форме на основании поступившего электронного обращения посредством функционала ЭТП Торги 223 Адрес электронной площадки в сети Интернет: https://torgi223.ru/ |
| 6.3. | **Порядок разъяснений** | Любой потенциальный участник вправе направить запрос о разъяснении положений закупочной документации в форме не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок (включительно) через функционал ЭТП.Ответ на запрос разъяснений (с указанием предмета запроса, но не его автора) - размещается в ЕИС в течение 1 (ОДНОГО) дней со дня предоставления разъяснения положений закупочной документации. |
| **7. Обеспечение исполнения обязательств в связи с подачей заявок на участие** |
| 7.1. | **Обеспечение заявки** | *Не установлено* |
| 7.2. | **Обеспечение исполнения договора** | *Не установлено* |
| 7.3. | **Обеспечение гарантийных обязательств** | *Не установлено* |
| 7.4. | **Порядок и срок предоставления обеспечения заявки, в том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявки предусмотрен) и возврата такого обеспечения** | *Не применяется*  |
| 7.5. | **Порядок и срок предоставления обеспечения исполнения договора, в том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения исполнения договора предусмотрен) и возврата такого обеспечения** | *Не применяется*  |
| 7.6. | **Банковские реквизиты для внесения обеспечения исполнения договора** | *Не установлено* |
| **8. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие и их рассмотрения** |
| 8.1. | **Место, дата начала приема заявок**  | Электронная торговая площадка Электронные торги России <https://torgi82.ru/>Адрес электронной площадки в сети Интернет: Электронные торги России <https://torgi82.ru/> С момента публикации извещения на электронной площадке |
| 8.2. | **Место, дата и время окончания срока подачи заявок**  | Электронная торговая площадка Электронные торги России <https://torgi82.ru/>Адрес электронной площадки в сети Интернет: Электронные торги России <https://torgi82.ru/>«30» мая 2025 года, 09:00 |
| 8.3. | **Место, дата рассмотрения заявок и подведения итогов** | По месту нахождения Заказчика: «30» мая 2025 года |
| **9. Порядок рассмотрения, критерии оценки и сопоставления заявок** |
| Участник комплексной закупки должен быть зарегистрирован на электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки.9.1. Для участия в закупке участник подает на электронную площадку заявку на участие в комплексной закупке в электронной форме в срок и по форме, которые установлены в извещении/документации. Заявка предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью участника закупки и должна включать документы, указанные в документации.9.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого предмета закупки9.3. Единая комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днём окончания срока подачи заявок на участие в закупке, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении закупки, а также осуществляет оценку и сопоставление заявок участников в соответствии с порядком и критериями, установленными документацией о закупке. При этом отсутствие во второй части заявки информации и документов, подлежащих представлению для осуществления ее оценки по соответствующим критериям, не является основанием для отклонения заявки.9.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в комплексной закупке оформляются протоколом, который размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. |
| **10. Завершение процедуры закупки** |
| 10.1. | **Рассмотрение заявок**  | Протокол подведения итогов комплексной закупки размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. |
| 10.2. | **Срок отказа от проведения закупочной процедуры** | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любой момент на любом этапе закупки, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупки, победителем закупки, в том числе в случае причинения таким лицам убытков. Решение об отмене закупки публикуется в ЕИС в день принятия такого решения. |
| 10.3. | **Условия заключения договора** | Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем комплексной закупки в составе заявки, а также предложенной в ходе проведения комплексной закупкицены договора / начальной (максимальной) цены договора или иной согласованной с единственным участником закупки цены, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Заказчик не имеет обязанности заключения договора по результатам комплексной закупки. |
| 10.4. | **Срок заключения договора** | Договор по результатам комплексной закупки заключается не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим документации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. |
| 10.5. | **Обязанность участника отслеживать информацию о закупке** | Участники должны самостоятельно отслеживать опубликованные на официальном сайте разъяснения и изменения документации, информацию о принятых в ходе закупки решениях, сформированных в формате протоколов. |
| 10.6. | **Возможность заказчика изменить условия договора** | ПРЕДУСМОТРЕНО: В порядке, предусмотрено в порядке Положения о закупках. |
| 10.7. | **Последствия уклонения участника от заключения договора** | Победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора в следующих случаях:1. Не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, установленный документацией (извещением) о закупке. 2. Не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о закупке, – если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке, извещением о закупки и проектом договора.3. Не внес денежные средства в размере предложенной участником закупки цены за право заключения договора (если при проведении закупки цена договора снижена до нуля, и закупка проводилась на право заключить договор).В случае признания Участника закупки уклонившимся от заключения договора, внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается.В случае, когда победитель закупки, признан уклонившимся от заключения договора или отказался от заключения договора, Заказчик вправе предложить заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер. |
| . В соответствии со статьей 3.1-4 Закона № 223-ФЗ при осуществлении закупок Заказчик предоставляет национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ.Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, положения статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.11.2. При осуществлении закупки товара:а) если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупок товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящего из иностранного государства, не допускаются:- заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства;- при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;б) если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупок товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящего из иностранного государства, не допускаются:- заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего положения, извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;- при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;в) если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении товара российского происхождения (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг):- при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора. Договор с участником закупки заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения;- при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.11.3. При осуществлении закупки работы, услуги:а) если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются:- заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;- перемена подрядчика (исполнителя) (в случае если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;б) если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются:- заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего положения, извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);- перемена подрядчика (исполнителя) (в случае если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;в) если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами:- при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 процентов ценового предложения, поданного участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на 15 процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора. Договор с участником закупки заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения;- перемена подрядчика (исполнителя) (в случае если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.11.4. Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств или группы иностранных государств (далее - иностранное государство), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами или иностранными юридическими лицами (далее - иностранное лицо), о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими гражданами или российскими юридическими лицами (далее - российское лицо), в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены Правительством Российской Федерации в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки:

|  |  |
| --- | --- |
| **Запрет** закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно Приложению № 1 Постановления Правительства № 1875, а также закупок в рамках государственного оборонного заказа для выполнения мероприятий государственных программ Российской Федерации, государственной программы вооружения, иных мероприятий в рамках государственного оборонного заказа товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлено |
| **Ограничение** закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 Постановления Правительства № 1875 |  **Установлено**  |
| **Преимущество** в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) |  Установлено |

  |

Приложения:

№ 1 – Описание предмета закупки (Техническое задание)

№ 2 – Проект договора

№ 3 – Обоснование начальной максимальной цены договора

№4 -ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР №1-25 от 21.05.2025г.

№ 5– Рекомендуемые формы документов

Приложение 1

Техническое задание

**Капитальный ремонт участка водовода от пожарной части по адресу: г. Каменск-Шахтинский, западная часть городских земель, ул. Тупикина в направлении на северо-запад до поймы реки Северский Донец,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основных данных и требований  | Состав основных данных и требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик | ООО «Водоканал» |
| 2 | Адрес строительства | **участка водовода от пожарной части по адресу: г. Каменск-Шахтинский, западная часть городских земель, ул. Тупикина в направлении на северо-запад до поймы реки Северский Донец,** |
| 3 | Источник финансирования | Производственная программа ООО «Водоканал» на 2025 г. |
| 4 | Предмет договора | на проведение к**апитального ремонт участка водовода от пожарной части по адресу: г. Каменск-Шахтинский, западная часть городских земель, ул. Тупикина в направлении на северо-запад до поймы реки Северский Донец,** |
| 5 | Вид работ | Капитальный ремонт |
| 6 | Способ выполнения мероприятия | Подрядный  |
| 7 | Наличие проектно-сметной документации | Смета - ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР №1-25 от 21.05.2025г.Ведомость объема работ  |
| 8 | Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта | Сведенияо существующем объекте: участок водовода от пожарной части по адресу: г. Каменск-Шахтинский, западная часть городских земель, ул. Тупикина в направлении на северо-запад до поймы реки Северский Донец,состояние - аварийное |
| 9 | Особые условия |  |
| 10 | Перечень работ. Технологическая последовательность выполнения работ | Капитальный ремонт сети водопроводной линии открытым способом. Одновременное выполнение на строительной площадке монтажных, строительных и специальных строительных работ (при обеспечении фронтов работ) допускается в соответствии с календарным графиком производства работ, разрабатываемым Подрядной организацией и согласованным с Заказчиком. Ответственность за соблюдение графика совмещенных работ лежит на Подрядчике. До начала строительно-монтажных работ Подрядчик должен организовать:* контейнер для временного хранения отходов;
* площадки складирования материалов.

Работы должны проводиться согласно графику и срокам выполнения работ, согласованным на основании заключенного договора подряда.Все производимые строительно-монтажные работы в обязательном порядке согласовывать с заказчиком и иными организациями, эксплуатирующими коммуникации в зоне производства работ. Работы должны быть выполнены согласно нормативно-технической документации (СП, СНиП, ГОСТ). |
| 11 | Сроки выполнения работ | - Начало работ – с момента подписания договора.-– *Сроки выполнения: с момента подписания договора 45 дней*. |
| 12 | Основные требования к выполнению работ | - В течение 10-ти рабочих дней с момента подписания договора получить разрешение на выполнение земляных работ (ордер), а в случае необходимости продлить его;- Не позднее 3-х рабочих дней до начала строительно-монтажных работ на данном объекте, согласно графику выполнения комплекса работ, предоставить приказы на ответственное лицо, осуществляющее строительство, осуществляющее работу по вопросам строительного контроля, а также список людей и техники, необходимых для осуществления СМР. К приказам и спискам обязательно прикладываются заверенные копии квалификационных удостоверений, соответствующих выполняемым работам, копии документов на технику, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда персонала, копии страховки персонала.- Обеспечить соответствие всего персонала и техники Подрядчика заявленным спискам, документам и служебным запискам. В случае замены персонала или техники на строительной площадке, необходимо уведомить об этом заказчика с предоставлением вышеуказанных документов;- Обеспечить соблюдение всеми работниками, задействованными при выполнении работ, техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями нормативных документов, а также соблюдение «Межотраслевых правил труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ Минтруда России подписан 24.07.2013 N 328н), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811), Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";- Обеспечить представителям Заказчика беспрепятственный доступ ко всем видам СМР, возможность контроля выполнения работ, присутствие при проведении проверок и испытаний;- Организовать выезд на объект представителей специализированных организаций, согласование с которыми необходимо для работы на данном объекте (электросетей, связи, газовой службы и т. д.);- В случае необходимости получить разрешение на производство работ на данном объекте в органах власти осуществляющих организацию дорожного движения;- В случае необходимости получить в администрации г. Каменск-Шахтинский разрешение на вырубку (повреждение) зелёных насаждений. Оплата возмещения причиненного материального ущерба возлагается на Подрядчика; - Подрядчику запрещается предоставлять Заказчику акты выполненных работ с завышенными объемами работ и материалов;Строительство/реконструкцию выполнить в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технической, технологической, рабочей документации, действующими государственными нормами и правилами.Перед началом работ работники обязаны пройти необходимые инструктажи, обучение и проверку знаний по охране труда.Наличие и использование в обязательном порядке работниками подрядной организации специальной одежды, специальной обуви и СИЗ.Проведение работ с повышенной опасностью, сварочные или другие работы, связанные с применением открытого огня, проводятся по наряду-допуску. *В целях получения допуска на строительную площадку для производства СМР, подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы, в соответствии с условиями и видами работ (общий перечень)*: 1. Договор на выполнение СМР.2. Договор на выполнение работ по видам с субподрядными организациями (в том числе на лабораторный контроль).3. Акт приема-передачи рабочей документации. 4. Технологические карты на основные виды работ, в том числе на входной контроль применяемых материалов и производственный контроль качества работ.5. Приказ о назначении ИТР ответственных за подготовку объекта, безопасность и качество проведения работ со стороны подрядчика (п. 10 ВСН 31-81; п.5.5 СНиП 12-03-2001).6. Приказ на лицо, ответственное за производство работ с грузоподъемными кранами и механизмами (п. 23ж «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461).7. Оформленный акт-допуск (п.4.6, приложение В, СНиП 12-03-01).8. Копия Акта геодезической разбивки осей объекта на местности. 9. Разрешение на выполнение земляных работ 10. Наличие Актов допуска (нарядов) сторонних организаций при работе в охранной зоне иных сооружений.11. Список лиц, участвующих в производстве работ (п.2.4.2, форма 1.1 ВСН 012-88, ч.II).12. Наличие квалификационных удостоверений по профессиям у ИТР и рабочего персонала, в соответствии с приказом о закреплении за работами, а также копии квалификационных удостоверений стропальщиков (в случае необходимости).13. Наличие и копии удостоверений у руководителя, ответственных ИТР по охране труда.14. Журнал входного контроля (произвольная форма).15. Журнал бетонных работ (Приложение Х СП 70.13330.2012 (в случае необходимости).16. Журнал производства изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции (форма 2.14 ВСН 012-88, ч.II (в случае необходимости)).17. Журнал учета выполненных работ КС-6а (при продолжительности производства СМР более 2-х месяцев).**Приемка выполненных работ.**Работа будет считаться выполненной:- В случае 100 % завершения строительно-монтажных работ, предусмотренных сметным расчетом, настоящим техническим заданием и выполнения всех работ необходимых для нормальной эксплуатации объекта.- Предоставления всей исполнительной документации предусмотренной договором.По результатам приемки работ Стороны составляют и подписывают:- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |
| 13 | Требования к применяемым материалам и изделиям | - Применяемые строительные конструкции, детали, изделия, оборудование и материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам, иметь сертификаты соответствия и разрешения на использование в системе водоотведения.- Подрядчик обязан заблаговременно представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.- Применяемые материалы должны быть новыми, не просроченными и ранее не используемыми. - Количество материалов должно соответствовать объему выполняемых работ.- Используемые технологическая оснастка и инструменты должны соответствовать техническим требованиям, паспортам, сертификатам.- Количественный состав инструментов и приспособлений должен соответствовать выполняемым работам.- При выполнении работ Подрядчик использует собственную технику и транспорт;- Материалы Подрядчик приобретает самостоятельно, без необходимости внепланового финансирования. |
| 14 | Объем выполняемых работ | 1. Выполнить работы в соответствии со сметой и договором в полном объеме.
 |
| 15 | Требования к благоустройству  |  Выполнить благоустройство площадки с вывозом строительного мусора, предоставить талоны за весь объем вывезенного строительного мусора, произвести восстановление территории, нарушенной при производстве СМР, уборку строительного мусора производить регулярно, сжигать его на площадке запрещается. |
| 16 | Выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту |  В соответствии с действующими нормативными документами.При выполнении работ должна быть обеспечена экологическая защита окружающей среды и территории производства работ. |
| 17 | Требования охраны труда | Подрядчик обязан соблюдать правила действующего законодательства РФ в области охраны труда, в том числе, Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах", Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте":- перед началом работ работники обязаны пройти необходимые инструктажи, обучение и проверку знаний по охране труда, по безопасным методам и приемам при выполнении работ;- наличие и использование работниками специальной одежды, и СИЗ (предохранительные пояса, страховочные веревки, СИЗ для защиты рук, глаз, каски, шланговый или кислородно-изолирующий противогаз в положении «наготове» для каждого работающего и наблюдающего и др.);- наличие ограждений, знаков безопасности, переносных лестниц;- наличие вблизи места проведения работ средств сигнализации и связи (световой, звуковой, радиотелефонной);- курение и пользование открытым огнем запрещается;- проведение работ с повышенной опасностью, сварочные или другие работы, связанные с применением открытого огня, проводятся по наряду-допуску;- места производства работ в условиях уличного движения следует ограждать. В зависимости от характера и вида работ ограждающие устройства могут быть в виде щитов, штакетных барьеров, сигнальных направляющих стоек, конусов, сигнальных флажков, фонарей и других средств;- в местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила;- в ночное время у опасных мест необходимо вывешивать светоотражающие знаки безопасности или обычные знаки безопасности с устройством освещения места работ. |
| 18 | Строительный контроль  | ООО «Водоканал» |
| 19 | Авторский надзор  | При необходимости |
| 20 | Гарантийные обязательства | Гарантийные обязательства на выполненные работы не менее 5 лет.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. |
| 21 | Субподрядчики | Привлечение субподрядных организаций для выполнения работ: размер (процент) привлечения подрядчиком для выполнения работ субподрядчиков не ограничен. |
| 22 | Ответственность | Подрядчик несет финансовую ответственность за нарушение технологического процесса и режима работы действующих установок и оборудования в процессе выполнения строительно-монтажных работ. |
| Приложение к ТЗ  | СметаЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР №1-25 от 21.05.2025г. Ведомость объема работ ***Прилагается отдельным файлом*** |
| Вид закупки | Срочная комплексная закупка |

**Перечень нормативной документации**

* СВОД ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СНиП 12-01-2004
* СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжение и канализации из полимерных материалов. Общие требования»;
* СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85\*;
* СП 34.13330.2021«СНиП 2.05.02-85\* Автомобильные дороги.02-85\*»;
* СП 68.13330.2017 Свод правил. «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;
* СП 45.13330.2017. Свод правил. «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87\*;
* СП 48.13330.2019. Свод правил. «Организация строительства». СНиП 12-01-2004;
* СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
* СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
* СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
* СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;"
* Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001 (утв. приказом Госстроя РФ от 30 декабря 1999 г. N 168);
* Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах";
* Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
* Приказ МинэнергоРоссии от 12.08.2022 №  811 «Обтверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
* Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
* Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
* [СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011](http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.51-2011.pdf) «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ»;
* [СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011](http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.14-2011.pdf) «Организация строительного производства. Общие положения»;
* Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
* [СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013](http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.122-2013.pdf) «Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях»;
* СП 129.13330.2019. Свод правил. «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85;
* ГОСТ Р 12.3.048-2002 «Производство земляных работ способом гидромеханизации»;
* СП 63.13330.2018. Свод правил. «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». СНиП 52-01-2003;
* [СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011](http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.54-2011%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%E2%84%961%29.pdf) «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля (с изменением №1 от 19.09.2013г.)»;
* Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;
* СП 18.13330.2019. Свод правил. «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП II-89-80\* «Генеральные планы промышленных предприятий»)";
* СП 42.13330.2016 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*;
* СП 131.13330.2020. Свод правил. «Строительная климатология»СНиП 23-01-99\* ;
* СП 11-104-97 «Свод правил инженерных изысканий для строительства. Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
* СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011 «Конструкции сборно-монтажные железобетонные. Элементы сборные железобетонные стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом. Технические условия»;
* ГОСТ Р 54475-2011 Национальный стандарт РФ. Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия.

ООО «Водоканал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Бойко

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** |  | **ПОДРЯДЧИК:** |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Приложение №2

 к документации о проведении

комплексной закупки

**ДОГОВОР**

г. Каменск-Шахтинский « » 2025 г.

 ООО « Водоканал» (далее – «Заказчик»), в лице директора Бойко А.В. , действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_победитель закупки номер извещения в ЕИС: **32414209622**  **(Протокол рассмотрения предложений № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**) зарегистрированный в ЕИС за основным государственным регистрационным номером 1\_\_\_\_\_ от 00.05.2025 г. (далее – Подрядчик), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения О закупках товаров, работ, услуг ООО «Водоканал» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: **Капитальный ремонт участка водовода от пожарной части по адресу: г. Каменск-Шахтинский, западная часть городских земель, ул. Тупикина в направлении на северо-запад до поймы реки Северский Донец,**

*,* (далее – Объект) и передаче результата работ Заказчику, в соответствии со сметной документацией (приложение № 1, предоставляется Подрядчиком), с требованиями к качеству и безопасности работ, с требованиями к функциональным характеристикам материалов, с требованиями к результатам работ и иными показателями, связанными с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

* 1. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату качественно выполненного результата работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, из своих материалов, собственными силами и средствами и передать результат работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

1. **Цена Договора**

2.1.Стоимость работ (цена договора) составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_к,** в т.ч. НДС 20% .

2.2. Форма оплаты работ – безналичных расчёт, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в следующем порядке:

- 100% по факту завершения работ согласно графику производства работ, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 7 рабочих дней после подписания Сторонами акта о приемке всего результата выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) на основании счета, полученного от Подрядчика,

 **Авансирование по договору не предусмотрено.**

2.3. В стоимость работ включены затраты на соблюдение норм и правил технической и пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарных норм, охрану оборудования и материалов, стоимость материалов и оборудования с учетом транспортных и складских расходов, оплата труда рабочих, стоимость использования механизмов и транспорта, налоговые платежи, расходы на страхование, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, а также другие затраты, связанные с исполнением договора.

2.4. Заказчик в ходе исполнения Договора вправе изменить общую стоимость работ пропорционально изменившемуся объему работ, а именно при уменьшении или увеличении потребности в работах, на выполнение, которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором.

2.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Отсутствие авансирования не является основанием для приостановления производства работ.

2.7. В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Договора документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и установленных Договором, Работы Подрядчику не оплачиваются до устранения причин.

1. **Порядок выполнения и сдачи-приемки результата Работ**
	1. Срок выполнения работ и сдачи результата *с момента подписания договора 45 дней*. Возможна досрочная сдача работ.
	2. Работы должны быть выполнены (завершены). Возможна досрочная сдача результатов работ.
	3. Подрядчик извещает Заказчика о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приемки соответствующих работ путем направления уведомления посредством факсимильной связи либо непосредственного вручения Заказчику.
	4. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с нарушением срока, установленного абзацем 1 настоящего пункта Договора, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, и после надлежащей приемки Подрядчик обязан восстановить в состояние, необходимое для эксплуатации.
	5. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за текущий (отчетный) месяц осуществляется по Журналу учета выполненных работ, Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
	6. Подрядчик предоставляет Заказчику первичные учетные документы, а также Исполнительную документацию на выполненные работы, оформленные должным образом, с сопроводительным письмом не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента завершения работ (этапа работа).
	7. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору комиссия Заказчика по техническому надзор у за выполнением Работ с учетом результатов экспертизы (если для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным Договором, Заказчик привлекал независимых экспертов), составляет мотивированное заключение о надлежащем исполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по Договору. По результатам заключения комиссии Заказчика по техническому надзору за выполнением Работ Заказчик не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком отчетной документации, передает Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору или мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов
	8. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента его получения. Доработанная Подрядчиком отчетная документация о выполненных Работах рассматривается Заказчиком в соответствии с п. 3.7. настоящего Договора.
	9. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору Подрядчик обязан подписать со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору и возвратить экземпляр Акта Заказчику.
	10. Дата подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору является датой выполнения Подрядчиком Работ по Договору.
	11. При досрочном выполнении Работ по любому из этапов Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности результата выполненных Работ в соответствии с требованиями настоящего Договора.
	12. В случае, если Подрядчиком одновременно с Актом по форме № КС-2 и Справкой по форме КС-3 не предоставлен Заказчику полный комплект исполнительной документации, подтверждающий количество и качество выполненных работ в соответствии с данным Актом по форме КС-2, либо у Заказчика имеются замечания к представленной исполнительной документации, Заказчик вправе по своему усмотрению либо отказать в приемке выполненных работ в порядке, предусмотренном п. 3.7 настоящего договора, либо удержать 90% денежных средств из подлежащей оплате суммы, указанной в Акте по форме № КС-2, с учетом вычета ранее оплаченного аванса пропорционально стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, если такой аванс выплачивался.

 Удержанные денежные средства от суммы, указанной в Акте по форме № КС-2, оплачиваются Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику по акту приема-передачи полного комплекта исполнительной документации, подтверждающего количество и качество выполненных работ в соответствии с данным Актом по форме КС-2, в отношении которой у Заказчика отсутствуют замечания.

1. **Права и обязанности Сторон**
	1. Заказчик вправе:
		1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
		2. Удержать стоимость Работ, выполненных Подрядчиком ненадлежащим образом из сумм, подлежащих к оплате Подрядчику.
		3. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением строительно-монтажных Работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения Работ), используя при этом качественные критерии, заложенные в существующих в Российской Федерации строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве, условиям Договора. При этом требования и предписания представителей Заказчика, выданные в рамках строительного контроля и технического надзора, являются для Подрядчика обязательными.
		4. При не устранении обнаруженных недостатков в срок и (или) отказе Подрядчика от устранения недостатков, заключить договор подряда с другим подрядчиком для устранения недостатков в Работах, при этом расходы Заказчика на устранение недостатков в Работах другим подрядчиком относятся за счет Подрядчика, допустившего недостатки в Работе, путем удержания их из причитающейся Подрядчику по Договору суммы. При этом Подрядчик обязан без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать ему всю документацию, полученную от Заказчика и (или) разработанную Подрядчиком и оплаченную Заказчиком.
	2. Заказчик обязуется:
		1. Своевременно передать Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения работ.
		2. Своевременно принимать результаты Работы и обеспечить оплату надлежащим образом выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
	3. Подрядчик вправе:
		1. Требовать оплаты результата надлежащим образом выполненных Работ в соответствии с разделом 2 настоящего договора.
	4. Подрядчик обязуется:
		1. Представить Заказчику расчет стоимости выполнения работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора (*Приложение №1,*  к настоящему Договору).
		2. В соответствии с требованиями нормативных документов разработать график производства работ.
		3. Представлять документы, подтверждающие качество используемых материалов (сертификаты качества и др.) непосредственно в день их завоза на Объект до начала выполнения работ с внесением соответствующих записей в Журнал входного контроля качества материалов (допуск на применение материалов).
		4. Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, а также сохранность материалов, изделий, конструкций и оборудования.
		5. Гарантировать Заказчику качество результата всех выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, в том числе в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, и эксплуатации объекта.
		6. Гарантии качества результата работ распространяются на все выполненные Подрядчиком работы в полном объёме. При выявлении недостатков в выполненных работах Подрядчик обеспечивает за свой счет незамедлительное устранение допущенных по его вине недостатков в выполненных работах, а также осуществляет полное (100%) возмещение убытков Заказчика (в форме реального ущерба и упущенной выгоды), в том числе, если объём возникших убытков превысит цену договора. Компенсации подлежат любые убытки Заказчика, возникшие в результате выполнения Подрядчиком некачественных работ.
		7. Подрядчик обязан обеспечить устранение недостатков в работах, выявленных Заказчиком в ходе их выполнения, в течение 15 (пятнадцати) дней.
		8. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ
		9. Не передавать результаты работ по Договору третьим лицам без согласия Заказчика.
		10. Вывезти в течение 10 дней с момента завершения работ по Договору, принадлежащие ему имущество.

4.4.11. Запрещается складирование мусора.

Подрядчик обязан: обустроить место (площадку) накопления строительного мусора (отходов), которое должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, обеспечить его своевременный вывоз и сдачу его на полигон для последующей утилизации.

4.4.12. Подрядчик осуществляет подготовку объекта к сдаче после окончания ремонтных работ (уборка мусора, мытье полов, труб, дверей и окон).

4.4.13. В ходе производства работ Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет произвести демонтаж, монтаж и сохранность электрических, слаботочных сетей, систем СКС, охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения (при необходимости).

4.4.14. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе и иные отступления от условий Договора.

4.4.15. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.4.16. Постоянно вести журнал производства работ, своевременно оформлять Исполнительную документацию и акты на скрытые работы.

4.4.17. В течение в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора направить Заказчику копию приказа о назначении ответственных за производство Работ лиц.

4.4.18. Нести полную ответственность за соблюдение требований охраны труда при выполнении всех видов Работ, за каждый случай травматизма, происшедший при производстве работ.

4.4.19. Подрядчик на все время действия договора должен соответствовать требованиям статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

1. **Гарантийные обязательства**
	1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество результата работ *в течение 5 (пять)* лет со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
	2. В случае если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты скрытого характера в выполненных работах, материалах и (или) оборудовании, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то Подрядчик обязан устранить их без дополнительной платы, а гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
	3. Подрядчик своевременно и за свой счет устраняет допущенные недоделки и дефекты.
	4. Если в течение гарантийного срока будут выявлены какие-либо несоответствия выполненных работ согласованным решениям, нормам и правилам, то Подрядчик безвозмездно устраняет выявившиеся несоответствия.
	5. О выявленных несоответствиях Заказчик совместно с представителем Подрядчика составляет рекламационный акт.
	6. Если представитель Подрядчика или лицо, уполномоченное им, не будет присутствовать при составлении рекламационного акта, то Заказчик в назначенный день составляет его в одностороннем порядке, и направляет Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней.
	7. Соответствующий рекламационный акт о выявленных, в гарантийный срок, несоответствиях составляется в 2 (двух) экземплярах.
	8. Отсутствие Подрядчика или уполномоченного им лица при составлении рекламационного акта, а также присутствие этих лиц при определении выявленного в течение гарантийного срока несоответствия, выполненных Работ нормативным требованиям, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество результата выполненных Работ.
	9. Подрядчик, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения рекламационного акта, обязан направить своих представителей для устранения несоответствий, обеспечив Работы в оговоренном с Заказчиком режиме.
	10. Если Подрядчик не приступит к устранению выявившихся несоответствий в течение 3 (трех) рабочих дней и не обеспечит оговоренный с Заказчиком режим Работ, то Заказчик будет вправе самостоятельно устранить несоответствия, выявившиеся в течение гарантийного срока, или поручить их устранение третьему лицу, предъявив счет Подрядчику за соответствующие работы.
2. **Ответственность Сторон**

6.1. Ответственность Заказчика:

6.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.2. Ответственность Подрядчика:

6.2.1. При обнаружении Заказчиком недостатков в результате выполненных работ Подрядчик обязан безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки (согласно ст. 761 ГК РФ).

6.2.2. Подрядчик по настоящему договору несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

6.2.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости невыполненных работ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

6.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)**
	1. Для целей настоящего Договора форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере работ (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере работ находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
	2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субПодрядчикей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должной внимательности и осмотрительности, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.
	3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору.
	4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
	5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
	6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем одностороннего отказа посредством направления письменного уведомления другой Стороне.
2. **Порядок разрешения споров, претензии Сторон**
	1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
	2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
	3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их доставки другой стороне. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
	4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ростовской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. **Срок действия, изменение и расторжение Договора**
	1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.
	2. Договор действует до «31» июля 2025г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
	3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо иным способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны.
	4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
	5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала не позднее 5-ти рабочих дней. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Договором.
	6. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
	7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
	8. Расторжение Договора допускается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
	9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях существенного нарушения условий Договора другой стороной, в том числе (но не ограничиваясь):

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 7 (Семь) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания выполнения работ по договору более чем на 7 (семь) календарных дней;

- при не устранении Подрядчиком нарушения условий договора в указанный Заказчиком срок, либо если такие нарушения являются существенными и неустранимыми.

- при аннулировании лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, приостановления или прекращения действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке, а также аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ по договору;

 При одностороннем порядке отказа Заказчика от исполнения договора, договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

**10. Антикоррупционная оговорка**

10.1. Руководствуясь Антикоррупционной политикой, ООО «Водоканал» и законодательством РФ, при исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции. Каждая сторона гарантирует соблюдать принципы прозрачности и открытости взаимоотношений, что не будет совершать действий по стимулированию работников другой Стороны, ставящих их в определённую зависимость, в т.ч. посредством предоставления денежных сумм, подарков, каких-либо преимуществ и/или гарантий.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела другой Стороной, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

10.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений антикоррупционного законодательства, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 7 календарных дней.

10.5. В случае нарушения одной Стороной положений настоящего Раздела, другая Сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке.

**11. Прочие условия Договора**

* 1. Настоящий Договор составлен в 2 (тдвух подлинных экземплярах, 1 (один) из которых находится у Подрядчика, и 1 (один) – у Заказчика.
	2. Приложения, подписанные обеими сторонами, являются неотъемлемыми частями настоящего договора:
1. Локальная смета № ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР №1-25 от 21.05.2025г.
2. Ведомость объема работ
3. Техническое задание
4. **Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Покупатель:** | **Поставщик:** |
|  | **Прнложение к договору 1** |

Техническое задание

**Капитальный ремонт участка водовода от пожарной части по адресу: г. Каменск-Шахтинский, западная часть городских земель, ул. Тупикина в направлении на северо-запад до поймы реки Северский Донец,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основных данных и требований  | Состав основных данных и требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик | ООО «Водоканал» |
| 2 | Адрес строительства | **участка водовода от пожарной части по адресу: г. Каменск-Шахтинский, западная часть городских земель, ул. Тупикина в направлении на северо-запад до поймы реки Северский Донец,** |
| 3 | Источник финансирования | Производственная программа ООО «Водоканал» на 2025 г. |
| 4 | Предмет договора | на проведение к**апитального ремонт участка водовода от пожарной части по адресу: г. Каменск-Шахтинский, западная часть городских земель, ул. Тупикина в направлении на северо-запад до поймы реки Северский Донец,** |
| 5 | Вид работ | Капитальный ремонт |
| 6 | Способ выполнения мероприятия | Подрядный  |
| 7 | Наличие проектно-сметной документации | Смета - ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР №1-25 от 21.05.2025г.Ведомость объема работ  |
| 8 | Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта | Сведенияо существующем объекте: участок водовода от пожарной части по адресу: г. Каменск-Шахтинский, западная часть городских земель, ул. Тупикина в направлении на северо-запад до поймы реки Северский Донец,состояние - аварийное |
| 9 | Особые условия |  |
| 10 | Перечень работ. Технологическая последовательность выполнения работ | Капитальный ремонт сети водопроводной линии открытым способом. Одновременное выполнение на строительной площадке монтажных, строительных и специальных строительных работ (при обеспечении фронтов работ) допускается в соответствии с календарным графиком производства работ, разрабатываемым Подрядной организацией и согласованным с Заказчиком. Ответственность за соблюдение графика совмещенных работ лежит на Подрядчике. До начала строительно-монтажных работ Подрядчик должен организовать:* контейнер для временного хранения отходов;
* площадки складирования материалов.

Работы должны проводиться согласно графику и срокам выполнения работ, согласованным на основании заключенного договора подряда.Все производимые строительно-монтажные работы в обязательном порядке согласовывать с заказчиком и иными организациями, эксплуатирующими коммуникации в зоне производства работ. Работы должны быть выполнены согласно нормативно-технической документации (СП, СНиП, ГОСТ). |
| 11 | Сроки выполнения работ | - Начало работ – с момента подписания договора.-– *Сроки выполнения: с момента подписания договора 45 дней*. |
| 12 | Основные требования к выполнению работ | - В течение 10-ти рабочих дней с момента подписания договора получить разрешение на выполнение земляных работ (ордер), а в случае необходимости продлить его;- Не позднее 3-х рабочих дней до начала строительно-монтажных работ на данном объекте, согласно графику выполнения комплекса работ, предоставить приказы на ответственное лицо, осуществляющее строительство, осуществляющее работу по вопросам строительного контроля, а также список людей и техники, необходимых для осуществления СМР. К приказам и спискам обязательно прикладываются заверенные копии квалификационных удостоверений, соответствующих выполняемым работам, копии документов на технику, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда персонала, копии страховки персонала.- Обеспечить соответствие всего персонала и техники Подрядчика заявленным спискам, документам и служебным запискам. В случае замены персонала или техники на строительной площадке, необходимо уведомить об этом заказчика с предоставлением вышеуказанных документов;- Обеспечить соблюдение всеми работниками, задействованными при выполнении работ, техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями нормативных документов, а также соблюдение «Межотраслевых правил труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ Минтруда России подписан 24.07.2013 N 328н), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811), Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";- Обеспечить представителям Заказчика беспрепятственный доступ ко всем видам СМР, возможность контроля выполнения работ, присутствие при проведении проверок и испытаний;- Организовать выезд на объект представителей специализированных организаций, согласование с которыми необходимо для работы на данном объекте (электросетей, связи, газовой службы и т. д.);- В случае необходимости получить разрешение на производство работ на данном объекте в органах власти осуществляющих организацию дорожного движения;- В случае необходимости получить в администрации г. Каменск-Шахтинский разрешение на вырубку (повреждение) зелёных насаждений. Оплата возмещения причиненного материального ущерба возлагается на Подрядчика; - Подрядчику запрещается предоставлять Заказчику акты выполненных работ с завышенными объемами работ и материалов;Строительство/реконструкцию выполнить в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технической, технологической, рабочей документации, действующими государственными нормами и правилами.Перед началом работ работники обязаны пройти необходимые инструктажи, обучение и проверку знаний по охране труда.Наличие и использование в обязательном порядке работниками подрядной организации специальной одежды, специальной обуви и СИЗ.Проведение работ с повышенной опасностью, сварочные или другие работы, связанные с применением открытого огня, проводятся по наряду-допуску. *В целях получения допуска на строительную площадку для производства СМР, подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы, в соответствии с условиями и видами работ (общий перечень)*: 1. Договор на выполнение СМР.2. Договор на выполнение работ по видам с субподрядными организациями (в том числе на лабораторный контроль).3. Акт приема-передачи рабочей документации. 4. Технологические карты на основные виды работ, в том числе на входной контроль применяемых материалов и производственный контроль качества работ.5. Приказ о назначении ИТР ответственных за подготовку объекта, безопасность и качество проведения работ со стороны подрядчика (п. 10 ВСН 31-81; п.5.5 СНиП 12-03-2001).6. Приказ на лицо, ответственное за производство работ с грузоподъемными кранами и механизмами (п. 23ж «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461).7. Оформленный акт-допуск (п.4.6, приложение В, СНиП 12-03-01).8. Копия Акта геодезической разбивки осей объекта на местности. 9. Разрешение на выполнение земляных работ 10. Наличие Актов допуска (нарядов) сторонних организаций при работе в охранной зоне иных сооружений.11. Список лиц, участвующих в производстве работ (п.2.4.2, форма 1.1 ВСН 012-88, ч.II).12. Наличие квалификационных удостоверений по профессиям у ИТР и рабочего персонала, в соответствии с приказом о закреплении за работами, а также копии квалификационных удостоверений стропальщиков (в случае необходимости).13. Наличие и копии удостоверений у руководителя, ответственных ИТР по охране труда.14. Журнал входного контроля (произвольная форма).15. Журнал бетонных работ (Приложение Х СП 70.13330.2012 (в случае необходимости).16. Журнал производства изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции (форма 2.14 ВСН 012-88, ч.II (в случае необходимости)).17. Журнал учета выполненных работ КС-6а (при продолжительности производства СМР более 2-х месяцев).**Приемка выполненных работ.**Работа будет считаться выполненной:- В случае 100 % завершения строительно-монтажных работ, предусмотренных сметным расчетом, настоящим техническим заданием и выполнения всех работ необходимых для нормальной эксплуатации объекта.- Предоставления всей исполнительной документации предусмотренной договором.По результатам приемки работ Стороны составляют и подписывают:- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |
| 13 | Требования к применяемым материалам и изделиям | - Применяемые строительные конструкции, детали, изделия, оборудование и материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам, иметь сертификаты соответствия и разрешения на использование в системе водоотведения.- Подрядчик обязан заблаговременно представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.- Применяемые материалы должны быть новыми, не просроченными и ранее не используемыми. - Количество материалов должно соответствовать объему выполняемых работ.- Используемые технологическая оснастка и инструменты должны соответствовать техническим требованиям, паспортам, сертификатам.- Количественный состав инструментов и приспособлений должен соответствовать выполняемым работам.- При выполнении работ Подрядчик использует собственную технику и транспорт;- Материалы Подрядчик приобретает самостоятельно, без необходимости внепланового финансирования. |
| 14 | Объем выполняемых работ | 1. Выполнить работы в соответствии со сметой и договором в полном объеме.
 |
| 15 | Требования к благоустройству  |  Выполнить благоустройство площадки с вывозом строительного мусора, предоставить талоны за весь объем вывезенного строительного мусора, произвести восстановление территории, нарушенной при производстве СМР, уборку строительного мусора производить регулярно, сжигать его на площадке запрещается. |
| 16 | Выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту |  В соответствии с действующими нормативными документами.При выполнении работ должна быть обеспечена экологическая защита окружающей среды и территории производства работ. |
| 17 | Требования охраны труда | Подрядчик обязан соблюдать правила действующего законодательства РФ в области охраны труда, в том числе, Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах", Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте":- перед началом работ работники обязаны пройти необходимые инструктажи, обучение и проверку знаний по охране труда, по безопасным методам и приемам при выполнении работ;- наличие и использование работниками специальной одежды, и СИЗ (предохранительные пояса, страховочные веревки, СИЗ для защиты рук, глаз, каски, шланговый или кислородно-изолирующий противогаз в положении «наготове» для каждого работающего и наблюдающего и др.);- наличие ограждений, знаков безопасности, переносных лестниц;- наличие вблизи места проведения работ средств сигнализации и связи (световой, звуковой, радиотелефонной);- курение и пользование открытым огнем запрещается;- проведение работ с повышенной опасностью, сварочные или другие работы, связанные с применением открытого огня, проводятся по наряду-допуску;- места производства работ в условиях уличного движения следует ограждать. В зависимости от характера и вида работ ограждающие устройства могут быть в виде щитов, штакетных барьеров, сигнальных направляющих стоек, конусов, сигнальных флажков, фонарей и других средств;- в местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила;- в ночное время у опасных мест необходимо вывешивать светоотражающие знаки безопасности или обычные знаки безопасности с устройством освещения места работ. |
| 18 | Строительный контроль  | ООО «Водоканал» |
| 19 | Авторский надзор  | При необходимости |
| 20 | Гарантийные обязательства | Гарантийные обязательства на выполненные работы не менее 5 лет.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. |
| 21 | Субподрядчики | Привлечение субподрядных организаций для выполнения работ: размер (процент) привлечения подрядчиком для выполнения работ субподрядчиков не ограничен. |
| 22 | Ответственность | Подрядчик несет финансовую ответственность за нарушение технологического процесса и режима работы действующих установок и оборудования в процессе выполнения строительно-монтажных работ. |
| Приложение к ТЗ  | СметаЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР №1-25 от 21.05.2025г. Ведомость объема работ ***Прилагается отдельным файлом*** |
| Вид закупки | Срочная комплексная закупка |

**Перечень нормативной документации**

* СВОД ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СНиП 12-01-2004
* СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжение и канализации из полимерных материалов. Общие требования»;
* СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85\*;
* СП 34.13330.2021«СНиП 2.05.02-85\* Автомобильные дороги.02-85\*»;
* СП 68.13330.2017 Свод правил. «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;
* СП 45.13330.2017. Свод правил. «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87\*;
* СП 48.13330.2019. Свод правил. «Организация строительства». СНиП 12-01-2004;
* СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
* СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
* СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
* СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;"
* Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001 (утв. приказом Госстроя РФ от 30 декабря 1999 г. N 168);
* Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах";
* Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
* Приказ МинэнергоРоссии от 12.08.2022 №  811 «Обтверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
* Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
* Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
* [СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011](http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.51-2011.pdf) «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ»;
* [СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011](http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.14-2011.pdf) «Организация строительного производства. Общие положения»;
* Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
* [СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013](http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.122-2013.pdf) «Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях»;
* СП 129.13330.2019. Свод правил. «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85;
* ГОСТ Р 12.3.048-2002 «Производство земляных работ способом гидромеханизации»;
* СП 63.13330.2018. Свод правил. «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». СНиП 52-01-2003;
* [СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011](http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.54-2011%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%E2%84%961%29.pdf) «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля (с изменением №1 от 19.09.2013г.)»;
* Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;
* СП 18.13330.2019. Свод правил. «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП II-89-80\* «Генеральные планы промышленных предприятий»)";
* СП 42.13330.2016 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*;
* СП 131.13330.2020. Свод правил. «Строительная климатология»СНиП 23-01-99\* ;
* СП 11-104-97 «Свод правил инженерных изысканий для строительства. Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
* СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011 «Конструкции сборно-монтажные железобетонные. Элементы сборные железобетонные стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом. Технические условия»;
* ГОСТ Р 54475-2011 Национальный стандарт РФ. Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия.

ООО «Водоканал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Бойко

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** |  | **ПОДРЯДЧИК:** |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
|  Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»сокращенное название организации; ООО «Водоканал»Юридический адрес; 347809, Ростовская область г. Каменск-Шахтинский, пер. Станционный, 2Почтовый адрес; 347809, Ростовская область г. Каменск-Шахтинский, пер. Станционный, 2ИНН/КПП; 6147041222 / 614701001**Расчётный счет (Основной); 40702810626000011845****Корреспондентский счет; 30101810500000000207****БИК банка; 046015207****Банк; ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"**Расчётный счет; 40702810401000051088Корреспондентский счет; 30101810100000000715БИК банка; 041806715 Банк; Южный ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г. ВолгоградОГРН ; 1206100025450 ОКВЭД; 36.00 ОКПО; 86151731 ОКТМО (ранее ОКАТО) ; ОКАТО 604 19 000 000 ОКТМО 60719000001 ОКОГУ; 4210014Тел. ; 8(863)65 7-25-22, 2-06-96E-mail ; vodokanal-2023@yandex.ru |
| Директор ООО «Водоканал»  |
|  |
| А.В. Бойко |    |

Приложение № 2

к Договору №\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

СМЕТА

Отдельным файлом

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР №1-25 от 21.05.2025г.

г.

|  |
| --- |
| Директор |
|  | А.В.Бойко. |

Приложение №3

 к договору №\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025года

Локально сметный расчет

Прилагается отдельным файлом

Приложение №4

 к договору №\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025года

**График выполнения работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Содержание работ | Начало работ | Завершение работ |
| В соответствии с описанием объекта закупки и техническим заданием«» |  |  |

Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Погурец Д.Е Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №3

 к документации о проведении

комплексной закупки

**ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА**

Начальная (максимальная) цена договора определена локально-сметным методом- 6300355 руб. (Шесть миллионов триста тысяч триста пятьдесят пять рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) 1050059.17 руб. (Один миллион пятьдесят тысяч пятьдесят девять рублей 17 копеек)

Приложение №4

 к документации о проведении

комплексной закупки

**СМЕТА *ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР №1-25 от 21.05.2025г.
Ведомость объема работ***

***Прилагается отдельным файлом***

Приложение №5

 к документации о проведении

комплексной закупки

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

**ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ!**

Документы, заполняемые участниками закупки и включаемые в состав заявки, рекомендуется формировать в соответствии с образцами форм документов, приведенных в документации о закупке.

**Образцы форм документов, включаемых в первую часть заявки**

**ФОРМА ЗАЯВКИ**

Настоящим организация/физическое лицо, на участие в комплексной закупке выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации о запросе предложений в электронной форме на (указывается наименование электронного, реестровый номер торгов), на условиях, предусмотренных указанной документацией в запросе предложений.

**Место оказания услуг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Срок оказания услуг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОМПЛЕКСНОЙ ЗАКУПКЕ**

 **Кому**:

Изучив извещение и документацию о закупке (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные \_\_\_\_\_\_\_\_\_[указывается дата официального размещения извещения, а также его номер], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении проекта договора, заключаемого по итогам закупки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, мы, являясь участником процедуры закупки, предлагаем заключить Договор на: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке на условиях, установленных извещением, документацией о закупке, регламентом ЭТП и Положением о закупке, а также поставить товар / выполнить работы / оказать услуги на условиях проекта договора, представленного в составе документации о закупке, со всеми приложениями к нему.

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником закупки мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.

| **№ п/п** | **Наименование показателя**  | **Стоимость**  | **Предложение участника** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Цена договора** |  | *Цена договора составляет:\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_* *копеек (указать сумму цифр- и прописью);в т.ч. НДС/или без НДС****(указать затраты участника, включенные в предложенную цену договора)* СМЕТА*Смета прилагается отдельным файлом*** |

Приложение 1к Форме первой части Заявки
от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ В СОСТАВ ЗАЯВКИ!**

**Образцы форм документов, включаемых состав заявки**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.

Рекомендуемая форма декларации о соответствии участника закупки требованиям, установленными в п.3.1 документации о закупке

|  |
| --- |
| Настоящим организация/физическое лицо/юридическое лицо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_во второй части заявки на участие в комплексной закупке на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается наименование закупки)(реестровый номер закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), сообщает о своем соответствии требованиям, установленным в пункте 3.1 Информационной карты, а именно: |
| 1.1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки – *неустановлено;*1.2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;1.3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;1.4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм, исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;1.5) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;1.6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;1.7) участник не должен являться лицом, в отношении которого введены специальные экономические меры (действует до отмены установленных им специальных экономических мер);1.8) участник не должен являться иностранным агентом.1.9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;1.10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ, 1.11) обладание участниками закупки исключительными (неисключительными) правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает такие права (*не установлено*). |

**Анкета участника** (рекомендуемая форма)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Сведения об участнике закупки** |
| **1** | **Полное наименование организации и ее организационно-правовая форма** (для юридического лица*)***/ Ф.И.О. участника закупки**(для физического лица) |  |
| **Сокращенное наименование организации** |  |
| **2** | **Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности.** |  |
| **3** | **Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя** *(на основании Свидетельства о государственной регистрации)* |  |
| **Учредители** (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чьядоля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров отдельным документом)*(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)* (для юридических лиц) |  |
| **Срок деятельности**  |  |
| **Размер уставного капитала** (для юридических лиц) |  |
|  | **ИНН** |  |
| **КПП** |  |
| **ОГРН** |  |
| **ОКПО** |  |
| **ОКТМО** |  |
| **ОКДП** |  |
| **ОКВЭД** |  |
| **4** | **Местонахождение** *(для юридического лица)***/сведения о месте жительства** *(для физического лица)* |  |
| **5** | **Почтовый адрес участника** |  |
| **6** | **Номер телефона с кодом Участника** |  |
| **Номер факса с кодом Участника** |  |
| **Адрес электронной почты Участника (для приема заявок и иной документации)** |  |
| **Адрес страницы в Интернете** |  |
| **7** | **Руководитель** (должность, фамилия, имя, отчество, телефон) |  |
| **8** | **Главный бухгалтер**(фамилия, имя, отчество, телефон) |  |
| **9** | **Контактное лицо**(фамилия, имя, отчество, телефон) |  |
| **10** | **Система налогообложения** |  |
| **Реквизиты уведомления о постановке на учет в ИФНС** |  |
| **Применение ставки НДС \_\_\_\_\_\_\_**(с приложением документов, подтверждающих право на применение пониженной ставки НДС) |  |
| **Применение освобождения от НДС** |  |
| **Основные виды деятельности** |  |
| **Лицензируемые виды деятельности** |  |
| **Номера лицензий, сроки их действия, наименование территорий на которых действуют лицензии** |  |
| **11** | **Банковские реквизиты** (может быть несколько)**:****Наименование обслуживающего банка** |  |
| **Адрес обслуживаемого банка** |  |
| **Расчетный счет** |  |
| **Корреспондентский счет** |  |
| **Код БИК** |  |
| **12** | **Перечень должностных лиц, уполномоченных подписывать счет-фактуры** |  |
| **13** | **Согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении комплексной закупки** |  |

Мы, нижеподписавшееся, заверяем достоверность всех данных, указанных в анкете.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.) (подпись) М.П.

Руководитель предприятия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.) (подпись) М.П.

 подпись

КОНЕЦ ФОРМЫ

**ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ: ДОКУМЕНТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ СОСТАВ ЗАЯВКИ!**

Согласие на обработку персональных данных (представленных участниками):

*Начало формы*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

**СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных**

***(****в случае предоставления участником персональных данных физических лиц)*

Я, нижеподписавшийся

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

паспорт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

название выдавшего органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Организатор) моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся закупочной деятельностью в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. В процессе осуществления Организатором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Организатора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости, другим должностным лицам Организатор, в интересах осуществления Организатором закупочной деятельности.

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Организатором закупочной деятельности и составляет три года.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует с «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Организатора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись субъекта персональных данных)

1. Производитель товара – физическое или юридическое лицо. [↑](#footnote-ref-2)