Приложение №1

к Договору № _____________ от ________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству кровли из профилированного листа на трансформаторных подстанциях (ТП) и распределительных пунктах (РП), расположенных на территории Краснодарского края.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Югстрой-Электросеть».

Место нахождения заказчика: 350000, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Дубравная, д.19, оф.87

1. Исходные данные для выполнения работ:

Ориентировочная площадь покрытия:

| №№ п/п | Номер ТП или РП | Адрес трансформаторной подстанции или распределительного пункта | Ориентировочная площадь покрытия (кровли) М2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП-5 | г.Краснодар, ул.Трудовой Славы/ул.Автолюбителей | 27м2 (5,1м*5,3м) |
| 2 | РП-9 | г.Краснодар, ул.Благоева, д.29 | 39м2 (5,1м*7,6м) |
| 3 | РП-6 | г.Краснодар, р-н ПС Кругликовская | 64м2 (5,1м*12,5м) |
| 4 | РП-15 | г.Краснодар, ул.Якова Кобзаря, д.1 | 51м2 (5,1м*10м) |
| 5 | РП-16 | г.Краснодар, ул.Мерошниченко, д.41 | 51м2 (5,1м*10м) |
| 6 | ТП-2117п | г.Краснодар, ул.Душистая, д.30/1 | 25,5м2 (5,1м*5м) |
| 7 | РП-10 | г.Краснодар, ул.Домбайская, д.10/1 | 51м2 (5,1м*5м) |
| 8 | ТП-А22 | г.Анапа, ул.Мирная, д.161 | 25,5м2 (5,1м*5м) |
| 9 | ТП-1 | ст. Джигинка | 25,5м2 (5,1м*5м) |
| 10 | ТП-2659п | г.Анапа, ул.Аэродромная, д. 48 | 64м2 (5,1м*12,5м) |

2. Требования к участнику закупки:

Обязательные условия предоставления документации в составе конкурсной документации участника закупки подтверждающие:

2.1. Наличие материально-технических ресурсов для организации выполнения работ (наличие собственной техники, техники в аренде, с предоставлением скан-копий документов собственности, договоров аренды, договоров оказания услуг).

2.2. Наличие трудовых ресурсов для организации выполнения работ (наличие собственного персонала, с предоставлением скан-копией трудовых договоров или трудовых книжек).

2.3. Наличие опыта выполнения аналогичных работ по устройству кровель (с предоставлением не менее 10 скан-копий договоров, подписанных со стороны Исполнителя и Заказчика, с приложением скан-копий актов выполненных работ, подписанных со стороны Исполнителя и Заказчика).

2.4. В состав бригады должны входить не менее одного сотрудника с 1-й группой допуска работ на высоте, не менее одного сотрудника с 2-й группой допуска работ на высоте, не мене одного сотрудника с 3-й группой допуска работы на высоте (с предоставлением скан-копий документов, подтверждающих образование и квалификацию для выполнения работ, скан-копии удостоверений соответствующих групп, разрешающих работу на высоте).

Отсутствие указанных документов может служить причиной отказа в рассмотрении заявки Заказчиком.

3. Требования к выполнению работ и качеству используемых материалов:

3.1. Вид кровли – односкатная;

3.2. Материал кровли – лист профилированный оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7;

3.3. Материал стропил – брус хвойных пород обрезной 100мм*50мм (не менее);

3.4. Материал обрешетки – брус хвойных пород обрезной 110мм*25мм (не менее);

3.5. Виды креплений – болты анкерные, шурупы, саморезы;

3.6. Пленка гидроизоляционная, основа полипропилен, паропроницаемая, толщина не менее 5мм;

3.7. Материал и наличие наружных вентиляционных решеток - оцинкованная сталь;

3.8. Все работы должны производиться на основании:

-ОКВЭД 43.91 (устройство крыш, устройство кровли.)

-СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;

-СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87";

-МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

4. Требования к подрядчику (поставщику, исполнителю):

4.1. Выезд подрядчика на объект обязателен для оценки объекта, технических условий работ и объема работ.

4.2. Срок выполнения работ по объекту составляет не более 2-х календарных дней. Подрядчик обязан дать точное количество дней на выполнение работ.

4.3. Доставка материалов для выполнения работ на объект осуществляется исполнителем самостоятельно и входит в стоимость работ. Подрядчик выполняет работы используя свои инструменты и материалы.

5. Соблюдение норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение  работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда». 	Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт персонально руководитель Исполнитель или лицо его заменяющее.

Для производства работ, необходимо вести журналы производства работ, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, а также получить соответствующие наряд-допуски.

Заместитель главного инженера								С.Э. Житкевич