Дата и время подачи запроса

28.05.2025 11:27 MCK

Номер запроса

2114

Тема запроса

Вопрос по ТЗ

Текст запроса

Здравствуйте!  
1. В п. 29, 30, 31, 32, 36 в составе комплекта муфты понимается 1 шт на 1 фазу или 1 комплект на 3 фазы?  
2. В п. 30, 31, 32 в описании муфты указано "Наличие наконечников / соединителей: нет", но далее указан в составе комплекта " наконечник болтовой" (а также на рисунке и в наименовании муфты). Требуется ли наличие болтового наконечника в данных муфтах?

Ответ:

Добрый день. В ответ на ваш запрос сообщаем, что в ТЗ внесены изменения.