|  |  |
| --- | --- |
|    | УТВЕРЖДАЮДиректор ООО «РГБ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.Н. Быкадоров«30» мая 2025 г. |

**Общество с ограниченной ответственностью «Распределенная генерация-Батайск»**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**Поставка, монтаж блочно-модульной котельной по адресу:**

**Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, X микрорайон, район "Левенцовский", земельный участок 61:44:0073012:17677**

**г. Батайск**

**2025**

# ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

**1. Заказчик**

Общество с ограниченной ответственностью «Распределенная генерация-Батайск» (ООО «РГБ») ИНН 6141053581, с местонахождением по адресу: 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, дом 9а, комната 37 проводит в соответствии с Положением о закупке товаров, выполнении работ и оказании услуг для нужд ООО «РГБ» в действующей на момент утверждения документации редакции, условиями и положениями настоящей документации о проведении конкурентного отбора в электронной форме, предмет и условия которого указаны в настоящей документации о проведении конкурентного отбора в электронной форме.

**2. Предмет конкурентного отбора в электронной форме.**

2.1. Предметом конкурентного отбора в электронной форме является поставка, монтаж блочно-модульной котельной по адресу: по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, X микрорайон, район "Левенцовский", земельный участок 61:44:0073012:17677.

**3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг).**

3.1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) –город Ростов-на-Дону, Ростовской области.

3.2. Сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) - Начало: с момента заключения договора Окончание: поставка, монтаж блочно-модульных котельных осуществляется не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты передачи исходной документации и давальческих материалов Подрядчику.

3.3. Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) – определяются согласно части V документации о проведении конкурентного отбора в электронной форме, Проекта договора, прилагаемого к документации о проведении конкурентного отбора в электронной форме и являющегося ее неотъемлемой частью, а также в соответствии с техническим заданием.

**4. Начальная (максимальная) цена договора.**

 4.1. Начальная (максимальная) цена договора – 92 817 336,00 (девяносто два миллиона восемьсот семнадцать тысяч триста тридцать шесть) рублей 00 копеек в том числе НДС 20 %.

 **5. Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания слуг).**

5.1. Расчет с Подрядчиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости оказанных услуг, предусмотренной Договором следующим образом:

5.1.1. Оплата за выполнение работ производится на основании подписанных обеими сторонами актов сдачи-приемки работ, и устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Срок оплаты с момента приемки Заказчиком поставленного с надлежащим качеством товара и подписания акта сдачи-приемки работ, составляет 200 рабочих дней, либо обязательство Заказчика по оплате общей суммы договора по выбору Заказчика прекращается путем новации в иное обязательство со сроком платежа не ранее 5 лет. Расчеты по обязательству, возникшему в результате новации в соответствии с настоящим пунктом осуществляются на основании заключенного Сторонами дополнительного соглашения (или соглашения об отступном), в котором определяются также кредитор и должник, срок платежа, другие существенные условия. В случае осуществления расчетов путем новации обязательства Покупателя по оплате в части, соответствующей сумме считается исполненным в момент подписания Сторонами соглашения о новации обязательства.

**6.Источник финансирования заказа**

6.1. Источник финансирования заказа – собственные средства заказчика.

**7. Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.**

7.1. Начальная (максимальная) цена договора цена договора сформирована на основе анализа рынка услуг.

В цену включены: стоимость услуг, все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи.

**8. Порядок формирования цены договора**

8.1. В цену включены: стоимость услуг, все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи.

**При подаче ценовых предложений участники закупки обязаны указывать цену товара (работ, услуг) в следующем порядке:**

**1. общее ценовое предложение (Цена без учета НДС+ размер НДС);**

**2. размер НДС (в случае если облагается);**

**3. цена без учета НДС.**

**4.структура цены договора (при этом, структура цены должна соответствовать структуре начальной (максимальной) цены договора, указанной в п.8.1. документации).**

**При этом в случае если участник закупки является юридическим лицом, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика по уплате НДС (применяет упрощенную систему налогообложения), то такие участники обязаны указывать на этот факт.**

**В тоже время ценовые предложения каждого из участников закупки с учетом НДС не должно превышать начальную максимальную цену закупки.**

**9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителем**

9.1. В рамках конкурентного отбора в электронной форме для формирования цены договора и расчетов с исполнителем используется рубль Российской Федерации.

**10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора**

10.1. Цена договора выражена в рублях Российской Федерации, в связи, с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации в документации о проведении конкурентного отбора в электронной форме не установлен.

**11. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный договором объем поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг)**

11.1. Заказчик по согласованию с поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем, Продавцом и тд.) в ходе исполнения договора вправе увеличить не более чем на двадцать процентов количество всех предусмотренных договором товаров (работ, услуг) при изменении потребности в товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на двадцать процентов такой цены договора. Цена единицы дополнительно поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

11.2. Заказчик по согласованию с поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем, Продавцом и тд.) в ходе исполнения договора вправе сократить количество всех предусмотренных договором товаров (работ, услуг) при изменении потребности в товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых заключен договор. При внесении соответствующих изменений в договор заказчик обязан уменьшить цену договора пропорционально количеству поставляемых товаров, объему выполняемых работ, оказываемых услуг. Цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

**12. Требования к участникам закупки.**

Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям, а именно:

12.1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки:

- Строительная организация должна подтвердить членство в СРО путём предоставления копии выписки из реестра саморегулируемой организации в области строительства, подтверждающая членство в саморегулируемой организации и допуск к соответствующим видам работ, являющихся предметом закупки.

12.2. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда и признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

12.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме.

12.4. Отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме не принято.

12.5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки.

12.6. Отсутствие конфликта интересов, Отсутствие судимости за преступления в сфере экономики, Отсутствие административных правонарушений за дачу взятки.

12.7. Отсутствие у участника закупки признаков аффелированности в соответствии с Законом РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

12.8. соответствие участника указанным в документации требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, в том числе, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

12.9. участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

12.10. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

12.11. участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

12.12. Участник не должен являться лицом, в отношении которого введены специальные экономические меры.

12.13. Отсутствие претензий к участнику закупки со стороны Заказчика о неисполнении или недобросовестном исполнении принятых на себя обязательств по поставке товара, оказанию услуг, выполнению работ, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение ранее заключенных договоров.

12.14. В качестве подтверждения участника закупки требованиям, установленным п. 12.2-12.12 в состав заявки на участие в конкурентной закупке должна быть включена декларация участника о подтверждении соответствия заявленным требованиям. Форма декларации прилагается в документации о проведении закупки.

**13. Документация о проведении конкурентного отбора в электронной форме**

13.1. Документация включает перечисленные ниже документы, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию в порядке, предусмотренном документацией.

13.2. Состав документации о проведении конкурентного отбора в электронной форме:

Часть I. Общие условия проведения конкурентного отбора в электронной форме

Часть II. Информационная карта конкурентного отбора в электронной форме

Часть III. Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа.

Часть IV. Техническая часть документации.

 Часть V. Проект договора.

13.3. Документация размещается на электронной площадке ЭТР (<http://www.torgi82.ru>) и в ЕИС ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) одновременно с размещением извещения о проведении конкурентного отбора в электронной форме.

13.4. Предоставление документации о конкурентном отборе в электронной форме осуществляется без взимания платы.

13.5. К извещению о проведении конкурентного отбора в электронной форме и документации о проведении конкурентного отбора в электронной форме должен прилагаться проект договора, который заключается по результатам проведения конкурентного отбора в электронной и является неотъемлемой частью документации о проведении конкурентного отбора в электронной форме.

13.6. В любое время до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме заказчик вправе внести изменения в документацию о проведении конкурентного отбора в электронной форме. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию о проведении конкурентного отбора в электронной форме такие изменения размещаются на электронной площадке ЭТР (<http://www.torgi82.ru>) и в ЕИС.

13.7. В случае если изменения в документацию о проведении конкурентного в электронной форме внесены позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме продлевается так, чтобы со дня размещения на электронной площадке ЭТР (<http://www.torgi82.ru>) и в ЕИС, сведений об изменениях, внесенных в документацию о проведении конкурентного отбора в электронной форме, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме такой срок составлял не менее чем три рабочих дня.

13.8. Разъяснение положений документации о проведении конкурентного отбора в электронной форме:

Любой участник вправе направить заказчику запрос на разъяснение положений документации о проведении конкурентного отбора в электронной форме в срок не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме. Заказчик направляет разъяснения положений документации о проведении конкурентного отбора в электронной форме участнику, направившему запрос, а также размещает на электронной площадке ЭТР (<http://www.torgi82.ru>) и в ЕИС текст такого разъяснения (без указания реквизитов участника, от которого был получен запрос на разъяснение положений документации о проведении конкурентного отбора в электронной форме).

**14. Формы, порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о конкурентном отборе в электронной форме**

14.1. Любой участник вправе направить заказчику запрос на разъяснение положений документации о проведении конкурентного отбора в электронной форме в срок не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме. Запрос разъяснений направляется на электронную площадку ЭТР (<http://www.torgi82.ru>).

14.2. Заказчик направляет разъяснения положений документации о проведении конкурентного отбора в электронной форме участнику, направившему запрос, а также размещает на электронной площадке ЭТР (<http://www.torgi82.ru>) и в ЕИС текст такого разъяснения (без указания реквизитов участника, от которого был получен запрос на разъяснение положений документации о проведении конкурентного отбора в электронной форме).

14.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию. Изменение предмета конкурентного отбора в электронной форме не допускается. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию такие изменения размещаются заказчиком на электронной площадке ЭТР (<http://www.torgi82.ru>) и в ЕИС. При этом в случае, если изменения в извещение о проведении конкурентного отбора в электронной форме внесены позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме продлевается так, чтобы со дня размещения на электронной площадке ЭТР (<http://www.torgi82.ru>) и в ЕИС, сведений об изменениях, внесенных в извещение о проведении конкурентного отбора в электронной форме, до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме, такой срок составлял не менее чем три рабочих дня.

**15. Отказ от проведения конкурентного отбора в электронной форме**

15.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения конкурентного отбора в электронной форме в любое время, не неся при этом ответственности перед участниками процедуры закупки, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме.

15.2. В случае принятия решения об отказе от проведения конкурентного отбора в электронной форме заказчик в день принятия такого решения, размещает на электронной площадке ЭТР (<http://www.torgi82.ru>) и в ЕИС, сведения об отказе от проведения конкурентного отбора в электронной форме. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неознакомления участниками процедуры закупки с извещением об отказе от проведения конкурентного отбора в электронной форме.

**16. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме и инструкция по ее заполнению**

16. 1. Для участия в конкурентном отборе в электронной форме участник процедуры закупки подает заявку на участие в срок и по форме, которые установлены извещением о проведении конкурентного отбора в электронной форме и документацией. **Заявка подается в электронном виде на электронной площадке ЭТР (**[**http://www.torgi82.ru**](http://www.torgi82.ru)**).**

16.2. Участник закупки подготавливает в электронном виде заявку на участие в конкурентном отборе в электронной форме. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурентном отборе в электронной форме.

16.3. Если иное не установлено документацией о конкурентном отборе в электронной форме, участник процедуры закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурентном отборе в электронной форме в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки, установленного документацией о конкурентном отборе в электронной форме.

16.4. Заявка на участие в конкурентном отборе в электронной форме должна содержать следующее:

16.4.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (**обязательная форма для заполнения «Анкета участника конкурентного отбора в электронной форме» приложена в Часть III «Обязательные формы и документы для заполнения участниками закупки, настоящей документации»)**;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурентного отбора в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, (для юридических лиц), или выписку, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью; полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурентного отбора в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), или выписку, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурентного отбора в электронной форме;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – руководитель). **В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурентном отборе в электронной форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.** В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурентном отборе в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии документов, подтверждающих квалификацию и качество выполняемых работ:

а. Наличие ведущих специалистов в штате (подтверждается заверенной копией штатного расписания, заверенной копией трудового договора, заверенной копией свидетельства о повышении квалификации либо сертификатов, либо протоколов об аттестации)

б. Объем аналогичных работ за последние 3 года (подтверждается справкой об объектах с указанием контрагентов, предмета, номера и даты договора, стоимости), копиями таких договоров, копиями актов выполненных работ.

в. Наличие положительных отзывов от заказчиков о выполненных аналогичных работах. (подтверждается копиями таких отзывов)

- копии учредительных документов участника закупки (заверенные копии устава, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридического лица) (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки оказание услуг, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой;

16.4.2. Предложение о качестве оказываемых услуг (выполняемых работ, поставляемых товаров) и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложения о цене договора, структуре цены договора **(обязательная форма для заполнения «Предложение на участие в конкурентном отборе в электронной форме» приложена в Части III, «Обязательные формы и документы для заполнения участниками закупки, настоящей документации»)**.

16.4.3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участников закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурентном отборе в электронной форме:

- Строительная организация должна подтвердить членство в СРО путём предоставления копии выписки из реестра саморегулируемой организации в области строительства, подтверждающая членство в саморегулируемой организации и допуск к соответствующим видам работ, являющихся предметом закупки.

- Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в конкурентном отборе в электронном виде (требуется).

Размер установленного заказчиком требования к обеспечению заявок указан в пункте 13 части II "Информационная карта конкурентного отбора в электронном виде ".

Размер обеспечения заявки составляет 1 (один) % начальной (максимальной) цены договора.

Обеспечение заявки на участие в конкурентном отборе в электронном виде может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентном отборе в электронном виде, и до даты вскрытия и рассмотрения предложений денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в документации о закупке и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентном отборе в электронном виде, возвращаются на счет участника закупки, указанный в заявке на участие в конкурентном отборе в электронном виде, при проведении конкурентного отбора в электронном виде в течение пяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола вскрытия и рассмотрения предложений на участие в конкурентном отборе в электронном виде. При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя конкурентного отбора в электронном виде, которому такие денежные средства возвращаются после заключения договора;

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) отклонение заявки участника закупки;

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после окончания срока подачи заявок;

6) отказ от заключения договора с победителем конкурентного отбора в электронном виде.

Факт внесения участником закупки денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в конкурентном отборе в электронном виде подтверждается платежным поручением о перечислении денежных средств в качестве обеспечения предложения.

Соответствующий документ, подтверждающий внесение (перечисление) обеспечения предложения, должен быть подан участником закупки в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурентном отборе в электронном виде.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения предложения на участие в конкурентном отборе в электронном виде должны быть зачислены на счет заказчика, реквизиты которого указаны в пункте 13 части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ".

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения предложения на участие в конкурентном отборе в электронном виде, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурентном отборе в электронном виде от заключения договора.

 16.4.4. В заявке на участие в конкурентном отборе в электронной форме декларируется соответствие участника закупки требованиям, предусмотренным в пунктах 12.2. – 12.12. настоящей документации.

16.5. Непосредственно заявку на участие в конкурентном отборе в электронной форме (**обязательная форма для заполнения «Заявка на участие в проведении конкурентного отбора в электронной форме» приложена в Части III, «Обязательные формы и документы для заполнения участниками закупки, настоящей документации»)**.

16.6. Анкету участника закупки (**обязательная форма для заполнения «Анкета участника закупки» приложена в Части III, «Обязательные формы и документы для заполнения участниками закупки, настоящей документации»)**.

16.7. Опись входящих в состав заявки документов (**обязательная форма для заполнения «Опись документов, предоставляемых на участие в конкурентном отборе в электронной форме» приложена в Части III, «Обязательные формы и документы для заполнения участниками закупки, настоящей документации»)**.

16.8. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме.

16.8.1. Заявка на участие в конкурентном отборе в электронной форме, все документы и корреспонденция между заказчиком и участником закупки, относящиеся к заявке на участие в конкурентном отборе в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть составлены на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

16.9. **При подаче ценовых предложений участники закупки обязаны указывать цену товара (работ, услуг) в следующем порядке:**

 **1. общее ценовое предложение (Цена без учета НДС+ размер НДС);**

**2. размер НДС (в случае если облагается);**

**3. цена без учета НДС.**

**4.структура цены договора (при этом, структура цены должна соответствовать структуре начальной (максимальной) цены договора, указанной в п.8.1. документации).**

**При этом в случае если участник закупки является юридическим лицом, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика по уплате НДС (применяет упрощенную систему налогообложения), то такие участники обязаны указывать на этот факт.**

**В тоже время ценовые предложения каждого из участников закупки с учетом НДС не должно превышать начальную максимальную цену закупки.**

## 17. Требования к описанию участниками закупки поставляемых товаров (оказываемых услуг, выполняемых работ), их количественных и качественных характеристик

### 17.1. Описание участниками закупки поставляемых товаров (оказываемых услуг, выполняемых работ), которые являются предметом конкурентного отбора в электронной форме, их количественных и качественных характеристик, осуществляется в соответствии с требованиями части II «Информационная карта», части IV «Техническое задание» и по обязательной к заполнению форме «Предложение о качестве оказываемых услуг (выполняемых работ, поставляемых товаров) и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложения о цене договора» (части III «Обязательные формы и документы для заполнения участниками закупки»).

18. Порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме.

18.1.Заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме принимаются и регистрируются на электронной площадке ЭТР (<http://www.torgi82.ru>) до момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме.

**19. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме, порядок внесения изменений в такие заявки**

19.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурентном отборе в электронной форме, вправе изменить заявку на участие в конкурентном отборе в электронной форме в любое время до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме.

19.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки.

19.3.После окончания срока и времени подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

19.4. Отзыв заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме осуществляется в

следующем порядке:

19.4.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурентном отборе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в конкурентном отборе в электронной форме в любое время до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме.

19.5. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок.

**20.** **Порядок открытия доступа к заявкам на участие в конкурентном отборе в электронной форме**

20.1. Открытие доступа Заказчику к заявкам на участие в конкурентном отборе в электронной форме осуществляется оператором электронной площадки после окончания срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме.

**21. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме**

21.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме осуществляется комиссией по осуществлению закупки в порядке, месте и сроки, которые установлены документацией о конкурентном отборе в электронной форме.

21.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме проводится с целью определения соответствия каждого участника процедуры закупки и заявки на участие в процедуре закупки, поданной таким участником, требованиям, установленным документацией о конкурентном отборе в электронной форме.

21.3. На стадии рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме выполняются следующие действия:

1) проверка комплектности, содержания и оформления заявок на участие в процедуре закупки на соответствие требованиям документации о закупке;

2) проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в процедуре закупке;

3) проверка участника процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке;

4) проверка предлагаемой продукции и договорных условий на соответствие требованиям документации о закупке;

5) проверка соответствия ценового предложения участника процедуры закупки начальному уровню и другим требованиям к ценовому предложению, установленным в документации о закупке, если таковые были установлены;

6) проверка наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, если соответствующие требования устанавливались.

21.4. В целях подтверждения соответствия участника закупки указанным требованиям, заказчик вправе использовать общедоступные источники информации (К общедоступным источникам информации относятся официальные источники информации уполномоченных государственных органов, официальные источники информации иностранных государств, международных организаций). При этом заказчик придерживается одинакового подхода ко всем участникам закупки.

21.5. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме комиссией по осуществлению закупки принимается решение в отношении каждого участника процедуры закупки о его допуске к участию в конкурентном отборе в электронной форме, либо об отказе в допуске такого участника к участию в процедуре закупки в порядке и по основаниям, которые предусмотрены документацией о закупке, в том числе:

1) непредставление документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией о конкурентном отборе в электронной форме;

2) несоответствие участника процедуры закупки требованиям к участникам процедуры закупки, установленным документацией о конкурентном отборе в электронной форме;

3) несоответствие заявки на участие в процедуре закупки требованиям к заявкам на участие в процедуре закупки, установленным документацией о конкурентном отборе в электронной форме;

4) несоответствие предлагаемой продукции (предлагаемых работ, услуг) требованиям, установленным документацией о конкурентном отборе в электронной форме;

5) предоставление в составе заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме;

6) наличие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике конкурентного отбора в электронной форме.

21.6. По результатам рассмотрения заявок комиссия по осуществлению закупки имеет право допустить Участника размещения заказа к участию в конкурентном отборе в электронной форме при наличии в его заявке несущественных отклонений от требований, установленных документацией (создание преимущественных условий одному или нескольким Участникам размещения заказа при этом не допускается).

21.7. Отклонения считаются несущественными, если они:

не влияют на состав, объем, сроки, требования, качество и другие характеристики подлежащей доставке Продукции;

не ограничивают права и не накладывают дополнительные обязательства на Заказчика, не ограничивают обязательства Исполнителя по Договору по сравнению с тем, как это предусмотрено в настоящем извещении.

21.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки составляется протокол рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки, в котором указываются:

1) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в процедуре закупки;

2) решение о допуске участников процедуры закупки к участию в процедуре закупки либо об отказе им в допуске к участию в процедуре закупки;

21.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме размещается заказчиком на электронной площадке ЭТР (<http://www.torgi82.ru>) и в ЕИС в течение трех дней, следующих за днем его подписания.

21.10. Если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в процедуре закупки всех участников процедуры закупки, комиссия по осуществлению закупки принимает решение о признании процедуры закупки несостоявшейся, и в протокол рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме вносится информация, что процедура закупки признана несостоявшейся.

21.11. В случае если документацией о конкурентном отборе в электронной форме предусмотрено два или более лотов, закупка признается несостоявшейся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме в отношении этого лота.

21.12. Любой участник конкурентного отбора в электронной форме в срок не позднее двух дней с даты размещения протокола рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме на электронной площадке ЭТР (<http://www.torgi82.ru>) и в ЕИС вправе направить заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в процедуре закупки. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса направляет соответствующие разъяснения участнику процедуры закупки.

**22. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме.**

22.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме осуществляются Комиссией по осуществлению закупки в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями оценки заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме и с порядком, которые установлены документацией о конкурентном отборе в электронной форме.

22.2. По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме каждой такой заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени удовлетворения требованиям заказчика содержащихся в ней условий исполнения договора относительно других заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме. Заявке на участие в конкурентном отборе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если несколько заявок на участие в процедуре закупки содержат одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается той заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме, содержащих такие условия.

22.3. Победителем конкурентного отбора в электронной форме признается участник процедуры закупки, в отношении которого принято решение о допуске к участию в конкурентном отборе в электронной форме, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый порядковый номер.

22.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме составляется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме, в котором указываются:

1) сведения об участниках конкурентного отбора в электронной форме, в отношении которых принято решение о допуске к участию в конкурентном отборе в электронной форме;

2) сведения о результатах оценки заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме всех участников закупки, в отношении которых принято решение о допуске к участию в конкурентном отборе в электронной форме;

3) информация о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме решении о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

4) сведения о победителе конкурентного отбора в электронной форме;

5) иные сведения, раскрывающие условия заключения договора (предмет договора, цена договора, сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, сроки и условия оплаты и т.д.) заносятся в протокол оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки.

22.5. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме размещается заказчиком на электронной площадке ЭТР (<http://www.torgi82.ru>) и в ЕИС в течение трех дней, следующих за днем его подписания.

22.6. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме принято решение о допуске к участию в конкурентном отборе в электронной форме только одного участника процедуры закупки, заказчик вправе заключить договор с таким участником конкурентного отбора в электронной форме по согласованной с ним цене, не превышающей ценовое предложение, установленное в его заявке на участие в конкурентном отборе в электронной форме. При этом единственный участник конкурентного отбора в электронной форме не вправе отказаться от заключения договора.

22.7. Заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме оцениваются в следующем порядке:

1) Закупочная комиссия присваивает баллы по каждому содержащемуся в заявке условию, являющемуся критерием оценки;

2) Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается в приведенном ниже порядке;

3) Критериями оценки заявки являются:

1) Цена договора;

2) Качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурентного отбора в электронной форме при размещении заказа на оказание услуг.

**1. Цена договора:**

Значимость критерия 50%.

Коэффициент значимости критерия оценки = 0.5.

Рейтинг по критерию оценки заявки равен количеству баллов, умноженному на соответствующую значимость критерия.

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию **«Цена договора»** оцениваются по формуле:

Rai = (Amax-Ai) / Amax × 100, где

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

 **A**max – начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в документации);

Ai – предложение i-го участника закупки по цене договора (по сумме цен за единицу товара, работы, услуги).

**2. Качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурентного отбора в электронной форме при размещении заказа на оказание услуг:**

Значимость критерия 50%.

Коэффициент значимости критерия оценки = 0.5.

Рейтинг по критерию оценки заявки равен количеству баллов, умноженному на соответствующую значимость критерия.

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

**Максимальное количество баллов по данному критерию – 100 баллов.**

Критерий **«Качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурентного отбора в электронной форме при размещении заказа на оказание услуг»:** оценивается на основании представленной в составе заявки пояснительной записки и документов, содержащих сведения о параметрах оказываемых услуг по следующим показателям:

1. **Наличие ведущих специалистов в штате (подтверждается заверенной копией штатного расписания, заверенной копией трудового договора, заверенной копией свидетельства о повышении квалификации либо сертификатов, либо протоколов об аттестации, свидетельства НАКС сварщика и специалиста сварочного производства):**

*Участнику закупки, представившему документы, подтверждающие наличие в штате:*

*- 0 ведущих специалистов, имеющих сертификаты или аттестацию, присваивается 0 баллов;*

*- от 1 до 2 (включительно) ведущих специалистов, имеющих сертификаты или аттестацию, присваивается 10 баллов;*

*- от 3 до 4 (включительно) ведущих специалистов, имеющих сертификаты или аттестацию, присваивается 20 баллов;*

*- от 5 и выше ведущих специалистов, имеющих сертификаты или аттестацию, присваивается 30 баллов;*

**Максимальное количество баллов по данному критерию – 30 баллов.**

1. **Объем аналогичных работ за последние 3 года (подтверждается справкой об объектах с указанием контрагентов, предмета, номера и даты договора, стоимости), копиями таких договоров, копиями актов выполненных работ.**

*Участнику закупки, предоставившему справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров, копиями таких договоров, копиями актов выполненных работ:*

*- менее 25 млн. рублей присваивается 0 баллов;*

*- от 25 млн. рублей (включительно) до 50 млн. рублей (включительно) присваивается 10 баллов;*

*- от 50 000 001 рублей до 75 млн. рублей (включительно) присваивается 30 баллов;*

*- свыше 75 млн. рублей присваивается 50 баллов.*

**Максимальное количество баллов по данному критерию – 50 баллов**

1. **Наличие положительных отзывов от заказчиков о выполненных аналогичных работах. (подтверждается копиями таких отзывов):**

*Участнику закупки представившему копии благодарственных писем, отзывов о выполненных аналогичных работах:*

*- 0 отзывов – 0 баллов;*

*- от 1 до 2 (включительно) – 5 баллов;*

*- от 3 до 4 (включительно) – 10 баллов;*

*- 5 и выше – 20 баллов.*

**Максимальное количество баллов по данному критерию – 20 баллов.**

 Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «**Качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурентного отбора в электронной форме при размещении заказа на оказание услуг»:**

Rci = Ci1  + Ci2 + … + Cik , где

 Rci – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

 Cik - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов единой закупочной комиссии), присуждаемое комиссией i-ой заявке на участие в конкурентном отборе в электронной форме по k-му показателю, где k – количество установленных показателей;

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов всех критериев оценки заявки.

**Итоговый рейтинг заявки каждого участника закупки R общее** определяется как сумма произведений рейтинга каждой заявки по каждому критерию на значимость каждого из критериев по следующей формуле:

*R общее =  \* 0,5 + \* 0,5*

где *Rai* – рейтинг предложения участника конкурентного отбора в электронной форме по критерию «Цена договора»;

 - рейтинг предложения участника конкурентного отбора в электронной форме по критерию «Качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурентного отбора в электронной форме при размещении заказа на оказание услуг»

Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.

В случае, если несколько заявок получили одинаковый итоговый рейтинг, первый и последующие номера присваиваются по времени подачи заявок.

**23. Условия допуска к участию в закупке**

23.1. При рассмотрении заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме, претендент не допускается к участию в конкурентном отборе в электронной форме, в случае:

23.1.1. не предоставления обязательных документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике конкурентного отбора в электронной форме или о продукции, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, создание которых размещается закупка;

23.1.2. несоответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурентного отбора в электронной форме;

23.1.3. несоответствия заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме требованиям документации о конкурентном отборе в электронной форме, в том числе наличие в таких предложениях цены договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации, либо структуры цены договора, не соответствующей условиям документации.

**24. Заключение договора по результатам проведения конкурентного отбора в электронной форме**

24.1. Договор между заказчиком и победителем конкурентного отбора в электронной форме должен быть заключен в соответствии с условиями проекта договора и настоящей документации.

24.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю проект договора (нарочным, почтовым отправлением либо по электронной почте либо с помощью функционала электронной торговой площадки), который составляется путем включения условий исполнения договора, указанных победителем конкурентного отбора в электронной форме в заявке, поданной на участие в конкурентном отборе в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к документации.

24.3. Победитель конкурентного отбора в электронной форме должен подписать и заверить печатью указанный проект договора и вернуть его заказчику в срок установленный в Информационной карте о проведении конкурентного в электронной форме.

24.4 Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурентного отбора в электронной форме, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурентном отборе в электронной форме и в документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурентного отбора в электронной форме. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

24.5. В случае, если в течение пяти рабочих дней после направления Заказчиком проекта договора, участник закупки не направляет Заказчику подписанный со своей стороны договор, либо протокол разногласий, он считается уклонившимся от заключения договора. При этом в протокол разногласий не могут включаться условия, противоречащие условиям, указанным в документации.

24.6. В случае если победитель конкурентного отбора в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик заключает договор с участником конкурентного отбора в электронной форме, заявка которого является второй по выгодности среди заявок участников конкурентного отбора в электронной форме.

24.7. Заказчик вправе сведения об участнике конкурентного отбора в электронной форме, уклонившемся от заключения договора, в течение двух рабочих дней направить в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.

25. **Предоставление национального режима при осуществлении закупок.**

25.1. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, положения настоящего раздела, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

25.2. При осуществлении закупки товара:

1) если настоящим извещением установлен запрет закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку такого товара;

б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если настоящим извещением установлено ограничение закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

 б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

3) если настоящим извещением установлено преимущество в отношении товара российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего подпункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего подпункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

25.3. При осуществлении закупки работы, услуги:

1) если настоящим извещением установлен запрет закупки таких работ, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

 б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если настоящим извещением установлено ограничение закупки таких работ, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

3) если настоящим извещением установлено преимущество в отношении таких работ, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего подпункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего подпункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

**ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

В Информационной карте конкурентного отбора в электронной форме содержится информация для данного конкурентного отбора в электронной форме, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части «Общие условия проведения конкурентного отбора в электронной форме».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Содержание** |
| **1** | **Заказчик** | **Заказчик:** Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Распределенная генерация-Батайск»Сокращенное наименование: ООО «РГБ»Юридический адрес: 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, дом 9а, комната 37Адрес направления почтовой корреспонденции: 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, дом 9а, комната 37ИНН 6141053581Телефон: 8-928-229-74-74Адрес электронной почты: rasp-genb@yandex.ruКонтактные лица: Быкадоров Николай НиколаевичВремя работы Заказчика: рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по московскому времени. |
| **2** | **Предмет конкурентного отбора в электронной форме** | Поставка, монтаж блочно-модульной котельной по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, X микрорайон, район "Левенцовский", земельный участок 61:44:0073012:17677 |
| **3** | **Предмет договора (договора)****Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг)** | **Предмет договора:** Поставка, монтаж блочно-модульной котельной по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, X микрорайон, район "Левенцовский", земельный участок 61:44:0073012:17677**.****Место оказания услуг (выполнения работ, поставки)**Согласно пункту 3.1. настоящей документации **Условия оказания услуг (выполнения работ, поставки)**Определяются согласно части V документации Проект договора, приложенному к документации и являющемуся ее неотъемлемой частью техническому заданию. **Сроки оказания услуг (выполнения работ, поставки):** Начало: с момента заключения договора. Окончание: осуществляется не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты передачи исходной документации и давальческих материалов Подрядчику |
| **4** | **Сайт организации** | **https://rasp-genb.ru/** |
| **5** | **Источник финансирования заказа****Начальная (максимальная) цена договора** | Собственные средства Заказчика92 817 336,00 (девяносто два миллиона восемьсот семнадцать тысяч триста тридцать шесть) рублей 00 копеек в том числе НДС 20 %. |
| **6** | **Форма, сроки и порядок оплаты услуг (выполнения работ)** | Расчет с Подрядчиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости оказанных услуг, предусмотренной Договором следующим образом: - Оплата за выполнение работ производится на основании подписанных обеими сторонами актов сдачи-приемки работ, и устранения выявленных недостатков.- Срок оплаты с момента приемки Заказчиком поставленного с надлежащим качеством товара и подписания акта сдачи-приемки работ или ТТН, составляет 200 рабочих дней, либо обязательство Заказчика по оплате общей суммы договора по выбору Заказчика прекращается путем новации в иное обязательство со сроком платежа не ранее 5 лет. Расчеты по обязательству, возникшему в результате новации в соответствии с настоящим пунктом осуществляются на основании заключенного Сторонами дополнительного соглашения (или соглашения об отступном), в котором определяются также кредитор и должник, срок платежа, другие существенные условия. В случае осуществления расчетов путем новации обязательства Покупателя по оплате в части, соответствующей сумме считается исполненным в момент подписания Сторонами соглашения о новации обязательства**.** |
| **7** | **Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей** | Согласно пункту 7.1, 8.1 документации. |
| **8** | **Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителем** | Рубль Российской Федерации  |
| **9** | **Требования к участникам закупки** | В соответствии с разделом 12 документации |
| **10.** | **Требования к описанию участниками закупки оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик**  | Согласно пункту 17.1 документации. |
| **11.** | **Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов** | Не предоставляются. |
| **12** | **Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме** | В соответствии с разделом 16 документации |
| **13** | **Обеспечение заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме** | **Требуется.** Обеспечение заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме может предоставляться участником конкурентного отбора в электронной форме только путем внесения денежных средств. Сумма обеспечения предложения на участие в конкурентном отборе в электронной форме составляет 1 (один) % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 928 173,56 руб. (девятьсот двадцать восемь тысяч сто семьдесят три рубля 56 копеек).В назначении обязательно указывается: «Обеспечение предложения на участие в конкурентном отборе в электронной форме на поставку, монтаж блочно-модульной котельной по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, X микрорайон, район "Левенцовский", земельный участок 61:44:0073012:17677».В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения на участие в конкурентном отборе в электронной форме, и до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в документации о закупке и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.Реквизиты для перечисления денежных средств для участия в конкурентном отборе в электронной форме:Получатель платежа:ООО «Распределенная генерация-Батайск»ИНН 6141053581 КПП 614101001 Расчётный счет 40702810752090030668 в Юго-Западный банк ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону к/с 30101810600000000602, БИК 046015602 |
| **14** | **Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме****Место подачи заявок на участие в конкурентного отбора в электронной форме**  | Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме – 30.05.2025 г. Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме – 09.06.2025 г. в 09 часов 00 минут по московскому времени.Место подачи заявок на участие в закупке: ЭТР (<http://www.torgi82.ru>) |
| **15.** | **Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме, внесения изменений в заявки на участие в конкурентном отборе в электронной форме.**  | Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурентном отборе в электронной форме, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурентном отборе в электронной форме в порядке, предусмотренном документацией в любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме. |
| **16.** | **Дата начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации**  | Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации – 30.05.2025 г.Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации – 03.06.2025 г. |
| **17.** | **Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме** | 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, дом 9а, комната 3709.06.2025 г. в 10:30 (московское время) |
| **18.** | **Место и дата оценки и сопоставления заявок** **на участие в конкурентном отборе в электронной форме** | 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, дом 9а, комната 3709.06.2025 г. в 11:30 (московское время) |
| **19.** | **Критерии оценки заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме** | В соответствии с разделом 22 документации |
| **20.** | **Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме** | В соответствии с разделом 22 документации |
| **21.** | **Срок подписания договора с победителем конкурентного отбора в электронной форме**  | Договор между заказчиком и победителем конкурентного отбора в электронной форме должен быть заключен в соответствии и в сроки с ГК РФ и Положением о закупке ООО «Распределенная генерация-Батайск» на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентном отборе в электронной форме. |
| **22.** | **Обеспечение исполнения договора**  | Не предусмотрено |
| **23.**  | **Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки:**  |
| **23.1** | Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не применяется. Товар отсутствует в Приложении №1 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875. |
| **23.2** | Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | **Применяется.** Товар присутствует в Приложении №2 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875.ОКПД2 25.21.12.000В соответствии с п.2 части 4 статьи 3.1-4. Закона №223- ФЗ, не допускается:а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки, и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхожденияОграничение распространяется на ТРУ всех членов Евразийского экономического союза. |
| **23.3** | Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами.(Согласно пункту 3 части 4 статьи 3.1-4 Закона №223-ФЗ, если Постановлением №1875 установлено преимущество в отношении товара российского происхождения, ценовое предложение участника с российской продукцией нужно снижать на 15% при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок. Договор с этим участником в случае его победы заключают по предложенной им цене. При исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения). | Не применяется  |

**ЧАСТЬ III. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ и документЫ для заполнения участниками закупки**

**Инструкция по заполнению:**

**Каждая из таблиц заполняется обязательно по всем позициям, пустые графы оставлять не следует. В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику закупки в соответствующих графах таблиц следует ставить прочерк.**

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

Настоящим *(указывается наименование участника закупки)* подтверждает, что для участия в конкурентном отборе в электронной форме на *(указывается наименование закупки)*, нами направляются нижеперечисленные документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п\п | Наименование | Кол-востраниц |
|  |  Заявка на участие  |  |
|  |  Анкета участника закупки |  |
|  |  Предложение о качестве услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложения о цене договора. |  |
|  |  Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц *(для юридических лиц)* |  |
|  |  Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей *(для индивидуальных предпринимателей)* |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность *(для иных физических лиц)* |  |
|  |  Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства *(для иностранных лиц)* |  |
|  |  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурентном отборе в электронной форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурентном отборе в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |
|  |  Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки *(если установлен критерий оценки заявок – квалификация участника размещения заказа)* |  |
|  |  Копии учредительных документов участника закупки *(для юридических лиц).*  |  |
| 11. |  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом договора являются крупной сделкой; |  |
| 12.  |  |  |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

#  МП

На бланке организации

Дата, исх. Номер

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

на (указывается наименование закупки)

Изучив извещение о проведении конкурентного отбора в электронной форме и документацию на *(указывается наименование закупки)*, *(Указывается наименование участника закупки)* в лице *(наименование должности руководителя, его Ф.И.О.),* действующего на основании *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* сообщает о согласии участвовать в конкурентном отборе в электронной форме на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурентном отборе в электронной форме.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные в извещении о проведении конкурентного отбора в электронной форме и в документации работы в соответствии с требованиями документации, на условиях, которые мы представили в Предложениях о качестве товара (выполнении работ, оказании услуг) и иных предложениях об условиях исполнения договора, в том числе предложении о цене договора, которые мы представили в настоящей заявке.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что:

1) против (*указывается наименование участника закупки)* не проводится процедура ликвидации, банкротства;

2) деятельность (*указывается наименование участника закупки)* не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) у (*указывается наименование участника закупки)* отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов (*указывается наименование участника закупки)* по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенной отчетный период;

4) сведения о *(указывается наименование участника закупки)* отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков;

5) у *(указывается наименование участника закупки)* отсутствуют претензий со стороны Заказчика о неисполнении или недобросовестном исполнении принятых на себя обязательств по поставке товара, оказанию услуг, выполнению работ, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение ранее заключенных договоров;

6) у руководителя *(указывается наименование участника закупки)* отсутствует конфликт интересов, отсутствует судимость за преступления в сфере экономики, отсутствуют административные правонарушения за дачу взятки.

7) у *(указывается наименование участника закупки)* отсутствуют признаки аффилированности в соответствии с Законом РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

8) *(указывается наименование участника закупки)* не являться лицом, в отношении которого введены специальные экономические меры.

9) *(указывается наименование участника закупки)* не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) *(указывается наименование участника закупки)* не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурентном отборе в электронной форме информации и подтверждаем право заказчика запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в сведения.

5. В случае если нашей заявке на участие в конкурентном отборе в электронной форме будет присвоен второй номер, а победитель конкурентного отбора в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурентном отборе в электронной форме.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставлять товары (выполнять работы, оказывать услуги) в соответствии с требованиями документации, включая требования, содержащиеся в технической части документации.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен *(указывается наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон сотрудника участника закупки).*

Все сведения о проведении конкурентного отбора в электронной форме просим сообщать уполномоченному лицу.

8. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурентного отбора в электронной форме.

9. Наши юридический и фактический адреса, телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_\_\_\_, банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на \_\_\_\_\_стр.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

 *(подпись)*

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

 МП (подпись)

# АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Сведения об Участнике (заполняется Участником) |
|  | Полное и сокращенное наименования участника закупки, организационно-правовая форма (для юридического лица): |  |
| 1.1. | Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) |  |
| 1.2. | Паспортные данные (для физических лиц) |  |
| 1.3. | Место жительства (для физических лиц) |  |
|  | Адрес места нахождения (в соответствии с учредительными документами) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Адрес фактического места нахождения |  |
|  | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
|  | Телефоны (с указанием кодов страны, города) |  |
|  | Факс (с указанием кодов страны, города) |  |
|  | Факс, работающий в автоматическом режиме приема |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Web-сайт |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКТМО |  |
|  | Банковские реквизиты(наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Филиалы(наименования, адреса местонахождения) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (дата, номер, кем выдано) |  |
| 1.
 | Фамилия, Имя и Отчество, должность, телефон контактного лица, уполномоченного по взаимодействию с Организатором |  |
|  | Адрес электронной почты контактного лица(данный адрес электронной почты будет включен в список рассылки информации, связанной с проведением конкурентного отбора в электронной форме (разъяснения положений Документации, изменение сроков проведения конкурентного отбора в электронной форме и т.д.). |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех сведений, указанных в анкете.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.) М.П.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

# Предложение о качестве оказываемых услуг (выполняемых работ, поставляемых товаров) и иные предложения об условиях исполнения ДОГОВОРА, в том числе предложения о цене ДОГОВОРА

|  |  |
| --- | --- |
| *На бланке организации**Дата, исх. номер* | В комиссию о проведении неконкурентной закупки ООО «РГБ» |

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на участие в конкурентном отборе в электронной форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование закупки)*

а также условия и порядок проведения настоящего конкурентного отбора в электронной форме на выполнение вышеуказанного заказа, мы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(полное наименование организации-участника конкурентного отбора в электронной форме по учредительным документам)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))*

уполномоченного, в случае признания нас победителями конкурентного отбора в электронной форме, подписать договор, согласны выполнить предусмотренные конкурентным отбором функции в соответствии с требованиями документации и на условиях, которые изложены в части IV документации - Техническая часть документации, а именно поставка, монтаж блочно-модульной котельной по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, X микрорайон, район "Левенцовский", земельный участок 61:44:0073012:17677**.**

1. Общее ценовое предложение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с НДС (в случае, если облагается)

- размер НДС (в случае, если облагается) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Цена без учета НДС - \_\_\_\_\_\_\_\_

- В цену включены: стоимость услуг, все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2. Наличие ведущих специалистов в штате -\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (количество специалистов, соответствующих требованиям указывается Участником и подтверждается необходимыми документами);

3. Объем аналогичных работ за последние 3 года -\_\_\_\_\_ (объем аналогичных работ (в руб.) указывается Участником и подтверждается необходимыми документами);

4. Наличие положительных отзывов от заказчиков о выполненных аналогичных работах. - \_\_\_\_\_\_ (количество отзывов указывается Участником и подтверждается необходимыми документами);

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с требованиями документации и на условиях, которые изложены в части IV документации - Техническая часть документации.

1. Мы объявляем, что до подписания договора на выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться как имеющие силу договора между нами.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель организации |  |  |  |
|  | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |
|  | М.П. |  |  |

**Часть IV. Техническая часть конкурсной документации**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Настоящее техническое задание на проведение конкурентного отбора в электронной форме на поставку, монтаж блочно-модульной котельной по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, X микрорайон, район "Левенцовский", земельный участок 61:44:0073012:17677**.**

1. **Наименование приобретаемых товаров, выполнения работ, оказания услуг:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная тепловой мощностью 9,5 МВт – 1 шт., в составе |
|  |  | Конструктивные решения | металлокаркас с антикоррозийном покрытием, обшитый стеновыми сэндвич панелями Т=100мм с пределом огнестойкости ЕI90 и кровельными сэндвич панелями Т=100мм с пределом огнестойкости RЕI45. Окна принять с одинарным остеклением толщиной стекла 4мм. Металлическая дверь. |
| Система водоснабжения и водотведениея | Технологические нужды: прибор учета ХВС, запорная арматура, фильтр, трубопроводы (подпитка). |
| Система электроснабжения | Рабочее освещение, аварийное освещение, силовой шкаф ВРУ 0,4кВ, молнезащита, кабельная продукция, лотки |
| Система отопления | Отопительный прибор от системы теплоснабжения котельной |
| Система вентиляции | Естественная приточно-вытяжная вентиляция (дефлектора, жалюзийные решетки) |
| Система автоматизации и диспетчеризации | Приборы КИПиА, лотки, кабельная продукция, шкаф автоматизации котельной, , шкаф управления котловым оборудование, датчики давления и температуры, передачу аварийных сигналов на диспетчерский пункт оператора выполнить на базе MasterSKADA, охранно-пожарная сигнализация |
| Система газоснабжения | Запорная арматура, газопровод, продувочные трубопроводы, отсечной электромагнитный клапан, срабатывающий в аварийных ситуациях, термозапорный клапан, система автоматического контроля загазованности. |
| Тепломеханическая система | Котельное оборудование, насосное оборудование, горелочное оборудование, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура (погозависимое регулирование), тепловая изоляция, система химводоподготовки, бак запаса химочищенной воды, фитинги.  |
|  |  | Газоходы | Горизонтальные участки газоходов из нержавеющей стали марки AISI430 с утеплителем толщиной 50 мм. Дымовая труба не входит в комплект поставки |

**Технические характеристики блочно-модульной котельной**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя | Единица измерения |
| 1 | Установленная мощность котельной | 9500 | кВт |
| 2 | Расчетная теплопроизводительность | 9499 | кВт |
| 3 | Теплопроизводительность контура теплосети | 9499 | кВт |
| 4 | Давление в подающем контуре | 0,55 | МПа |
| 5 | Давление в обратном контуре  | 0,3 | МПа |
| 6 | Температурный график контура | 95-70 | ℃ |
| 7 | Максимальный расход воды на подпитку системы | 4,64 | м3/ч |
| 8 | Эксплуатационный расход сточных вод (периодический) | 1,16 | м3/ч |
| 10 | Необходимое давление исходной воды на вводе | 0,10 | МПа |
| 11 | Установленная электрическая мощность оборудования | 161,9 | кВт |
| 12 | Потребляемая (расчетная) мощность оборудования | 136,02 | кВт |
| 13 | Максимальный расход природного газа | 1270 | м3/ч |
| 14 | Минимальный расход природного газа | 32 | м3/ч |
| 15 | Необходимое давление природного газа на вводе | 0,030 | МПа |
| 16 | Коэффициент полезного действия котельной, не менее | 93 | % |
| 17 | Уровень шума на расстоянии 0,20 м от наружной стены | ˂70 | дБ |
| 18 | Габаритные размеры в свету (ШхДхВ) | 11 х 12 х 5,76 | м |
| 19 | Категория помещения по взрывопожарной опасности | Г |  |
| 20 | Степень огнестойкости здания котельной | II |  |
| 21 | Класс конструктивной пожарной опасности здания | C1 |  |
| 22 | Класс функциональной пожарной опасности здания котельной | Ф 5.1 |  |
| 23 | Вес котельной без водонаполнения, не более  | 68,30 | т |
| 24 | Вес котельной с водонаполнением, не более  | 71,57 | т |

**Работы по изготовлению блочно-модульной котельной выполняются на давальческих материалах.**

**Часть V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

г. Батайск "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Распределенная генерация - Батайск» (ООО «РГБ»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Быкадорова Николая Николаевича, действующий на основании Устава с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»**, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя поставка, монтаж блочно-модульной котельной по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, X микрорайон, район "Левенцовский", земельный участок 61:44:0073012:17677 (далее – Объект), на основании Технического задания (Приложение №1 к Договору).

1.2. Технические, экономические и другие требования к результату работ должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых документов Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора.

1.3. Работы по настоящему договору выполняются с частичным иждивением Заказчика. Собственником материалов, необходимых и достаточных для выполнения работ по настоящему договору, является Заказчик. Подрядчик несет полную имущественную ответственность за сохранность материалов, переданных ему Заказчиком, и вправе использовать переданные ему давальческие материалы только на те цели, для которых они были получены. Материалы, необходимые для выполнения Работ, будут переданы по Акту приема-передачи. Заказчик передает материалы Подрядчику по товарной накладной или акту приема-передачи товарно-материальных ценностей. С момента подписания товарной накладной или акта приема-передачи ответственность за сохранность материалов несет Подрядчик.

1.4. При выполнении работ Подрядчик должен учитывать изменения нормативных правовых документов Российской Федерации. В случае изменения до сдачи результата работ действующих требований стандартов, технических условий, правил и других нормативных правовых документов, обязательных к применению на территории Российской Федерации, Подрядчик должен выполнить работу и сдать Заказчику результат работ с учетом требований изменившихся нормативных правовых документов.

1. **СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

 2.1. Стоимость выполненных работ составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, включает стоимость всех уплачиваемых Подрядчиком сборов, налогов, пошлин.

2.2. Оплата за выполнение работ производится на основании подписанных обеими сторонами актов сдачи-приемки работ, и устранения выявленных недостатков.

2.3. Срок оплаты с момента приемки Заказчиком поставленного с надлежащим качеством товара и подписания акта сдачи-приемки работ, составляет 200 рабочих дней, либо обязательство Заказчика по оплате общей суммы договора по выбору Заказчика прекращается путем новации в иное обязательство со сроком платежа не ранее 5 лет. Расчеты по обязательству, возникшему в результате новации в соответствии с настоящим пунктом осуществляются на основании заключенного Сторонами дополнительного соглашения (или соглашения об отступном), в котором определяются также кредитор и должник, срок платежа, другие существенные условия. В случае осуществления расчетов путем новации обязательства Покупателя по оплате в части, соответствующей сумме считается исполненным в момент подписания Сторонами соглашения о новации обязательства.

2.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения договора вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему выполненных работ, но не более чем на двадцать процентов от начальной цены договора.

2.5. Оформление договорных отношений с уполномоченной организацией на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности технического устройства, а также оплата таких услуг осуществляются Подрядчиком.

1. **ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием в установленный срок;

3.1.2. По требованию Заказчика предоставлять информацию, в том числе документацию, касающуюся хода выполнения работ.

3.1.3. Подрядчик обязан вместе с актом о приемке выполненных работ представлять Заказчику отчет об использовании материалов.

3.1.4. Безвозмездно в кратчайшие технически возможные сроки устранять недостатки работ в соответствии с предписанием Заказчика. Материалы для выполнения работ, связанных с устранением недостатков, предоставляются Подрядчиком и по качеству должны быть не хуже материалов, ранее предоставленных Заказчиком.

3.1.5. Предупредить Заказчика в срок, не превышающий 2 (двух) дней, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок либо грозящих годности или прочности их результатов.

3.1.6. Предупредить Заказчика о готовности к сдаче результата работ не позднее 2 (двух) дней с момента их завершения.

3.1.7. В срок не более 24 (двадцати четырёх) часов известить Заказчика о наступлении форс-мажорного обстоятельства и приостановлении выполнения работ, вызванном его наступлением.

3.1.8. Соблюдать требования правил, регламентирующих ход выполнения работ, в том числе строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории РФ.

3.1.9. Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды, и нести полную ответственность за их нарушения и соблюдение его работниками и работниками субподрядных организаций, нанятых Подрядчиком.

3.1.10. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и иными средствами, предотвращающими возникновение рисков несчастных случаев на производстве.

3.1.11. В письменной форме в двухдневный срок сообщать об изменениях в своём наименовании, исполнительном органе, уполномоченном на заключение договоров и совершение сделок от имени Подрядчика, месте нахождения, банковских реквизитах, телефонах, о принятии решения о предстоящей реорганизации или ликвидации.

3.1.12. К моменту приёмки Заказчиком результата выполненных работ освободить место приемки выполненных работ от принадлежащего Подрядчику и (или) иным лицам, им привлечённым (п. 3.4.2), инструмента, образовавшегося строительного мусора и иных отходов за свой счет.

3.1.13. В случае досрочного расторжения настоящего договора в порядке и сроки, определённые п.п. 5.1-5.3, сдать Заказчику результат выполненных к данному моменту работ.

3.1.14. В случае досрочного расторжения настоящего договора, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента расторжения возвратить перечисленную Заказчиком часть средств, соответствующих стоимости невыполненных работ, и передать оплаченный Заказчиком материал.

3.1.15. Предоставить Заказчику документ, удостоверяющий полномочия иного, нежели подписавшее настоящий договор от имени Подрядчика, лица, привлечённого в необходимых случаях Подрядчиком (в частности, для подписания актов приёмки работ), с передачей его надлежащим образом заверенной копии Заказчику.

3.1.16. Оформить исполнительную техническую документацию и передать ее комплект Заказчику до начала приемки работ.

3.1.17. Предъявлять Заказчику все скрытые работы с составлением соответствующих актов и приложением сертификатов и паспортов на используемые материалы и изделия, вести общий журнал работ, отчеты по использованию материалов и изделий, преданных Заказчиком.

3.1.18. В течение всего периода выполнения работ по настоящему договору обеспечить наличие необходимых и достаточных трудовых и материальных (в том числе оборудование) ресурсов для выполнения работ, в том числе с привлечением третьих лиц.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить Подрядчику работы в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

3.2.2. Передать Подрядчику все необходимые для выполнения работ материалы, площадку для выполнения работ. Передача материалов, площадки оформляется товарной накладной и (или) актом приема-передачи.

3.2.3. Незамедлительно известить Подрядчика о наступлении форс-мажорного обстоятельства.

3.2.4. При досрочном расторжении настоящего договора принять и оплатить выполненные к данному моменту с надлежащим качеством работы в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 5.1-5.3.

3.2.5. Предоставить Подрядчику свободный доступ к месту выполнения работ, в том числе обеспечить освобождение данного места от имущества, препятствующего выполнению работ.

3.2.6. Нести ответственность за ненадлежащее исполнение либо неисполнение своих обязательств в случае, когда таковые являются следствием его виновных действий (бездействия).

3.2.7. Надлежащим образом исполнять иные обязательства, установленные настоящим договором и действующим законодательством.

3.2.8. Предоставлять Подрядчику техническую документацию, необходимую для производства Работ, утвержденную в установленном законом порядке.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, за соответствием применяемых Подрядчиком материалов согласно техническому заданию и действующим требованиям (стандартам, регламентам, нормам и т.п.).

3.3.2 В случае ненадлежащего исполнения либо неисполнения Подрядчиком обязательства по устранению недостатков работ (п. 3.1.3), привлечь для устранения недостатков результата выполненных работ третьих лиц с последующей оплатой их работы за счет Подрядчика. Данное положение применимо также к недостаткам, обнаруженным в течение гарантийного срока. Заказчик вправе удержать стоимость работ по устранению недостатков из стоимости работ, подлежащих оплате Подрядчику.

3.3.3 Осуществлять технический надзор при проведении работ по настоящему договору с привлечением специализированных организаций.

3.3.4. Пользоваться иными правами, предоставленными ему настоящим договором и действующим законодательством.

3.4. Подрядчик вправе:

3.4.1. С согласия Заказчика досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим договором.

3.4.2 С согласия Заказчика привлечь других лиц для выполнения работ по настоящему договору, оставаясь ответственным за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения ими соответствующих обязательств. Для рассмотрения вопроса о привлечении субподрядчиков на выполнение работ Подрядчик вместе с запросом направляет в адрес Заказчика документы о том, что субподрядчики располагают необходимыми и достаточными трудовыми и материальными (в том числе оборудованием) ресурсами для выполнения работ.

3.4.3. Пользоваться иными правами, предоставленными ему настоящим договором и действующим законодательством.

1. **СРОКИ. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

4.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору составляет не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты передачи исходной документации и давальческих материалов Подрядчику.

* 1. Приёмка Заказчиком результата выполненных работ осуществляется в десятидневный срок с момента получения от Подрядчика всей исполнительной документации и уведомления о завершении работ. Прием-передача выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки работ. Заказчик на основании исполнительной документации осматривает выполненные работы и подписывает полученный акт либо (при наличии претензий с указанием их в письменной форме) сообщает Подрядчику о причинах отказа в принятии результатов работ.
	2. После завершения работ, но до начала приемки выполненных работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику отчет об использовании материалов, передать Заказчику по товарной накладной или акту приема-передачи остатки неиспользованных материалов. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ и отсутствии отчета Подрядчика об использованных материалах и сведений об остатках материалов у Подрядчика.
	3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, или иного документа, фиксирующего обнаруженные недостатки, для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу в целях фиксации недостатков и их характера, что не исключает право Заказчика обратиться в арбитражный суд. Экспертиза проводится за счет Подрядчика.
	4. При освидетельствовании скрытых работ (в случае их наличия) Подрядчик уведомляет Заказчика не менее чем за 1 (один) день о необходимости прибытия на место выполнения работ. В уведомлении указывается дата и время необходимого присутствия, а также вид работ, который подлежит освидетельствованию.
	5. Иное дополнительное содействие со стороны Заказчика осуществляется с его согласия.
	6. В случае (случаях), дополнительно установленных Заказчиком, возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательства (обязательств) Подрядчиком и (или) иными, привлечёнными на основании п. 3.4.2 лицами, не освобождают от исполнения в натуре соответствующего обязательства (обязательств) Подрядчиком.
	7. Требование Заказчика по возмещению его расходов, произведённых согласно п. 3.3.2, и (или) его требование об уплате неустойки и (или) возмещении убытков за нарушение Подрядчиком и (или) лицами, им привлечёнными (п. 3.4.2), обязательства (обязательств) по настоящему договору может быть удовлетворено за счёт остатка денежной суммы, предназначенной к перечислению Подрядчику. Удовлетворение соответствующего требования Заказчика в пределах такого остатка производится путём вычета Заказчиком из суммы остатка неустойки и (или) причинённых убытков (при их наличии) и (или) расходов, произведённых согласно п. 3.3.2.

Соответствующее требование в части, превышающей размер вышеупомянутого остатка, при отсутствии согласия Подрядчика, удовлетворяется в судебном порядке.

Предъявление требований, предусмотренных настоящим пунктом, является правом Заказчика.

* 1. Сторона настоящего договора, предоставившая оборудование и инструмент, необходимые для выполнения работ, несёт риск случайной его гибели или случайного повреждения. Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения материала до момента подписания сторонами документа о приёмке выполненных с надлежащим качеством работ либо последнего из этапов работ (в случае, установленном п. 5.4). Данный период продлевается на время устранения недостатков (при их наличии).
	2. При просрочке передачи или приемки работ риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результата выполненной работы несет сторона, допустившая просрочку.
	3. Выплаты Заказчика Подрядчику по настоящему договору производятся в соответствии со счетами, самостоятельно доставляемыми представителем Подрядчика в бухгалтерию Заказчика. При этом обязанность Заказчика по уплате считается надлежащим образом исполненной в момент поступления соответствующих сумм на расчётный счёт Подрядчика.
	4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих реквизитов, в том числе места нахождения, в письменной форме в течение 2 (двух) дней с момента, как данное изменение состоялось. При этом Подрядчик обязан направлять соответствующие уведомления об изменении своих реквизитов, в том числе своего места нахождения, не только в период действия настоящего договора, но и в период существования гарантийных обязательств на результат выполненных работ и материалов (п. 7.1).
	5. В случае отсутствия извещения Подрядчика о факте изменения реквизитов Заказчика (п. 3.1.10), сообщения направленные (переданные) в адрес Заказчика, указанный в ст. 9, считаются направленными (переданными) по надлежащему адресу, хотя бы Заказчик более и не находился по нему. Надлежащим уведомлением является направление корреспонденции заказным письмом с уведомлением или описью вложения либо вручением непосредственно представителям сторон.
1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
	1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
	2. Стороны не несут ответственности, если невозможность исполнения ими обязательств по настоящему договору возникла вследствие форс-мажорных обстоятельств (непредсказуемых, непредотвратимых и непреодолимых обстоятельств, находящихся вне контроля сторон, могущих воспрепятствовать исполнению обязательств), в том числе: введение в установленном законом порядке режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, стихийные бедствия, аварии природного и техногенного характера, забастовки, моратории, установленные Правительством Российской Федерации, Правительством Ростовской области, иные подобные обстоятельства, объективно ограничивающие исполнение сторонами своих обязательств.

При наступлении форс-мажора исполнение договора может быть приостановлено на время его действия без каких-либо санкций для пострадавшей стороны.

* 1. При ненадлежащем исполнении или неисполнении своих обязательств (в частности, при нарушении сроков выполнения работ и (или) устранения недостатков, сроков оплаты выполненных работ) сторона, нарушившая обязательство, обязана уплатить другой стороне (пострадавшей) пеню в размере 1/300 от стоимости невыполненных или выполненных с ненадлежащим качеством работ за каждый день существования соответствующего нарушения (нарушений) до момента его (их) полного устранения.
	2. Заинтересованная сторона вправе предъявить требование (требования) другой стороне об уплате неустойки (пени, штрафа) и (или) возмещении убытков с обязательным соблюдением письменной формы и приложением расчёта соответствующих сумм.
	3. Заказчик вправе удержать начисленную Подрядчику неустойку из стоимости работ, подлежащих оплате Подрядчику.
1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

6.2.1. По письменному соглашению Сторон.

6.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения.

1. **ФОРС-МАЖОР**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются:

-стихийные явления природы (ураганы, землетрясения);

-общественные события (забастовки, военные конфликты);

-законодательные акты запретительного характера (мораторий на ведение определенной деятельности)

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, Сторона обязана немедленно известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, о предполагаемом сроке их действия и прекращения.

7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 7.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.

7.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 7.1 настоящего Договора, срок исполнения обязательств по Договору приостанавливается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего Договора, продолжают действовать более 6 месяцев, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора.

1. **НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА**

8.1. Исполнитель гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРИП или ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его руководитель находится и осуществляет функции управления по месту регистрации, у него отсутствуют дисквалифицированные сотрудники;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

8.2. Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 8.1 настоящего раздела, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли в состав налоговых вычетов и (или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли в состав налоговых вычетов,

- то Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

8.3.  Исполнитель   в    соответствии со ст.  406.1.    Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает    Заказчику    все   убытки     последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 8.2.  настоящего раздела. При этом факт оспаривания   или    не    оспаривания   налоговых   доначислений   в   налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий    третьих   лиц    не   влияет    на   обязанность   Исполнителя     возместить имущественные потери.

1. **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**
	1. Контрагенту известно о том, что ООО «Распределенная генерация-Батайск» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 08.04.2015 №6/2015), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
	2. Контрагент настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ООО «Распределенная генерация-Батайск» по адресу: <https://r-genb.net/> полностью принимает положения Антикоррупционной политики и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
	3. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

* 1. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1.1 – 1.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1.1, 1.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 1.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

10.3. В случае не достижения соглашения путем переговоров споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

10.5. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме по адресу, указанному в разделе 11 настоящего Договора.

10.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения:

1. Техническое задание (Приложение N 1).

**11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:****ООО «Распределенная генерация - Батайск»**346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, дом 9а, комната 37ИНН: 6141053581КПП: 614101001ОГРН: 1186196019184ОКПО: 28510493Расчетный счет:40702810752090030668Банк: Юго-Западный банк ПАО Сбербанк г. Ростов-на-ДонуБИК: 046015602Корр. счет:30101810600000000602Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Быкадоров М.п. |  **Подрядчик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.п. |

Приложение №1

к договору « » 2025 г.

**Техническое задание**

Настоящее техническое задание на проведение конкурентного отбора в электронной форме на поставку, монтаж блочно-модульной котельной по адресу: по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, X микрорайон, район "Левенцовский", земельный участок 61:44:0073012:17677**.**

**Наименование приобретаемых товаров, выполнения работ, оказания услуг:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная тепловой мощностью 9,5 МВт – 1 шт., в составе |
|  |  | Конструктивные решения | металлокаркас с антикоррозийном покрытием, обшитый стеновыми сэндвич панелями Т=100мм с пределом огнестойкости ЕI90 и кровельными сэндвич панелями Т=100мм с пределом огнестойкости RЕI45. Окна принять с одинарным остеклением толщиной стекла 4мм. Металлическая дверь. |
| Система водоснабжения и водотведениея | Технологические нужды: прибор учета ХВС, запорная арматура, фильтр, трубопроводы (подпитка). |
| Система электроснабжения | Рабочее освещение, аварийное освещение, силовой шкаф ВРУ 0,4кВ, молнезащита, кабельная продукция, лотки |
| Система отопления | Отопительный прибор от системы теплоснабжения котельной |
| Система вентиляции | Естественная приточно-вытяжная вентиляция (дефлектора, жалюзийные решетки) |
| Система автоматизации и диспетчеризации | Приборы КИПиА, лотки, кабельная продукция, шкаф автоматизации котельной, , шкаф управления котловым оборудование, датчики давления и температуры, передачу аварийных сигналов на диспетчерский пункт оператора выполнить на базе MasterSKADA, охранно-пожарная сигнализация |
| Система газоснабжения | Запорная арматура, газопровод, продувочные трубопроводы, отсечной электромагнитный клапан, срабатывающий в аварийных ситуациях, термозапорный клапан, система автоматического контроля загазованности. |
| Тепломеханическая система | Котельное оборудование, насосное оборудование, горелочное оборудование, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура (погозависимое регулирование), тепловая изоляция, система химводоподготовки, бак запаса химочищенной воды, фитинги.  |
|  |  | Газоходы | Горизонтальные участки газоходов из нержавеющей стали марки AISI430 с утеплителем толщиной 50 мм. Дымовая труба не входит в комплект поставки |

**Технические характеристики блочно-модульной котельной**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя | Единица измерения |
| 1 | Установленная мощность котельной | 9500 | кВт |
| 2 | Расчетная теплопроизводительность | 9499 | кВт |
| 3 | Теплопроизводительность контура теплосети | 9499 | кВт |
| 4 | Давление в подающем контуре | 0,55 | МПа |
| 5 | Давление в обратном контуре  | 0,3 | МПа |
| 6 | Температурный график контура | 95-70 | ℃ |
| 7 | Максимальный расход воды на подпитку системы | 4,64 | м3/ч |
| 8 | Эксплуатационный расход сточных вод (периодический) | 1,16 | м3/ч |
| 10 | Необходимое давление исходной воды на вводе | 0,10 | МПа |
| 11 | Установленная электрическая мощность оборудования | 161,9 | кВт |
| 12 | Потребляемая (расчетная) мощность оборудования | 136,02 | кВт |
| 13 | Максимальный расход природного газа | 1270 | м3/ч |
| 14 | Минимальный расход природного газа | 32 | м3/ч |
| 15 | Необходимое давление природного газа на вводе | 0,030 | МПа |
| 16 | Коэффициент полезного действия котельной, не менее | 93 | % |
| 17 | Уровень шума на расстоянии 0,20 м от наружной стены | ˂70 | дБ |
| 18 | Габаритные размеры в свету (ШхДхВ) | 11 х 12 х 5,76 | м |
| 19 | Категория помещения по взрывопожарной опасности | Г |  |
| 20 | Степень огнестойкости здания котельной | II |  |
| 21 | Класс конструктивной пожарной опасности здания | C1 |  |
| 22 | Класс функциональной пожарной опасности здания котельной | Ф 5.1 |  |
| 23 | Вес котельной без водонаполнения, не более  | 68,30 | т |
| 24 | Вес котельной с водонаполнением, не более  | 71,57 | т |

**Работы по изготовлению блочно-модульной котельной выполняются на давальческих материалах.**