ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

(в редакции № 1)

Номер процедуры: 0029625015DP

Способ закупки: запрос котировок в электронной форме.

Сведения об организаторе: Открытое акционерное общество "Исток" (ИНН: 6147005538, КПП: 614701001, ОГРН: 1026102103312).

Место нахождения: 347801, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1А.

Почтовый адрес: 347801, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1А.

Сведения о заказчике: Открытое акционерное общество "Исток" (ИНН: 6147005538, КПП: 614701001, ОГРН: 1026102103312).

Место нахождения: 347801, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1А.

Почтовый адрес: 347801, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1А.

Контактная информация: Никонов Александр Николаевич, тел.: 9286228463, e-mail: 9286228463@mail.ru

Сведения об операторе электронной площадки: ООО «ЭТР»

Наименование закупки: на право заключение договора на поставку суховоздушного термостата ТСО-1/80 СПУ мод мод. 1005 или эквивалент

Предмет договора (лота): на право заключение договора на поставку суховоздушного термостата ТСО-1/80 СПУ мод мод. 1005 или эквивалент.

Классификация товаров, работ, услуг:

| № п/п | Наименование | Количество (ед. измерения) | Вид требования | Код ОКПД 2 | Код ОКВЭД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термостаты | 1 (Штука) | Ограничение | 26.51.70.110: Термостаты | 26.51: Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации |

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Термостаты: 1 Штука.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Ростовская областьМесто поставки: Адрес местонахождения Заказчика 347800, Ростовской область г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1А

Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Срок поставки: в течении 30  дней, с момента заключения договора
Объем, условия выполнения: 1- шт.согласно ТЗ и проекта Договора

Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией.Место поставки: Адрес местонахождения Заказчика 347800, Ростовской область г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1А . 
 По заявке заказчика, силами и за счёт Поставщика до склада Заказчика. 
Срок поставки: в течении 30  дней, с момента заключения договора
Объем, условия выполнения: 1- шт.согласно ТЗ и проекта Договора

Порядок формирования цены договора (лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В соответствии с документацией о закупке.Цена договора включает в себя: стоимость товара, все затраты Поставщика, которые понесет либо может понести Поставщик в связи с исполнением настоящего договора, в т.ч. расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, , тару, упаковку, маркировку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость  гарантийного обслуживания в течение всего срока действия гарантии на Товара также другие затраты, связанные с исполнением договора

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований в клинико-диагностических и санитарно-бактериологических службах институтов, больниц, поликлиниках и других учреждениях здравоохранения.
Основные особенности:
•	цифровой контроллер обеспечивает точное поддержание заданной температуры; 
•	корпус из стали, покрытой порошковой краской; 
•	камера из нержавеющей стали; 
•	быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры; 
•	принудительная регулируемая вентиляция; 
•	освещение внутри камеры; 
•	стеклянная внутренняя дверь; 
•	сигнализация аварийной ситуации; 
•	сохранение введенной информации при отключении электропитания; 
•	2 полки в стандартной комплектации (максимально - 6). 
 
Термостаты с охлаждением обеспечивают:
•	температуру в камере от 5 оС независимо от температуры окружающей среды; 
•	равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха; 
•	установку и регулирование температуры от 5 оС до 60 оС; 
•	автоматический контроль температуры в рабочей камере; 
•	цифровую индикацию текущей и установленной температуры; 
•	поддержание в рабочей камере заданной температуры при кратковременных отключениях электропитания; 
•	визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери. 
Термостаты с охлаждением обладают:
•	минимальным временем выхода на рабочий режим; 
•	малым энергопотреблением; 
•	оптимальными весовыми характеристиками; 
•	звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры; 
•	простотой в эксплуатации; 
•	высокой надежностью в работе. 
 
Характеристика	Значение
Обьем, л	80
Рабочий диапазон температур, °С	+5/+60
Максимальное отклонение температуры любой точки рабочего объема, расположенной не ближе 50 мм от стенок камеры, от заданной при установившемся тепловом режиме, °С, не более	±1,5

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): В соответствии с документацией о закупке

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 127 289.67 руб.

Требование обеспечения заявки: не установлено.

Требование обеспечения исполнения договора: не установлено.

Особенности проведения закупки: требуется декларация о соответствии участника закупки обязательным требованиям.

Срок предоставления документации о закупке: с 2 июня 2025 года по 9 июня 2025 года.

Место предоставления документации о закупке: Электронные Торги России http://torgi82.ru.

Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.

Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: http://zakupki.gov.ru/223.

Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.

Место подачи заявок: Электронные Торги России http://torgi82.ru.

Дата начала подачи заявок: 2 июня 2025 года.

Дата и время окончания подачи заявок: 10 июня 2025 года в 09:00 по времени сервера http://torgi82.ru.

Место, дата и время рассмотрения заявок: , 10 июня 2025 года в 09:00 часов местного времени.

Место, дата и время подведения итогов закупки: 347801, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1А, 10 июня 2025 года в 09:00 часов местного времени.