ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Комиссии по закупкам

____________ А.П. Папоротный

«03»  июня  2025 года

Документация

Запрос предложений в электронной форме

по выбору организации на право заключения договора на поставку вакуумных выключателей и РЗиА для нужд

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

Севастополь

2025 год

Условия проведения запроса предложений в электронной форме.

- Требования к участникам запроса предложений в электронной форме

При проведении запроса предложений в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам запроса предложений в электронной форме (далее – Участник):

  - соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку оборудования, являющегося предметом запроса предложений в электронной форме (далее – Запрос);

  - непроведение ликвидации Участника Запроса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника Запроса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;

1.3.неприостановление деятельности Участника Запроса в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в Запросе;

1.4.отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике Запроса;

1.5. отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике Запроса;

1.6.отсутствие на момент проведения Запроса вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником Запроса обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ООО «Севастопольэнерго» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым работам;

1.7.  отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, одноименных закупаемым работам за последние 2 года за исключением случаев, указанных  в предыдущем подпункте;

1.8.отсутствие у участника Запроса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5% балансовой стоимости активов участника Запроса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

1.9. участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц;

1.10. участник закупки не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

1.11. В случае участия в закупке коллективного участника (группы лиц) каждое юридическое лицо (каждый индивидуальный предприниматель), входящее в состав коллективного участника, должно отвечать требованиям настоящей документации о закупке в части требований, не подлежащих суммированию (наличию гражданской правоспособности в полном объеме, не нахождения в процессе ликвидации, отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков и т.п.). При установлении требований по количественным параметрам деятельности коллективного участника (группы лиц), количественные параметры членов объединения суммируются в соответствии с распределением поставок, работ, услуг между членами коллективного участника. При установлении требований по наличию специальной правоспособности (например, наличие лицензий и иных специальных разрешительных документов) соответствие установленным в документации о закупке требованиям оценивается в соответствии с распределением поставок, работ, услуг между членами коллективного участника.

Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может участвовать только в одном объединении и не имеет права принимать участие в данной закупке самостоятельно либо в качестве субподрядчиков у других участников закупки. В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких лиц будут отклонены без рассмотрения по существу. Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, не принимающее участие в данной закупке самостоятельно либо в составе коллективного участника, может являться субподрядчиком/соисполнителем у произвольного числа участников закупки.

Лица, выступающие на стороне одного участника процедуры закупки, обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:

1) соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) в соглашении должны быть четко определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

3) в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью;

4) в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного участника;

5) в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика;

6) соглашением должно быть предусмотрено, что каждое из лиц, входящих в состав коллективного участника, согласно на заключение с заказчиком по итогам закупки отдельного договора в случае, если заказчик примет такое решение, однако оно не вправе требовать от заказчика заключения отдельных договоров по итогам закупки; в случае принятия заказчиком решения о заключении по итогам закупки нескольких договоров по числу членов коллективного участника (с каждым членом коллективного участника) объем принимаемых обязательств и предоставляемых прав определяется в соответствии с распределением номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанным в соглашении; в случае, если заказчиком не принято такое решение, договор заключается с лидером или со множеством лиц на стороне поставщика (включая всех лиц, выступающих на стороне коллективного участника) согласно условиям документации о закупке.

- Требования к оформлению заявок на участие в запросе предложений в электронной форме

Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями документации о закупке, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией о закупке), входящие в состав заявки, должны быть предоставлены претендентом на участие в закупке через ЭТП. Форма заявки на участие в закупке и иные документы (за исключением приложений к Форме заявки) предоставляются в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, один файл – один документ).

Заявка на участие в закупке, представленная Участником, должна быть подписана руководителем организации (уполномоченным лицом) и скреплена соответствующей печатью организации (при наличии печати).

Заявка на участие в закупке должна быть представлена в отсканированном виде (предпочтительнее формат *.pdf, один файл – один документ).

Иные формы, установленные Заказчиком в составе Документации, являются приложениями к Заявке участника и могут быть представлены в любом формате, в т.ч. в формате Word.

Все файлы заявки, размещенные участником на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом.

- Требования к языку заявки на участие в запросе предложений в электронной форме

Все документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых на ином языке. Указанные документы должны быть представлены на языке оригинала с подтверждением подлинности указанных документов (апостилированные копии, либо нотариально заверенный перевод на русский язык, либо перевод на русский язык, заверенный участником Запроса или лицом, уполномоченным таким участником Запроса).

- Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений в электронной форме

Заявка, которую представляет Участник, в соответствии с настоящей Документацией, должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в настоящей документации, и содержать следующие документы:

- согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения процедуры

- опись документов;

- заявка на участие в запросе предложений в электронной форме;

- техническое предложение;

- коммерческое предложение;

- анкета участника запроса предложений в электронной форме;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее – руководитель)). В случае если от имени Участника Запроса действует иное лицо, Заявка на участие в Запросе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника Запроса, заверенную печатью участника Запроса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника Запроса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника Запроса, Заявка на участие в Запросе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. В случае участия физического лица (индивидуального предпринимателя) в Запросе через представителя, в заявке на участие в Запросе должна быть представлена доверенность на осуществление действий от имени участника Запроса, подписанная физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) либо нотариально заверенная копия такой доверенности;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц/ единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о Закупке, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо скан- копия такой выписки.

выписка из ЕГРЮЛ предоставляется Федеральной налоговой службой в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (https://service.nalog.ru/vyp/). Выписка формируется и предоставляется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию (в том числе при распечатывании выписки). Допускается предоставление скан-копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц с оригинала или с нотариально заверенной копии такой выписки.

Образец подписи:

- заверенная копия устава (для юридических лиц);

- заверенная копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);

- заверенная Участником Запроса копия паспорта (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя);

- декларация о соответствии Участника Запроса установленным требованиям;

- согласие ИП на обработку персональных данных.

- Порядок представления коммерческого предложения

Коммерческое предложение должно быть подготовлено в соответствии с формой, установленной в настоящей документации.

Коммерческое предложение должно содержать текущие цены на поставляемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги).

В случае, если в коммерческом предложении не будут учтены какие-либо условия, связанные с поставкой оборудования (выполнения работ, оказания услуг) по договору, то неучтенные затраты будут осуществляться Участником за свой счет.

В цену на поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)  должны быть включены все уплачиваемые налоги (включая НДС, если он подлежит начислению), таможенные и иные обязательные платежи, предусмотренные законами Российской Федерации, все расходы Участника, связанные с исполнением обязательств по договору, страхованием рисков, а так же причитающееся ему вознаграждение (прибыль, плановые накопления и т.п.).

Заявка должна содержать предложения Участника на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями и на условиях, указанных в проекте договора и Техническом задании.

Ценовое предложение Участника не должно превышать установленный размер начальной (максимальной) суммы цен за единицу, а также размер начальной (максимальной) цены отдельно взятой позиции продукции, установленной в Техническом задании.

Участник предоставляет коммерческое предложение в формате xls (Excel).

Допускается предоставление коммерческого предложения в нескольких форматах, в т.ч. в формате xls (Excel).

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены

Цены на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), содержащиеся в заявке, должны быть выражены в российских рублях. Выражение денежных сумм в других валютах будет расценено Комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.

Сведения о начальной (максимальной) цене указаны в Извещении о проведении Запроса.

Форма, сроки и порядок оплаты определены в проекте договора.

- Разъяснение документации по проведению запроса предложений в электронной форме

Любой Участник Запроса вправе направить запрос разъяснений положений документации в письменной форме в срок не позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания срока подачи Заявок через ЭТП, в порядке предусмотренном регламентом работы ЭТП. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений Документации размещает разъяснения положений документации (без указания наименования, адреса Участника, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте и на ЭТП. При необходимости сроки подачи заявок могут быть продлены на срок, достаточный для учета Участниками разъяснений положений документации при подготовке заявок.

- Порядок предоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме

1. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в запросе предложений в электронной форме. Участник закупки, подавший более одной Заявки, не допускается к участию в Запросе.

2. Участник подает Заявку через электронную торговую площадку Электронные торги России  (https://torgi82.ru/) (далее – ЭТП). Порядок подачи заявок на ЭТП определяется регламентом работы ЭТП.

3. Заявки должны быть поданы через ЭТП до истечения времени и даты, установленного в извещении о проведении Запроса.

4. Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, а также должны отсутствовать внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки.

5. Представленные в составе заявки документы, оформленные/выданные государственными, лицензирующими, сертификационными, аккредитационными органами и/или саморегулируемыми организациями, должны соответствовать императивным требованиям (при наличии) законодательства РФ в отношении:

- - полномочий таких органов/лиц на оформление представленных в составе заявки документов; формы, объема и содержания представленных в составе заявки документов.

6. Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица Участника, расположенной рядом с каждым исправлением.

7. В связи с проведением закупки в электронной форме, Участники готовят свои заявки с соблюдением следующих условий:

– Заявка должна быть подготовлена в форме электронного документа с использованием функционала ЭТП. Подробные правила оформления заявок через ЭТП определяются Регламентом ЭТП;

– Заявка должна быть подписана электронной подписью лица, которое является уполномоченным представителем Участника, и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав заявки;

– Электронные копии документов, заверенные третьими лицами, должны включать в себя, в том числе, страницы с требуемой отметкой по форме заверения документа (электронная подпись / отметка ИФНС / отметка нотариуса и т.п.);

– Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати;

– Все файлы электронной заявки должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом (каждый документ следует размещать в отдельном файле);

– Нумерация файлов должна производиться согласно описи, представленной в составе заявки;

– В случае если сканированная копия какого-либо документа представлена в нечитаемом виде, данный документ считается не представленным.

8. В случае выявления несоответствий заявки вышеуказанным требованиям, Организатор оставляет за собой право отклонить заявку Участника.

9. Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в закупке и заключением договора, Заказчик не возмещает такие расходы и не имеет обязательств по таким расходам независимо от хода и результатов проведения закупки.

- Изменения и отзыв заявок на участие в запросе предложений в электронной форме

Участник, подавший заявку, вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в данном Запросе.

Порядок изменения или отзыва заявок, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

- Порядок вскрытия и рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме

В день и время, в месте, указанных в Извещении, на ЭТП производится открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Запросе, и проводится заседание комиссии.

Комиссия ведет протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Запросе, которые поступили в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП. Указанный протокол содержит следующие сведения: дата, время, номера заявок, поданных на участие в данном Запросе, а также иные сведения, которые комиссия считает нужным указать в протоколе.

В случае, если по окончанию срока подачи Заявок подана только одна Заявка или не подано ни одной заявки, запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся.

После открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Запросе не допускается изменение Участниками положений представленной ими заявки.

Комиссия рассматривает заявки на участие в Запросе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией, и соответствие Участников требованиям, установленным в Документации.

Отвечающей требованиям признается заявка, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям настоящей Документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются отклонения или оговорки:

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество выполняемой поставки;

б) которые любым существенным образом ограничивают права Заказчика или обязательства Участника по договору, предусмотренные в настоящей Документации;

в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других Участников, предоставивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо Участника, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно Документации.

Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение:

- о допуске Участника к участию в Запросе;

- об отказе в допуске Участника к участию в Запросе.

Участник не допускается к участию в Запросе в случае:

1. непредоставления документов требуемых к представлению в составе Заявки, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике или о поставках, являющихся предметом Запроса;

2. непредоставления конкретных показателей характеристик предлагаемого к поставке товара;

3. несоответствия  показателей характеристик предлагаемого к поставке товара требованиям Технического задания и инструкции по заполнению представленной в Информационной карте настоящей Документации и/или Техническом задании;

4. несоответствия заявки требованиям настоящей документации, в том числе если:

а) заявка не соответствует форме, представленной в документации, и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям Запроса;

б) документы не подписаны должным образом;

в) выявлено превышение ценового предложения Участника установленному размеру начальной (максимальной) суммы цен за единицу, либо превышение ценового предложения Участника установленному размеру начальной (максимальной) цены отдельно взятой позиции продукции, установленной в Техническом задании. При выявлении несоответствия заявки Участника требованиям настоящего пункта, заявка такого Участника признается несоответствующей требованиям Запроса и подлежит отклонению.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в Запросе всех Участников, подавших заявки, или о допуске к участию в Запросе и признании Участником Запроса только одного Участника, подавшего заявку, Запрос признается несостоявшимся. Если рассматриваемая заявка и подавший такую заявку участник Запроса соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным Документацией Запроса, Заказчик вправе заключить договор с таким участником Запроса, на условиях Документации, проекта договора и заявки, поданной участником, или провести Запрос повторно.

После открытия доступа с заявками не допускается изменение участниками положений представленной ими заявки.

- Заказчик вправе по своему усмотрению использовать в процедуре закупки проведение процедуры переторжки.

- По результатам процедуры переторжки Комиссия по закупкам проводит итоговое ранжирование Заявок Участников закупки, в соответствии с условиями, установленными Закупочной документацией, по степени предпочтительности для Заказчика с учетом изменившегося параметра Заявки.

- По результатам проведения процедуры переторжки Комиссией по закупкам составляется итоговый протокол.

- 11. Критерии оценки и сопоставление заявок на участие в запросе предложений в электронной форме и определение победителя запроса предложений в электронной форме

Оценка и сопоставление Заявок осуществляются комиссией в сроки, указанные в Извещении, в целях выявления лучших условий в соответствии с критериями:

Система критериев оценки заявок

| № п/п | Значимостькритерия | Наименование Критериев и Показателей | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 60 | Сумма цен за единицу | рубль |
| 2. | 40 | Сроки поставки товара/выполнения заявки | рабочий день |
|  | 100 |  |  |

Победителем Запроса будет являться Участник запроса, предложение которого по назначенной системе критериев получило суммарно наибольший  итоговый рейтинг.

Порядок оценки:

Для получения итоговой оценки предложений Участников Запроса использован метод, который обеспечивает сопоставимость предложений, получивших разную оценку по разным показателям.

Для получения итоговой оценки для системы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показателей принята 100-балльная шкала.

| - Наименование критерия | - Содержание критерия | - Значимость критерия |
| --- | --- | --- |
| - 1.Сумма цен за единицу, (Ai) | При оценке Участнику Запроса, давшему наилучшее предложение по данному критерию выставляется максимально возможный балл (60), а баллы, полученные другими Участниками, рассчитываются, как относительные наилучшему предложению по следующей формуле: Ai = PijPijr Vкритерия где Ai - рейтинг i – го Участника по данному критерию; Pij - базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми Участниками значение данного критерия; Pij- предложение i – го Участника Запроса по данному критерию; - V критерия - значимость данного критерия - Оценка и сопоставление заявок по критерию цена договора проводится вне зависимости от применяемой участником закупки системы налогообложения. | - 60 |
| - 2. Срок поставки товара (выполнения заявки) (Bi) | При оценке участнику закупки, давшему наилучшее (наименьшее) предложение по данному критерию выставляется максимально возможный балл (40), а баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как относительные наилучшему (наименьшему) предложению по следующей формуле: Bi= PijбазPijхVкритерия где Bi - рейтинг i – го участника по данному критерию; Pбаз - базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми участниками значение данного критерия; Pij - предложение i-го участника закупки по данному критерию; V критерия - значимость данного критерия Такой срок должен быть выражен в целых значениях (единицах). Участник указывает одно конкретное значение. Не допускается указание нескольких значений, диапазона значений. При невыполнении настоящего требования заполнения заявки такая заявка может быть отклонена. При этом за базовое значение критерия «Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг» берется минимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг из всех предложенных участниками. | - 40 |

Итоговая арифметическая оценка представляет сумму баллов i – го Участника по всем критериям (Ai, Bi,) Победителем запроса предложений (далее – Победитель) является Участник, предложение которого по назначенной системе критериев с заданными весомостями получило наибольшее количество баллов. В случае если несколько участников закупки получили одинаковое количество баллов, то наивысшее место присваивается тому участнику закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки.

- 12. Условия заключения договора

Договор заключается с Победителем Запроса на условиях, предусмотренных документацией Запроса и предложением Победителя Запроса не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения  на официальном сайте итогового протокола.

Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

Договор с Победителем запроса заключается на фиксированную сумму, указанную в настоящей Документации. Предложение участника не должно превышать указанной в настоящей Документации начальной (максимальной) цены за единицу товара. В случае несоответствия данному требованию, заявка участника подлежит отклонению.

Договор, направленный Участнику на подпись посредствам функционала ЭТП должен быть подписан участником в установленный Заказчиком срок.

В случае если победитель в проведении запроса предложений, не представил Заказчику подписанный со своей стороны договор в течение 10 (десяти) календарных дней, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим второе рейтинговое место в запросе предложений, если заявка такого Участника соответствует требованиям Извещения и Документации

При уклонении Победителя Запроса от заключения договора Заказчик вправе заключить договор с Участником Запроса, который по решению комиссии предложил лучшие после Победителя в проведении Запроса условия исполнения договора, на условиях документации Запроса и заявки такого Участника Запроса.

В случае признания Запроса несостоявшимся по причине допуска к участию в Запросе одного Участника Запроса, Заказчик вправе заключить договор с таким Участником на условиях документации и предложения данного Участника Запроса или провести Запрос повторно.

- 13. Прочие положения

Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений в электронной форме до окончания срока подачи заявок.

Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

Решение о внесении изменений в Документацию о закупке может быть принято Заказчиком в любой момент до окончания срока подачи заявок.

В случае внесения изменений до окончания срока подачи заявок (в том числе продления срока окончания подачи заявок) Участник закупки, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

        - отозвать поданную заявку;

        - не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок её действия на соответствующий период времени и внеся в неё другие необходимые (по мнению Участника закупки) изменения;

        - не отзывать поданную заявку и не изменять срок её действия.

Внесение изменений в Извещение и Документацию после окончания срока подачи заявок не допускается.

Изменения в извещение и/или документацию о закупке размещаются Заказчиком в том же порядке, в котором осуществлялось официальное размещение извещения и документации о закупке.

Участники закупки должны самостоятельно отслеживать размещенные Заказчиком  разъяснения и изменения Документации, информацию о принятых в ходе процедуры закупки решениях, сформулированных в соответствующих протоколах/уведомлениях.

- 14.Информационная карта запроса предложений в электронной форме

Следующие условия проведения Запроса являются неотъемлемой частью настоящей документации.

| 1. Сведения о заказчике |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» |
| 1.2. | Место нахождения | 299040, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44 официальный сайт www.sevenergo.net |
| 1.3. | Почтовый адрес | 299040, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44 |
| 1.4. | Официальный адрес электронной почты Заказчика | kanc@sevenergo.net |
| 1.5. | Контактные лица: | Контактное лицо по вопросам технического задания: Кузнецов Дмитрий Иванович Телефон: (8692) 53-98-08 e-mail: Dmitriy.Kuznetsov@sevenergo.net Контактное лицо по общим вопросам организации закупки: Папоротный Алексей Петрович Телефон: (8692) 53-98-00 e-mail: Aleksey.Paporotnyj@sevenergo.net |
| 2. Объект закупки (предмет договора): Поставка вакуумных выключателей и РЗиА для нужд ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» |  |  |
| 2.1. Краткое описание объекта закупки (предмета договора) |  |  |
|  | Характеристики | В соответствии с Техническим заданием. |
| 2.2. Сведения о закупке |  |  |
| 2.2.1. | Способ определения поставщика | Запрос предложений в электронной форме |
| 2.2.2. | Источник финансирования закупки | Собственные средства ООО «Севастопольэнерго» |
| 2.2.3. | Начальная (максимальная) цена договора | 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей, 00 копеек. 2 264 461,33 (два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят один) рубль, 33 копейки. |
|  | Начальная (максимальная) сумма цен за единицу |  |
| 2.2.4. | Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| 2.2.5. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банкам Российской Федерации и используемого при оплате договора | Не применяется |
| 2.2.6. | Место и условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | В соответствии с Техническим заданием. Условия поставки товара (выполнения работы, оказание услуги) определены в «Проекте договора» и «Техническом задании». |
| 2.2.7. | Информация о возможности заказчика заключить договор с несколькими участниками | Не устанавливается |
| 3. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами |  |  |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не устанавливаются |
| 4. Требования к участникам закупки |  |  |
| 4.1. | Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки и требованиям Заказчика | К участникам устанавливаются следующие требования: - соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - отсутствие в предусмотренном Законом 44-ФЗ, Законом 223-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. - участник не должен являться оффшорной компанией; - участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц; - участник закупки не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». |
| 4.2. | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ, Федеральным законом 223-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного органа участника закупки – юридического лица | Устанавливается |
| 4.3. | Обязанность участника закупки привлекать к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства | Не устанавливается |
| 4.4. | Обязанность участника закупки привлекать к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа социально ориентированных некоммерческих организаций | Не устанавливается |
| 5. Ограничения участия в запросе предложений |  |  |
| Не устанавливается |  |  |
| 6. Перечень документов, которые должны быть представлены участником запроса предложений и инструкции по заполнению технического предложения. |  |  |
| 6.1. | - Перечень документов, которые должны быть представлены в заявке участника - и порядок их заполнения | 1) согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения процедуры (форма №1) (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки) (может оформляться участником в произвольной форме). 2) опись документов представленных в заявке Участника (форма №2); 3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар, техническое предложение, которое должно содержать: а) наименование страны происхождения товара; б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в Техническом задании и указание на товарный знак (при наличии) (форма №3); 4) Заявка на участие в закупке, содержащая наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа (форме № 4). 5) Анкета Участника закупки (форма № 5); 6) декларация, подтверждающая соответствие участника закупки установленным требованиям (форма № 6); 7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (форма №7); 9) форма согласия на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей) (форма № 8); 10) коммерческое предложение в формате xls (Excel). Допускается предоставление в нескольких форматах (форма № 9); 11) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 12) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; 13) выписка из единого государственного реестра юридических лиц/ единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о Закупке, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо скан- копия такой выписки. Выписка из ЕГРЮЛ предоставляется Федеральной налоговой службой в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (https://service.nalog.ru/vyp/). Выписка формируется и предоставляется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию (в том числе при распечатывании выписки). Допускается предоставление скан-копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц с оригинала или с нотариально заверенной копии такой выписки. 14) заверенная копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя); 15) заверенная Участником Запроса копия паспорта (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя); |
| 6.2. | - Инструкция по заполнению заявки на участие | Показатели товаров должны быть заполнены в соответствии с настоящей инструкцией. За исключение случаев, если в разделе 16 настоящей документации «Техническое Задание» указан иной порядок описания показателей. Указание участником закупки в заявке диапазона значений из технических регламентов, стандартов, ГОСТов и т.п. вместо конкретных показателей недопустимо и будет являться основание для отклонения заявки участника закупки, если в разделе 16 настоящей документации «Техническое Задание» не указано иное. При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», «должен», «должны», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «до» (за исключением диапазонных значений), «от» (за исключением диапазонных значений), «более», «менее», «выше», «ниже», «возможно» за исключением случаев, когда рядом с установленным показателем заказчиком указано «значение является неизменным» или «показатель остается неизменным». В случае предложения участником запроса в составе заявки меньшего количества товара, чем предусмотрено в документации о запросе предложений, комиссия отказывает участнику запроса в допуске участия в запросе и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией. В случае закупки товара и/или выполнения работ, оказания услуг с использованием товара, участник запроса должен указать в заявке наименование страны происхождения товара. В случае если в документации о запросе установлен перечень документов (копий документов), подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, страна происхождения товара может быть указана в соответствии с наименованием, соответствующим наименованию указанному в таком документе. Указание наименования страны (государства) в составе сведений о месте нахождения и (или) регистрации производителя товара и(или) участника запроса, не будет являться надлежащим исполнением требований об указании в заявки страны происхождения товара. |
| 6.3. | - Порядок указания конкретных значений показателей при заполнении заявки | Участник предлагает одно конкретное значение, за исключением описания диапазонных значений (в соответствии с пунктом 6.4 настоящей информационной карты), в случае применения заказчиком в техническом задании при описании значения показателя с использованием следующих слов (знаков): - слов «не менее», «не ниже» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное; - слов «не более», «не выше» - участником предоставляется значение равное или менее указанного; - слов «менее», «ниже» - участником предоставляется значение меньше указанного; - слов «более», «выше», «свыше» - участником предоставляется значение превышающее указанное; - слов «не менее и не более», «не менее, не более», «не менее; не более», «не менее/не более» - участником предоставляется одно конкретное значение в рамках значений верхней и нижней границы; - слов «до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно»; - слов «от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его; - со знаком «+/-» (например - погрешность) - участником предоставляется конкретное цифровое значение с указанием знака «+/-»; - знака «-» - участником предоставляется конкретное цифровое значение. В случае применение заказчиком в техническом задании перечисления значений показателя через союз «и», знаки «,» «;», «/» - участник указывает все перечисленные значения показателя, - при использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений; - при использовании «и (или)» - участник предлагает одно или несколько значений показателя (на свой выбор); - при этом при перечислении всех значений данного показателя участнику необходимо использовать союз «и», знаки «;» «,». Настоящий порядок может не учитываться при указании температурного режима при описании характеристик товара. |
| 6.4. | Порядок указания диапазонных значений показателей при заполнении заявки | В случае если заказчик в техническом задании перед значением показателя прописал слово «диапазон», участник должен предложить диапазонное значение, соответствующее техническому заданию. В случае применения заказчиком в техническом задании при описании диапазона: - со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений; - со словами «диапазон может быть сужен» - участником представляется диапазон не более указанных значений. |
| 7. Способы, срок, место и порядок получения документации |  |  |
| 7.1. | Способ и место предоставления документации | Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru. (или единая информационная система - ЕИС), электронная площадка www.torgi82.ru. |
| 7.2. | Срок предоставления документации: | Документация доступна для ознакомления и скачивания с момента опубликования извещения в течение всего срока подачи заявок. |
| 7.3. | Способы получения документации | Полный комплект настоящей документации можно скачать на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, и сайте электронной торговой площадки https://torgi82.ru/ |
| 8. Срок подачи заявок на участие в запросе предложений |  |  |
| С момента размещения извещения на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) и на сайте электронной площадки (https://torgi82.ru/) и до 09 часов 00 минут (время московское) «17» июня 2025 года. |  |  |
| 9. Место подачи заявок на участие в запросе предложений |  |  |
| Заявки на участие в запросе предложений в электронной форме подаются участниками процедуры закупки в форме электронного документа по адресу: https://torgi82.ru/ в соответствии с регламентом электронной торговой площадки. Номер процедуры на сайте https://torgi82.ru/ |  |  |
| 10. Дата рассмотрения, сопоставления и оценки заявок |  |  |
| Не позднее «19» июня 2025 г. |  |  |
| 11. Дата подведения итогов закупки |  |  |
| Не позднее «20» июня 2025 г. |  |  |
| 12. Порядок предоставления разъяснений положений документации. |  |  |
| Запрос на разъяснение положений закупочной документации подается на сайте https://torgi82.ru/ в конкретной процедуре закупки и подписывается ЭЦП. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса, размещает в Единой информационной системе zakupki.gov.ru ответ с разъяснениями положений вместе с указанием сути поступившего запроса, в том случае, если поступивший запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня окончания срока подачи предложений. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи Заявки. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса размещаются в Единой информационной системе и на сайте оператора электронной площадки, без указания источника поступления запроса. |  |  |
| 13. Требования к обеспечению заявок на участие в запросе предложений |  |  |
| 13.1. | Обеспечение заявки на участие в запросе предложений | Не устанавливается |
| 14. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| 14.1. | Обеспечение исполнения договора | Не устанавливается |
| 15. Критерии заявок на участие в закупке |  |  |
| 15.1 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | 1. Критерий «Сумма цен за единицу товара (работы, услуги)» - 60 2. Критерий «срок поставки товара/выполнения заявки» - 40 |
| 16 | Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Запрет не применяется на основании пп. «к» п. 10 Постановление №1875 (запрет, предусмотренный пунктом 1 Постановления №1875, может не применяться при осуществлении в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" закупок товаров, указанных в позициях 1 - 21, 30, 32, 45 - 47, 49 - 52, 55 - 60, 62, 69 - 86, 88, 92 - 128, 137, 138, 140 - 145 приложения N 1 к настоящему постановлению, извещение об осуществлении которых размещено в единой информационной системе и приглашение принять участие в которых направлено либо договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при осуществлении которых заключен до 1 июля 2025 г.) |
| 17 | Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Применяется. 1.1. Документом, подтверждающими страну происхождения товара Российская Федерация, является - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" для целей осуществления закупок; - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня). 1.2. Документом, подтверждающими страну происхождения товара из государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации), является - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза; - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня). |
| 18 | Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами. (Согласно пункту 3 части 4 статьи 3.1-4 Закона №223-ФЗ, если Постановлением №1875 установлено преимущество в отношении товара российского происхождения, ценовое предложение участника с российской продукцией нужно снижать на 15% при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок. Договор с этим участником в случае его победы заключают по предложенной им цене. При исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения). | Не применяется |

15. Образцы форм и документов

Форма 1

ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Согласие участника закупки на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг

Изучив документацию о закупке № ______________________ на _________________ для ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» , в том числе, условия и порядок проведения настоящего ________________, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы наименование участника выражаем согласие  выполнить предусмотренные документацией о закупке функции на условиях и в полном соответствии с Документацией и Техническим заданием.

Форма 2

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Опись документов,

представляемых для участия в запросе предложений в электронной форме,

по выбору организации на право заключения договора на __________

для нужд ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

Настоящим_________________________________________________________

(наименование организации – Участника запроса предложений в электронной форме)

подтверждает, что для участия в данном запросе предложений в электронной форме нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |

Подпись руководителя

(уполномоченного лица) Участника                                                    /     ФИО    /

м.п.

Форма 3

ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Запрос предложений в электронной форме № _______________, на право заключения договора ____________________________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Суть технического предложения

(в соответствии с Техническим заданием)

| № п/п | Наименование товара | - Показатель (характеристика) - Товара | - Ед. изм. | - Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | - 3 |  | 6 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Форма 4

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Фирменный бланк участника запроса предложений

«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на _______________________

Изучив извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора ________________________________________________________________, опубликованное на ЭТП https://torgi82.ru/, закупка № ______ [указывается номер запроса предложений на указанном сайте], закупочную документацию, понимая и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, _____________________________________________________________________________________,

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы)

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО ________________________________________________________,

(ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника запроса предложений)

юридический адрес ___________________________________________________________________,

(юридический адрес участника запроса предложений)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса предложений)

почтовый адрес _____________________________________________________,

(почтовый адрес участника запроса предложений)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к заявке на участие в запросе предложений.

Условия исполнения договора:

| № п/п | Условия заявки на участие в закупке | Предложения участника |
| --- | --- | --- |
|  | Срок выполнения заявки | ___ рабочих дней [указать одно конкретное значение в соответствии с документацией] |
|  | Сумма цен за единицу товара | ___________ рублей Не более начальной (максимальной) суммы цен за единицу (с учетом НДС/ без учета НДС) |

Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства: ____

Настоящим подтверждаем, что:

- против _____________ (наименование участника запроса предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника запроса предложений) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника запроса предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

[в случае применения упрощенной системы налогообложения] Также сообщаем о применении нами упрощенной системы налогообложения, на основании _______________.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в заявке на участие в запросе предложений, заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем запроса предложений, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

- подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений;

Мы уведомлены и согласны с условием, что:

- в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе предложений, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут;

- будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных закупочной документацией, в том числе при не предоставлении документов, обязательных к предоставлению до заключения договора;

- сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в случаях, предусмотренных закупочной документацией и действующим Законодательством Российской Федерации.

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п.

Форма 5

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Анкета Участника закупки

Исполняя наши обязательства и изучив извещение и документацию о запросе предложений в электронной форме, в том числе условия и порядок проведения настоящего запроса предложений в электронной форме, описание объекта закупки, проект договора, мы ________________________________________ предоставляем следующие сведения:

(полное наименование организации на основании учредительных документов

или Ф.И.О. участника закупки)

(для юридического лица)

| 1. | Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Место нахождения |  |  |
| 3. | Юридический адрес |  |  |
| 4. | Почтовый адрес |  |  |
| 5. | Номер контактного телефона (факса) |  |  |
| 6. | Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, на основании чего действует |  |  |
| 7. | ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) |  |  |
| 8. | ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса предложений* |  |  |
| 9. | КПП участника закупки |  |  |
| 10. | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |  |
| 11. | ОГРН участника закупки |  |  |
| 12. | ОКПО участника закупки |  |  |
| 13. | Банковские реквизиты участника закупки | БИК |  |
|  |  | Наименование банка |  |
|  |  | Кор.счет |  |
|  |  | Расч. счет |  |
|  |  | Лицевой счет (для учреждений) |  |
| 14. | Система налогообложения участника закупки |  |  |

- * - при отсутствии ИНН прописывается слово «отсутствует»

(для физического лица)

| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные | серия _____ номер _________ выдан ____________________ |  |
| 3. | Место жительства |  |  |
| 4. | Номер контактного телефона |  |  |
| 5. | ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) |  |  |
| 6. | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |  |
| 7. | ОГРН участника закупки |  |  |
| 8. | ОКПО участника закупки |  |  |
| 9. | Банковские реквизиты | БИК |  |
|  |  | Наименование банка |  |
|  |  | Кор.счет |  |
|  |  | Расч. счет |  |
| 10. | Система налогообложения участника закупки |  |  |

Форма 6

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ УЧАСТНИКА О СООТВЕТСТВИИ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Участника закупки о соответствии установленным требованиям

Настоящей Декларацией _________________________________ (далее – Участник)

(наименование Участника)

подтверждает, на день подачи заявки  ______________________________

(наименование закупки)

- соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, страховым взносам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

- отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

- отсутствие на момент проведения Закупки, вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ООО «Севастопольэнерго» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам;

- участник закупки не является лицом, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которого являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица);

- у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствуют непогашенные или не снятые судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ, а также неприменения в отношении указанных физических лиц административного наказания в виде дисквалификации и наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки;

- участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

- участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п.

Форма 7

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. _____________________

_________________________________________________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Организация – Участник запроса предложений в электронной форме

____________________________________________________________________________________

доверяет ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии ____________№ ___________ выдан ___ «___» _______________________________

представлять интересы ________________________________________________________________

(наименование организации)

на запросе предложений в электронной форме по выбору организации на право заключения договора на _________________________ для нужд ООО Севастопольэнерго».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен предоставлять комиссии по проведению запроса предложений в электронной форме необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ________________________________            ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                    (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по    « _____ » _______________20__ г.

Подпись руководителя

(уполномоченного лица) Участника                                                    /     ФИО    /

м.п.

Форма 8

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

__________________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, номер основного документа, удостоверяющего его личность)                  _____________________________________________________________________________________,

(сведения о дате выдачи, сведения о выдавшем указанный документ органе)

Зарегистрированный (ая) по адресу:     __________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства)

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных Оператором - ООО «Севастопольэнерго» (адрес – 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44) для размещения в общедоступных источниках в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

- в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- в единой информационной системе реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки;

- в реестре недобросовестных поставщиков;

- на сайте ООО «Севастопольэнерго»;

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передачу) и уничтожение моих персональных данных, в следующем составе:

- фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

- место жительства месте (страна, почтовый индекс, наименования единицы административно-территориального деления страны, муниципального образования, населенного пункта и улицы, номер дома (владения), корпуса (строения) и квартиры);

- идентификационный номер налогоплательщика, присваиваемый налоговым органом Российской Федерации, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

Также выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных органам местного самоуправления, государственным органам и организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, контроля количества и качества выполняемой работы, прохождения отбора при проведении процедур закупок, в том числе проверки соответствия требованиям предъявляемых Оператором при проведении закупок.

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия.

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня его отзыва мною путем подачи Оператору письменного заявления.

"__" _______________ 20__ г.

________________________________________________________________

(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Форма 9

ФОРМА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Коммерческое предложение

на _________________________________

Кому: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

От кого:  ____________________________________________________________________________

(наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовая форма Участника закупки)

| № п/п | Наименование товара | - Страна происхождения - Товара | - Ед. изм. | - Цена за ед. изм., руб., без НДС | - Цена за ед. изм., руб., с НДС 20 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | - 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО, сумма цен за единицу: |  |  |  |  |  |

*Участник предоставляет коммерческое предложение в формате xls (Excel).

Допускается предоставление коммерческого предложения в нескольких форматах, в т.ч. в формате xls (Excel).

16. Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку вакуумных выключателей и РЗиА для нужд

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на 2025г.

1.      Общие положения.

1.1    Заказчик: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

1.2    Предмет закупки: Вакуумные выключатели и РЗиА.

1.3    Начальная (максимальная) цена закупки составляет  15 000 000,00 рублей.

1.4    Начальная (максимальная) сумма цен за единицу составляет 2 264 461,33 рублей.

2.      Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1    Место поставки: РФ, 299040 г. Севастополь, ул. Хрусталева 44.

2.2    Поставка Продукции осуществляется по Заявке Заказчика транспортом Поставщика до места поставки. Возникновение дополнительных расходов в процессе доставки Товара на склад Заказчика, не включенных в стоимость Товара, является риском Поставщика и не подлежат оплате Заказчиком.

2.3    Срок поставки Продукции: в течение _____  рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, в рабочие дни с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).

2.4    Минимальная партия поставки Продукции – 1 ед. любого наименования товара.

3. Перечень поставляемой Продукции.

Перечень вакуумных выключателей и РЗиА:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вакуумный выключатель 6 кВ и РЗиА (КРУ-2-10-20) | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. Наименование показателя; Значение показателя. - Основные параметры ВВ. Номинальное напряжение, кВ; не менее 6. Номинальный ток, А; не менее 630. Номинальный ток отключения, кА; не менее 20. Сквозной ток короткого замыкания: наибольший пик, кА периодическая составляющая, кА; не менее 51 не менее 20. Ресурс по коммутационной стойкости: при номинальном токе отключения, «О» при номинальном токе «ВО» (Механический ресурс); не менее 110 не менее 50000. Электрическое сопротивление главной цепи полюса, мкОм,; не более 42. Собственное время отключения, мс; не более 10. Собственное время включения, мс; не более 25. Полное время отключения, мс; не более 60. Масса выключателя с приводом при междуфазном расстоянии 250 мм, кг; не более 29. Напряжение оперативного питания, В; 85 … 265. Напряжение вспомогательного источника питания, В; # ⎓12/24 В. Тип привода: Электромагнитный, с магнитной защелкой; Соответствие. Блоки питания и управления вакуумным выключателем должны быть вынесены из корпуса выключателя и легко заменяемыми; Соответствие. Габаритные размеры(Д*Ш*В), мм; не более 690x230x450. Выносной индикатор положения подключается к основанию выключателя тросом, что позволяет установить его в удобном для обзора месте.; Наличие. Защита элементов полюса от повреждений и загрязнений; Соответствие. Параметры вспомогательных контактов ВВ.. Максимальное рабочее напряжение, В; не менее 350. Максимальное коммутируемая мощность в цепях постоянного тока, Вт переменного тока, Вт; не менее 50 не менее 1100. Условия эксплуатации ВВ.. Климатическое исполнение; не менее У2. Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °C; не менее +55. Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °C; не более -45. Стойкость к механическим воздействиям, группа по ГОСТ 17516.1-90; не менее М6. Комплект адаптации и прочая информация. Комплектация ограничителями перенапряжения 6 кВ: 3 шт. на каждый вакуумный выключатель; Наличие. Для подачи на модуль управления электрической энергии, достаточной для включения и отключения выключателя в условиях отсутствия оперативного питания поставляется ручного генератора. 1 шт. на комплект поставки по данному типу; Наличие. Разъем для подключения ручного генератора. 1 шт. на комплект поставки по данному типу; Наличие. Способ установки: стационарное исполнение / выкатной элемент; Соответствие. Типовой комплект адаптации для: стационарного исполнения / выкатного элемента; Наличие. - Основные параметры устройства релейной защиты. Общие параметры.. Комплект адаптации для монтажа схемы управления и защиты ВВ или смонтированный шкаф управления и защиты линии 6кВ.; Наличие. Номинальная частота переменного тока, Гц; 50. Рабочий диапазон частоты переменного тока, Гц; 45-55. Аналоговые входа.. Количество аналоговых входов по току; 3. Номинальный переменный ток Iном цепей фазных токов, А; 1/5 (программная настройка). Диапазон задания номинального первичного тока ТТ; 1-20000. Диапазон измерения токов в фазах, А, во вторичных величинах; 0,25-180. Диапазон задания уставок по току срабатывания защит от междуфазных замыканий, А, во вторичных величинах; 1,0 – 150,00. Основная относительная погрешность измерения токов в фазах, %; ±5. Термическая стойкость всех цепей тока защиты, не более, А; длительно - 30 В течение 10 с - 150 В течение 1 с - 500. Алгоритмы РЗиА.. Количество ступеней токовой отсечки, шт.; Не менее 2. Диапазон задания уставок по току срабатывания ТО, А; 1-150. Диапазон задания выдержек времени срабатывания токовых защит, с; 0,00-10,00. Шаг изменения уставок по току и времени для токовых защит, А; 0,01. Количество ступеней МТЗ, шт.; 1. Диапазон задания уставок по току срабатывания МТЗ, А; 0,5-125. Количество возможных зависимых характеристик выдержки времени срабатывания МТЗ, согласно ГОСТ МЭК 60255-151-2014; 5. Количество ступеней защиты от перегрузки, шт.; 1. Диапазон задания уставок по току срабатывания ЗП, А; 0,5-30. Защита от обрыва фазы и не симметрии нагрузки; Да. Количество ступеней ненаправленной защиты от замыканий на землю; Не менее 2. Наличие алгоритма пуска по напряжению 3U0; Да. Диапазон задания уставок тока нулевой последовательности для пуска защиты ОЗЗ; 0,010-10,000. Диапазон задания уставок тока нулевой последовательности по высшим гармоникам для пуска защиты ОЗЗ; 0,010-8,000. Наличие алгоритма УРОВ; Да. Диапазон задания уставок УРОВ, А; 0,25-1,00. Наличие алгоритма АВР/ВНР; Да. Диапазон задания выдержек времени срабатывания АВР/ВНР; 1,00-60,00. Наличие автоматики управления выключателем; Да. Диагностика выключателя и цепей управления; Да. Выходные дискретные сигналы. Тип выхода; «сухой» контакт реле. Количество выходов, шт.; 4. Коммутируемое напряжение постоянного тока, не менее, В; 250. Коммутируемое напряжение переменного тока, не менее, В; 400. Коммутируемый постоянный ток размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени до 20 мс, не менее, А; 0,3. Электрический ресурс на переменном токе при резистивной нагрузке 8 А, 250 В, коммутаций, не менее; 25 000. Механический ресурс, коммутаций, не менее; 10 000 000. Входные дискретные сигналы. Тип входа; Оптронная развязка. Количество дискретных входов, не менее, шт.; 4. Напряжение срабатывания на постоянном токе, В, не менее/не более; 164 / 170. Напряжение срабатывания на переменном токе, В, не менее/не более; 159 / 167. Род оперативного тока; постоянный, переменный, выпрямленный. Электропитание. Род тока; постоянный, переменный, выпрямленный. Рабочий диапазон напряжения переменного / выпрямленного оперативного тока, В; 65-265. Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В; 90-370. Потребление цепей оперативного тока в состоянии покоя/срабатывания, не более Вт; 3/5. Устойчивость к перерывам питания не менее, с; 1,5. Конструктивное исполнение. Полностью смонтированный шкаф (панель) управления и защиты линии 6кВ или комплект адаптации для монтажа схемы управления и защиты ВВ в составе: - 1.Микропроцессорное устройство защиты с комплектом ТКЗ и дуговыми защитами-1шт; - 2.Блок питания и управления-1шт; - 3. Автоматические выключатели 6А -3шт; - 4. Цифровой амперметр с функцией барграфа 1шт; - 5. Реле указательные (РЭПУ-12М-201 =220В) -3 шт; - 6. Реле промежуточные (Finder =220В)- 2шт; - 7. Установочная площадка под реле промежуточное -2шт; - 8. Лампа сигнальная (Зеленая, красная, желтая) -3шт; - 9. Переключатель на 3положения без фиксации -1шт; - 10. Переключатель на 3 положения с фиксацией -1шт; - 11. Клемма измерительная токовая – 20шт; - 12. Клемма пружинная проходная – 40шт; - 13. Din-рейка -1м; - 14. Провод ПВ-1 1.0мм2 – 70м; - 15. Провод ПВ-1 2.5мм2 – 30м; - 16. Монтажный шкаф (панель) 1шт.; Наличие. Интерфейс связи; RS-485, протокол Modbus RTU, протокол МЭК 60870-5-101 Шина НЕРВ. Связь с персональным компьютером; USB-B. Индикация. Светодиоды, шт; не менее 3. Количество настраиваемых электромагнитных индикаторов, шт; не менее 7. Дополнительные эксплуатационные возможности. Возможность гибкой настройки работы выходных реле; Да. Наличие функции самодиагностики; Да. Наличие и хранение протоколов срабатываний защит, штатных действий и изменений уставок в энергонезависимой памяти; Да. Наличие энергонезависимых блинкеров; Да. Наличии цифровой шины связи между устройствами; Да. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С; +55. Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С; -40. Максимальная влажность в условиях эксплуатации при 25°С, %; 98. Высота установки над уровнем моря, м, не более; 2000. Механические факторы. Стойкость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1; М43. Сейсмостойкость по ГОСТ 17516.1-90.10; до 9 баллов по шкале MSK-64, при уровне установки над нулевой отметкой на высоте до 10 м. Электромагнитная совместимость. Критерий качества функционирования по ГОСТ Р 50746-2000; A. Группа устойчивости к помехам по ГОСТ Р 50746-2000; IV. Комплектность поставки. Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации актуальной версии на русском языке, экз.; 1. Бесплатное программное обеспечение для настройки устройства с возможностью создания и редактирования файлов конфигурации без прямого подключения к блоку РЗиА с актуальной версией; Да. Требования по надежности. Срок гарантийного обслуживания с момента отгрузки устройства, лет, не менее; 10. Срок службы, лет; не менее 15. Наличие бесплатного круглосуточного номера технической поддержки; Да. - Основные параметры цифрового измерительного устройства. Основные параметры устройства. Аналоговые входы. Количество входов, шт; Не менее 6. Номинальная частота переменного тока, Гц; 50/60. Класс точности; Не ниже 0,2. Токовые входы. Количество входов, шт; Не менее 3. Номинальный переменный ток Iном, А; 1/5 (программная настройка). Диапазон измерений токов, А; 0,01-2,1 при 1 0,05-10,5 при 5. Термическая стойкость всех цепей тока защиты, не более, А; длительно - 20 В течение 10 с - 60 В течение 1 с - 140. Входы по переменному напряжению. Входы по напряжению, шт; Не менее 3. Диапазон измерений напряжений, В; 5-150 при 100 20-600 при 400. Допустимое напряжение, В; Длительно: 625 в течение 1с: 2000. Дискретные входы. Количество входов, шт; 1. Предельное напряжение тепловой стойкости, В; 300. Мощность, потребляемая входом при номинальном напряжении, Вт, не более; 0,77±3%. Дискретные выходы. Дискретные выходы, шт; 1. Диапазон коммутируемых напряжений переменного и постоянного тока, В; 10-265. Коммутируемый переменный ток (действие замыкание/размыкание), А, не более; 8. Наличие возможности применения модуля расширения, способного увеличить количество дискретных выходов до 4 шт.; Да. Питание. Род тока; постоянный, переменный, выпрямленный. Номинальное напряжение питания, В; 220/24. Рабочий диапазон напряжения переменного оперативного тока с номинальной частотой 50(60) Гц, В - При напряжении питания 220В - При напряжении питания 24В; 115-430 9-35. Мощность потребления от цепи питания, Вт, не более; 7,5. Условия эксплуатации. Диапазон рабочих температур, °С; - 40/+75. Высота над уровнем моря, м, не более; 2000. Гарантия, лет; 4. Наличие бесплатного круглосуточного номера технической поддержки; Да. Конструктивное исполнение. Для ячеек КРУ-2-10-20. Межфазные размеры у ВВ по оси 200 мм. Габаритные размеры(В*Ш*Г), мм; не более 135x135x85. Степень защиты лицевой панели в соответствии с ГОСТ 14254-2015 / IEC 529-89, не ниже; Не ниже IP56. Осциллограф. Формат записи осциллограмм; Comtrade, IEC 60255-24 Edition 2.0 2013-04. Частота дискретизации; 250 / 500 / 1000 / 2000 Гц. Время записи, с; от 1 до 13. Интерфейс пользователя. Количество семисегментных индикаторов; Не менее 12. Поддержка трех цветов индикации (красный, желтый, зелены); Да. IPS-дисплеи индикации, шт; Не менее 3. Программное обеспечение. Наличие бесплатного программного обеспечения на ПК; Да. Наличие бесплатного мобильного приложения; Да. Общие требования для комплекта поставки -Комплект поставки должен состоять из: - Вакуумного выключателя - Типового комплекта адаптации для размещения выключателя - Комплект адаптации для монтажа схемы управления и защиты ВВ в составе согласно перечня или смонтированный шкаф (панель) управления и защиты линии 6кВ. -Требования к вакуумному выключателю и устройству управления: - Модуль управления должен иметь функцию самодиагностики с индикацией как внутренних, так и внешних неисправностей, и контроля оперативного питания, в том числе целостности привода коммутационного модуля в случае короткого замыкания или обрыва его цепей. Модуль управления выключателем определяет и осуществляет индикацию аварийных событий индикатором «Авария». - Для организации блокировки положения главных контактов выключателя с взаимно блокируемыми элементами шкафа распределительного устройства (приводами разъединителями), ВВ должен имеет блокировочный интерфейс, служащий для подключения одного, двух или трех блокирующих устройств посредством тросов либо непосредственного подключения к выходу блокировочного механизма ВВ. - Механизм ручного отключения и блокировки выключателя жестко связаны с приводом аппарата, шинного и линейного разъединителей - Демонтаж верхних шинок вакуумного выключателя до 1000А можно выполнить без повреждения аппарата и заменить при необходимости. - Для исключения ошибок при монтаже на корпусе модуля управления произведена маркировка при помощи этикеток и содержит информацию: серийный номер; обозначение; тип совместимого коммутационного модуля; назначение, номера клемм и подписи индикаторов. - Гибкая связь блокировочной системы, ручного отключения и указателя положения главных контактов с коммутационным модулем посредством тросов. Наличие электрической и механической блокировки, не допускающей включение/отключение разъединителей при включенном выключателе. - Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров Товар должен иметь упаковку, с указанием на ней производителя товара, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки и хранения. За повреждения Товара при поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. - Требования к обслуживанию товара На протяжении всего срока эксплуатации не требует проведения капитальных, средних и текущих ремонтов. - Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества Гарантийный срок на Товар составляет 84 (восемьдесят четыре) месяца с момента поставки, но не менее срока гарантии, установленного заводом-изготовителем Товара. Гарантия качества распространяется на все комплектующие Товара. - Требования к качеству, безопасности Качество товара удостоверяется соответствующими документами (паспортом, руководством по эксплуатации, сертификатом соответствия и-(или) иными документами, устанавливающими требования к качеству данного Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации). | шт. | 1 | 938 654,00 |  |
|  | Вакуумный выключатель 6 кВ и РЗиА (КСО-2-УМ, КСО-272) | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. Наименование показателя; Значение показателя. - Основные параметры ВВ. Номинальное напряжение, кВ; не менее 6. Номинальный ток, А; не менее 630. Номинальный ток отключения, кА; не менее 20. Сквозной ток короткого замыкания: наибольший пик, кА периодическая составляющая, кА; не менее 51 не менее 20. Ресурс по коммутационной стойкости: при номинальном токе отключения, «О» при номинальном токе «ВО» (Механический ресурс); не менее 110 не менее 50000. Электрическое сопротивление главной цепи полюса, мкОм,; не более 42. Собственное время отключения, мс; не более 10. Собственное время включения, мс; не более 25. Полное время отключения, мс; не более 60. Масса выключателя с приводом при междуфазном расстоянии 250 мм, кг; не более 29. Напряжение оперативного питания, В; 85 … 265. Напряжение вспомогательного источника питания, В; # ⎓12/24 В. Тип привода: Электромагнитный, с магнитной защелкой; Соответствие. Блоки питания и управления вакуумным выключателем должны быть вынесены из корпуса выключателя и легко заменяемыми; Соответствие. Габаритные размеры(Д*Ш*В), мм; не более 690x230x450. Выносной индикатор положения подключается к основанию выключателя тросом, что позволяет установить его в удобном для обзора месте.; Наличие. Защита элементов полюса от повреждений и загрязнений; Соответствие. Параметры вспомогательных контактов ВВ.. Максимальное рабочее напряжение, В; не менее 350. Максимальное коммутируемая мощность в цепях постоянного тока, Вт переменного тока, Вт; не менее 50 не менее 1100. Условия эксплуатации ВВ.. Климатическое исполнение; не менее У2. Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °C; не менее +55. Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °C; не более -45. Стойкость к механическим воздействиям, группа по ГОСТ 17516.1-90; не менее М6. Комплект адаптации и прочая информация. Комплектация ограничителями перенапряжения 6 кВ: 3 шт. на каждый вакуумный выключатель; Наличие. Для подачи на модуль управления электрической энергии, достаточной для включения и отключения выключателя в условиях отсутствия оперативного питания поставляется ручного генератора. 1 шт. на комплект поставки по данному типу; Наличие. Разъем для подключения ручного генератора. 1 шт. на комплект поставки по данному типу; Наличие. Способ установки: стационарное исполнение; Соответствие. Типовой комплект адаптации для: стационарного исполнения; Наличие. - Основные параметры устройства релейной защиты. Общие параметры.. Комплект адаптации для монтажа схемы управления и защиты ВВ или смонтированный шкаф управления и защиты линии 6кВ; Наличие. Номинальная частота переменного тока, Гц; 50. Рабочий диапазон частоты переменного тока, Гц; 45-55. Аналоговые входа.. Количество аналоговых входов по току; 3. Номинальный переменный ток Iном цепей фазных токов, А; 1/5 (программная настройка). Диапазон задания номинального первичного тока ТТ; 1-20000. Диапазон измерения токов в фазах, А, во вторичных величинах; 0,25-180. Диапазон задания уставок по току срабатывания защит от междуфазных замыканий, А, во вторичных величинах; 1,0 – 150,00. Основная относительная погрешность измерения токов в фазах, %; ±5. Термическая стойкость всех цепей тока защиты, не более, А; длительно - 30 В течение 10 с - 150 В течение 1 с - 500. Алгоритмы РЗиА.. Количество ступеней токовой отсечки, шт.; Не менее 2. Диапазон задания уставок по току срабатывания ТО, А; 1-150. Диапазон задания выдержек времени срабатывания токовых защит, с; 0,00-10,00. Шаг изменения уставок по току и времени для токовых защит, А; 0,01. Количество ступеней МТЗ, шт.; 1. Диапазон задания уставок по току срабатывания МТЗ, А; 0,5-125. Количество возможных зависимых характеристик выдержки времени срабатывания МТЗ, согласно ГОСТ МЭК 60255-151-2014; 5. Количество ступеней защиты от перегрузки, шт.; 1. Диапазон задания уставок по току срабатывания ЗП, А; 0,5-30. Защита от обрыва фазы и не симметрии нагрузки; Да. Количество ступеней ненаправленной защиты от замыканий на землю; Не менее 2. Наличие алгоритма пуска по напряжению 3U0; Да. Диапазон задания уставок тока нулевой последовательности для пуска защиты ОЗЗ; 0,010-10,000. Диапазон задания уставок тока нулевой последовательности по высшим гармоникам для пуска защиты ОЗЗ; 0,010-8,000. Наличие алгоритма УРОВ; Да. Диапазон задания уставок УРОВ, А; 0,25-1,00. Наличие алгоритма АВР/ВНР; Да. Диапазон задания выдержек времени срабатывания АВР/ВНР; 1,00-60,00. Наличие автоматики управления выключателем; Да. Диагностика выключателя и цепей управления; Да. Выходные дискретные сигналы. Тип выхода; «сухой» контакт реле. Количество выходов, шт.; 4. Коммутируемое напряжение постоянного тока, не менее, В; 250. Коммутируемое напряжение переменного тока, не менее, В; 400. Коммутируемый постоянный ток размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени до 20 мс, не менее, А; 0,3. Электрический ресурс на переменном токе при резистивной нагрузке 8 А, 250 В, коммутаций, не менее; 25 000. Механический ресурс, коммутаций, не менее; 10 000 000. Входные дискретные сигналы. Тип входа; Оптронная развязка. Количество дискретных входов, не менее, шт.; 4. Напряжение срабатывания на постоянном токе, В, не менее/не более; 164 / 170. Напряжение срабатывания на переменном токе, В, не менее/не более; 159 / 167. Род оперативного тока; постоянный, переменный, выпрямленный. Электропитание. Род тока; постоянный, переменный, выпрямленный. Рабочий диапазон напряжения переменного / выпрямленного оперативного тока, В; 65-265. Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В; 90-370. Потребление цепей оперативного тока в состоянии покоя/срабатывания, не более Вт; 3/5. Устойчивость к перерывам питания не менее, с; 1,5. Конструктивное исполнение. Полностью смонтированный шкаф управления и защиты линии 6кВ или комплект адаптации для монтажа схемы управления и защиты ВВ в составе: - 1.Микропроцессорное устройство защиты с комплектом ТКЗ и дуговыми защитами-1шт; - 2.Блок питания и управления-1шт; - 3. Автоматические выключатели 6А -3шт; - 4. Цифровой амперметр с функцией барграфа 1шт; - 5. Реле указательные (РЭПУ-12М-201 =220В) -3 шт; - 6. Реле промежуточные (Finder =220В)- 2шт; - 7. Установочная площадка под реле промежуточное -2шт; - 8. Лампа сигнальная (Зеленая, красная, желтая) -3шт; - 9. Переключатель на 3положения без фиксации -1шт; - 10. Переключатель на 3 положения с фиксацией -1шт; - 11. Клемма измерительная токовая – 20шт; - 12. Клемма пружинная проходная – 40шт; - 13. Din-рейка -1м; - 14. Провод ПВ-1 1.0мм2 – 70м; - 15. Провод ПВ-1 2.5мм2 – 30м; - 16. Монтажный шкаф.; Наличие. Интерфейс связи; RS-485, протокол Modbus RTU, протокол МЭК 60870-5-101 Шина НЕРВ. Связь с персональным компьютером; USB-B. Индикация. Светодиоды, шт; не менее 3. Количество настраиваемых электромагнитных индикаторов, шт; не менее 7. Дополнительные эксплуатационные возможности. Возможность гибкой настройки работы выходных реле; Да. Наличие функции самодиагностики; Да. Наличие и хранение протоколов срабатываний защит, штатных действий и изменений уставок в энергонезависимой памяти; Да. Наличие энергонезависимых блинкеров; Да. Наличии цифровой шины связи между устройствами; Да. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С; +55. Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С; -40. Максимальная влажность в условиях эксплуатации при 25°С, %; 98. Высота установки над уровнем моря, м, не более; 2000. Механические факторы. Стойкость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1; М43. Сейсмостойкость по ГОСТ 17516.1-90.10; до 9 баллов по шкале MSK-64, при уровне установки над нулевой отметкой на высоте до 10 м. Электромагнитная совместимость. Критерий качества функционирования по ГОСТ Р 50746-2000; A. Группа устойчивости к помехам по ГОСТ Р 50746-2000; IV. Комплектность поставки. Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации актуальной версии на русском языке, экз.; 1. Бесплатное программное обеспечение для настройки устройства с возможностью создания и редактирования файлов конфигурации без прямого подключения к блоку РЗиА с актуальной версией; Да. Требования по надежности. Срок гарантийного обслуживания с момента отгрузки устройства, лет, не менее; 10. Срок службы, лет; не менее 15. Наличие бесплатного круглосуточного номера технической поддержки; Да. - Основные параметры цифрового измерительного устройства. Основные параметры устройства. Аналоговые входы. Количество входов, шт; Не менее 6. Номинальная частота переменного тока, Гц; 50/60. Класс точности; Не ниже 0,2. Токовые входы. Количество входов, шт; Не менее 3. Номинальный переменный ток Iном, А; 1/5 (программная настройка). Диапазон измерений токов, А; 0,01-2,1 при 1 0,05-10,5 при 5. Термическая стойкость всех цепей тока защиты, не более, А; длительно - 20 В течение 10 с - 60 В течение 1 с - 140. Входы по переменному напряжению. Входы по напряжению, шт; Не менее 3. Диапазон измерений напряжений, В; 5-150 при 100 20-600 при 400. Допустимое напряжение, В; Длительно: 625 в течение 1с: 2000. Дискретные входы. Количество входов, шт; 2. Предельное напряжение тепловой стойкости, В; 300. Мощность, потребляемая входом при номинальном напряжении, Вт, не более; 0,77±3%. Дискретные выходы. Дискретные выходы, шт; 2. Диапазон коммутируемых напряжений переменного и постоянного тока, В; 10-265. Коммутируемый переменный ток (действие замыкание/размыкание), А, не более; 8. Наличие возможности применения модуля расширения, способного увеличить количество дискретных выходов до 4 шт.; Да. Питание. Род тока; постоянный, переменный, выпрямленный. Номинальное напряжение питания, В; 220/24. Рабочий диапазон напряжения переменного оперативного тока с номинальной частотой 50(60) Гц, В - При напряжении питания 220В - При напряжении питания 24В; 115-430 9-35. Мощность потребления от цепи питания, Вт, не более; 7,5. Условия эксплуатации. Диапазон рабочих температур, °С; - 40/+75. Высота над уровнем моря, м, не более; 2000. Гарантия, лет; 4. Наличие бесплатного круглосуточного номера технической поддержки; Да. Конструктивное исполнение. Для ячеек типа: КСО-2УМ и КСО-272. Межфазные размеры у ВВ по оси 250 мм. Габаритные размеры(В*Ш*Г), мм; не более 135x135x85. Степень защиты лицевой панели в соответствии с ГОСТ 14254-2015 / IEC 529-89, не ниже; Не ниже IP56. Осциллограф. Формат записи осциллограмм; Comtrade, IEC 60255-24 Edition 2.0 2013-04. Частота дискретизации; 250 / 500 / 1000 / 2000 Гц. Время записи, с; от 1 до 13. Интерфейс пользователя. Количество семисегментных индикаторов; Не менее 12. Поддержка трех цветов индикации (красный, желтый, зелены); Да. IPS-дисплеи индикации, шт; Не менее 3. Программное обеспечение. Наличие бесплатного программного обеспечения на ПК; Да. Наличие бесплатного мобильного приложения; Да. Общие требования для комплекта поставки -Комплект поставки должен состоять из: - Вакуумного выключателя - Типового комплекта адаптации для размещения выключателя - Комплект адаптации для монтажа схемы управления и защиты ВВ в составе согласно перечня или смонтированный шкаф управления и защиты линии 6кВ. -Требования к вакуумному выключателю и устройству управления: - Модуль управления должен иметь функцию самодиагностики с индикацией как внутренних, так и внешних неисправностей, и контроля оперативного питания, в том числе целостности привода коммутационного модуля в случае короткого замыкания или обрыва его цепей. Модуль управления выключателем определяет и осуществляет индикацию аварийных событий индикатором «Авария». - Для организации блокировки положения главных контактов выключателя с взаимно блокируемыми элементами шкафа распределительного устройства (приводами разъединителями), ВВ должен имеет блокировочный интерфейс, служащий для подключения одного, двух или трех блокирующих устройств посредством тросов либо непосредственного подключения к выходу блокировочного механизма ВВ. - Механизм ручного отключения и блокировки выключателя жестко связаны с приводом аппарата, шинного и линейного разъединителей - Демонтаж верхних шинок вакуумного выключателя до 1000А можно выполнить без повреждения аппарата и заменить при необходимости. - Для исключения ошибок при монтаже на корпусе модуля управления произведена маркировка при помощи этикеток и содержит информацию: серийный номер; обозначение; тип совместимого коммутационного модуля; назначение, номера клемм и подписи индикаторов. - Гибкая связь блокировочной системы, ручного отключения и указателя положения главных контактов с коммутационным модулем посредством тросов. - Наличие электрической и механической блокировки, не допускающей включение/отключение разъединителей при включенном выключателе. - Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров Товар должен иметь упаковку, с указанием на ней производителя товара, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки и хранения. За повреждения Товара при поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. - Требования к обслуживанию товара На протяжении всего срока эксплуатации не требует проведения капитальных, средних и текущих ремонтов. - Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества Гарантийный срок на Товар составляет 84 (восемьдесят четыре) месяца с момента поставки, но не менее срока гарантии, установленного заводом-изготовителем Товара. Гарантия качества распространяется на все комплектующие Товара. - Требования к качеству, безопасности Качество товара удостоверяется соответствующими документами (паспортом, руководством по эксплуатации, сертификатом соответствия и-(или) иными документами, устанавливающими требования к качеству данного Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации). | шт. | 1 | 1 058 586,00 |  |
| Итого |  |  |  |  | 2 264 461,33 |  |

3.2. Предложение Поставщика должно в полной мере соответствовать предоставленному в п.3.1 перечню.

3.3. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку Продукции до места поставки и ее, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

3.4. По товарам, имеющим ссылки на конкретные товарные знаки, допускается представление эквивалента (при условии, что представленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству продукцию, указанную в техническом задании). Ссылки на фирменные наименования и торговые марки, указанные Заказчиком в Техническом задании, носят лишь описательный, а не ограничительный характер, и предъявляют требования к характеристике товаров, их функциональности, иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемых товаров потребностям Заказчика.

Для выявления эквивалентности предложенного товара, участник размещения заказа должен указать наименование каждого предложенного компонента для предотвращения предоставления недостоверных сведений о товаре.

4.  Требования к качеству, техническим характеристикам товара требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели:

Поставляемый товар должен быть надлежащего качества, безопасен в эксплуатации, гарантия качества в соответствии с ГОСТ, и соответствовать заявленным характеристикам в п.3.1 данного Технического задания.

Поставляемый товар должен быть новым, изготовленным не ранее 1 квартала 2025 года, ранее неиспользованным, не модифицированным, не восстановленным, без повреждений. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления.

Поставляемый товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с  действующими стандартами и техническими условиями (ГОСТ, ТУ) для данного вида товара. Товар должен поставляться в оригинальной, заводской упаковке, соответствующей характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Не допускается поставка товара в поврежденной транспортной таре. Товар должен иметь этикетки с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, ГОСТами (наименование и обозначение товара, торговое назначение, фирма-производитель, адрес, страна, назначение, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии товара, масса нетто, срок годности, дата изготовления, условия хранения) на русском языке.

Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу оборудования до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.

- В случае установления факта поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях, расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

- При установлении факта ненадлежащего исполнения Контракта, Заказчик направляет Поставщику соответствующее извещение в течение 3 (трех) рабочих дней с момента установления данного факта. Заказчик составляет Акт ненадлежащего исполнения Договора, который является основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

Поставляемая Продукция должна принадлежать Поставщику на праве собственности, не состоять в судебном споре, быть никому не проданная, не подаренная, не находиться под залогом, быть свободна от бремени третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоять.

Срок годности, в том числе остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80 % срока годности, установленного заводом-изготовителем для данного вида товара. Качество Товара и его технические характеристики должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, а также установленным в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и подтверждается копиями сертификата продукции и иными документами, указывающими на соответствие товара установленным  стандартам.

5. Требования к условиям поставки товара: Комплект поставляемого товара должен полностью соответствовать  характеристикам  заявленного образца. Допускается поставка товара с более высокими характеристиками. При определении эквивалента, поставщик должен учитывать все характеристики заявленного образца. Поставляемые эквиваленты должны быть по всем показателям, характеристикам  равными, либо лучше указанного товара.

5.1. Срок поставки товара: _____  рабочих дней.

5.2. Время доставки товара с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).

5.3. Поставщик обязан доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (декларацию о соответствии таможенного союза, сертификат качества)  относящиеся к товару и иные документы, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать номер договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является_________

6.  Форма, сроки и порядок оплаты за поставляемую Продукцию.

Заказчик оплачивает поставляемую Поставщиком Продукцию в следующем порядке: 100% стоимости партии Продукции, перечисляемой на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления Продукции на склад Заказчика и подписания товарной накладной (или УПД– универсального передаточного документа).

Цена на Продукцию, в течение срока действия Договора, не может превышать цену, указанную в коммерческом предложении на момент заключения Договора.

7.  Правила приемки Продукции.

Приемка Продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.

Приемка Продукции по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6

При приемке Продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

В выходные, праздничные дни и в нерабочее время получение и приемка Товара не производится.

В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленную Продукцию в течение 10 рабочих дней.

Специалист ОМТС ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»                            	                     Кузнецов Д.И.

Начальник СВВС  ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»                                                            Карасёв В.А.

17. Проект договора

- Проект Договора

# на поставку товара

г. Севастополь

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По заявке Заказчика (Приложение №2) в соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется передать Заказчику вакуумных выключателей и РЗиА (далее - Продукция, Товар) в ассортименте, по ценам согласно Спецификации к настоящему Договору (Приложение №1) и соответствующей требованиям, изложенным в Техническом описании (Приложение № 3 к Договору, далее – Техническое описание), в количестве и сроки, указанные в заявке (Приложение №2), а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость заявленной партии Товара.

1.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый им Товар не обременен правами третьих лиц и не находится в аресте.

1.3. Ассортимент, количество, цена единицы Товара и стоимость партии Товара определяется согласно спецификации (Приложение №1), указанных в счетах, товарных накладных (либо УПД), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Для целей настоящего Договора Стороны соглашаются с возможностью обмена копиями подписанных документов в письменной форме в виде телекса, факса, направления скан копии документа по электронной почте. При этом оригиналы документов должны быть подписаны и переданы Сторонами друг другу в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты предоставления таких документов электронным способом.

Адреса электронной почты Стороны, используемые в соответствии с настоящим пунктом Договора:

Поставщик __________________

Заказчик ____________________

### 2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара должно соответствовать санитарным нормам, требованиям государственных, отраслевых стандартов, техническим регламентам, техническим условиям (ГОСТ, ТУ) и иных нормативных документов, установленных в Российской Федерации для данного Товара, и подтверждаться соответствующими документами;

2.2. Поставщик гарантирует качество Товара, поставляемой с требованиями эксплуатационной документации на данный вид Товара и ответственность перед Заказчиком по всем гарантийным обязательствам.

2.3. Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки. Качество, маркировка, упаковка (тара) Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Явными отступлениями от качества (явными недостатками) Товара в целях настоящего Договора признаются механические повреждения на Товаре, некомплектность Товара, выявить которые возможно при его наружном осмотре.

Скрытыми недостатками Товара в целях настоящего Договора признаются недостатки, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки Товара и выявлены лишь в процессе эксплуатации.

Стороны договорились, предельный срок приемки Товара по количеству, качеству и комплектности составляет не более 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Товара Заказчиком по документам от Поставщика. Стороны договорились о том, что выявленные недостатки Товара за пределами вышеуказанного месячного срока будут считаться Сторонами недостатками/дефектами, выявленными в период гарантийных обязательств Поставщика, и рассматриваться в соответствии с п. 2.5. настоящего договора.

2.5. Поставщик обязан своими силами осуществлять вывоз, ремонт или замену и доставку Заказчику Товара, вышедшего из строя в течение установленного гарантийного срока. В случае поставки некачественного и (или) некомплектного Товара, в том числе выявления скрытых недостатков в процессе эксплуатации, Поставщик своими силами и за свой счет обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения Рекламационного акта (Приложение № 4 - форма), доукомплектовать либо заменить Товар.

2.6. Гарантийный срок на каждую партию поставляемого Товара согласовывается в  соответствующей Заявке. Гарантия Поставщика не распространяется:

- если недостатки или дефекты Товара вызваны действиями Заказчика при его хранении, сборке, монтаже или нарушении Инструкции по эксплуатации, либо явились результатом неправильного использования Товара Заказчиком;

- если Товар был модифицирован Заказчиком без письменного согласия Поставщика;

2.7. В случае обнаружения, при приеме очередной партии Товара, несоответствия Товара требованиям заявки, ассортимента, качества, количества, определенных положениями настоящего Договора, а так же отсутствия необходимой документации Заказчик может отказаться от приема данного Товара, требовать возмещения причиненных убытков, а также расторжения настоящего Договора.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Заявки на поставку Товара передаются Заказчиком по форме Приложения №2, путем отправки факсимильного сообщения, либо сообщения по электронной почте на адрес Поставщика, указанный в Договоре.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение ____  рабочих дней. Минимальная партия Продукции составляет – 1 единица любого наименования.

3.2. Поставка Товара осуществляется партиями по заявке Заказчика, за счет Поставщика по адресу: РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева 44.

Поставка Товара осуществляется по рабочим дням с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).

3.3. Поставка Товара осуществляется представителями компании (при наличии удостоверяющих документов), без привлечения третьих лиц, предварительно согласовав дату и время доставки продукции с Заказчиком: Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать номер договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение должно быть направлено Заказчику путем использования электронной почты.

3.4. Поставщик обязан доставить Товар своим транспортом, за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (декларацию о соответствии таможенного союза, сертификат качества) относящиеся к Товару и иные документы, обязательные для данного вида Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Заказчику (Грузополучателю) одновременно с Продукцией должны быть предоставлены оригиналы следующих документов:

- счет на оплату – в 1 (одном) экземпляре для Заказчика; Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при оформлении счета.

- товарную накладную (форма ТОРГ-12)или УПД в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и Заказчика, оба экземпляра предоставляются Заказчику после поступления Продукции в адрес Заказчика. Товарная накладная ТОРГ-12 оформляется в соответствии с унифицированной формой, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132. Поставщиком в обязательном порядке делается отметка в строках: отпуск груза разрешил, главный бухгалтер, отпуск груза произвел. Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при оформлении товарной накладной (форма ТОРГ-12).

- оригинал счета-фактуры (в случае предоставления товарной накладной, если Поставщик является плательщиком НДС). Счета-фактуры составляются по форме утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 и оформляются в соответствии с положениями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации. Подписывать счета-фактуры могут руководитель и главный бухгалтер, либо уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности с приложением заверенных копий: соответствующей доверенности и документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность. Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при  оформлении счета-фактуры.

- Сертификаты качества, паспорта на Товар, инструкции по эксплуатации.

- Таможенную декларацию с отметкой таможенного органа о «Выпуске для внутреннего потребления» (если применимо).

3.6. Датой поставки считается дата, указанная представителем Заказчика на соответствующих товаросопроводительных документах, предоставленных Поставщиком, о приеме продукции. Товар считается переданным Поставщиком с момента получения Заказчиком Товара по факту, согласно условиям настоящего Договора и соответствующей, надлежащим образом оформленной товарной накладной Поставщика.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая цена Договора составляет 15 000 000 рублей, _00_ копеек, включая налог на добавленную стоимость (20%) / НДС не облагается.

4.2. Заключение Договора не обязывает Заказчика заказать и принять Товар на сумму, установленную п. 4.1. настоящего Договора, при этом Заказчик не несет ответственности за неполную выборку Товаров на указанную в п. 4.1 Договора Общую цену Договора.

4.3. Поставщик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора.

4.4. Цена Договора включает в себя стоимость Продукции, тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, транспортные расходы до места доставки согласно Спецификации, расходы по страхованию, хранению Продукции и выполнению погрузочных работ, а также все иные расходы. В случае поставки Продукции иностранного производства цена соответствующей Продукции включает в себя и все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением Продукции для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации.

4.5. Оплата Товара производится на основании счета на оплату, в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Фактом оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.6. Заказчик оплачивает поставляемую Поставщиком продукцию в следующем порядке: 100% стоимости партии продукции, путем перечисления средств на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления Продукции и подписания товарной накладной.

4.7. Заказчик, по собственному усмотрению, может произвести предоплату за Товар.

4.8. Заказчик оплачивает отпускаемую Поставщиком Продукцию по ценам за единицу Продукции, которые не могут превышать цен, указанных в Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору, кроме случаев определенных действующих законодательством РФ.

5. ПРИЕМКА ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА

5.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в момент получения Товара по товарной накладной или УПД Поставщика, в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г., № П-7 от 25.04.1966 г.

5.2. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТам, ОСТам, и другим применимым стандартам и техническим условиям в Российской Федерации. Качество Товаров должно подтверждаться Поставщиком сертификатами качества, паспортами на изделие, свидетельствами и/или иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации для подтверждения качества соответствующих Товаров.

5.3. Приемка Товара осуществляется только при наличии накладных документов Поставщика.

5.4. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии со спецификацией. Качество, комплектность и иные условия касательно свойств и/или характеристик Товара, поставляемые по заявке Заказчика, должны соответствовать условиям Приложения №3 к настоящему Договору.

5.5. Приемка считается произведенной своевременно, если проверка количества, качества и комплектности Товара окончена в установленные сроки, за исключением случаев обнаружения скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного Товара проверке и были выявлены лишь в процессе эксплуатации, обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и/или хранения Товара, однако не позднее даты истечения Гарантийного срока.

5.6. Поставщик обязан обеспечить наличие у лица, которое фактически осуществляет передачу Товара, доверенности на право составления и подписания от имени Поставщика любых актов, связанных со сдачей-приемкой партии Товара по количеству и качеству, в том числе на право подписи от имени Поставщика акта о ненадлежащем качестве поставляемого Товара, а также право на получение от Заказчика претензий по качеству и количеству поставляемого Товара.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР

6.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, утраты Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной или УПД Поставщика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с настоящим Договором, а в остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям, указанным в Техническом описании, а также то, что право Поставщика распоряжаться Товаром является законным, что Товар не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц, соответствует применяемой к Товарам данного вида нормативно-технической документации.

7.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (недопоставка, поставка некомплектной, некачественной, не соответствующей номенклатуре, контрафактной Продукции) Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 1 % стоимости, непоставленной партии Товара за каждый день просрочки. В случае просрочки поставки более чем на 1 рабочий день, настоящий Договор по требованию Заказчика может быть расторгнут. При этом Заказчик имеет право требовать возмещения убытков.

7.4. В случае поставки Товара несоответствующего качества и несвоевременной его замены в сроки, указанные в договоре Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 1 % стоимости поставленного Товара несоответствующего качества за каждый факт такого нарушения.

7.5. За несвоевременную или неполную оплату партии Товара, Поставщик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты, но не более 10 процентов от неуплаченной суммы.

7.6. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям сторон положения статьи 317.1 ГК РФ не подлежит применению.

7.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.8. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных, полученных при исполнении условий настоящего Договора, и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, принимать необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, лесные пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, обязана в срок не более 5 дней известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление одной из сторон о невозможности выполнения принятых по настоящему Договору обязательств, лишает сторону ссылаться на любое вышеуказанное в данном разделе обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2025г. Договор действует до момента поставки продукции на общую цену договора, либо до истечения срока действия договора, в зависимости от того, какой момент наступит ранее. Истечение срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по нему в порядке пункта 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом окончательная стоимость Договора определяется суммой подписанных товарных накладных отгруженного Товара Поставщиком и полученным Заказчиком, согласно заявок Заказчика, в течение срока действия Договора.

9.2. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут, дополнен, продлен на новый срок по соглашению сторон либо по иным основаниям, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом Поставщика за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, в случае:

- не поставки Товара, ассортимент, количество, цена и сроки поставки которого согласованы Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора;

- поставки Товара ненадлежащего качества, не соответствующего Техническому заданию, маркированного ненадлежащим образом;

- несвоевременной замены Товара несоответствующего качества;

- систематического, более двух раз, нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, в том числе, сроков поставки Товара. Поставщик не вправе предъявлять к Заказчику какие-либо требования о возмещении убытков и уплаты штрафных санкций в связи с таким расторжением. Договор считается расторгнутым с даты, указанной Заказчиком в уведомлении о расторжении Договора. При этом Стороны производят сверку расчетов.

9.4. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его неисполнение.

9.5. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны обязуются все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, разрешать путем переговоров. При этом заинтересованная сторона направляет другой стороне письменную претензию средствами предусмотренными Договором. Ответ на претензию должен быть направлен не позднее 10 рабочих дней с момента ее получения.

10.2. В случае если Стороны по договору не пришли к мирному урегулированию возникшего спора, то такой спор, возникающий из настоящего Договора или в связи с ним, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Севастополя.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и скрепляются печатями и подписями уполномоченных лиц каждой из Сторон.

11.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу.

Стороны признают юридическую силу документов, полученных способами, предусмотренными настоящим пунктом, за исключением случаев, предусмотренных Договором, когда требуется обязательное направление оригиналов документов.

Стороны обязуются направлять друг другу оригиналы документов, в течение 3 (трех) календарных дней с момента их подписания, используя в случае необходимости курьерскую связь. Не допускается подписание оригиналов первичных и иных документов факсимильной или электронной подписью.

11.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.4. К Договору прилагаются:

- Спецификация;

- Форма заявки;

- Техническое описание;

- Форма рекламационного акта

11.5. В случае изменении адресов, банковских реквизитов, а также иных, влияющих на исполнение Договора обстоятельств, Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их изменения.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются  действующим законодательством  РФ.

11.7. Настоящий Договор и вся информация, которая связана с ним, считается конфиденциальной информацией. Поставщик обязуется не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам на протяжении срока действия настоящего Договора.

11.8. Поставщик обязуется не передавать (не уступать) третьим лицам права требования по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

12. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОСТАВЩИК __________________/ / м.п. | ЗАКАЗЧИК ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» Юридический адрес: РФ, 299040 г. Севастополь, ул. Хрусталева ,44 Почтовый адрес: РФ, 299040 г. Севастополь, ул. Хрусталева ,44 Тел. (8692) 53-96-54 ОГРН 1179204000964 ИНН/ КПП 9201519473/920101001, ОКПО 06651615 Р/с 40702810310280012896, в СФ АБ «РОССИЯ», К/с 30101810835100000107, БИК 043510107 р/с 40702810100630000273 в АО "ГЕНБАНК",г.СИМФЕРОПОЛЬ БИК 043510123, К/с 30101810835100000123 р/с 40702810441580000618 в ПАО «РНКБ», г.Севастополь БИК 043510607, К/с 30101810335100000607 __________________/ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение 1

к Договору

спецификация

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., руб., без НДС | Цена за ед. изм., руб., с НДС 20% | Сумма, руб. с НДС 20%/ без НДС | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАКАЗЧИК:

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

__________________/                                    /

м.п.

ПОСТАВЩИК:

__________________/                                      /

м.п.

Приложение 2

к Договору

ЗАЯВКА №__ от «__» _________  202__ г.

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость руб. с НДС (НДС не облагается) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единицы | Всего |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО:

В том числе НДС:

Всего наименований_______  , на сумму: __________руб.,

В т.ч. НДС: ________________________.

1. Расчеты за поставляемую Продукцию осуществляются без предоплаты, с последующей оплатой в течение 7  рабочих дней после приёма Продукции Заказчиком.

2. Поставка продукции осуществляется за счет Поставщика по адресу: РФ, г. Севастополь, ул.Хрусталева 44.

3. Срок поставки Продукции после согласования Заявки ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» –  ___   рабочих дней.

4. Поставщик гарантирует качество поставленного Товара в течение ______ месяцев с даты поставки.

ЗАКАЗЧИК:

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

_________________ /                            /

м.п.

ФОРМА ЗАЯВКИ СОГЛАСОВАНА

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

__________________/                                    /

м.п.

ПОСТАВЩИК:

__________________/                                      /

м.п.

Приложение 3

к Договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

((данное Приложение оформляется на этапе заключения Договора между Поставщиком и Заказчиком, при этом Техническое описание (условия, требования, характеристики и т.п.)

данного Приложения, должны полностью соответствовать требованиям, установленным в

п.3 Технического задания настоящей документации.)

ЗАКАЗЧИК:

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

__________________ /                                   /

м.п.

ПОСТАВЩИК:

______________________ /                               /

м.п.

Приложение 4

к Договору

ФОРМА РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Рекламационный акт №____

от ____.____20__ г.

| 1 | Предприятие-поставщик |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Номер, дата договора поставки (спецификации) на поставку продукции |  |
| 3 | Наименование продукции |  |
| 4 | Количество продукции в партии, шт. |  |
| 5 | Дата поступления продукции |  |
| 6 | Дата проведения входного контроля |  |
| 7 | Подразделение, производившее входной контроль |  |
| 8 | Контрольные операции |  |
| 9 | Количество забракованной продукции, шт. |  |
| 10 | Количество некомплектной продукции, шт. |  |
| 11 | Выявленные дефекты |  |
| 12 | Фото |  |

Должность лица,

производившего входной контроль   ___________________________    Фамилия И.О.

(подпись)

Руководитель по направлению         ____________________________    Фамилия И.О.

(подпись)

ФОРМА РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА СОГЛАСОВАНА

ЗАКАЗЧИК:

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

__________________ /                            /

м.п.

ПОСТАВЩИК:

______________________ /                               /

м.п.

Лист согласования

к документации

Запрос предложений в электронной форме, по выбору организации на право заключения договора на поставку вакуумных выключателей и РЗиА для нужд

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

| № п/п | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специалист 1 категории ОМТС ООО «Севастопольэнерго» (Инициатор) | Кузнецов Д.И. |  |  |
| 2 | Заместитель главного инженера по эксплуатации сетей ООО «Севастопольэнерго» | Иваненко С.А. |  |  |
| 3 | Главный бухгалтер ООО «Севастопольэнерго» | Скрябина Е.А. |  |  |
| 4 | Начальник правового отдела ООО «Севастопольэнерго» | Агапова И.В. |  |  |
| 5 | Директор по капитальному строительству ООО «Севастопольэнерго» | Киктенко Д.П. |  |  |
| 6 | Заместитель генерального директора по безопасности ООО «Севастопольэнерго» | Радченко В.Б. |  |  |
| 7 | Начальник ПЭО ООО «Севастопольэнерго» | Плетнёва О.Е. |  |  |