Дата и время подачи запроса

04.06.2025 10:58 MCK

Номер запроса

2150

Тема запроса

Запрос на разъяснение

Текст запроса

Добрый день. Есть несколько вопросов по тендерной документации.
- требуются ли к поставке трансформаторы тока? если да, то в каком кол-ве на ячейку и какого номинала?
- требуется ли к поставке комплект для монтажа вторичных цепей?
- просьба расшифровать: что такое цифровое измерительное устройство? подразумевается ли под этим микропроцессорный терминал релейной защиты и автоматики?

Ответ:

Добрый день.

 1.  Согласно технического задания поставка трансформаторов тока не требуется.
2. Согласно технического задания требуется  Комплект адаптации для монтажа схемы управления и защиты ВВ (вторичных цепей) или смонтированный шкаф управления и защиты линии 6кВ.
 3. Цифровое измерительное устройство подразумевает Микропроцессорное устройство защиты с комплектом ТКЗ и дуговыми защитами, а также Цифровой амперметр с функцией барографа.