**разъяснения**

**положений ИЗВЕЩЕНИЯ**

|  |
| --- |
| **Сведения о размещаемой закупке**  |
| Форма торгов | Запрос котировок в электронной форме |
| Номер извещения | 32514916019 |
| Наименование объекта закупки | Комплектные трансформаторные подстанции |
| **Положения извещения, которые требуют разъяснения** |
| **Вопрос:** | **Ответ:** |
| Добрый день!После изучения Технического задания и требования в контроллеру, который должен быть установлен в КТП не представляется возможным подобрать марку и производителя контроллера удовлетворяющего всем заявленным требованиям в полном объёме, указанным в Техническом задании. Кроме того, в требованиях к контроллеру отсутствуют ключевые характеристики: наличие и количество входных дискретных и аналоговых входов и выходов, наличие и типы протоколов обмена данными, возможность взаимодействия с верхним уровнем АИИС КУЭ («Пирамида 2.0» и «Пирамида-Сети» и т.п.), тип логики (свободно-программируемая или жесткая) и т.д.Просим внести изменения в Техническое задание либо указать расширенные технические характеристики и тип/производителя контроллера для корректного подбора и расчета нашего предложения. | Технические характеристики на закупаемый товар определены Заказчиком в соответствии с его потребностью. Участник закупки предоставляет свои сведения о Товаре, в соответствии с требованиями Технического задания на закупку товара «Комплектные трансформаторные подстанции» (ЧАСТЬ IV Извещения). Изложенные в запросе характеристики контроллера отсутствуют в Техническом задании на закупку товара «Комплектные трансформаторные подстанции» (ЧАСТЬ IV Извещения). |

11.06.2025