|  | Приложение № 3 |
| --- | --- |

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на поставку материалов КИПиА

| № п.п. | Наименование | Характеристики товара | Единица измерения | Организация и предлагаемая ею цена за ед. измерения, с НДС, с транспортными услугами, руб. |  | Минимальная стартовая цена за единицу измерения, . руб. с НДС | Количество поставляемого материала, выставляемого на торги (единица измерения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предложение №1 | Предложение №2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Преобразователь расхода МастерФлоу МФ (5.2.2) Ду-50, класс Б, с индикацией, с токовым выходом, RS485, архив данных | Класс Б, с индикацией, с токовым выходом, RS485 | шт. | 49 368,00 | 49 868,00 | 49 368,00 | 1 |
| 2 | Комплект монтажных частей КМЧ № 3 МФ Ду-50 к преобразователю расхода МастерФлоу МФ (5.2.2) Ду-50 | Оригинальный комплект к МастерФлоу МФ (5.2.2) Ду-50 мм | шт. | 5 491,00 | 5 621,00 | 5 491,00 | 1 |
| 3 | ПД200-ДД 0,7-155-0,25-2-Н высокоточный интеллектуальный датчик давления «ОВЕН» | Верхний предел измерения 0,7 МПа, класс точности 0,25 | шт. | 68 400,00 | 69 200,00 | 68 400,00 | 5 |
| 4 | Преобразователь расхода МастерФлоу МФ (5.2.2) Ду-150, класс Б с индикацией, с токовым выходом, RS485, архив данных | Класс Б, с индикацией, с токовым выходом, RS485 | шт. | 108 451,00 | 110 450,00 | 108 451,00 | 3 |
| 5 | МФ №3 Ду-150 КМЧ комплект монтажный частей к преобразователю расхода МастерФлоу МФ (5.2.2) Ду-50 | Оригинальный комплект к МастерФлоу МФ (5.2.2) Ду-150 мм | шт. | 21 120,00 | 21 960,00 | 21 120,00 | 3 |
| ИТОГО за ед. изм. товара: |  |  |  | 785 572,00 | 798 719,00 | 785 572,00 |  |