Приложение № 2

Описание предмета закупки

Проектно-техническая документация на поставку трубы стальной

Объем поставки

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь расхода МастерФлоу МФ (5.2.2) Ду-50 мм | Класс Б, с индикацией, с токовым выходом, RS485, архив данных | шт. | 1 |
| 2 | Комплект монтажных частей КМЧ № 3 МФ Ду-50 к преобразователю расхода МастерФлоу МФ (5.2.2) Ду-50 мм | Оригинальный комплект к МастерФлоу МФ (5.2.2) Ду-50 мм | шт. | 1 |
| 3 | ПД200-ДД0,7-155-0,25-2-Н высокоточный интеллектуальный датчик давления «ОВЕН» | Верхний предел измерения 0,7 МПа, класс точности 0,25 | шт. | 5 |
| 4 | Преобразователь расхода МастерФлоу МФ (5.2.2) Ду-150 мм | Класс Б, с индикацией, с токовым выходом, RS485, архив данных | шт. | 3 |
| 5 | МФ №3 Ду-150 КМЧ комплект монтажный частей к преобразователю расхода МастерФлоу МФ (5.2.2) Ду-150 мм | Оригинальный комплект к МастерФлоу МФ (5.2.2) Ду-150 мм | шт. | 3 |

2. Основные требования к товару.

Требования к документам, подтверждающим соответствие продукции: оригиналы сертификатов качества, соответствия, паспортов на каждое изделие.

Обязательные для предоставления Победителем с каждой партией продукции: сертификаты качества, соответствия, паспорта на каждое изделие.