ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. председателя

Комиссии по закупкам

____________ С.А. Иваненко

«20» июня 2025 года

Документация

Запрос предложений в электронной форме

по выбору организации на право заключения договора на выполнение работ по сборке и установке ВУЩ-0,4кВ, а так же установке (замене) приборов учета электрической энергии для организации коммерческого (технического) учета электрической энергии в рамках технологического присоединения  для нужд ООО «Севастопольэнерго»

г. Севастополь

2025 год

Условия проведения запроса предложений в электронной форме.

- Требования к участникам запроса предложений в электронной форме

При проведении запроса предложений в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам запроса предложений в электронной форме (далее – Участник):

  - соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку оборудования, являющегося предметом запроса предложений в электронной форме (далее – Запрос);

  - непроведение ликвидации Участника Запроса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника Запроса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;

1.3.неприостановление деятельности Участника Запроса в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в Запросе;

1.4.отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике Запроса;

1.5. отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике Запроса;

1.6.отсутствие на момент проведения Запроса вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником Запроса обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ООО «Севастопольэнерго» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым работам;

1.7.  отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, одноименных закупаемым работам за последние 2 года за исключением случаев, указанных  в предыдущем подпункте;

1.8.отсутствие у участника Запроса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5% балансовой стоимости активов участника Запроса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

1.9. В случае участия в закупке коллективного участника (группы лиц) каждое 1.9. участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц;

1.10. участник закупки не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

1.11. В случае участия в закупке коллективного участника (группы лиц) каждое юридическое лицо (каждый индивидуальный предприниматель), входящее в состав коллективного участника, должно отвечать требованиям настоящей документации о закупке в части требований, не подлежащих суммированию (наличию гражданской правоспособности в полном объеме, не нахождения в процессе ликвидации, отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков и т.п.). При установлении требований по количественным параметрам деятельности коллективного участника (группы лиц), количественные параметры членов объединения суммируются в соответствии с распределением поставок, работ, услуг между членами коллективного участника. При установлении требований по наличию специальной правоспособности (например, наличие лицензий и иных специальных разрешительных документов) соответствие установленным в документации о закупке требованиям оценивается в соответствии с распределением поставок, работ, услуг между членами коллективного участника.

Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может участвовать только в одном объединении и не имеет права принимать участие в данной закупке самостоятельно либо в качестве субподрядчиков у других участников закупки. В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких лиц будут отклонены без рассмотрения по существу. Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, не принимающее участие в данной закупке самостоятельно либо в составе коллективного участника, может являться субподрядчиком/соисполнителем у произвольного числа участников закупки.

Лица, выступающие на стороне одного участника процедуры закупки, обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:

1) соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) в соглашении должны быть четко определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

3) в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью;

4) в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного участника;

5) в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика;

6) соглашением должно быть предусмотрено, что каждое из лиц, входящих в состав коллективного участника, согласно на заключение с заказчиком по итогам закупки отдельного договора в случае, если заказчик примет такое решение, однако оно не вправе требовать от заказчика заключения отдельных договоров по итогам закупки; в случае принятия заказчиком решения о заключении по итогам закупки нескольких договоров по числу членов коллективного участника (с каждым членом коллективного участника) объем принимаемых обязательств и предоставляемых прав определяется в соответствии с распределением номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанным в соглашении; в случае, если заказчиком не принято такое решение, договор заключается с лидером или со множеством лиц на стороне поставщика (включая всех лиц, выступающих на стороне коллективного участника) согласно условиям документации о закупке.

- Требования к оформлению заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме

Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями документации о закупке, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией о закупке), входящие в состав заявки, должны быть предоставлены претендентом на участие в закупке через ЭТП. Форма заявки на участие в закупке и иные документы (за исключением приложений к Форме заявки) предоставляются в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, один файл – один документ).

Заявка на участие в закупке, представленная Участником, должна быть подписана руководителем организации (уполномоченным лицом) и скреплена соответствующей печатью организации (при наличии печати).

Заявка на участие в закупке должна быть представлена в отсканированном виде (предпочтительнее формат *.pdf, один файл – один документ).

Иные формы, установленные Заказчиком в составе Документации, являются приложениями к Заявке участника и могут быть представлены в любом формате, в т.ч. в формате Word.

Все файлы заявки, размещенные участником на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом.

- Требования к языку заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме

Все документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых на ином языке. Указанные документы должны быть представлены на языке оригинала с подтверждением подлинности указанных документов (апостилированные копии, либо нотариально заверенный перевод на русский язык, либо перевод на русский язык, заверенный участником Запроса или лицом, уполномоченным таким участником Запроса).

- Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме

Заявка, которую представляет Участник, в соответствии с настоящей Документацией, должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в настоящей документации, и содержать следующие документы:

- опись документов;

- заявка на участие в открытом запросе предложений в электронной форме;

- техническое предложение;

- коммерческое предложение;

- анкета участника запроса предложений в электронной форме;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее – руководитель)). В случае если от имени Участника Запроса действует иное лицо, Заявка на участие в Запросе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника Запроса, заверенную печатью участника Запроса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника Запроса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника Запроса, Заявка на участие в Запросе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. В случае участия физического лица (индивидуального предпринимателя) в Запросе через представителя, в заявке на участие в Запросе должна быть представлена доверенность на осуществление действий от имени участника Запроса, подписанная физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) либо нотариально заверенная копия такой доверенности;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц/ единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о Закупке, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо скан- копия такой выписки.

выписка из ЕГРЮЛ предоставляется Федеральной налоговой службой в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (https://service.nalog.ru/vyp/). Выписка формируется и предоставляется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию (в том числе при распечатывании выписки). Допускается предоставление скан-копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц с оригинала или с нотариально заверенной копии такой выписки.

Образец подписи:

- заверенная копия устава (для юридических лиц);

- заверенная копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);

- заверенная Участником Запроса копия паспорта (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя);

- декларация о соответствии Участника Запроса установленным требованиям;

- согласие ИП на обработку персональных данных.

- Порядок представления коммерческого предложения

Коммерческое предложение должно быть подготовлено в соответствии с формой, установленной в настоящей документации.

Коммерческое предложение должно содержать текущие цены на поставляемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги).

В случае, если в коммерческом предложении не будут учтены какие-либо условия, связанные с поставкой оборудования (выполнения работ, оказания услуг) по договору, то неучтенные затраты будут осуществляться Участником за свой счет.

В цену на поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)  должны быть включены все уплачиваемые налоги (включая НДС, если он подлежит начислению), таможенные и иные обязательные платежи, предусмотренные законами Российской Федерации, все расходы Участника, связанные с исполнением обязательств по договору, страхованием рисков, а так же причитающееся ему вознаграждение (прибыль, плановые накопления и т.п.).

Заявка должна содержать предложения Участника на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями и на условиях, указанных в проекте договора и Техническом задании.

Ценовое предложение Участника не должно превышать установленный размер начальной (максимальной) суммы цен за единицу, а также размер начальной (максимальной) цены отдельно взятой позиции продукции, установленной в Техническом задании.

Участник предоставляет коммерческое предложение в формате xls (Excel).

Допускается предоставление коммерческого предложения в нескольких форматах, в т.ч. в формате xls (Excel).

Участник имеет право подать только одну заявку на участие в Запросе. Участник, подавший более одной заявки на участие в открытом запросе предложений, не допускается к участию в Запросе.

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены

Цены на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), содержащиеся в заявке, должны быть выражены в российских рублях. Выражение денежных сумм в других валютах будет расценено Комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.

Сведения о начальной (максимальной) цене указаны в Извещении и Информационной карте Документации о проведении Запроса.

Форма, сроки и порядок оплаты определены в проекте договора.

- Разъяснение документации по проведению запроса предложений в электронной форме

Любой Участник Запроса вправе направить запрос разъяснений положений документации в письменной форме в срок не позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания срока подачи Заявок через ЭТП, в порядке предусмотренном регламентом работы ЭТП. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений Документации размещает разъяснения положений документации (без указания наименования, адреса Участника, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте и на ЭТП. При необходимости сроки подачи заявок могут быть продлены на срок, достаточный для учета Участниками разъяснений положений документации при подготовке заявок.

- Порядок предоставления заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме

1. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в открытом запросе предложений в электронной форме. Участник закупки, подавший более одной Заявки, не допускается к участию в Запросе.

2. Участник подает Заявку через электронную торговую площадку Электронные торги России  (www.torgi82.ru) (далее – ЭТП). Порядок подачи заявок на ЭТП определяется регламентом работы ЭТП.

3. Заявки должны быть поданы через ЭТП до истечения времени и даты, установленного в извещении о проведении Запроса.

4. Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, а также должны отсутствовать внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки.

5. Представленные в составе заявки документы, оформленные/выданные государственными, лицензирующими, сертификационными, аккредитационными органами и/или саморегулируемыми организациями, должны соответствовать императивным требованиям (при наличии) законодательства РФ в отношении:

- - полномочий таких органов/лиц на оформление представленных в составе заявки документов; формы, объема и содержания представленных в составе заявки документов.

6. Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица Участника, расположенной рядом с каждым исправлением.

7. В связи с проведением закупки в электронной форме, Участники готовят свои заявки с соблюдением следующих условий:

– Заявка должна быть подготовлена в форме электронного документа с использованием функционала ЭТП. Подробные правила оформления заявок через ЭТП определяются Регламентом ЭТП;

– Заявка должна быть подписана электронной подписью лица, которое является уполномоченным представителем Участника, и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав заявки;

– Электронные копии документов, заверенные третьими лицами, должны включать в себя, в том числе, страницы с требуемой отметкой по форме заверения документа (электронная подпись / отметка ИФНС / отметка нотариуса и т.п.);

– Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их

– Нумерация файлов должна производиться согласно описи, представленной в составе заявки;

– В случае если сканированная копия какого-либо документа представлена в нечитаемом виде, данный документ считается не представленным.

8. В случае выявления несоответствий заявки вышеуказанным требованиям, Организатор оставляет за собой право отклонить заявку Участника.

- Изменения и отзыв заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме

Участник, подавший заявку, вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в данном Запросе.

Порядок изменения или отзыва заявок, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

- Порядок вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме

В день и время, в месте, указанных в Извещении, на ЭТП производится открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Запросе, и проводится заседание комиссии.

Комиссия ведет протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Запросе, которые поступили в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП. Указанный протокол содержит следующие сведения: дата, время и количество заявок, поданных на участие в данном Запросе, а также иные сведения, которые комиссия считает нужным указать в протоколе.

В случае если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка или не подано ни одной заявки, запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся.

После вскрытия конвертов с заявками не допускается изменение Участниками положений представленной ими заявки.

Комиссия рассматривает заявки на участие в Запросе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией, и соответствие Участников требованиям, установленным в Документации.

Отвечающей требованиям признается заявка, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям настоящей Документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются отклонения или оговорки:

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество выполняемой поставки;

б) которые любым существенным образом ограничивают права Заказчика или обязательства Участника по договору, предусмотренные в настоящей Документации;

в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других Участников, предоставивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо Участника, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно Документации.

Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение:

- о допуске Участника к участию в Запросе;

- об отказе в допуске Участника к участию в Запросе.

Участник не допускается к участию в Запросе в случае:

1. непредставления документов требуемых к представлению в составе Заявки, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике или о поставках, являющихся предметом Запроса;

2. непредставления конкретных показателей характеристик предлагаемого к поставке товара;

3. несоответствие  показателей характеристик предлагаемого к поставке товара требованиям Технического задания и инструкции по заполнению представленной в Информационной карте настоящей Документации и/или Техническом задании;

4. несоответствия заявки требованиям настоящей документации, в том числе если:

а) заявка не соответствует форме, представленной в документации, и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям Запроса;

б) документы не подписаны должным образом;

в) выявлено превышение ценового предложения Участника установленному размеру начальной (максимальной) суммы цен за единицу, а также превышение ценового предложения Участника установленному размеру начальной (максимальной) цены отдельно взятой позиции продукции, установленной в Техническом задании.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в Запросе всех Участников, подавших заявки, или о допуске к участию в Запросе и признании Участником Запроса только одного Участника, подавшего заявку, Запрос признается несостоявшимся. Если рассматриваемая заявка и подавший такую заявку участник Запроса соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным Документацией Запроса, Заказчик вправе заключить договор с таким участником Запроса, на условиях Документации, проекта договора и заявки, поданной участником, или провести Запрос повторно.

После открытия доступа с заявками не допускается изменение участниками положений представленной ими заявки.

- 11. Критерии оценки и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме и определение победителя запроса предложений в электронной форме

Оценка и сопоставление Заявок осуществляются комиссией в сроки, указанные в Извещении, в целях выявления лучших условий в соответствии с критериями:

Система критериев оценки заявок

| № п/п | Значимостькритерия | Наименование Критериев и Показателей | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 60 | Сумма цен за единицу | рубль |
| 2. | 40 | Срок выполнения заявки | рабочий день |
|  | 100 |  |  |

Победителем Запроса будет являться Участник запроса, предложение которого по назначенной системе критериев получило суммарно наибольший  итоговый рейтинг.

Порядок оценки:

Для получения итоговой оценки предложений Участников Запроса использован метод, который обеспечивает сопоставимость предложений, получивших разную оценку по разным показателям.

Для получения итоговой оценки для системы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показателей принята 100-балльная шкала.

| - Наименование критерия | - Содержание критерия | - Значимость критерия |
| --- | --- | --- |
| - 1.Сумма цен за единицу, (Ai) | При оценке Участнику Запроса, давшему наилучшее предложение по данному критерию выставляется максимально возможный балл (60), а баллы, полученные другими Участниками, рассчитываются, как относительные наилучшему предложению по следующей формуле: Ai = PijPijr Vкритерия где Ai - рейтинг i – го Участника по данному критерию; Pij - базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми Участниками значение данного критерия; Pij- предложение i – го Участника Запроса по данному критерию; - V критерия - значимость данного критерия - Оценка и сопоставление заявок по критерию сумма цен за единицу проводится вне зависимости от применяемой участником закупки системы налогообложения. | - 60 |
| - 2. Срок выполнения заявки (Bi) | При оценке участнику закупки, давшему наилучшее (наименьшее) предложение по данному критерию выставляется максимально возможный балл (40), а баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как относительные наилучшему (наименьшему) предложению по следующей формуле: Bi= PijбазPijхVкритерия где Bi - рейтинг i – го участника по данному критерию; Pбаз - базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми участниками значение данного критерия; Pij - предложение i-го участника закупки по данному критерию; V критерия - значимость данного критерия Такой срок должен быть выражен в целых значениях (единицах). Участник указывает одно конкретное значение. Не допускается указание нескольких значений, диапазона значений. При невыполнении настоящего требования заполнения заявки такая заявка может быть отклонена. При этом за базовое значение критерия «Срок выполнения заявки» берется минимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг из всех предложенных участниками. | - 40 |

Итоговая арифметическая оценка представляет сумму баллов i – го Участника по всем критериям (Ai, Bi,) Победителем запроса предложений (далее – Победитель) является Участник, предложение которого по назначенной системе критериев с заданными весомостями получило наибольшее количество баллов. В случае если несколько участников закупки получили одинаковое количество баллов, то наивысшее место присваивается тому участнику закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки.

- 12. Условия заключения договора

Договор заключается с Победителем Запроса на условиях, предусмотренных документацией Запроса и предложением Победителя Запроса не ранее чем через 10 и не позднее чем через 20 дней со дня размещения  на официальном сайте итогового протокола.

Сумма цен за единицу включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

Договор с Победителем запроса заключается на фиксированную сумму, указанную в настоящей Документации. Предложение участника не должно превышать указанной в настоящей Документации начальной (максимальной) цены за единицу товара. В случае несоответствия данному требованию, заявка участника подлежит отклонению.

Договор, направленный Участнику на подпись посредствам функционала ЭТП должен быть подписан участником в установленный Заказчиком срок.

В случае если победитель в проведении запроса предложений, не представил Заказчику подписанный со своей стороны договор в течение 5 (пяти) календарных дней, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

При уклонении Победителя Запроса от заключения договора Заказчик вправе заключить договор с Участником Запроса, который по решению комиссии предложил лучшие после Победителя в проведении Запроса условия исполнения договора, на условиях документации Запроса и заявки такого Участника Запроса.

В случае признания Запроса несостоявшимся по причине допуска к участию в Запросе одного Участника Запроса, Заказчик вправе заключить договор с таким Участником на условиях документации и предложения данного Участника Запроса или провести Запрос  повторно.

- 13. Прочие положения

Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений в электронной форме до окончания срока подачи заявок.

Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

Решение о внесении изменений в Документацию о закупке может быть принято Заказчиком в любой момент до окончания срока подачи заявок.

В случае внесения изменений до окончания срока подачи заявок (в том числе продления срока окончания подачи заявок) Участник закупки, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

        - отозвать поданную заявку;

        - не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок её действия на соответствующий период времени и внеся в неё другие необходимые (по мнению Участника закупки) изменения;

        - не отзывать поданную заявку и не изменять срок её действия.

Внесение изменений в Извещение и Документацию после окончания срока подачи заявок не допускается.

Изменения в извещение и/или документацию о закупке размещаются Заказчиком в том же порядке, в котором осуществлялось официальное размещение извещения и документации о закупке.

Участники закупки должны самостоятельно отслеживать размещенные Заказчиком  разъяснения и изменения Документации, информацию о принятых в ходе процедуры закупки решениях, сформулированных в соответствующих протоколах/уведомлениях.

- 14. Информационная карта запроса предложений в электронной форме

Следующие условия проведения Запроса являются неотъемлемой частью настоящей документации.

| 1. Сведения о заказчике |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» |
| 1.2. | Место нахождения | 299040, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44 официальный сайт http://www.sevenergo.net |
| 1.3. | Почтовый адрес | 299040, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44 |
| 1.4. | Адрес электронной почты | kanc@sevenergo.net |
| 1.5. | Контактные лица: | Контактное лицо по вопросам технического задания: Болоненков Владимир Александрович Телефон: (8692) 53-97-13 Контактное лицо по общим вопросам организации закупки: Папоротный Алексей Петрович Телефон: (8692) 53-98-00, e-mail: Aleksey.Paporotnyj@sevenergo.net |
| 2. Объект закупки (предмет договора): выполнение работ по сборке и установке ВУЩ-0,4кВ, а так же установке (замене) приборов учета электрической энергии для организации коммерческого (технического) учета электрической энергии в рамках технологического присоединения |  |  |
| 2.1. Краткое описание объекта закупки (предмета договора) |  |  |
|  | Характеристики | В соответствии с Техническим заданием. |
| 2.2. Сведения о закупке |  |  |
| 2.2.1. | Способ определения поставщика | Запрос предложений в электронной форме |
| 2.2.2. | Источник финансирования закупки | Собственные средства ООО «Севастопольэнерго» |
| 2.2.3. | Начальная (максимальная) цена договора | 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей 00 копеек 185 792,47 (сто восемьдесят пять тысяч семьсот девяносто два) рубля, 47 коп. с учетом НДС |
|  | Начальная (максимальная) сумма цен за единицу |  |
| 2.2.4. | Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| 2.2.5. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банкам Российской Федерации и используемого при оплате договора | Не применяется |
| 2.2.6. | Место и условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | В соответствии с Техническим заданием. Условия поставки товара (выполнения работы, оказание услуги) определены в «Проекте договора» и «Техническом задании». |
| 2.2.7. | Информация о возможности заказчика заключить договор с несколькими участниками | Не устанавливается |
| 3. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами |  |  |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не устанавливаются |
| 4. Требования к участникам закупки |  |  |
| 4.1. | Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки и требованиям Заказчика | К участникам устанавливаются следующие требования: - соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - отсутствие в предусмотренном Законом 44-ФЗ, Законом 223-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. - участник не должен являться оффшорной компанией |
| 4.2. | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ, Федеральным законом №223-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного органа участника закупки – юридического лица | Устанавливается |
| 4.3. | Обязанность участника закупки привлекать к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства | Не устанавливается |
| 4.4. | Обязанность участника закупки привлекать к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа социально ориентированных некоммерческих организаций | Не устанавливается |
| 5. Ограничения участия в запросе предложений |  |  |
| Не устанавливается |  |  |
| 6. Перечень документов, которые должны быть представлены участником запроса предложений. |  |  |
| 6.1. | - Перечень документов, которые должны быть представлены в заявке участника - и порядок их заполнения | 1) согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения процедуры (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки) (может оформляться участником в произвольной форме). 2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар, техническое предложение (форма 1), которое должно содержать: а) наименование страны происхождения товара; б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в Техническом задании и указание на товарный знак (при наличии); 3) Заявка на участие в закупке, содержащая наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа (форма №2); 4) Анкета Участника закупки (форма № 3); 4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц с отметкой налогового органа (сканированная копия оригинала или электронная форма выписки), которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 6 декларация, подтверждающая соответствие участника закупки требованиям, установленным заказчиком в п.4.1 Информационной карты (форма № 4); 7) коммерческое предложение в формате xls (Excel). Допускается предоставление в нескольких форматах (форма 6); 8) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 9) форма согласия на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей) (форма № 5); 10) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. |
| 6.2. | - Инструкция по заполнению заявки на участие | Показатели товаров должны быть заполнены в соответствии с настоящей инструкцией. За исключение случаев, если в разделе 16 настоящей документации «Техническое Задание» указан иной порядок описания показателей. Указание участником закупки в заявке диапазона значений из технических регламентов, стандартов, ГОСТов и т.п. вместо конкретных показателей недопустимо и будет являться основание для отклонения заявки участника закупки, если в разделе 16 настоящей документации «Техническое Задание» не указано иное. При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «до» (за исключением диапазонных значений), «от» (за исключением диапазонных значений), «более», «менее», «выше», «ниже», «возможно» за исключением случаев, когда рядом с установленным показателем заказчиком указано «значение является неизменным» или «показатель остается неизменным». В случае предложения участником запроса в составе заявки меньшего количества товара, чем предусмотрено в документации о запросе предложений, комиссия отказывает участнику запроса в допуске участия в запросе и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией. В случае закупки товара и/или выполнения работ, оказания услуг с использованием товара, участник запроса должен указать в заявке наименование страны происхождения товара. В случае если в документации о запросе установлен перечень документов (копий документов), подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, страна происхождения товара может быть указана в соответствии с наименованием, соответствующим наименованию указанному в таком документе. Указание наименования страны (государства) в составе сведений о месте нахождения и (или) регистрации производителя товара и(или) участника запроса, не будет являться надлежащим исполнением требований об указании в заявки страны происхождения товара. |
| 6.3. | - Порядок указания конкретных значений показателей при заполнении заявки | Участник предлагает одно конкретное значение, за исключением описания диапазонных значений (в соответствии с пунктом 6.4 настоящей информационной карты), в случае применения заказчиком в техническом задании при описании значения показателя с использованием следующих слов (знаков): - слов «не менее», «не ниже» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное; - слов «не более», «не выше» - участником предоставляется значение равное или менее указанного; - слов «менее», «ниже» - участником предоставляется значение меньше указанного; - слов «более», «выше», «свыше» - участником предоставляется значение превышающее указанное; - слов «не менее и не более», «не менее, не более», «не менее; не более», «не менее/не более» - участником предоставляется одно конкретное значение в рамках значений верхней и нижней границы; - слов «до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно»; - слов «от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его; - со знаком «+/-» (например - погрешность) - участником предоставляется конкретное цифровое значение с указанием знака «+/-»; - знака «-» - участником предоставляется конкретное цифровое значение. В случае применение заказчиком в техническом задании перечисления значений показателя через союз «и», знаки «,» «;», «/» - участник указывает все перечисленные значения показателя, - при использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений; - при использовании «и (или)» - участник предлагает одно или несколько значений показателя (на свой выбор); - при этом при перечислении всех значений данного показателя участнику необходимо использовать союз «и», знаки «;» «,». Настоящий порядок может не учитываться при указании температурного режима при описании характеристик товара. |
| 6.4. | Порядок указания диапазонных значений показателей при заполнении заявки | В случае если заказчик в техническом задании перед значением показателя прописал слово «диапазон», участник должен предложить диапазонное значение, соответствующее техническому заданию. В случае применения заказчиком в техническом задании при описании диапазона: - со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений; - со словами «диапазон может быть сужен» - участником представляется диапазон не более указанных значений. |
| 7. Способы, срок, место и порядок получения документации |  |  |
| 7.1. | Способ и место предоставления документации | Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru. (или единая информационная система - ЕИС), электронная площадка www.torgi82.ru. |
| 7.2. | Срок предоставления документации: | Документация доступна для ознакомления и скачивания с момента опубликования извещения в течение всего срока подачи заявок. |
| 7.3. | Способы получения документации | Полный комплект настоящей документации можно скачать на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, и сайте электронной торговой площадки www.torgi82.ru. |
| 8. Срок подачи заявок на участие в запросе предложений |  |  |
| С момента размещения извещения на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) и на сайте электронной площадки (www.torgi82.ru) и до 09 часов 00 минут (время московское) «02» июля 2025 года». |  |  |
| 9. Место подачи заявок на участие в запросе предложений |  |  |
| Заявки на участие в запросе предложений в электронной форме подаются участниками процедуры закупки в форме электронного документа по адресу: www.torgi82.ru в соответствии с регламентом электронной торговой площадки. Номер процедуры на сайте www.torgi82.ru. |  |  |
| 10. Дата рассмотрения, сопоставления и оценки заявок |  |  |
| Не позднее «08» июля 2025 г. |  |  |
| 11. Дата подведения итогов закупки |  |  |
| Не позднее «10» июля 2025 г. |  |  |
| 12. Порядок предоставления разъяснений положений документации |  |  |
| Запрос на разъяснение положений закупочной документации подается на сайте www.torgi82.ru в конкретной процедуре закупки и подписывается ЭЦП. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса, размещает в Единой информационной системе zakupki.gov.ru ответ с разъяснениями положений вместе с указанием сути поступившего запроса, в том случае, если поступивший запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3(три) рабочих дня до дня окончания срока подачи предложений. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи Заявки. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса размещаются в Единой информационной системе и на сайте оператора электронной площадки, без указания источника поступления запроса. |  |  |
| 13. Требования к обеспечению заявок на участие в запросе предложений |  |  |
| 13.1. | Обеспечение заявки на участие в запросе предложений | Не устанавливается |
| 14. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| 14.1. | Обеспечение исполнения договора | Не устанавливается |
| 15. Критерии заявок на участие в закупке |  |  |
| 15.1 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | 1. Критерий «Сумма цен за единицу» - 60 2. Критерий «Срок выполнения заявки» - 40 |
| 16 | Право заказчика заключить договор с несколькими участниками закупки | Не предусмотрено |
| 17 | Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных договором | Односторонний отказ от исполнения договора возможен в порядке, установленном в проекте договора |

15. Образцы форм и документов

ФОРМА 1

Запрос предложений в электронной форме № _______________, на право заключения договора ____________________________________________

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Суть технического предложения

(в соответствии с Техническим заданием)

ФОРМА 2

Фирменный бланк участника запроса предложений

«___» __________ 20___ года №______

Изучив извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора ________________________________________________________________, опубликованное на ЭТП www.torgi82.ru, закупка № ______ [указывается номер запроса предложений на указанном сайте], закупочную документацию, понимая и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, _____________________________________________________________________________________,

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы)

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО ________________________________________________________,

(ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника запроса предложений)

юридический адрес ___________________________________________________________________,

(юридический адрес участника запроса предложений)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса предложений)

почтовый адрес _____________________________________________________,

(почтовый адрес участника запроса предложений)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к заявке на участие в запросе предложений.

Условия исполнения договора:

| № п/п | Условия заявки на участие в закупке | Предложения участника |
| --- | --- | --- |
|  | Сумма цен за единицу | __________ рублей |
|  | Срок выполнения заявки | ___ рабочих дней [указать одно конкретное значение в соответствии с документацией] |

Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства: ____

Настоящим подтверждаем, что:

- против _____________ (наименование участника запроса предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника запроса предложений) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника запроса предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

[в случае применения упрощенной системы налогообложения] Также сообщаем о применении нами упрощенной системы налогообложения, на основании _______________.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в заявке на участие в запросе предложений, заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем запроса предложений, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

- подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений;

Мы уведомлены и согласны с условием, что:

- в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе предложений, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут;

- будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных закупочной документацией, в том числе при не предоставлении документов, обязательных к предоставлению до заключения договора;

- сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в случаях, предусмотренных закупочной документацией и действующим Законодательством Российской Федерации.

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ФОРМА 3

Анкета Участника закупки

Исполняя наши обязательства и изучив извещение и документацию о запросе предложений в электронной форме, в том числе условия и порядок проведения настоящего запроса предложений в электронной форме, описание объекта закупки, проект договора, мы ________________________________________ предоставляем следующие сведения:

(полное наименование организации на основании учредительных документов

или Ф.И.О. участника закупки)

(для юридического лица)

| 1. | Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Место нахождения |  |  |
| 3. | Юридический адрес |  |  |
| 4. | Почтовый адрес |  |  |
| 5. | Номер контактного телефона (факса) |  |  |
| 6. | Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, на основании чего действует |  |  |
| 7. | ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) |  |  |
| 8. | ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса предложений* |  |  |
| 9. | КПП участника закупки |  |  |
| 10. | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |  |
| 11. | ОГРН участника закупки |  |  |
| 12. | ОКПО участника закупки |  |  |
| 13. | Использование упрощенной системы налогооблажения | Использует /не использует |  |
| 14. | Банковские реквизиты участника закупки | БИК |  |
|  |  | Наименование банка |  |
|  |  | Кор.счет |  |
|  |  | Расч. счет |  |
|  |  | Лицевой счет (для учреждений) |  |

- * - при отсутствии ИНН прописывается слово «отсутствует»

(для физического лица)

| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные | серия _____ номер _________ выдан ____________________ |  |
| 3. | Место жительства |  |  |
| 4. | Номер контактного телефона |  |  |
| 5. | ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) |  |  |
| 6. | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |  |
| 7. | ОГРН участника закупки |  |  |
| 8. | ОКПО участника закупки |  |  |
| 9. | Банковские реквизиты | БИК |  |
|  |  | Наименование банка |  |
|  |  | Кор.счет |  |
|  |  | Расч. счет |  |

ФОРМА 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

Участника закупки о соответствии установленным требованиям.

Настоящей Декларацией _________________________________ (далее – Участник)

(наименование Участника)

подтверждает, на день подачи заявки  ______________________________

(наименование закупки)

- соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, страховым взносам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

- отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

- отсутствие на момент проведения Закупки, вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ООО «Севастопольэнерго» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам;

- участник закупки не является лицом, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которого являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица);

- у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствуют непогашенные или не снятые судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ, а также неприменения в отношении указанных физических лиц административного наказания в виде дисквалификации и наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки;

- участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

- участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п.

ФОРМА 5

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

__________________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, номер основного документа, удостоверяющего его личность)                  _________________________________________________________________________________________,

(сведения о дате выдачи, сведения о выдавшем указанный документ органе)

Зарегистрированный (ая) по адресу:     __________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства)

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных Оператором - ООО «Севастопольэнерго» (адрес – 299040, г.Севастополь, ул.Хрусталева, 44) для размещения в общедоступных источниках в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

- в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- в единой информационной системе реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки;

- в реестре недобросовестных поставщиков;

- на сайте ООО «Севастопольэнерго»;

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передачу) и уничтожение моих персональных данных, в следующем составе:

- фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

- место жительства месте (страна, почтовый индекс, наименования единицы административно-территориального деления страны, муниципального образования, населенного пункта и улицы, номер дома (владения), корпуса (строения) и квартиры);

- идентификационный номер налогоплательщика, присваиваемый налоговым органом Российской Федерации, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

Также выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных органам местного самоуправления, государственным органам и организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, контроля количества и качества выполняемой работы, прохождения отбора при проведении процедур закупок, в том числе проверки соответствия требованиям предъявляемых Оператором при проведении закупок.

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия.

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня его отзыва мною путем подачи Оператору письменного заявления.

"__" _______________ 20__ г.

________________________________________________________________

(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

ФОРМА 6

Расчет стоимости выполняемых работ

| № п/п | Комплекс работ | Характеристики устанавливаемого оборудования | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка 1-фазного ПУ типа «SPLIT»: выполнение работ по установке 1-фазного прибора учета типа «SPLIT» прямого включения, монтируемого на опоре (ж/б, деревянной, металлической) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с выполнением ответвления от ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-0,23кВ (пропускная способность в соответствии с разрешенной максимальной мощностью по ТУ) и установкой ЩНИ-0,23 кВ с автоматическим выключателем на опорной конструкции заявителя. | 1. Прибор учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: от 60 до 100 А (но не менее значения расчётного тока, соответствующего значению максимальной мощности); Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485 (рекомендовано), со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. В комплекте с внешним пультом (дисплеем) и элементами питания для него. 2. Материал для крепления ПУ. 3. Пластиковый ЩНИ-0,23 (0,4) кВ наружного исполнения (со степенью защиты IP-65) - 1 шт. 4. Автоматический 1-фазный выключатель с номиналом от 2 до 100 А - 1 шт. 5. Дин-рейкой – 1 шт.; 6. Нулевой колодкой Д7 – 1 шт. |  |
| 2 | Установка 1-фазного ПУ типа «SPLIT»: выполнение работ по установке 1-фазного прибора учета типа «SPLIT» прямого включения, монтируемого на опоре (ж/б, деревянной, металлической) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с выполнением ответвления от ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-0,23кВ (пропускная способность в соответствии с разрешенной максимальной мощностью по ТУ) без установки ЩНИ-0,23 кВ на опорной конструкции заявителя. | 1. Прибор учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: от 60 до 100 А (но не менее значения расчётного тока, соответствующего значению максимальной мощности); Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485 (рекомендовано), со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. В комплекте с внешним пультом (дисплеем) и элементами питания для него. 2. Материал для крепления ПУ. |  |
| 3 | Установка 3-фазного ПУ типа «SPLIT»: выполнение работ по установке 3-фазного прибора учета типа «SPLIT» прямого включения, монтируемого на опоре (ж/б, деревянной, металлической) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с выполнением ответвления от ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-0,4кВ (пропускная способность в соответствии с разрешенной максимальной мощностью по ТУ) и установкой ЩНИ-0,4 кВ на опорной конструкции заявителя. | Для монтажа на опоре ВЛ. 1. Прибор учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230/400 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: 100 А; Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485 (рекомендовано), со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. В комплекте с внешним пультом (дисплеем) и элементами питания для него. 2. Материал для крепления ПУ. 3. Пластиковый ЩНИ-0,4 кВ наружного исполнения (со степенью защиты IP-65) - 1 шт. 4. Автоматический 3-фазный выключатель с номиналом от 2 до 100 А - 1 шт. 5. Дин-рейкой – 1 шт.; 6. Нулевой колодкой Д7 – 1 шт. |  |
| 4 | Установка 3-фазного ПУ типа «SPLIT»: выполнение работ по установке 3-фазного прибора учета типа «SPLIT» прямого включения, монтируемого на опоре (ж/б, деревянной, металлической) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с выполнением ответвления от ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-0,4кВ (пропускная способность в соответствии с разрешенной максимальной мощностью по ТУ) без установки ЩНИ-0,4 кВ на опорной конструкции заявителя. | Для монтажа на опоре ВЛ. 1. Прибор учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230/400 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: 100 А; Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485 (рекомендовано), со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. В комплекте с внешним пультом (дисплеем) и элементами питания для него. 2. Материал для крепления ПУ. |  |
| 5 | Установка 1-фазного ПУ в ВУЩ в сборе: Комплекс работ по установке металлического (пластикового) ВУЩ с 1-фазный прибором учета электрической энергии со встроенным GSM/GPRS модемом прямого включения, установленном в вводно-учётном щите в сборе с вводным и отходящим автоматическими выключателями - 2 шт. | Для монтажа на опоре, на фасаде, в помещении, ГРЩ/ВУ/РЩ. Каждый металлический (пластиковый) ВУЩ должен быть укомплектован: 1. Прибором учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: от 60 до 100 А (но не менее значения расчётного тока, соответствующего значению максимальной мощности); Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485, со встроенным GSM/GPRS модемом в комплекте с внешней антенной. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки 2. Вводным и отходящим однофазным автоматическим выключателем с номиналом от 6 до 100 А - 2 шт. 3. Дин-рейкой – 1 шт.; 4. Нулевой колодкой Д7 – 1 шт.; 5. Кабельными перемычками (провод ПВ) (соответствующего сечения) для коммутации схемы учёта. 6. Кодовый навесной замок для внешней установки – 1 шт. |  |
| 6 | Установка 3-фазного ПУ в ВУЩ в сборе: Комплекс работ по установке металлического (пластикового) ВУЩ с 3-фазный прибором учета электрической энергии со встроенным GSM/GPRS модемом прямого включения, установленном в вводно-учётном щите в сборе с вводным и отходящим автоматическими выключателями - 2 шт. | Для монтажа на опоре, на фасаде, в помещении, РУ/ГРЩ/ВУ/РЩ. Каждый металлический ВУЩ укомплектован: 1. Прибором учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230/400 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: 100 А; Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485, со встроенным GSM/GPRS модемом в комплекте с внешней антенной. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки 2. Вводным и отходящим трехфазным автоматическим выключателем с номиналом от 6 до 100 А - 2 шт. 3. Дин-рейкой – 1 шт.; 4. Нулевой колодкой Д7 – 1 шт.; 5. Кабельными (шинными) перемычками (соответствующего сечения) для коммутации схемы учёта. 6. Внутренней дверцей для опломбировки доучетных цепей – 1 шт. 7. Кодовый навесной замок для внешней установки – 1 шт. |  |
| 7 | Сборка с последующим монтажом (заменой) вводно-учётного щита (далее – ВУЩ) в сборе (с применением ПУ полукосвенного включения, измерительных трансформаторов тока и коммутационной аппаратуры) с номиналом от 100 до 400 А: Комплекс работ на выполнение работ по сборке и установке (замене) металлического (пластикового) щита учета, укомплектованного 3-фазным прибором учета электрической энергии полукосвенного включения со встроенным GSM/GPRS модемом, с измерительными трансформаторами тока (3 шт.) и автоматическими выключателями (2 шт.) | Для монтажа на опоре (опорной конструкции), на фасаде, в помещении, РУ/ГРЩ/ВУ/РЩ. Каждый ВУЩ должен быть укомплектован: 1. Прибором учёта (ПУ): Соответствующим требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Класс точности - 0,5S; Номинальное напряжение: 230/400 В; Номинальный (максимальный) ток: 5 (10) А; Частота измерительной сети: 50 Гц; Интерфейс связи: RS-485; Со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. 2. Вводными и отходящими трехфазными автоматическими выключателями с номиналом: от 100 до 400 А - 2 шт. 3. Измерительными трансформаторами тока со следующими характеристиками: - класс точности 0,5S; - интервал между поверкой не менее 8 лет; - номинал: от 100/5 до 400/5 - 3 шт. 4. Фальшпанелью (боксом) под опломбировку вводного автоматического выключателя и измерительных трансформаторов – 1 шт. 5. Испытательной колодкой (КИ-10) – 1 шт. 6. Дин-рейкой – 1 шт. 7. Кабельными (шинными) перемычками (соответствующего сечения) для коммутации схемы учёта. 8. Вторичными измерительными цепями с применением провода ПВ-1х2,5 мм2. 9. Нулевой шиной (на 2-х изоляторах) – 1 шт. 10. Клеммными терминалами или шинными расширителями. 11. Кодовым навесным замком для внешней установки – 1 шт. |  |
| 8 | Сборка с последующим монтажом (заменой) вводно-учётного щита (далее – ВУЩ) в сборе (с применением ПУ полукосвенного включения, измерительных трансформаторов тока и коммутационной аппаратуры) с номиналом от 500 до 1000 А: Комплекс работ на выполнение работ по сборке и установке (замене) металлического (пластикового) щита учета, укомплектованного 3-фазным прибором учета электрической энергии полукосвенного включения со встроенным GSM/GPRS модемом, с измерительными трансформаторами тока (3 шт.) и автоматическими выключателями (2 шт.) | Для монтажа на опоре (опорной конструкции), на фасаде, в помещении, РУ/ГРЩ/ВУ/РЩ. Каждый ВУЩ должен быть укомплектован: 1. Прибором учёта (ПУ): Соответствующим требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Класс точности - 0,5S; Номинальное напряжение: 230/400 В; Номинальный (максимальный) ток: 5 (10) А; Частота измерительной сети: 50 Гц; Интерфейс связи: RS-485; Со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. 2. Вводными и отходящими трехфазными автоматическими выключателями с номиналом: от 500 до 1000 А - 2 шт. 3. Измерительными трансформаторами тока со следующими характеристиками: - класс точности 0,5S; - интервал между поверкой не менее 8 лет; - номинал: от 500/5 до 1000/5 - 3 шт. 4. Фальшпанелью (боксом) под опломбировку вводного автоматического выключателя и измерительных трансформаторов – 1 шт. 5. Испытательной колодкой (КИ-10) – 1 шт. 6. Дин-рейкой – 1 шт. 7. Кабельными (шинными) перемычками (соответствующего сечения) для коммутации схемы учёта. 8. Вторичными измерительными цепями с применением провода ПВ-1х2,5 мм2. 9. Нулевой шиной (на 2-х изоляторах) – 1 шт. 10. Клеммными терминалами или шинными расширителями. 11. Кодовым навесным замком для внешней установки – 1 шт. |  |
| 9 | Сборка с последующим монтажом (заменой) вводно-учётного щита (далее – ВУЩ) в сборе (с применением ПУ полукосвенного включения, измерительных трансформаторов тока и коммутационной аппаратуры) с номиналом от 1200 до 1600 А: Комплекс работ на выполнение работ по сборке и установке (замене) металлического (пластикового) щита учета, укомплектованного 3-фазным прибором учета электрической энергии полукосвенного включения со встроенным GSM/GPRS модемом, с измерительными трансформаторами тока (3 шт.) и автоматическими выключателями (2 шт.) | Для монтажа на опоре (опорной конструкции), на фасаде, в помещении, РУ/ГРЩ/ВУ/РЩ. Каждый ВУЩ должен быть укомплектован: 1. Прибором учёта (ПУ): Соответствующим требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Класс точности - 0,5S; Номинальное напряжение: 230/400 В; Номинальный (максимальный) ток: 5 (10) А; Частота измерительной сети: 50 Гц; Интерфейс связи: RS-485; Со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. 2. Вводными и отходящими трехфазными автоматическими выключателями с номиналом: от 1200 до 1600 А - 2 шт. 3. Измерительными трансформаторами тока со следующими характеристиками: - класс точности 0,5S; - интервал между поверкой не менее 8 лет; - номинал: от 1200/5 до 1600/5 - 3 шт. 4. Фальшпанелью (боксом) под опломбировку вводного автоматического выключателя и измерительных трансформаторов – 1 шт. 5. Испытательной колодкой (КИ-10) – 1 шт. 6. Дин-рейкой – 1 шт. 7. Кабельными (шинными) перемычками (соответствующего сечения) для коммутации схемы учёта. 8. Вторичными измерительными цепями с применением провода ПВ-1х2,5 мм2. 9. Нулевой шиной (на 2-х изоляторах) – 1 шт. 10. Клеммными терминалами или шинными расширителями. 11. Кодовым навесным замком для внешней установки – 1 шт. |  |

16. Техническое задание

Техническое задание

Прилагается отдельным файлом

17. Проект договора

ДОГОВОР

на выполнение работ по сборке и установке вводно-учётных щитов (ВУЩ-0,4кВ), а так же установке (замене) приборов учета электрической энергии и иного оборудования, необходимого для организации коммерческого (технического) учета электрической энергии в рамках технологического присоединения в г. Севастополь

г. Севастополь

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Севастопольэнерго», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Первого заместителя директора Филиала ООО «МСК» в г. Севастополе Яценко Игоря Николаевича, действующего на основании Доверенности № Д-110/24 от 03.05.2024г., с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнять работы по установке (замене) приборов учета электрической энергии и иного оборудования, необходимого для организации коммерческого учета электрической энергии в рамках технологического присоединения, г. Севастополь, в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 861  от 27.12.2004г. «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», а так же в соответствии Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях и в сроки предусмотренные настоящим Договором.

1.3. Выполнение работ осуществляется по мере возникновения потребности Заказчика в указанных работах. Перечень работ, подлежащих выполнению по настоящему договору, определяются сторонами на основании заявок в которых указан вид и количество работ (далее - Заявка), переданных Подрядчику, в том числе посредством факсимильной связи, сети Интернет. Выполнение работ подтверждается Актами выполненных работ (далее - Актами).

2. КАЧЕСТВО РАБОТ

2.1. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области электроэнергетики и энергосбережения, в том числе Правил устройства электроустановок,  Постановления Правительства Российской Федерации № 861  от 27.12.2004г. «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Постановлению Правительства Российской Федерации № 442 от 04.05.2012г. «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», с Федеральным законом «Об электроэнергетике», Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 N 890 (ред. от 28.12.2021) «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» и иным нормам, положениям, инструкциям и правилам, действующим на территории Российской Федерации.

2.2. Результат работы должен быть пригоден для использования по назначению в течение 12 месяцев с момента его передачи Заказчику.

2.3. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Гарантийный срок на предоставленные Подрядчиком материалы и оборудование составляет 36 месяцев с момента подписания Акта.

2.4. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования.

2.5. Заказчик вправе устранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.

2.6. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненной работы в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения требования Заказчика и подтверждающих расходы документов.

2.7. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Договором срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, потребовать его расторжения и возмещения причиненных убытков.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Договора составляет 5 000 000,00 (пять миллионов руб. 00 коп.), в т.ч. НДС 20% - 833 333, 33 руб.

3.2. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся в соответствии с ценами, приведенными в Приложении № 1 к Договору.

3.3. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком осуществляются путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, согласно выставленному счету и Акту.

3.4. Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта.

Заказчик на основании письменного обращения Подрядчика на свое усмотрение имеет право перечислить Подрядчику аванс в размере до 10% от стоимости Договора, указанной в п.3.1 Договора.

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ, предусмотренных Договором, с момента поступления заявки от Заказчика.

4.2. Выполнение работ осуществляется по месту нахождения объекта, указанного в заявке Заказчика.

4.3. Работы по заявке Заказчика считаются выполненными со дня подписания сторонами Акта.

4.4. Акт оформляется Подрядчиком отдельно на каждый объект (адрес выполнения работ) указанный в заявке Заказчика.

4.5. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения сообщения от

Подрядчика о завершении выполнения работ принять выполненные работы либо направить Подрядчику мотивированный отказ, если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия работ подписать Акт и направить в адрес Подрядчика любым удобным способом.

4.6. Выявленные при приемке работ недостатки выполненной работы, оформляются Сторонами путем составления и подписания Акта о недостатках выполненных работ.

4.7. В случае если Заказчик не возвратил Подрядчику подписанный Акт в пятидневный срок с момента предоставления Акта, либо не представил письменный мотивированный отказ от подписания Акта, то Акт считается принятым Заказчиком и работы, указанные в Акте, считаются выполненными Подрядчиком.

4.8. Материалы, необходимые для выполнения работ, предоставляются Заказчиком.

Подрядчик обязан в письменном виде уведомить Заказчика о необходимом для выполнения работ материале и его количестве не позднее одного рабочего дня с момента получения Заявки от Заказчика.

В случае выполнения Подрядчиком однотипных работ с использованием материалов Заказчика, Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменном виде запрос на передачу запаса материала Заказчика на склад Подрядчика для ответственного хранения и использования с целью выполнения работ по заявкам Заказчика. В запросе на передачу материала Заказчика на склад Подрядчика, Подрядчик должен указать количество и наименование материала Заказчика, необходимого для выполнения работ, запланированных на период не более 2 (двух) месяцев, а так же с указанием количества объектов и прогнозируемых сроков выполнения работ на этих объектах.

Подрядчик перемещает материал со склада Заказчика своими силами. Материалы передаются Заказчиком Подрядчику по акту приема-передачи с указанием стоимости и количества данного материала.

В случае расторжения или окончания срока действия настоящего Договора на основании п. 9 настоящего Договора либо другом законном основании, неизрасходованные материалы Заказчика, Подрядчик возвращает на склад Заказчика. Неизрасходованные материалы Подрядчик своими силами перемещает на склад Заказчика по акту приема-передачи с указанием стоимости и количества данного материала.

Допускается применение Подрядчиком своего материала для выполнения работ. Требование об использовании Подрядчиком своих материалов для выполнения работ указываются в заявке Заказчиком.

4.9. Работы выполняются силами Подрядчика с применением специализированного инструмента, средств индивидуальной защиты, специализированных средств позволяющих выполнять работы на высоте, в спецодежде.

4.10. Работники Подрядчика, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации должен подтверждаться документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации и должен быть предъявлен Заказчику по его письменному требованию. Подрядчик выполняет работы с обязательным соблюдением:

1. Приказа Минтруда РФ от 16.11.2020 N 782Н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте».

2. Норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии.

Подрядчик обязан проводить все виды инструктажей по охране труда и фиксировать результаты проведения инструктажей в соответствующих журналах.

4.11. Подрядчиком выполняются следующие комплексы работы согласно Заявке Заказчика по:

- установке (замене) однофазных приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, обеспечивающего коммерческий учет электроэнергии (мощности);

- установке (замене) трехфазных приборов учета электрической энергии непосредственного включения и (или) иного оборудования, обеспечивающего коммерческий учет электроэнергии (мощности);

- установке (замене) вводно-учетных щитов;

- установке (замене) коммутационной аппаратуры;

- прокладке (замене) воздушных (кабельных) ответвлений, от ВЛ-0,4кВ (КЛ-0,4кВ), установке линейной аппаратуры;

- прокладке (замене) силовых и вторичных измерительных цепей;

- установке (замене) каналообразующей аппаратуры;

- программированию (параметрированию) приборов учета;

- иные работы в соответствии с направленной Заявкой Заказчика, а так же в соответствии с Перечнем выполняемых работ технического задания (Приложение № 2 к настоящему Договору).

4.12. При выполнении работ по установке (замене) приборов учета электрической энергии и иного оборудования, необходимого для организации коммерческого учета электрической энергии в рамках технологического присоединения, Подрядчик обязан осуществить в следующей последовательности:

- оформление акта недопуска в случае недопуска к месту установки (замене) прибора учета электрической энергии и (или) иного оборудования;

- проверку правильности места выполнения работ на соответствие данным, указанным в заявке Заказчика;

- фотофиксацию места планируемого для монтажа прибора учета электрической энергии и (или) иного оборудования до начала работ.

- выполнение электромонтажных работ по обустройству, в том числе прокладке воздушных (кабельных) ответвлений, от ВЛ-0,4кВ (КЛ-0,4кВ), установке линейной аппаратуры.

- установку (замену) прибора учета электрической энергии и (или) иного оборудования, в том числе с производством работ на высоте, в случае их необходимости, после организации Заказчиком отключения электроэнергии в действующей электроустановке.

- фотофиксацию установленного прибора учета электрической энергии и (или) иного оборудования после окончания работ;

- оформление Акта о выполнении мероприятий по установке (замене) приборов учета электрической энергии и иного оборудования, необходимого для организации коммерческого учета электрической энергии в рамках реализации технологического присоединения (Приложение № 3 к настоящему Договору) (далее - Акт выполнения мероприятий).

В случае если при выполнении работ по установке (замене) приборов учета электрической энергии и иного оборудования, необходимого для организации коммерческого учета электрической энергии в рамках реализации технологического присоединения, Подрядчиком было демонтировано какое-либо оборудование, принадлежащее Заказчику, то Подрядчиком должна быть обеспечена передача демонтированного оборудования (приборы учета и иное оборудование) Заказчику вместе с результатом работ.

По окончанию выполнения работ по установке (замене) приборов учета электрической энергии и иного оборудования, необходимого для организации коммерческого учета электрической энергии в рамках реализации технологического присоединения Подрядчик оформляет Акт выполнения мероприятий, который обязан передать (на следующий рабочий день посредством электронной почты на электронный адрес Заказчика, и в течение двух рабочих дней на бумажном носителе) Заказчику вместе с: Актом, а также с паспортом нового прибора учета электрической энергии (и паспортами иного установленного (заменённого) оборудования), Актом программирования (параметрирования) электронного многофункционального счетчика электроэнергии, гарантийными обязательствами завода-изготовителя прибора учета электрической энергии и (или) иного оборудования, фотоотчетом результатов выполненных работ.

4.13. Подрядчик выполняет работы с использованием собственного оборудования, инструментов, приборов и другого оборудования, инвентаря необходимого при выполнении работ.

4.14. Все материалы, оборудование и инструменты, используемые Подрядчиком при проведении работ, должны быть сертифицированы.

4.15. Подрядчик обязан осуществлять фотофиксацию. Фотофиксация осуществляется представителем Подрядчика с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать цветные фотоизображения (снимки), которые подробно отражают характерные параметры объекта работ.

Формат фотоизображения (снимка) должен быть: *.jpeg, соотношение сторон 4:3 или 16:9, цветное изображение, без использования цифрового увеличения («зума»). Масштаб фотоизображения (снимка) должен быть выбран таким образом, чтобы возможно было подробно просмотреть характерные параметры, объем и (или) качество выполненных работ, а также используемые при выполнении работ материалы. В случае если в кадре фотоизображения (снимка) присутствует рабочий персонал, такой персонал должен быть в спецодежде.

В случае некачественной съемки, Подрядчику необходимо произвести повторную съемку с изменением параметров фотоаппарата, применением дополнительного освещения, изменением ракурса или масштаба съемки и прочее.

В случае если Заказчик принял решение, что материалы фотофиксации являются некачественными, в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет Подрядчика о необходимости проведения повторной съемки. Подрядчик в срок не более 1 (одного) рабочего дня, со дня уведомления Заказчиком обязан устранить выявленные замечания и повторно представить исправленные материалы фотофиксации Заказчику.

4.16. Все фотоизображения (снимки) систематизируются и упорядочиваются Подрядчиком путем формирования фотоотчета на день производства работ. Фотоизображение (снимок) должно содержать в названии файла дополнительную информацию, в котором указывается:

- адрес выполнения работ;

- кем был сделан снимок;

- дату и время, когда было сделано фотоизображение (снимок);

- наименование стадии работ («до начала работ», «результат работ»).

Фотоизображения (снимки) на всех стадиях «до начала работ», «результат работ» должны быть выполнены с одной точки, с одного ракурса. Подрядчик обязан представить материалы фотофиксации Заказчику в виде архива на адрес электронной почты.

Фотоотчет работ по установке (замене) прибора учета электрической энергии и/или иного оборудования, обеспечивающего коммерческий учет электрической энергии (мощности) предоставляется в адрес Заказчика в виде электронного архива и должен в обязательном порядке содержать фотографии общих планов расположения установленного (заменяемого) прибора учета электрической энергии и/или иного оборудования, фотографии установленного (заменяемого) прибора учета электрической энергии их заводские номера, показания и номера охранных пломб и места их установки.

4.17. Результат выполненных Подрядчиком работ должен соответствовать требованиям законодательства в области электроэнергетики, энергосбережения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации, требованиям, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенные другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

4.18. Подрядчик обязуется осуществлять работы персоналом, имеющим документы, подтверждающие квалификационные требования по электробезопасности с группой допуска по электробезопасности, не ниже требуемого для выполнения работ.

4.19. При выполнении работ на объектах электросетевого хозяйства повышенной опасности (ПС, РП, ТП, КТП, ВЛ, КЛ и т. п.), подрядчик обязан организовать своему персоналу прохождение у владельца (собственника) объекта электросетевого хозяйства (ПС, РП, ТП, КТП, ВЛ, КЛ и т. п.) вводного и целевого инструктажа по охране труда, инструктажа по правилам пожарной безопасности (ППБ) с учетом особенностей выполнения работ на энергообъектах, указать имеющиеся на выделенном участке работ опасные производственные факторы. Инструктажи оформляются записями в журналах инструктажа владельца (собственника) объекта электросетевого хозяйства (ПС, РП, ТП, КТП, ВЛ, КЛ и т. п.).

4.20. Место проведения работ должно быть защищено Подрядчиком с целью исключения доступа к нему посторонних лиц во избежание поражения электрическим током. Работы должны быть выполнены с учетом максимального сохранения в первоначальном виде всех конструктивных частей, инженерных систем и оборудования.

4.21. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы:

- посредством запроса у Подрядчика расшифровки стоимости работ, информации, сведений и/или документов.

- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы, в т.ч. оборудования монтаж/замена которого осуществляется в данный момент, а также инструмента, которым производятся работы.

4.22. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 2 (двух) рабочих дней после их получения.

4.23. Заказчик имеет право остановить работы, выполняемые Подрядчиком, при выявлении фактов нарушения последним требований законодательства в области электроэнергетики, которые могут повлечь за собой и создающих угрозу жизни и здоровью людей, повреждению имущества, создающих предпосылки развития аварийных ситуаций до их устранения.

4.24. При обнаружении недостатков результатов выполненных работ, составляется акт о недостатках выполненных работ, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.

4.25. В случае выполнения Работ несоответствующего качества и несвоевременного устранения замечания Заказчика в сроки, указанные в договоре, Подрядчик за каждый факт такого нарушения оплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % цены работы, выполненной несоответствующим качеством.

4.26. Подрядчик вправе привлечь к выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, третьих лиц – субподрядчиков, при обязательном выполнении ими требований настоящего раздела.

Подрядчик должен не менее чем за 5 рабочих дней письменно уведомить Заказчика при привлечении к исполнению работ Субподрядчика.

Ответственность за привлекаемых субподрядчиков несет Подрядчик. Подрядчику запрещается передавать любую информацию о Заказчике, ставшую известной Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, за исключением информации, подлежащей раскрытию третьим лицам по законодательству РФ.

При выполнении работ на объектах электросетевого хозяйства повышенной опасности (ПС, РП, ТП, КТП и т. п.), подрядчик обязан организовать персоналу субподрядчика прохождение у владельца (собственника) объекта электросетевого хозяйства (ПС, РП, ТП, КТП и т. п.) вводного и целевого инструктажа по охране труда, инструктажа по правилам пожарной безопасности (ППБ) с учетом особенностей выполнения работ на энергообъектах, указать имеющиеся на выделенном участке работ опасные производственные факторы. Инструктажи оформляются записями в журналах инструктажа владельца (собственника) объекта электросетевого хозяйства (ПС, РП, ТП, КТП и т. п.).

4.27. В случае отсутствия технической возможности исполнения своих обязательств, Подрядчик обязан направить письменное уведомление Заказчику с указанием причин. В свою очередь Заказчик обязан дать письменное разъяснение о дальнейших действиях заказчика, в течение трех рабочих дней.

4.28. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества до момента приемки работ несет Подрядчик.

4.29. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

- 5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Заказчик обязуется осуществить с участием Подрядчика приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие) в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного извещения от Подрядчика о готовности результата работы к сдаче.

5.2. Приемка выполненной работы осуществляется по адресу объекта, указанного в заявке Заказчика, при условии наличия технической возможности подачи напряжения и осуществления допуска в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии, за исключением тех случаев, где не требуется допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии. Результат оформляется Актом либо актом о недостатках выполненных работ.

5.3. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе продавать результат работы в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ.

5.4. При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результата выполненной работы несет сторона, допустившая просрочку.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, определенную настоящим Договором и действующим законодательством. Нарушением обязательства является его невыполнение или ненадлежащее выполнение, т.е. выполнение с нарушением условий, определенных содержанием настоящего Договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия сторон или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия и порядок исполнения Договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления, но не позднее одних суток с момента наступления таких обстоятельств, письменно известить об этом другую Сторону с указанием сведений о характере обстоятельств и срока, в течение которого предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, также обязана в течение 14 (четырнадцати) календарных дней предоставить официальное подтверждение компетентных органов о возникновении и действии указанных обстоятельств.

7.4. Сторона, не направившая либо несвоевременно направившая другой Стороне извещения, предусмотренные пунктами 7.2. и 7.3. настоящего Договора, утрачивает право ссылаться на данные обстоятельства, как на форс-мажорные.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.

8.2. Разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Севастополя.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Внесение в Договор изменений и дополнений оформляется дополнительными соглашениями.

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 30 июня 2026 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке в случае, если:

- Подрядчик еще не сдал результат работы;

-Подрядчик нарушил сроки выполнения работы, установленные разделом 4 настоящего Договора. Срок выполнения работы считается просроченным и в случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ в связи с выполнением Подрядчиком работ не в полном объеме и с низким качеством, а так же в случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков выполненной работы;

- Подрядчик не приступает своевременно к исполнению обязательств по договору или выполняет работу настолько медленно, что окончить ее в срок становится явно невозможным. Нарушение фиксируется Заказчиком в Акте обследования (осмотра) объекта выполнения работ с указанием недостатков работ;

- Отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми. Нарушение фиксируется в акте о выявленных недостатках результата выполненных работ комиссией Заказчика с участием/без участия полномочного представителя Подрядчика (в случае если Подрядчик надлежащим образом извещенный не явился в определенные Заказчиком дату, место, время для составления акта).

9.3.1. Об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора Заказчик уведомляет Подрядчика по адресу Подрядчика, указанному в ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения соответствующего уведомления Подрядчиком.

9.3.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, Заказчик обязуется уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной, но не оплаченной Заказчиком до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Уплата производится Заказчиком на основании актов выполненных работ, подписанных Сторонами, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента получения счета.

При отказе Заказчика от Договора в расходы Подрядчика не включаются затраты на подготовку к выполнению работ, произведенных без согласования с Заказчиком. Также к компенсируемым расходам не относится приобретенный и не использованный Подрядчиком материал.

9.3.3. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, определенным Сторонами в п. 9.3, Подрядчик не в праве требовать возмещения убытков, причиненных прекращением Договора подряда.

9.4. Подрядчик вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных в законе.

9.5 Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.	Ко всем отношениям, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

10.2.	Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Внесение в Договор изменений и дополнений оформляется дополнительными соглашениями Сторон.

10.3.	В случае изменения у какой-либо из Сторон банковских реквизитов, фактического и/или юридического адреса, контактных телефонов, а также в случае реорганизации, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону с приложением документов, подтверждающих данные изменения. Указанное извещение является надлежащим подтверждением изменений и в данном случае заключение дополнительного соглашения не требуется.

10.4.	Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие Приложения:

Приложение № 1. Перечень выполняемых работ;

Приложение № 2. Техническое задание;

Приложение № 3. Акт о выполнении мероприятий по установке (замене) приборов учета электрической энергии и иного оборудования, необходимого для организации коммерческого учета электрической энергии в рамках реализации технологического присоединения;

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| Директор | Первый заместитель директора Филиала ООО «МСК» в г. Севастополе |
| __________________ | ___________________ И.Н. Яценко |

Приложение № 1 к Договору

Перечень выполняемых работ

| № п/п | Комплекс работ | Характеристики устанавливаемого оборудования | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка 1-фазного ПУ типа «SPLIT»: выполнение работ по установке 1-фазного прибора учета типа «SPLIT» прямого включения, монтируемого на опоре (ж/б, деревянной, металлической) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с выполнением ответвления от ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-0,23кВ (пропускная способность в соответствии с разрешенной максимальной мощностью по ТУ) и установкой ЩНИ-0,23 кВ с автоматическим выключателем на опорной конструкции заявителя. | 1. Прибор учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: от 60 до 100 А (но не менее значения расчётного тока, соответствующего значению максимальной мощности); Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485 (рекомендовано), со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. В комплекте с внешним пультом (дисплеем) и элементами питания для него. 2. Материал для крепления ПУ. 3. Пластиковый ЩНИ-0,23 (0,4) кВ наружного исполнения (со степенью защиты IP-65) - 1 шт. 4. Автоматический 1-фазный выключатель с номиналом от 2 до 100 А - 1 шт. 5. Дин-рейкой – 1 шт.; 6. Нулевой колодкой Д7 – 1 шт. |  |
| 2 | Установка 1-фазного ПУ типа «SPLIT»: выполнение работ по установке 1-фазного прибора учета типа «SPLIT» прямого включения, монтируемого на опоре (ж/б, деревянной, металлической) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с выполнением ответвления от ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-0,23кВ (пропускная способность в соответствии с разрешенной максимальной мощностью по ТУ) без установки ЩНИ-0,23 кВ на опорной конструкции заявителя. | 1. Прибор учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: от 60 до 100 А (но не менее значения расчётного тока, соответствующего значению максимальной мощности); Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485 (рекомендовано), со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. В комплекте с внешним пультом (дисплеем) и элементами питания для него. 2. Материал для крепления ПУ. |  |
| 3 | Установка 3-фазного ПУ типа «SPLIT»: выполнение работ по установке 3-фазного прибора учета типа «SPLIT» прямого включения, монтируемого на опоре (ж/б, деревянной, металлической) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с выполнением ответвления от ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-0,4кВ (пропускная способность в соответствии с разрешенной максимальной мощностью по ТУ) и установкой ЩНИ-0,4 кВ на опорной конструкции заявителя. | Для монтажа на опоре ВЛ. 1. Прибор учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230/400 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: 100 А; Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485 (рекомендовано), со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. В комплекте с внешним пультом (дисплеем) и элементами питания для него. 2. Материал для крепления ПУ. 3. Пластиковый ЩНИ-0,4 кВ наружного исполнения (со степенью защиты IP-65) - 1 шт. 4. Автоматический 3-фазный выключатель с номиналом от 2 до 100 А - 1 шт. 5. Дин-рейкой – 1 шт.; 6. Нулевой колодкой Д7 – 1 шт. |  |
| 4 | Установка 3-фазного ПУ типа «SPLIT»: выполнение работ по установке 3-фазного прибора учета типа «SPLIT» прямого включения, монтируемого на опоре (ж/б, деревянной, металлической) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с выполнением ответвления от ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-0,4кВ (пропускная способность в соответствии с разрешенной максимальной мощностью по ТУ) без установки ЩНИ-0,4 кВ на опорной конструкции заявителя. | Для монтажа на опоре ВЛ. 1. Прибор учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230/400 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: 100 А; Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485 (рекомендовано), со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. В комплекте с внешним пультом (дисплеем) и элементами питания для него. 2. Материал для крепления ПУ. |  |
| 5 | Установка 1-фазного ПУ в ВУЩ в сборе: Комплекс работ по установке металлического (пластикового) ВУЩ с 1-фазный прибором учета электрической энергии со встроенным GSM/GPRS модемом прямого включения, установленном в вводно-учётном щите в сборе с вводным и отходящим автоматическими выключателями - 2 шт. | Для монтажа на опоре, на фасаде, в помещении, ГРЩ/ВУ/РЩ. Каждый металлический (пластиковый) ВУЩ должен быть укомплектован: 1. Прибором учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: от 60 до 100 А (но не менее значения расчётного тока, соответствующего значению максимальной мощности); Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485, со встроенным GSM/GPRS модемом в комплекте с внешней антенной. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки 2. Вводным и отходящим однофазным автоматическим выключателем с номиналом от 6 до 100 А - 2 шт. 3. Дин-рейкой – 1 шт.; 4. Нулевой колодкой Д7 – 1 шт.; 5. Кабельными перемычками (провод ПВ) (соответствующего сечения) для коммутации схемы учёта. 6. Кодовый навесной замок для внешней установки – 1 шт. |  |
| 6 | Установка 3-фазного ПУ в ВУЩ в сборе: Комплекс работ по установке металлического (пластикового) ВУЩ с 3-фазный прибором учета электрической энергии со встроенным GSM/GPRS модемом прямого включения, установленном в вводно-учётном щите в сборе с вводным и отходящим автоматическими выключателями - 2 шт. | Для монтажа на опоре, на фасаде, в помещении, РУ/ГРЩ/ВУ/РЩ. Каждый металлический ВУЩ укомплектован: 1. Прибором учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230/400 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: 100 А; Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485, со встроенным GSM/GPRS модемом в комплекте с внешней антенной. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки 2. Вводным и отходящим трехфазным автоматическим выключателем с номиналом от 6 до 100 А - 2 шт. 3. Дин-рейкой – 1 шт.; 4. Нулевой колодкой Д7 – 1 шт.; 5. Кабельными (шинными) перемычками (соответствующего сечения) для коммутации схемы учёта. 6. Внутренней дверцей для опломбировки доучетных цепей – 1 шт. 7. Кодовый навесной замок для внешней установки – 1 шт. |  |
| 7 | Сборка с последующим монтажом (заменой) вводно-учётного щита (далее – ВУЩ) в сборе (с применением ПУ полукосвенного включения, измерительных трансформаторов тока и коммутационной аппаратуры) с номиналом от 100 до 400 А: Комплекс работ на выполнение работ по сборке и установке (замене) металлического (пластикового) щита учета, укомплектованного 3-фазным прибором учета электрической энергии полукосвенного включения со встроенным GSM/GPRS модемом, с измерительными трансформаторами тока (3 шт.) и автоматическими выключателями (2 шт.) | Для монтажа на опоре (опорной конструкции), на фасаде, в помещении, РУ/ГРЩ/ВУ/РЩ. Каждый ВУЩ должен быть укомплектован: 1. Прибором учёта (ПУ): Соответствующим требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Класс точности - 0,5S; Номинальное напряжение: 230/400 В; Номинальный (максимальный) ток: 5 (10) А; Частота измерительной сети: 50 Гц; Интерфейс связи: RS-485; Со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. 2. Вводными и отходящими трехфазными автоматическими выключателями с номиналом: от 100 до 400 А - 2 шт. 3. Измерительными трансформаторами тока со следующими характеристиками: - класс точности 0,5S; - интервал между поверкой не менее 8 лет; - номинал: от 100/5 до 400/5 - 3 шт. 4. Фальшпанелью (боксом) под опломбировку вводного автоматического выключателя и измерительных трансформаторов – 1 шт. 5. Испытательной колодкой (КИ-10) – 1 шт. 6. Дин-рейкой – 1 шт. 7. Кабельными (шинными) перемычками (соответствующего сечения) для коммутации схемы учёта. 8. Вторичными измерительными цепями с применением провода ПВ-1х2,5 мм2. 9. Нулевой шиной (на 2-х изоляторах) – 1 шт. 10. Клеммными терминалами или шинными расширителями. 11. Кодовым навесным замком для внешней установки – 1 шт. |  |
| 8 | Сборка с последующим монтажом (заменой) вводно-учётного щита (далее – ВУЩ) в сборе (с применением ПУ полукосвенного включения, измерительных трансформаторов тока и коммутационной аппаратуры) с номиналом от 500 до 1000 А: Комплекс работ на выполнение работ по сборке и установке (замене) металлического (пластикового) щита учета, укомплектованного 3-фазным прибором учета электрической энергии полукосвенного включения со встроенным GSM/GPRS модемом, с измерительными трансформаторами тока (3 шт.) и автоматическими выключателями (2 шт.) | Для монтажа на опоре (опорной конструкции), на фасаде, в помещении, РУ/ГРЩ/ВУ/РЩ. Каждый ВУЩ должен быть укомплектован: 1. Прибором учёта (ПУ): Соответствующим требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Класс точности - 0,5S; Номинальное напряжение: 230/400 В; Номинальный (максимальный) ток: 5 (10) А; Частота измерительной сети: 50 Гц; Интерфейс связи: RS-485; Со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. 2. Вводными и отходящими трехфазными автоматическими выключателями с номиналом: от 500 до 1000 А - 2 шт. 3. Измерительными трансформаторами тока со следующими характеристиками: - класс точности 0,5S; - интервал между поверкой не менее 8 лет; - номинал: от 500/5 до 1000/5 - 3 шт. 4. Фальшпанелью (боксом) под опломбировку вводного автоматического выключателя и измерительных трансформаторов – 1 шт. 5. Испытательной колодкой (КИ-10) – 1 шт. 6. Дин-рейкой – 1 шт. 7. Кабельными (шинными) перемычками (соответствующего сечения) для коммутации схемы учёта. 8. Вторичными измерительными цепями с применением провода ПВ-1х2,5 мм2. 9. Нулевой шиной (на 2-х изоляторах) – 1 шт. 10. Клеммными терминалами или шинными расширителями. 11. Кодовым навесным замком для внешней установки – 1 шт. |  |
| 9 | Сборка с последующим монтажом (заменой) вводно-учётного щита (далее – ВУЩ) в сборе (с применением ПУ полукосвенного включения, измерительных трансформаторов тока и коммутационной аппаратуры) с номиналом от 1200 до 1600 А: Комплекс работ на выполнение работ по сборке и установке (замене) металлического (пластикового) щита учета, укомплектованного 3-фазным прибором учета электрической энергии полукосвенного включения со встроенным GSM/GPRS модемом, с измерительными трансформаторами тока (3 шт.) и автоматическими выключателями (2 шт.) | Для монтажа на опоре (опорной конструкции), на фасаде, в помещении, РУ/ГРЩ/ВУ/РЩ. Каждый ВУЩ должен быть укомплектован: 1. Прибором учёта (ПУ): Соответствующим требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Класс точности - 0,5S; Номинальное напряжение: 230/400 В; Номинальный (максимальный) ток: 5 (10) А; Частота измерительной сети: 50 Гц; Интерфейс связи: RS-485; Со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. 2. Вводными и отходящими трехфазными автоматическими выключателями с номиналом: от 1200 до 1600 А - 2 шт. 3. Измерительными трансформаторами тока со следующими характеристиками: - класс точности 0,5S; - интервал между поверкой не менее 8 лет; - номинал: от 1200/5 до 1600/5 - 3 шт. 4. Фальшпанелью (боксом) под опломбировку вводного автоматического выключателя и измерительных трансформаторов – 1 шт. 5. Испытательной колодкой (КИ-10) – 1 шт. 6. Дин-рейкой – 1 шт. 7. Кабельными (шинными) перемычками (соответствующего сечения) для коммутации схемы учёта. 8. Вторичными измерительными цепями с применением провода ПВ-1х2,5 мм2. 9. Нулевой шиной (на 2-х изоляторах) – 1 шт. 10. Клеммными терминалами или шинными расширителями. 11. Кодовым навесным замком для внешней установки – 1 шт. |  |

Приложение № 2 к Договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по сборке и установке вводно-учётных щитов (ВУЩ-0,4кВ), а так же установке (замене) приборов учета электрической энергии и иного оборудования, необходимого для организации коммерческого (технического) учета электрической энергии в рамках технологического присоединения в г. Севастополь

- Общие требования к выполнению работ:

1.1. Выполнение работ осуществляется по мере возникновения потребности Заказчика. Перечень работ, подлежащих выполнению, приведён в п. 5 к настоящему Техническому заданию. Ежедневный объем работ определяется сторонами на основании заявок с указанием в них перечня работ, подлежащих выполнению, и переданных Подрядчику, в том числе посредством факсимильной связи, электронной почты, сети Интернет. Выполнение работ подтверждается актами выполненных работ.

1.2. Работы выполняются силами Подрядчика (субподрядчика) с применением специализированного инструмента, средств индивидуальной защиты, специализированных средств позволяющих выполнять работы на высоте, в спецодежде.

1.3.Работники Подрядчика, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации должен подтверждаться документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации и должен быть предъявлен Заказчику по его письменному требованию. Подрядчик выполняет работы с обязательным соблюдением:

1. Приказа Минтруда РФ от 16.11.2020 N 782Н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте».

2. Норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии. Подрядчик обязан проводить все виды инструктажей по охране труда и фиксировать результаты проведения инструктажей в соответствующих журналах.

1.4. Ответственность за привлекаемых субподрядчиков несет Подрядчик. Подрядчику запрещается передавать любую информацию о Заказчике, ставшую известной Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, за исключением информации, подлежащей раскрытию третьим лицам по законодательству РФ.

1.5. В случае выполнения Работ несоответствующего качества и несвоевременного устранения замечания Заказчика в сроки, указанные в договоре, Подрядчика каждый факт такого нарушения оплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % цены работы, выполненной несоответствующим качеством.

При обнаружении недостатков результатов выполненных работ, составляется акт о недостатках выполненных работ, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.

1.6. Подрядчик обязан осуществлять фотофиксацию установленного оборудования. Фотофиксация осуществляется представителем Подрядчика с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать цветные фотоизображения (снимки), которые подробно отражают характерные параметры объекта работ.

Фотоизображения (снимки) должны быть в формате: *.jpeg, соотношение сторон 4:3 или 16:9, цветное изображение, без использования цифрового увеличения («зума»). Масштаб фотоизображений (снимков) должны быть выбраны таким образом, чтобы возможно было подробно просмотреть характерные параметры, объем и (или) качество выполненных работ, а также используемые при выполнении работ материалы. В случае если в кадре фотоизображения (снимка) присутствует рабочий персонал, такой персонал должен быть в спецодежде.

В случае некачественной съемки, Подрядчику необходимо произвести повторную съемку с изменением параметров фотоаппарата (или иного устройства), применением дополнительного освещения, изменением ракурса или масштаба съемки и прочее.

В случае если Заказчик принял решение, что материалы фотофиксации являются некачественными, в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет Подрядчика о необходимости проведения повторной съемки. Подрядчик в срок не более 1 (одного) рабочего дня, со дня уведомления Заказчиком обязан устранить выявленные замечания и повторно представить исправленные материалы фотофиксации Заказчику.

1.7. Все фотоизображения (снимки) систематизируются и упорядочиваются Подрядчиком путем формирования фотоотчета на день производства работ. Фотоизображение (снимок) должно содержать в названии файла дополнительную информацию, в котором указывается:

- адрес выполнения работ;

- кем был сделан снимок;

- дату и время, когда было сделано фотоизображение (снимок);

- наименование стадии работ («до начала работ», «результат работ»).

Фотоизображения (снимки) на всех стадиях «до начала работ», «результат работ» должны быть выполнены с одной точки, с одного ракурса. Подрядчик обязан представить материалы фотофиксации Заказчику в виде архива на адрес электронной почты (и/или иного ресурса).

Фотоотчет работ по сборке и установке вводно-учётных щитов (ВУЩ-0,4кВ), а так же установке (замене) приборов учета электрической энергии и иного оборудования, необходимого для организации коммерческого (технического) учета электрической энергии предоставляется в адрес Заказчика в виде электронного архива и должен в обязательном порядке содержать фотографии общих планов расположения установленного (заменяемого) прибора учета электрической энергии и/или иного оборудования, фотографии установленного (заменяемого) прибора учета электрической энергии их заводские номера, показания и номера охранных пломб и места их установки.

1.8. Работы выполняются Подрядчиком, согласно Заявке Заказчика, а так же в соответствии с техническими условиями, выданными Заказчиком. Перечень работ выполняемых Подрядчиком:

- установка (замена) однофазных приборов учета электрической энергии непосредственного включения и (или) иного оборудования, обеспечивающего коммерческий учет электроэнергии (мощности);

- установка (замена) трехфазных приборов учета электрической энергии непосредственного включения и (или) иного оборудования, обеспечивающего коммерческий учет электроэнергии (мощности);

- установка (замена) вводно-учетных щитов;

- установка (замена) коммутационной аппаратуры;

- прокладка (замена) воздушных (кабельных) ответвлений, от ВЛ-0,4кВ (КЛ-0,4кВ), установке линейной аппаратуры, в том числе подключение силовых КЛ-0,23/0,4кВ в вводно-учётных щитах (ВУЩ), проведение по согласованию с ООО «Севастопольэнерго» пусконаладочных работ;

- прокладка (замена) силовых и вторичных измерительных цепей;

- установка (замена) каналообразующей аппаратуры;

- сборка и установка вводно-учётных щитов (ВУЩ-0,4кВ), в том числе коммутационной аппаратуры, измерительных трансформаторов тока, вторичных измерительных цепей, иного оборудования, необходимого для организации учёта электрической энергии;

- замена (установка) sim-карт мобильных операторов в приборах учёта электрической энергии;

- иные работы в соответствии с направленной Заявкой Заказчика.

При установке приборов учета типа «SPLIT» монтаж производится в месте подключения отходящей линии (ввода) к сетям электроснабжения потребителей.

1.9. При выполнении работ по сборке и установке вводно-учётных щитов (ВУЩ-0,4кВ), в том числе коммутационной аппаратуры, измерительных трансформаторов тока, вторичных измерительных цепей, иного оборудования, необходимого для организации учёта электрической энергии, и установке (замене) однофазных/трехфазных приборов учета электрической энергии непосредственного включения подрядчиком осуществляется:

- оформление акта недопуска в случае недопуска к месту установки (замене) прибора учета электрической энергии и (или) иного оборудования;

- проверка правильности места выполнения работ на соответствие данным, указанным в заявке Заказчика;

- фотофиксация места планируемого для монтажа прибора учета электрической энергии и (или) иного оборудования до начала работ.

- выполнение электромонтажных работ по обустройству, в том числе прокладке воздушных (кабельных) ответвлений, от ВЛ-0,4кВ (КЛ-0,4кВ), установке линейной аппаратуры.

- установка (замена) вводно-учётных щитов (в сборе), а так же приборов учета электрической энергии (непосредственного включения) и (или) иного оборудования, в том числе с производством работ на высоте, в случае их необходимости, после организации Заказчиком отключения электроэнергии в действующей электроустановке.

- фотофиксация установленного прибора учета электрической энергии и (или) иного оборудования после окончания работ;

- оформление Акта о выполнении мероприятий по установке (замене) приборов учета электрической энергии и иного оборудования, необходимого для организации коммерческого учета электрической энергии в рамках реализации технологического присоединения

1.10. В случае если при выполнении работ по установке (замене) приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, обеспечивающего коммерческий учет электроэнергии, Подрядчиком было демонтировано какое-либо оборудование, принадлежащее Заказчику, то Подрядчиком должна быть обеспечена передача демонтированного оборудования (приборы учета и иное оборудование) Заказчику вместе с результатом работ.

1.11. По окончанию выполнения работ по установке (замене) вводно-учётных щитов (в том числе в сборе), а так же по установке (замене) приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, обеспечивающего коммерческий (технический) учет электроэнергии, Подрядчик оформляет Акт о выполнении мероприятий (в том числе в рамках выполнения работ по технологическому присоединению), необходимого для организации коммерческого (технического) учета электрической энергии, который обязан передать на следующий рабочий день посредством электронной почты на электронный адрес Заказчика, и в течение двух рабочих дней на бумажном носителе Заказчику вместе с: паспортом нового прибора учета электрической энергии и паспортами иного установленного (заменённого) оборудования (в том числе измерительных трансформаторов тока), а так же фотоотчетом о результатах выполненных работ и Актом выполненных работ, Актом допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии (при необходимости).

1.12. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы:

- посредством запроса у Подрядчика расшифровки стоимости работ, информации, сведений и/или документов;

- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы, в том числе оборудования монтаж/замена которого осуществляется в данный момент, а также инструмента, которым производятся работы.

1.13. Заказчик имеет право приостановить работы, выполняемые Подрядчиком, при выявлении фактов нарушения последним требований законодательства в области электроэнергетики, которые могут повлечь за собой предпосылки к увеличению ненормативных потерь ТРЭ электрической энергии, и/или создающих угрозу жизни и здоровью людей, повреждению имущества, создающих предпосылки развития аварийных ситуаций до их устранения.

1.14. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области электроэнергетики, энергосбережения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенные другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

1.15. Место проведения работ должно быть защищено Подрядчиком с целью исключения доступа к нему посторонних лиц. Работы должны быть выполнены с учетом максимального сохранения в первоначальном виде всех конструктивных частей, инженерных систем и оборудования.

1.16. Материалы, необходимые для выполнения работ, предоставляются Заказчиком. Материалы передаются Заказчиком Подрядчику по Накладной и/или Акту приема-передачи в течение 1 (одного) дня с момента подачи соответствующей Заявки. Допускается применение Подрядчиком своего материала для выполнения работ. Требование об использовании Подрядчиком своих материалов для выполнения работ указывается в заявке Заказчиком. О возможности использования своих материалов Заказчик уведомляет Подрядчика в своей заявке.

1.17. Подрядчик при выполнении работ обязуется использовать своё оборудование и инструменты, необходимые для выполнения работ. Оборудование и инструменты, применяемые для выполнения работ должны соответствовать требованиям Правил охраны труда.

1.18. Все материалы, оборудование и инструменты, используемые Подрядчиком при проведении работ, должны быть сертифицированы.

1.19. В случае отсутствия технической возможности исполнения своих обязательств, Подрядчик обязан направить письменное уведомление Заказчику с указанием причин. В свою очередь Заказчик обязан дать письменное разъяснение о дальнейших действиях заказчика.

1.20. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

1.21. Если Подрядчик не приступил к выполнению своих обязательств по договору, то Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

2. Требования к Подрядчику (субподрядчику)

2.1. При выполнении работ на объектах электросетевого хозяйства повышенной опасности (ПС, РП, ТП, КТП и т. п.), подрядчик (субподрядчик) обязан организовать своему персоналу прохождение у владельца (собственника) объекта электросетевого хозяйства (ПС, РП, ТП, КТП и т. п.) вводного и целевого инструктажа по охране труда, инструктажа по правилам пожарной безопасности (ППБ) с учетом особенностей выполнения работ на энергообъектах, указать имеющиеся на выделенномучастке работ опасные производственные факторы. Инструктажи оформляются записями в журналах инструктажа владельца (собственника) объекта электросетевого хозяйства (ПС, РП, ТП, КТП и т. п.).

2.2. Наличие материально-технической базы.

3. Качество работ:

3.1. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области электроэнергетики и энергосбережения, в том числе Главам 1.5, 7.1 Правил устройства электроустановок, Х разделу Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», проектно-технической документации (при наличии), согласованной с Заказчиком.

3.2. Результат работы должен быть пригоден для использования по назначению в течение 36 месяцев с момента его передачи Заказчику.

3.3. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Гарантийный срок на предоставленные Подрядчиком материалы и оборудование составляет 36 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.

3.4. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены Подрядчиком в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения такого требования.

3.5. Заказчик вправе устранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.

3.6. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненной работы в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения требования Заказчика и подтверждающих расходы документов.

3.7. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Договором срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, потребовать его расторжения и возмещения причиненных убытков.

4. Правила выбора приборов учета в зависимости от мощности.

4.1. При выборе оборудования при установке ПУ непосредственного включения на уровне напряжения 0,23/0,4кВ (до 60 кВт) необходимо руководствоваться следующими правилами:

- абоненты до 5 кВт – применяется однофазный счётчик прямого включения 5-100 А класса точности не хуже 1,0/2,0 со встроенным GSM-модемом, соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890);

- абоненты от 6 до 15 кВт – применяется однофазный или трехфазный счётчик прямого включения 5-100А класса точности не хуже 1,0/2,0 со встроенным GSM-модемом, соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890);

- абоненты от 15 до 59 кВт – применяется трехфазный счётчик прямого включения 5-100А класса точности не хуже 1,0/2,0 со встроенным GSM-модемом, соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890).

4.2. При выборе оборудования при сборке в рамках замены (установки) вводно-учётного щита (далее – ВУЩ) в сборе (с применением ПУ полукосвенного включения) на уровне напряжения 0,4кВ (от 60 кВт и выше) необходимо руководствоваться следующими правилами:

- применяется трехфазный счётчик полукосвенного включения 5-10 А класса точности не хуже 0,5S со встроенным GSM-модемом (возможно применение внешнего GSM-модема при установке (замене) более двух приборов учёта электрической энергии), соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890);

- применяются измерительные трансформаторы тока с классом точности 0,5S, имеющие межповерочный интервал не менее 8 лет;

- в обязательном порядке для каждого прибора учёта электрической энергии устанавливается испытательная колодка (КИ-10);

- вторичные измерительные цепи прокладываются медным, одножильным проводом с сечением не менее 2,5 мм2;

- силовые цепи монтируются с применением проводов (шин), обеспечивающих пропускную способность (не менее значения расчётного тока, соответствующего значению максимальной мощности, указанной в ТУ (заявке) Заказчика);

- собранный  ВУЩ комплектуется:

- фальшпанелью (и/или пластиковым боксом) под опломбировку доучётных цепей (в том числе вводного автоматического выключателя);

- дин-рейкой (нулевой колодкой);

- клеммным терминалом или шинным расширителем.

- кодовым навесным замком для внешней установки (со степенью защиты не менее IP-66) .

Объем привлечения соисполнителей определяются участником закупки самостоятельно.

5. Перечень выполняемых работ.

| № п/п | Комплекс работ | Характеристики устанавливаемого оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка 1-фазного ПУ типа «SPLIT»: выполнение работ по установке 1-фазного прибора учета типа «SPLIT» прямого включения, монтируемого на опоре (ж/б, деревянной, металлической) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с выполнением ответвления от ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-0,23кВ (пропускная способность в соответствии с разрешенной максимальной мощностью по ТУ) и установкой ЩНИ-0,23 кВ с автоматическим выключателем на опорной конструкции заявителя. | 1. Прибор учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: от 60 до 100 А (но не менее значения расчётного тока, соответствующего значению максимальной мощности); Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485 (рекомендовано), со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. В комплекте с внешним пультом (дисплеем) и элементами питания для него. 2. Материал для крепления ПУ. 3. Пластиковый ЩНИ-0,23 (0,4) кВ наружного исполнения (со степенью защиты IP-65) - 1 шт. 4. Автоматический 1-фазный выключатель с номиналом от 2 до 100 А - 1 шт. 5. Дин-рейкой – 1 шт.; 6. Нулевой колодкой Д7 – 1 шт. |
| 2 | Установка 1-фазного ПУ типа «SPLIT»: выполнение работ по установке 1-фазного прибора учета типа «SPLIT» прямого включения, монтируемого на опоре (ж/б, деревянной, металлической) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с выполнением ответвления от ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-0,23кВ (пропускная способность в соответствии с разрешенной максимальной мощностью по ТУ) без установки ЩНИ-0,23 кВ на опорной конструкции заявителя. | 1. Прибор учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: от 60 до 100 А (но не менее значения расчётного тока, соответствующего значению максимальной мощности); Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485 (рекомендовано), со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. В комплекте с внешним пультом (дисплеем) и элементами питания для него. 2. Материал для крепления ПУ. |
| 3 | Установка 3-фазного ПУ типа «SPLIT»: выполнение работ по установке 3-фазного прибора учета типа «SPLIT» прямого включения, монтируемого на опоре (ж/б, деревянной, металлической) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с выполнением ответвления от ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-0,4кВ (пропускная способность в соответствии с разрешенной максимальной мощностью по ТУ) и установкой ЩНИ-0,4 кВ на опорной конструкции заявителя. | Для монтажа на опоре ВЛ. 1. Прибор учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230/400 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: 100 А; Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485 (рекомендовано), со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. В комплекте с внешним пультом (дисплеем) и элементами питания для него. 2. Материал для крепления ПУ. 3. Пластиковый ЩНИ-0,4 кВ наружного исполнения (со степенью защиты IP-65) - 1 шт. 4. Автоматический 3-фазный выключатель с номиналом от 2 до 100 А - 1 шт. 5. Дин-рейкой – 1 шт.; 6. Нулевой колодкой Д7 – 1 шт. |
| 4 | Установка 3-фазного ПУ типа «SPLIT»: выполнение работ по установке 3-фазного прибора учета типа «SPLIT» прямого включения, монтируемого на опоре (ж/б, деревянной, металлической) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с выполнением ответвления от ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-0,4кВ (пропускная способность в соответствии с разрешенной максимальной мощностью по ТУ) без установки ЩНИ-0,4 кВ на опорной конструкции заявителя. | Для монтажа на опоре ВЛ. 1. Прибор учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230/400 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: 100 А; Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485 (рекомендовано), со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. В комплекте с внешним пультом (дисплеем) и элементами питания для него. 2. Материал для крепления ПУ. |
| 5 | Установка 1-фазного ПУ в ВУЩ в сборе: Комплекс работ по установке металлического (пластикового) ВУЩ с 1-фазный прибором учета электрической энергии со встроенным GSM/GPRS модемом прямого включения, установленном в вводно-учётном щите в сборе с вводным и отходящим автоматическими выключателями - 2 шт. | Для монтажа на опоре, на фасаде, в помещении, ГРЩ/ВУ/РЩ. Каждый металлический (пластиковый) ВУЩ должен быть укомплектован: 1. Прибором учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: от 60 до 100 А (но не менее значения расчётного тока, соответствующего значению максимальной мощности); Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485, со встроенным GSM/GPRS модемом в комплекте с внешней антенной. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки 2. Вводным и отходящим однофазным автоматическим выключателем с номиналом от 6 до 100 А - 2 шт. 3. Дин-рейкой – 1 шт.; 4. Нулевой колодкой Д7 – 1 шт.; 5. Кабельными перемычками (провод ПВ) (соответствующего сечения) для коммутации схемы учёта. 6. Кодовый навесной замок для внешней установки – 1 шт. |
| 6 | Установка 3-фазного ПУ в ВУЩ в сборе: Комплекс работ по установке металлического (пластикового) ВУЩ с 3-фазный прибором учета электрической энергии со встроенным GSM/GPRS модемом прямого включения, установленном в вводно-учётном щите в сборе с вводным и отходящим автоматическими выключателями - 2 шт. | Для монтажа на опоре, на фасаде, в помещении, РУ/ГРЩ/ВУ/РЩ. Каждый металлический ВУЩ укомплектован: 1. Прибором учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230/400 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: 100 А; Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485, со встроенным GSM/GPRS модемом в комплекте с внешней антенной. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки 2. Вводным и отходящим трехфазным автоматическим выключателем с номиналом от 6 до 100 А - 2 шт. 3. Дин-рейкой – 1 шт.; 4. Нулевой колодкой Д7 – 1 шт.; 5. Кабельными (шинными) перемычками (соответствующего сечения) для коммутации схемы учёта. 6. Внутренней дверцей для опломбировки доучетных цепей – 1 шт. 7. Кодовый навесной замок для внешней установки – 1 шт. |
| 7 | Сборка с последующим монтажом (заменой) вводно-учётного щита (далее – ВУЩ) в сборе (с применением ПУ полукосвенного включения, измерительных трансформаторов тока и коммутационной аппаратуры) с номиналом от 100 до 400 А: Комплекс работ на выполнение работ по сборке и установке (замене) металлического (пластикового) щита учета, укомплектованного 3-фазным прибором учета электрической энергии полукосвенного включения со встроенным GSM/GPRS модемом, с измерительными трансформаторами тока (3 шт.) и автоматическими выключателями (2 шт.) | Для монтажа на опоре (опорной конструкции), на фасаде, в помещении, РУ/ГРЩ/ВУ/РЩ. Каждый ВУЩ должен быть укомплектован: 1. Прибором учёта (ПУ): Соответствующим требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Класс точности - 0,5S; Номинальное напряжение: 230/400 В; Номинальный (максимальный) ток: 5 (10) А; Частота измерительной сети: 50 Гц; Интерфейс связи: RS-485; Со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. 2. Вводными и отходящими трехфазными автоматическими выключателями с номиналом: от 100 до 400 А - 2 шт. 3. Измерительными трансформаторами тока со следующими характеристиками: - класс точности 0,5S; - интервал между поверкой не менее 8 лет; - номинал: от 100/5 до 400/5 - 3 шт. 4. Фальшпанелью (боксом) под опломбировку вводного автоматического выключателя и измерительных трансформаторов – 1 шт. 5. Испытательной колодкой (КИ-10) – 1 шт. 6. Дин-рейкой – 1 шт. 7. Кабельными (шинными) перемычками (соответствующего сечения) для коммутации схемы учёта. 8. Вторичными измерительными цепями с применением провода ПВ-1х2,5 мм2. 9. Нулевой шиной (на 2-х изоляторах) – 1 шт. 10. Клеммными терминалами или шинными расширителями. 11. Кодовым навесным замком для внешней установки – 1 шт. |
| 8 | Сборка с последующим монтажом (заменой) вводно-учётного щита (далее – ВУЩ) в сборе (с применением ПУ полукосвенного включения, измерительных трансформаторов тока и коммутационной аппаратуры) с номиналом от 500 до 1000 А: Комплекс работ на выполнение работ по сборке и установке (замене) металлического (пластикового) щита учета, укомплектованного 3-фазным прибором учета электрической энергии полукосвенного включения со встроенным GSM/GPRS модемом, с измерительными трансформаторами тока (3 шт.) и автоматическими выключателями (2 шт.) | Для монтажа на опоре (опорной конструкции), на фасаде, в помещении, РУ/ГРЩ/ВУ/РЩ. Каждый ВУЩ должен быть укомплектован: 1. Прибором учёта (ПУ): Соответствующим требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Класс точности - 0,5S; Номинальное напряжение: 230/400 В; Номинальный (максимальный) ток: 5 (10) А; Частота измерительной сети: 50 Гц; Интерфейс связи: RS-485; Со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. 2. Вводными и отходящими трехфазными автоматическими выключателями с номиналом: от 500 до 1000 А - 2 шт. 3. Измерительными трансформаторами тока со следующими характеристиками: - класс точности 0,5S; - интервал между поверкой не менее 8 лет; - номинал: от 500/5 до 1000/5 - 3 шт. 4. Фальшпанелью (боксом) под опломбировку вводного автоматического выключателя и измерительных трансформаторов – 1 шт. 5. Испытательной колодкой (КИ-10) – 1 шт. 6. Дин-рейкой – 1 шт. 7. Кабельными (шинными) перемычками (соответствующего сечения) для коммутации схемы учёта. 8. Вторичными измерительными цепями с применением провода ПВ-1х2,5 мм2. 9. Нулевой шиной (на 2-х изоляторах) – 1 шт. 10. Клеммными терминалами или шинными расширителями. 11. Кодовым навесным замком для внешней установки – 1 шт. |
| 9 | Сборка с последующим монтажом (заменой) вводно-учётного щита (далее – ВУЩ) в сборе (с применением ПУ полукосвенного включения, измерительных трансформаторов тока и коммутационной аппаратуры) с номиналом от 1200 до 1600 А: Комплекс работ на выполнение работ по сборке и установке (замене) металлического (пластикового) щита учета, укомплектованного 3-фазным прибором учета электрической энергии полукосвенного включения со встроенным GSM/GPRS модемом, с измерительными трансформаторами тока (3 шт.) и автоматическими выключателями (2 шт.) | Для монтажа на опоре (опорной конструкции), на фасаде, в помещении, РУ/ГРЩ/ВУ/РЩ. Каждый ВУЩ должен быть укомплектован: 1. Прибором учёта (ПУ): Соответствующим требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Класс точности - 0,5S; Номинальное напряжение: 230/400 В; Номинальный (максимальный) ток: 5 (10) А; Частота измерительной сети: 50 Гц; Интерфейс связи: RS-485; Со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. 2. Вводными и отходящими трехфазными автоматическими выключателями с номиналом: от 1200 до 1600 А - 2 шт. 3. Измерительными трансформаторами тока со следующими характеристиками: - класс точности 0,5S; - интервал между поверкой не менее 8 лет; - номинал: от 1200/5 до 1600/5 - 3 шт. 4. Фальшпанелью (боксом) под опломбировку вводного автоматического выключателя и измерительных трансформаторов – 1 шт. 5. Испытательной колодкой (КИ-10) – 1 шт. 6. Дин-рейкой – 1 шт. 7. Кабельными (шинными) перемычками (соответствующего сечения) для коммутации схемы учёта. 8. Вторичными измерительными цепями с применением провода ПВ-1х2,5 мм2. 9. Нулевой шиной (на 2-х изоляторах) – 1 шт. 10. Клеммными терминалами или шинными расширителями. 11. Кодовым навесным замком для внешней установки – 1 шт. |

| - СОГЛАСОВАНО: Директор ______________ | УТВЕРЖДЕНО: Первый заместитель директора Филиала ООО «МСК» в г. Севастополе _____________ И.Н. Яценко |
| --- | --- |

Приложение № 3 к Договору

ООО «Севастопольэнерго»

г. Севастополь ул. Хрусталева, 44

www.sevenergo.net

АКТ

о выполнении мероприятий по установке (замене)

приборов учета электрической энергии и иного оборудования, необходимого для организации коммерческого учета электрической энергии в рамках реализации технологического присоединения

г. Севастополь                                                                                   «____»___________ 202__г.

Договор об осуществлении технологического присоединения

к электрическим сетям: № __________-_____ от ___. _______. 202__ г. (далее – Договор)

Технические условия: № __________-_______ от ___. _______. 202__ г. (далее – ТУ)

Заявитель: __________________________________________________________________,

(Наименование, Ф.И.О.)

Паспорт: серия______номер________, выдан____________________________от_________

Представитель Заявителя: по Доверенности №_________________от ________________

_____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

Паспорт: серия______номер_______, выдан___________________________от___________

Иные предоставленные документы: ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

Адрес расположения ЭПУ в отношении которых осуществляется технологическое присоединение: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(индекс, город, улица, дом, кадастровый № участка)

Место установки (замены) прибора учета электрической энергиии иного оборудования:_____________________________ принадлежность:__________________,

(фасад, трубостойка, опора, помещение, и.т.п.)                                      (сетевая организация, потребитель, иное)

которое расположено в границах земельного участка (в границах балансовой принадлежности) потребителя электрической энергии (собственника энергопринимающих устройств и/или собственника (владельца) земельного участка) ______________________.

(да/нет, иное)

Настоящим установлено, что в рамках реализации технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, в соответствии с Договором и ТУ, а так же для обеспечения возможности присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, силами ООО «Севастопольэнерго»:

1. Выполнены следующие работы по установке (замене) прибора учета электрической энергии и иного оборудования:

- установка (замена) ВУЩ ______________________________________________________

(0,4 кВ/0,23 кВ, указать размер, материал (металл/пластик))

- установка (замена) прибора(ов) учета электрической энергии:

Зав. № ____________________________________________ тип _______________________________________

Зав. № ____________________________________________ тип _______________________________________

- установка (замена) коммутационной аппаратуры (автоматических выключателей)

1. тип ________ номинал ______А количество ____шт.; 2. тип _________ номинал ______А количество ____шт.

- Натяжка СИП сечением: _______X_________ мм2, длина: __________м.

- Установка линейной арматуры: 1. тип SO-158 количество ____шт.; 2. тип ZP645 количество ____шт.

- Установка (замена) измерительных трансформаторов тока: тип _________ номинал ________/5А

в количестве ____шт.: Фаза «А» зав. № __________, Фаза «В» зав. № __________, Фаза «С» зав. № __________ .

- установка (замена) измерительных трансформаторов напряжения:

тип _______________ номинал ______________/________В зав. № ______________________

- установка (замена) каналообразующего оборудования:

Зав. № ____________________________________________ тип _______________________________________

- установка (замена) иного оборудования, необходимого для организации коммерческого учета электрической энергии:_лентабондажная- ____м.;  скрепа соед.(бугель)-____шт.;______________крюк_опорный____шт._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указать другие материалы и/или оборудование)

2. Дисплей потребителя МИР ДП-01.П №_____________________________к прибору учета электрической энергии____________________№________________________ и часть третья паспорта Дисплея потребителя (памятка по снятию показаний) переданы Заявителю для использования по назначению (снятия показаний с прибора учета электрической энергии) и ответственного хранения. Дисплей потребителя проверен в присутствии Заявителя, находится в рабочем состоянии, целостность не нарушена.

3. Установленный прибор учета электрической энергии и (или) иное оборудование соответствуют своим метрологическим характеристикам (заводским параметрам).

4.В соответствии с п. 139 раздела X Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации № 442 от 04.05.2012г. «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» обязанность по обеспечению сохранности и целостности прибора учета и (или) иного оборудования, используемого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), а также пломб и (или) знаков визуального контроля возлагается на собственника (владельца) энергопринимающих устройств (в отношении граждан - потребителей электрической энергии - собственника (владельца) земельного участка), в границах балансовой принадлежности которых (в отношении граждан - потребителей электрической энергии - в границах земельного участка) установлены приборы учета и (или) иное оборудование, которое используется для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

5. Лица, указанные в п. 3 настоящего Акта, в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны возместить сетевой организации убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по обеспечению сохранности и целостности установленных сетевой организацией приборов учета и (или) иного оборудования, пломб и (или) знаков визуального контроля, которые используются для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

Обязательства ООО «Севастопольэнерго», как сетевой организации, касающиеся мероприятий по установке (замене) прибора учета электрической энергии и иного оборудования в рамках реализации технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям выполнены в полном объеме.

6. Демонтированные материалы и оборудование (ранее установленные): _____________________________________________________________________________

(в случае демонтажа указать перечень демонтированных материалов и оборудования)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________переданы: Сетевой организации/Заказчику.

(нужное подчеркнуть)

Представитель ООО «Севастопольэнерго»:

____________________                          ______________________ /_________________________________/

(должность)                                              (подпись)                                          (Ф.И.О)

Лист согласования

к документации

Запрос предложений в электронной форме, по выбору организации на право заключения договора на выполнение работ по сборке и установке ВУЩ-0,4кВ, а так же установке (замене) приборов учета электрической энергии для организации коммерческого (технического) учета электрической энергии в рамках технологического присоединения

для нужд ООО «Севастопольэнерго».

| № п/п | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник управления по реализации услуг филиала ООО «МСК» (Инициатор) | Болоненков В.А. |  |  |
| 2 | Заместитель главного инженера по оперативно - технологическому управлению ООО «Севастопольэнерго» | Иваненко С.А. |  |  |
| 3 | Главный бухгалтер ООО «Севастопольэнерго» | Скрябина Е.А. |  |  |
| 4 | Начальник правового отдела ООО «Севастопольэнерго» | Агапова И.В. |  |  |
| 5 | Директор по капитальному строительству ООО «Севастопольэнерго» | Киктенко Д.П. |  |  |
| 6 | Заместитель генерального директора по безопасности ООО «Севастопольэнерго» | Радченко В.Б. |  |  |
| 7 | Начальник ПЭО ООО «Севастопольэнерго» | Плетнёва О.Е. |  |  |