## тех. присоединения
№ | Наименование предмета контракта |  | Существенные условия исполнения контракта | Ед. изм | Кол-во | Коммерческие предложения (руб./ед.изм.) |  |  | Данные реестра контрактов (руб./ед.изм.) |  | Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦД, ЦДЕП |  |  | Н(М)ЦД, ЦДЕП, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)*
|  | Характеристика оборудования |  |  |  | Поставщик №1 | Поставщик №2 | Поставщик №3 | Номер сведений о контракте | Применяемый коэффициент | Средняя арифметическая цена за единицу <ц> | Среднее квадратичное отклонение | коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%) | Расчет Н(М)ЦД по формуле v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; - цена единицы | Цена за единицу изм. (руб.) | Цена за единицу изм. с округлением (вниз) до сотых долей после запятой (руб.) | Н(М)Ц, за единицу (руб.) без НДС | Н(М)Ц, за единицу (руб.) с НДС
1 | Установка 1-фазного ПУ типа «SPLIT»: выполнение работ по установке 1-фазного прибора учета типа «SPLIT» прямого включения, монтируемого на опоре (ж/б, деревянной, металлической) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с выполнением ответвления от ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-0,23кВ (пропускная способность в соответствии с разрешенной максимальной мощностью по ТУ) и установкой ЩНИ-0,23 кВ с автоматическим выключателем на опорной конструкции заявителя. | 1. Прибор учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: от 60 до 100 А (но не менее значения расчётного тока, соответствующего значению максимальной мощности); Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485 (рекомендовано), со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. В комплекте с внешним пультом (дисплеем) и элементами питания для него. 2. Материал для крепления ПУ. 3. Пластиковый ЩНИ-0,23 (0,4) кВ наружного исполнения (со степенью защиты IP-65) - 1 шт. 4. Автоматический 1-фазный выключатель с номиналом от 2 до 100 А - 1 шт. 5. Дин-рейкой – 1 шт.; 6. Нулевой колодкой Д7 – 1 шт. |  | усл. | 1 | 11577.96 | 6600 | 11890.56 |  |  | 10022.84 | 2968.3842 | 29.6162 | 10022.84 | 10022.84 | 10022.84 | 10022.84 | 12027.408 | 1.2
2 | Установка 1-фазного ПУ типа «SPLIT»: выполнение работ по установке 1-фазного прибора учета типа «SPLIT» прямого включения, монтируемого на опоре (ж/б, деревянной, металлической) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с выполнением ответвления от ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-0,23кВ (пропускная способность в соответствии с разрешенной максимальной мощностью по ТУ) без установки ЩНИ-0,23 кВ на опорной конструкции заявителя. | 1. Прибор учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: от 60 до 100 А (но не менее значения расчётного тока, соответствующего значению максимальной мощности); Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485 (рекомендовано), со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. В комплекте с внешним пультом (дисплеем) и элементами питания для него. 2. Материал для крепления ПУ. |  | усл. | 1 | 10950.48 | 6500 | 11180.44 |  |  | 9543.64 | 2638.3762 | 27.6454 | 9543.64 | 9543.64 | 9543.64 | 9543.64 | 11452.368 | 1.2
3 | Установка 3-фазного ПУ типа «SPLIT»: выполнение работ по установке 3-фазного прибора учета типа «SPLIT» прямого включения, монтируемого на опоре (ж/б, деревянной, металлической) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с выполнением ответвления от ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-0,4кВ (пропускная способность в соответствии с разрешенной максимальной мощностью по ТУ) и установкой ЩНИ-0,4 кВ на опорной конструкции заявителя. | 1. Прибор учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230/400 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: 100 А; Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485 (рекомендовано), со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. В комплекте с внешним пультом (дисплеем) и элементами питания для него. 2. Материал для крепления ПУ. 3. Пластиковый ЩНИ-0,4 кВ наружного исполнения (со степенью защиты IP-65) - 1 шт. 4. Автоматический 3-фазный выключатель с номиналом от 2 до 100 А - 1 шт. 5. Дин-рейкой – 1 шт.; 6. Нулевой колодкой Д7 – 1 шт. |  | усл. | 1 | 14077.37 | 6600 | 14387.08 |  |  | 11688.15 | 4409.1873 | 37.7236 | 11688.15 | 11688.15 | 11688.15 | 11688.15 | 14025.78 | 1.2
4 | Установка 3-фазного ПУ типа «SPLIT»: выполнение работ по установке 3-фазного прибора учета типа «SPLIT» прямого включения, монтируемого на опоре (ж/б, деревянной, металлической) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с выполнением ответвления от ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-0,4кВ (пропускная способность в соответствии с разрешенной максимальной мощностью по ТУ) без установки ЩНИ-0,4 кВ на опорной конструкции заявителя. | Для монтажа на опоре ВЛ. 1. Прибор учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230/400 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: 100 А; Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485 (рекомендовано), со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. В комплекте с внешним пультом (дисплеем) и элементами питания для него. 2. Материал для крепления ПУ. |  | усл. | 1 | 13068.4 | 6500 | 13342.84 |  |  | 10970.4133 | 3873.9225 | 35.3125 | 10970.4133 | 10970.4133 | 10970.41 | 10970.41 | 13164.492 | 1.2
5 | Установка 1-фазного ПУ в ВУЩ в сборе: Комплекс работ по установке металлического (пластикового) ВУЩ с 1-фазный прибором учета электрической энергии со встроенным GSM/GPRS модемом прямого включения, установленном в вводно-учётном щите в сборе с вводным и отходящим автоматическими выключателями - 2 шт. | Для монтажа на опоре, на фасаде, в помещении, ГРЩ/ВУ/РЩ. Каждый металлический (пластиковый) ВУЩ должен быть укомплектован: 1. Прибором учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: от 60 до 100 А (но не менее значения расчётного тока, соответствующего значению максимальной мощности); Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485, со встроенным GSM/GPRS модемом в комплекте с внешней антенной. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки 2. Вводным и отходящим однофазным автоматическим выключателем с номиналом от 6 до 100 А - 2 шт. 3. Дин-рейкой – 1 шт.; 4. Нулевой колодкой Д7 – 1 шт.; 5. Кабельными перемычками (провод ПВ) (соответствующего сечения) для коммутации схемы учёта. 6. Кодовый навесной замок для внешней установки – 1 шт. |  | усл. | 1 | 10950.48 | 8700 | 11224.25 |  |  | 10291.5767 | 1385.1262 | 13.4588 | 10291.5767 | 10291.5767 | 10291.57 | 10291.57 | 12349.884 | 1.2
6 | Установка 3-фазного ПУ в ВУЩ в сборе: Комплекс работ по установке металлического (пластикового) ВУЩ с 3-фазный прибором учета электрической энергии со встроенным GSM/GPRS модемом прямого включения, установленном в вводно-учётном щите в сборе с вводным и отходящим автоматическими выключателями - 2 шт. | Для монтажа на опоре, на фасаде, в помещении, РУ/ГРЩ/ВУ/РЩ. Каждый металлический ВУЩ укомплектован: 1. Прибором учёта (ПУ): Соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Номинальное напряжение: 230/400 В; Базовый ток: не менее 5 А; Максимальный ток: 100 А; Частота измерительной сети, Гц 50; Встроенное реле нагрузки, интерфейс связи RS-485, со встроенным GSM/GPRS модемом в комплекте с внешней антенной. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки 2. Вводным и отходящим трехфазным автоматическим выключателем с номиналом от 6 до 100 А - 2 шт. 3. Дин-рейкой – 1 шт.; 4. Нулевой колодкой Д7 – 1 шт.; 5. Кабельными (шинными) перемычками (соответствующего сечения) для коммутации схемы учёта. 6. Внутренней дверцей для опломбировки доучетных цепей – 1 шт. 7. Кодовый навесной замок для внешней установки – 1 шт. |  | усл. | 1 | 13068.4 | 9300 | 13329.77 |  |  | 11899.39 | 2254.9279 | 18.9499 | 11899.39 | 11899.39 | 11899.39 | 11899.39 | 14279.268 | 1.2
7 | Сборка с последующим монтажом (заменой) вводно-учётного щита (далее – ВУЩ) в сборе (с применением ПУ полукосвенного включения, измерительных трансформаторов тока и коммутационной аппаратуры) с номиналом от 100 до 400 А: Комплекс работ на выполнение работ по сборке и установке (замене) металлического (пластикового) щита учета, укомплектованного 3-фазным прибором учета электрической энергии полукосвенного включения со встроенным GSM/GPRS модемом, с измерительными трансформаторами тока (3 шт.) и автоматическими выключателями (2 шт.) | Для монтажа на опоре (опорной конструкции), на фасаде, в помещении, РУ/ГРЩ/ВУ/РЩ. Каждый ВУЩ должен быть укомплектован: 1. Прибором учёта (ПУ): Соответствующим требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Класс точности - 0,5S; Номинальное напряжение: 230/400 В; Номинальный (максимальный) ток: 5 (10) А; Частота измерительной сети: 50 Гц; Интерфейс связи: RS-485; Со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. 2. Вводными и отходящими трехфазными автоматическими выключателями с номиналом: от 100 до 400 А - 2 шт. 3. Измерительными трансформаторами тока со следующими характеристиками: - класс точности 0,5S; - интервал между поверкой не менее 8 лет; - номинал: от 100/5 до 400/5 - 3 шт. 4. Фальшпанелью (боксом) под опломбировку вводного автоматического выключателя и измерительных трансформаторов – 1 шт. 5. Испытательной колодкой (КИ-10) – 1 шт. 6. Дин-рейкой – 1 шт. 7. Кабельными (шинными) перемычками (соответствующего сечения) для коммутации схемы учёта. 8. Вторичными измерительными цепями с применением провода ПВ-1х2,5 мм2. 9. Нулевой шиной (на 2-х изоляторах) – 1 шт. 10. Клеммными терминалами или шинными расширителями. 11. Кодовым навесным замком для внешней установки – 1 шт. |  | усл. | 1 | 21403.72 | 15900 | 21938.81 |  |  | 19747.51 | 3342.7654 | 16.9275 | 19747.51 | 19747.51 | 19747.51 | 19747.51 | 23697.012 | 1.2
8 | Сборка с последующим монтажом (заменой) вводно-учётного щита (далее – ВУЩ) в сборе (с применением ПУ полукосвенного включения, измерительных трансформаторов тока и коммутационной аппаратуры) с номиналом от 500 до 1000 А: Комплекс работ на выполнение работ по сборке и установке (замене) металлического (пластикового) щита учета, укомплектованного 3-фазным прибором учета электрической энергии полукосвенного включения со встроенным GSM/GPRS модемом, с измерительными трансформаторами тока (3 шт.) и автоматическими выключателями (2 шт.) | Для монтажа на опоре (опорной конструкции), на фасаде, в помещении, РУ/ГРЩ/ВУ/РЩ. Каждый ВУЩ должен быть укомплектован: 1. Прибором учёта (ПУ): Соответствующим требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Класс точности - 0,5S; Номинальное напряжение: 230/400 В; Номинальный (максимальный) ток: 5 (10) А; Частота измерительной сети: 50 Гц; Интерфейс связи: RS-485; Со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. 2. Вводными и отходящими трехфазными автоматическими выключателями с номиналом: от 500 до 1000 А - 2 шт. 3. Измерительными трансформаторами тока со следующими характеристиками: - класс точности 0,5S; - интервал между поверкой не менее 8 лет; - номинал: от 500/5 до 1000/5 - 3 шт. 4. Фальшпанелью (боксом) под опломбировку вводного автоматического выключателя и измерительных трансформаторов – 1 шт. 5. Испытательной колодкой (КИ-10) – 1 шт. 6. Дин-рейкой – 1 шт. 7. Кабельными (шинными) перемычками (соответствующего сечения) для коммутации схемы учёта. 8. Вторичными измерительными цепями с применением провода ПВ-1х2,5 мм2. 9. Нулевой шиной (на 2-х изоляторах) – 1 шт. 10. Клеммными терминалами или шинными расширителями. 11. Кодовым навесным замком для внешней установки – 1 шт. |  | усл. | 1 | 33754.52 | 28600 | 34429.62 |  |  | 32261.38 | 3188.7643 | 9.8842 | 32261.38 | 32261.38 | 32261.38 | 32261.38 | 38713.656 | 1.2
9 | Сборка с последующим монтажом (заменой) вводно-учётного щита (далее – ВУЩ) в сборе (с применением ПУ полукосвенного включения, измерительных трансформаторов тока и коммутационной аппаратуры) с номиналом от 1200 до 1600 А: Комплекс работ на выполнение работ по сборке и установке (замене) металлического (пластикового) щита учета, укомплектованного 3-фазным прибором учета электрической энергии полукосвенного включения со встроенным GSM/GPRS модемом, с измерительными трансформаторами тока (3 шт.) и автоматическими выключателями (2 шт.) | Для монтажа на опоре (опорной конструкции), на фасаде, в помещении, РУ/ГРЩ/ВУ/РЩ. Каждый ВУЩ должен быть укомплектован: 1. Прибором учёта (ПУ): Соответствующим требованиям Постановления Правительства РФ (19 июня 2020 г. №890); Класс точности - 0,5S; Номинальное напряжение: 230/400 В; Номинальный (максимальный) ток: 5 (10) А; Частота измерительной сети: 50 Гц; Интерфейс связи: RS-485; Со встроенным GSM/GPRS модемом. С возможностью замены элемента питания, встроенного в ПУ, без снятия пломб со знаком государственной поверки. 2. Вводными и отходящими трехфазными автоматическими выключателями с номиналом: от 1200 до 1600 А - 2 шт. 3. Измерительными трансформаторами тока со следующими характеристиками: - класс точности 0,5S; - интервал между поверкой не менее 8 лет; - номинал: от 1200/5 до 1600/5 - 3 шт. 4. Фальшпанелью (боксом) под опломбировку вводного автоматического выключателя и измерительных трансформаторов – 1 шт. 5. Испытательной колодкой (КИ-10) – 1 шт. 6. Дин-рейкой – 1 шт. 7. Кабельными (шинными) перемычками (соответствующего сечения) для коммутации схемы учёта. 8. Вторичными измерительными цепями с применением провода ПВ-1х2,5 мм2. 9. Нулевой шиной (на 2-х изоляторах) – 1 шт. 10. Клеммными терминалами или шинными расширителями. 11. Кодовым навесным замком для внешней установки – 1 шт. |  | усл. | 1 | 40161.08 | 33800 | 41245.44 |  |  | 38402.1733 | 4022.3076 | 10.4742 | 38402.1733 | 38402.1733 | 38402.17 | 38402.17 | 46082.604 | 1.2
[15 empty] | 154827.0733 | 154827.06 | 154827.06 | 185792.472 | 1.2
В результате проведенного расчета Н(М)Ц суммы единиц ТРУ составила: | [10 empty] | 185 792, 47
* При определении Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта Заказчиком применяется Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)". Данный Приказ не учитывает, что применение утвержденных формул определения Н(М)ЦК, ЦКЕП, может привести к формированию цены контракта и цены за единицу товара (работы, услуги) с дробными значениями (количество знаков после запятой превышает 2). Большинство бухгалтерских программ, а также программное обеспечение реестра контрактов не позволяет проводить операции с такими значениями. Поэтому в случае необходимости Заказчиком применяется округление (вниз) таких показателей.
Итого НМЦ суммы цен за единицу ТРУ устанавливается в размере: 185 792, 47 рублей с НДС/ 154 827, 05 рублей без НДС
Дата подготовки обоснования НМЦ 11.06.2025г.
| Работник подразделения, ответственного за расчет НМЦ: |  |  |  | Начальник УРУ |  |  | Болоненков В. А./_____________/
[5 empty] | (должность) |  |  | (подпись/расшифровка подписи)