## сеть от кот 2
Приложение № 1 к дог. № ____ от __________
Ведомость объемов работ №_1___ По капитальному ремонту объекта: «С/т магистральная от ТК-5 до ТК-20 d=273мм L=450тр.м. по ул. Спортивная / ул. Платова в г. Аксай (котельная № 4 по ул. Садовая, 14в) инв. № АК0005943»
От «___»___________2024 г.
п/п | Наименования работ | Ед. изм | кол-во |  | Стоимость руб
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
1 | Установка дорожных знаков | комплекс работ | 1 |  | 26000
2 | Установка ограждения | комплекс работ | 1 |  | 64000
3 | Разборка асфальтового покрытия (проезжая часть дороги) | м2 | 15 |  | 26720
4 | Разборка асфальтового покрытия (внутриквартальная стоянка) | м2 | 185 |  | 286546
5 | Разборка щебеночного основания (проезжая часть дороги) | м3 | 24 |  | 32838
6 | Устройство основания щебеночного(проезжая часть дороги) (12см) | м3 | 24 |  | 60722
7 | Устройство покрытия из а/б смеси, розлив вяжущих материалов (проезжая часть дороги) | м2 | 15 |  | 52652
8 | Устройство покрытия из а/б смеси, розлив вяжущих материалов (внутриквартальная стоянка) | м3 | 185 |  | 748906
Земляные работы:
9 | Рытье траншеи экскаватором c погрузкой на а/самосвалы | м3 | 496 |  | 545642
10 | Доработка вручную | м3 | 29 |  | 84562
11 | Устройство основания песчаного | м3 | 45 |  | 168216
12 | Обратная засыпка песком | м3 | 480 |  | 1286530
13 | Трамбовка | м3 | 525 |  | 64240
Демонтаж:
14 | Труба стальная D=273мм | п.м | 300 |  | 96600
Прокладка трубопроводов бесканальнодземно:
15 | Прокладка трубопроводов бесканально , подземно: труба стальная в ППУ/ПЭ диам.273мм /400мм | п.м | 300 |  | 8834617
16 | Комплект изоляции стыка (термомуфта) | шт | 36 |  | 189360
17 | Установка отводов ППУ/ПЭ диам.273мм | шт | 2 |  | 62340
18 | Установка запорной арматуры: |  |  |  | 369420
18.1 | Фланец ст.Ду=250 | шт | 4
18.2 | Задвижка чугунная Ду250мм ( в ТК-25) | шт. | 2
Строительные работы:
19 | Демонтаж плит перекрытия каналов (6000*2000мм) | шт. | 25 |  | 69380
20 | Демонтаж плит перекрытия камер (2000ммх1000мм) ТК-24 ,ТК-25/ люков | шт./шт | 4/2 |  | 9440
21 | Очистка дна каналов и камер при снятых трубах и арматуре (мусор) | м3 | 22,5 |  | 45692
22 | Устройство отверстия в кирпичной кладке камеры для прохождения труб не менее 1500мм х 600мм(h) | отверстие | 4 |  | 9848
23 | Восстановление кладки стен камер кирпичом | м3 | 2 |  | 46346
24 | Укладка плит перекрытия камеры (2000ммх1000мм)ТК-24 новые-,ТК-25 б/у/ люков 1-новый, 1 б/у | шт | 4/2 |  | 9440
25 | Погрузка,перевозка и утилизация лома ж/б конструкций (плиты перекрытия каналов и камер) | т/км | 161/70 |  | 278336
26 | Погрузочно-разгрузочные работы (металлолом) | т | 4.7412 |  | 6000
27 | Перевозка грузов автотранспортом (металлолом) на расстояние до 5км | т | 4.7412 |  | 6000
28 | Перевозка лишнего грунта на расстояние до 10 км | т | 787.5 |  | 695640
29 | Вывоз и утилизация мусора | м3 | 22.5 |  | 34800.33
| Итого: |  |  | 0 | 14210833.33
| НДС 20% |  |  |  | 2842166.666
| Всего |  |  |  | 17052999.996