Приложение № 2

Описание предмета закупки

Общие сведения по капитальному ремонту объекта: «С/т магистральная от УТ-16 до ТК-23 d=273мм L=174тр.м. по ул. Ленина в г. Аксай (котельная № 2 по ул. Дружбы, 15) инв. № АК0005905»

- Наименование, адрес, описание объекта закупки, его назначение и место нахождения, основные технико-экономические данные, наличие внешней инфраструктуры и другие необходимые сведения, а также сведения о виде деятельности, сфере оказываемых услуг и т.п.

Аксайский район тепловых сетей ООО «Донэнерго Тепловые сети», расположенный по адресу: 346720, г. Аксай, ул. Дружбы 15

С/т магистральная от УТ-16 до ТК-23 d=273мм L=174тр.м. по адресу: Аксайский район, г. Аксай, ул. Ленина

Описание предмета закупки с указанием главных количественных параметров и иных дополнительных условий

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «С/т магистральная от УТ-16 до ТК-23 d=273мм L=174тр.м. по ул. Ленина в г. Аксай (котельная № 2 по ул. Дружбы, 15) инв. № АК0005905». Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по Договору, определяется на основании ведомости объёмов работ, являющихся приложением к Договору, по фактическому объему выполненных работ.

- Сроки (график) выполнения работ, услуг.

Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «С/т магистральная от УТ-16 до ТК-23 d=273мм L=174тр.м. по ул. Ленина в г. Аксай (котельная № 2 по ул. Дружбы, 15) инв. № АК0005905», планируется проводить в Аксайском РТС ООО «Донэнерго Тепловые сети». Срок проведения работ с момента заключения договора по 31.07.2025 г.

- Требования к участникам закупки, качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг

| № п/п | Содержание требования |
| --- | --- |
|  | Строительная организация должна быть членом СРО, зарегистрированной в том же субъекте Российской Федерации, что и сама строительная организация. |
|  | Строительная организация должна подтвердить членство в СРО путём предоставления выписки из реестра СРО сроком действия в один календарный месяц с даты её выдачи и выдаваемой на основании ч. 4, 5 ст. 55.17 Градостроительного Кодекса РФ в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления запроса о выдаче данного документа. Форма такой выписки установлена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» |

- Общие сведения о Заказчике: наименование, адрес, контактные телефоны,

реквизиты       грузополучателя (при необходимости).

ЗАКАЗЧИК:

| ООО «ДТС» Юридический адрес: 346880, Ростовская область, г. Батайск ул. Кирова, д. 14, ком. 10 Банковские реквизиты: ИНН/КПП 6141040790/614101001 Р./сч. 40702810052090021160 в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Ростов-на-Дону Кор./сч. 30101810600000000602 БИК 046015602 ОГРН 1116181002827 |  |
| --- | --- |