УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Тепловые сети»

_______________ Н.Н. Орел
«___» _________________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования ХВО в рамках выполнения мероприятий по строительству блочно-модульной котельной БМК-6,0МВт на территории земельного участка с кадастровым номером 23:40:1001041:22 (с. Архипо-Осиповка, ул. Сосновая щель, 4)

1. Покупатель.

МУП «Тепловые сети» (ИНН 2304002170, КПП 230401001)

Юридический адрес: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Новороссийская, 162

Телефон: +7 (918) 040-04-71

Адрес электронной почты: teplosetigel@mail.ru

2. Наименование, количество, комплектность товара, характеристики.

Наименование Товара: оборудование ХВО. Количество, ассортимент, технические, функциональные, качественные характеристики Товара указаны в Спецификации (Приложение к настоящему техническому заданию).

3. Приемка Товара по качеству и комплектности.

  - Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара и его соответствие целям, для которых указанный Товар приобретен, параметрам, указанным в ТУ, сертификатах, паспортах либо иных документах по качеству, а также требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, подтверждающие качество Товара, предоставляются Поставщиком на каждое наименование Товара (если применимо) одновременно с его поставкой.

  - Вместе с Товаром или партией Товара уполномоченный представитель Поставщика обязан передать Покупателю оформленные в установленном порядке оригиналы документов:

- технические документы на Товар (технический паспорт Товара, инструкцию по эксплуатации и др.);

- сертификат качества завода изготовителя на соответствие Товара Спецификации;

- товарную накладную;

- счет фактуру;

- гарантийные письма от производителей Товара;

- документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления Товара (копии грузовой таможенной декларации, сертификаты происхождения Товара и т.п.), в случае поставки импортного Товара;

- либо другие необходимые документы.

  - При приемке Товара по количеству Покупатель визуально осматривает его на предмет целостности упаковки и общего количества Товара. В случае выявления каких-либо повреждений упаковки, которые, по мнению Покупателя, не обеспечивают сохранность Товара, и (или) установления фактов недостачи/некомплектности, Покупатель вправе потребовать замены Товара, при этом срок поставки Товара (с учетом замены) не должен превысить 5 (пять) рабочих дней с момента предъявления требования в письменной форме Покупателем.

  - В случае выявления недостачи, пересортицы, излишков, некомплектности, нарушения целостности упаковки Товара при приемке, в товарной накладной делаются соответствующие отметки о фактически принятом товаре.

  - Приемка Товара по качеству должна быть произведена Покупателем в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки путем подписания уполномоченными представителями сторон акта приема-передачи Товара. При этом Покупатель не лишается права в течение гарантийного периода заявлять о недостатках, которые не могли быть выявлены при визуальном осмотре (скрытые недостатки).

  - Датой приемки Покупателем Товара по ассортименту, количеству, комплектности, состоянию тары и (или) упаковки считается дата подписания Покупателем товарной накладной.

  - Товар должен быть новым, с датой изготовления не ранее 12 месяцев с момента подачи заявки на поставку, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и должен соответствовать установленным стандартам качества.

  - Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116-ФЗ от 20.06.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» и постановления Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 г. «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов.

  - Использование Покупателем Товара не должно привести к прекращению гарантийных обязательств производителя, к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором он будет установлен и для которого он предназначен.

  - При выявлении во время приемки несоответствия по количеству Товара и/или недостатков (дефектов) Товара, Покупатель составляет акт о выявлении недостатков, в котором указывается характер выявленных недостатков (дефектов) Товара, количество недопоставленного Товара и/или иные недостатки (дефекты), обнаруженные Покупателем при приемке.

  - При неявке к Покупателю представителя Поставщика для подписания акта о выявленных недостатках в течение 1 (одного) календарного дня с даты получения соответствующего требования Покупателя, Покупатель направляет Поставщику указанный акт для подписания. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения акта подписывает и направляет акт Покупателю с указанием предполагаемых причин и момента возникновения недостатков, возможности их устранения. Не подписание или не мотивированный отказ от подписания акта Поставщиком в указанные в настоящем Договоре сроки свидетельствует о признании Поставщиком наличия недостатков и несоответствий поставленного Товара. Акт, составленный в одностороннем порядке, будет являться достаточным юридическим основанием для возмещения убытков и взыскания неустойки за нарушение Поставщиком своих обязательств по качеству (комплектности/количеству) Товара.

  - Поставщик, допустивший поставку Товара ненадлежащего качества, обязан за свой счет произвести замену такого Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления требования в письменной форме Покупателем.

  - Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить непоставленное количество Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления требования в письменной форме Покупателем.

В случае поставки Товара с нарушением условий Договора об ассортименте и комплектности, Поставщик обязан заменить Товар, не соответствующий условиям об ассортименте и комплектности, Товаром в ассортименте и комплектности, предусмотренным настоящим Договором, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления требования в письменной форме Покупателем.

4. Место поставки Товара.

353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Новороссийская, 162.

5. Срок поставки Товара.

5.1. Поставка Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора. Досрочная поставка Товара допускается после согласования с Покупателем.

5.2.	Поставщик не позднее, чем за 48 часов до момента поставки Товара должен уведомить Покупателя о планируемой поставке Товара.

6. Требования к Поставщику.

6.1. Поставить Товар по количеству, качеству и комплектности соответствующий Спецификации.

6.2. Не поставлять Товар, не прошедший в установленном порядке проверку по качеству, а также Товар, который был запрещен органами, осуществляющими контроль за качеством Товара и другими уполномоченными на то органами.

6.3. Четко и правильно оформлять документы, удостоверяющие количество, качество и комплектность поставляемого Товара (сертификат, удостоверение о качестве и др.), а также объем и качество выполненных Работ, отгрузочные и расчетные документы.

6.4. Своевременно предоставить Покупателю требуемые документы на Товар.

6.5. Направить Покупателю надлежащее извещение об отгрузке Товара не позднее 48 часов с момента окончания отгрузки и ориентировочном времени прибытия Товара (не позднее, чем за 24 часа до прибытия Товара) для принятия Покупателем мер по своевременной приемке Товара.

6.6. За свой счет произвести замену Товара ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления требования в письменной форме Покупателем.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Срок гарантии Товара устанавливается в соответствии с техническими условиями на каждый вид Товара, но не может быть ниже гарантийного срока производителя Товара и не менее 12 месяцев с даты поставки Товара Покупателю. Поставщик гарантирует качество и надежность Товара в течение гарантийного срока.

7.2. Если в течение гарантийного срока Товар окажется дефектным или не будет соответствовать условиям Договора, ТУ завода-изготовителя, прилагаемой технической документации (техническому паспорту, руководству и др.), сертификатам качества или иным документам на Товар, Покупатель при выявлении такого дефекта или несоответствия должен представить официальную претензию в письменном виде в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты обнаружения дефекта или несоответствия.

7.3. Поставщик обязан, за свой счет, без увеличения стоимости Товара заменить дефектный, не соответствующий условиям Договора Товар, на новый и качественный в течение минимально возможного разумного срока, согласованного Сторонами, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения претензии от Покупателя. Все расходы, в т.ч. транспортные, связанные с заменой Товара по гарантии в течение гарантийного периода, относятся на счет Поставщика.

7.4. При ремонте Товара срок гарантии продлевается на время ремонта Товара. В случае замены Товара гарантийный срок начинает течь заново.

Если для замены Товара требуется более 5 (пяти) рабочих дней, то Покупатель вправе отказаться от такого Товара и потребовать возврата в 7-дневный срок уплаченных за него денежных средств с начислением процентов за пользование денежными средствами за весь период пользования, а также возмещения убытков.

Исполнитель:

Начальник ПТО

МУП «Тепловые сети»								         А.Н. Гафетдинова

Согласовано:

Главный инженер

МУП «Тепловые сети»									      Е.С. Баранов

Приложение

к Техническому заданию

Спецификация

на поставку оборудования ХВО в рамках выполнения мероприятий по строительству

блочно-модульной котельной БМК-6,0МВт на территории земельного участка с кадастровым номером 23:40:1001041:22 (с. Архипо-Осиповка, ул. Сосновая щель, 4)

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, марка товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установка умягчения Акваюнит ASW 1865PM350 | Производительность, 4,1-7,0 м3/ч Объем смолы, 175 л Обменная емкость, 210 г-экв Расход воды на регенерацию фильтра, 1,12 м3 Остаточная общая жесткость умягченной воды: - при двухступенчатой схеме умягчения, 0,01 - 0,02 мг-экв/л - при номинальной производительности установки, 0,1 - 0,3 мг-экв/л Комплектация: два фильтра, блок управления (Fleck, Clack, Runxin), солевой бак | шт. | 1 |
| 2 | Установка дозирования Акваюнит ADS 6321 | Производительность, 6,0 л/ч Объем емкости, 100 л Присоединительные размеры, 32 мм Габаритные размеры, 70*790 мм | шт. | 1 |
| 3 | Установка дозирования Акваюнит ADS 61 | Производительность, 6,0 л/ч Объем емкости, 100 л Присоединительные размеры, -- мм Габаритные размеры, 470*790 мм | шт. | 1 |

Исполнитель:

Начальник ПТО

МУП «Тепловые сети»							                    А.Н. Гафетдинова

Согласовано:

Главный инженер

МУП «Тепловые сети»									      Е.С. Баранов