Приложение № 2

к Положению об оформлению ,учету заявок и технических заданий , контроле их выполнения . Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г.



**Филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети »**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

И.О Директора филиала АО «АТЭК»

«Майкопские тепловые сети»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.Ш.Меретукова

« » 2025 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на закупку ТМЦ № М160227

от« » 2025 г.

Подразделение : филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

Центр финансовой ответственности (объект): филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **1** | **2** |
| 1 | **Назначение закупки**  ( обоснование необходимости закупки ) | Обеспечение материалами для производства ремонтных работ филиала АО «АТЭК» "Майкопские тепловые сети" |
| 2 | **Наименование поставляемого товара** | Запорная арматура |
| 3 | **Требования к качеству** | Согласно ГОСТов |
| 4 | **Количество поставляемого товара** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование товара | Ед.  изм. | Кол-во | | 1 | Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру10(16) | шт | 15 | | 2 | Задвижка 30ч39р (типа МЗВ) Ду300 Ру10/16 | шт | 2 | | 3 | Задвижка 30ч39р (типа МЗВ) Ду250 Ру10/16 (ВЭД) | шт | 2 | | 4 | Задвижка 30ч6бр Ду125 Ру16 | шт | 3 | | 5 | Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру10(16) | шт | 20 | | 6 | Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру16 | шт | 2 | | 7 | Задвижка 30ч6бр Ду50 Ру10(16) | шт | 20 | | 8 | Задвижка 30ч6бр Ду80 Ру10(16) | шт | 20 | | 9 | Фланец плоский стальной DN100 PN16 S | шт | 20 | | 10 | Фланец плоский стальной DN250 PN16 S | шт | 6 | | 11 | Фланец плоский стальной DN125 PN16 M | шт | 6 | | 12 | Фланец плоский стальной DN50 PN16 S | шт | 8 | | 13 | Фланец плоский стальной DN200 PN16 S | шт | 10 | | 14 | Фланец плоский стальной DN150 PN16 S | шт | 18 | | 15 | Фланец плоский стальной DN80 PN16 S (4 отв) | шт | 20 | | 16 | Фланец плоский стальной DN300 PN16 S | шт | 4 | | 17 | Кран шаровой стальной Ду 25 Ру4.0МПа Ст.20 (Фланцевый) | шт | 30 | | 18 | Кран шаровой стальной Ду 32 Ру4.0МПа Ст.20 (Фланцевый) | шт | 10 | | 19 | Кран шаровой стальной ALSO КШ.Ф. Ду 50 Ру4.0МПа Ст.20 (Фланцевый) | шт | 20 | | 20 | Кран шаровой стальной ALSO КШ.Ф. Ду 80 Ру1.6МПа Ст.20 (Фланцевый) | шт | 6 | | 21 | Кран шаровой стальной ALSO КШ.Ф. Ду 100 Ру1.6МПа Ст.20 (Фланцевый) | шт | 9 | | 22 | Кран для манометра шаровой латунь 11б27пм(М)1 | шт | 100 | | 23 | Кран для манометра 3-ходовой латунь 11б18бк(ф)1 | шт | 50 | | 24 | Клапан запорный чугун 15кч18п Ду 50 Ру16 | шт | 2 | | Количество поставляемого товара и технические характеристики указаны в приложении № 1. | | | | |
| 5 | **Условия поставки** | Поставка Товара осуществляется партиями по письменным заявкам Покупателя силами и средствами Поставщика или стороннего перевозчика за счет средств Поставщика в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, в будние дни с 08-00 до 16-00 часов.  Транспорт Поставщика должен иметь техническую возможность для проведения верхних погрузо-разгрузочных работ.  Приёмка товара Грузополучателем осуществляется только при наличии оригиналов сопроводительных документов (УПД/ТН/ТТН). |
| 6 | **Место поставки товара \контактные данные** | РА г. Майкоп ул. Гагарина 156.  Азашиков А.А.  8 (8772) 52-77-93  8-909-469-97-19  maikopts-sn@yandex.ru |
| 7 | **Документы подтверждающие качество товаров** | сертификаты качества продукции. |

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «АТЭК»

«Майкопские тепловые сети » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.В.Скрипниченко

Начальник Производственно-технического

отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.А.Силакова