Приложение № 2

к Положению об оформлению ,учету заявок и технических заданий , контроле их выполнения . Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г.



**Филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети »**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

И.О Директора филиала АО «АТЭК»

«Майкопские тепловые сети»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.Ш.Меретукова

« » 2025 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на закупку ТМЦ № М160225

от« » 2025 г.

Подразделение : филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

Центр финансовой ответственности (объект): филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **1** | **2** |
| 1 | **Назначение закупки**  ( обоснование необходимости закупки ) | Обеспечение материалами для производства ремонтных работ филиала АО «АТЭК» "Майкопские тепловые сети" |
| 2 | **Наименование поставляемого товара** | 1.Резино-технические изделия  2. Огнеупорные материалы |
| 3 | **Требования к качеству** | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в использовании, По своим характеристикам должен соответствовать параметрам, перечисленных в пункте 4 данного технического задания.  Гарантийный срок на материалы: не менее срока, установленного изготовителем. |
| 4 | **Количество поставляемого товара** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Паронит ПОН(б) 2.0 мм | кг. | ГОСТ 481-80 | 35,98 | | Паронит ПОН(б) 3.0 мм | кг. | ГОСТ 481-80 | 147,75 | | Паронит ПОН(б) 1.0 мм | кг. | ГОСТ 481-80 | 15,4 | | Паронит ПОН(б) 4.0 мм | кг. | ГОСТ 481-80 | 214 | | Паронит ПОН(б) 5.0 мм | кг. | ГОСТ 481-80 | 232,50 | | Паронит ПОН(б) 6.0 мм | кг. | ГОСТ 481-80 | 50,00 | | Техпластина МБС- С 3 мм | кг. | ГОСТ 7338-90 | 31 | |  |  |  |  | | Техпластина МБС- С 4 мм | кг. | ГОСТ 7338-90 | 91 | | Техпластина МБС- С 5 мм | кг. | ГОСТ 7338-90 | 51 | | Техпластина МБС -С 10 мм (500х500мм) | шт. | ГОСТ 7338-90 | 7 | | Техпластина ТМКЩ-С 1х4 мм | Шт. | ГОСТ 7338-90 | 25 | | Техпластина ТМКЩ-С 1х5мм | Шт. | ГОСТ 7338-90 | 25 | | Техпластина ТМКЩ-С 1х3 мм | Шт. | ГОСТ 7338-90 | 25 | | Фторопласт пластина 5мм | кг. | ГОСТ 7338-90 | 11 | | Фторопласт пластина 3мм | кг. | ГОСТ 7338-90 | 14 | | Набивка АП-31 10х10мм | кг. | ГОСТ 5152-84 | 15 | | Набивка АП-31 20х20мм | кг. | ГОСТ 5152-84 | 20 | | Набивка АП-31 12х12мм | кг. | ГОСТ 5152-84 | 15 | | Набивка АП-31 8х8мм | кг. | ГОСТ 5152-84 | 15 | | Набивка АП-31 6х6мм | кг. | ГОСТ 5152-84 | 15 | | Набивка АФТ 8х8 мм | кг. | ГОСТ 5152-84 | 10 | | Набивка АФТ 10х10 мм | кг. | ГОСТ 5152-84 | 10 | | Набивка ХБС-31 4х4 мм | кг. | ГОСТ 5152-84 | 10 | | Набивка ХБС-31 6х6 мм | кг. | ГОСТ 5152-84 | 10 | | Набивка ХБС-31 8х8 мм | кг.. | ГОСТ 5152-84 | 10 | | Набивка ХБС-31 10х10 мм | кг. | ГОСТ 5152-84 | 10 | | Набивка ХБС-31 20х20 мм | кг. | ГОСТ 5152-84 | 20 | | Количество поставляемого товара и технические характеристики указаны в приложении № 1. | | | | |
| 5 | **Условия поставки** | Поставка Товара осуществляется единовременно по письменной заявке Покупателя силами и средствами Поставщика или стороннего перевозчика за счет средств Поставщика в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, в будние дни с 08-00 до 16-00 часов.  Срок выпуска производства товара не ранее 2025 г.  Транспорт Поставщика должен иметь техническую возможность для проведения верхних погрузо-разгрузочных работ.  Приёмка товара Грузополучателем осуществляется только при наличии оригиналов сопроводительных документов (УПД/ТН/ТТН). |
| 6 | **Место поставки товара \контактные данные** | РА г. Майкоп ул. 12 Марта д.151  Азашиков А.А. 8 (8772) 52-77-93  maykopts-sn@oao-atek.ru |
| 7 | **Документы подтверждающие качество товаров** | сертификаты качества продукци. |

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «АТЭК»

«Майкопские тепловые сети » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.В.Скрипниченко

Начальник Производственно-технического

отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.А.Силакова

Исполнитель:

Азашиков.А.А