Приложение № 2

Описание предмета закупки

Общие сведения по объекту: «Техническое перевооружение котельной (замена котла и вспомогательного оборудования) по ул. Осташенко, 18, г. Зверево, РО».

- Наименование, адрес, описание объекта закупки, его назначение и место нахождения, основные технико-экономические данные, наличие внешней инфраструктуры и другие необходимые сведения, а также сведения о виде деятельности, сфере оказываемых услуг и т.п.

Гуковский район тепловых сетей ООО «Донэнерго Тепловые сети», расположенный по адресу: 347870, г. Гуково, ул. Киевская, 67

Техническое перевооружение котельной (замена котла и вспомогательного оборудования) по ул. Осташенко, 18, г. Зверево, РО

Описание предмета закупки с указанием главных количественных параметров и иных дополнительных условий

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по техническому перевооружению котельной (замена котла и вспомогательного оборудования) по                          ул. Осташенко, 18, г. Зверево, РО. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по Договору, определяется на основании согласованных сторонами локальных смет, являющихся приложением к Договору, по фактическому объему выполненных работ.

- Сроки (график) выполнения работ, услуг.

Выполнение работ на объекте: «Техническое перевооружение котельной (замена котла и вспомогательного оборудования) по ул. Осташенко, 18, г. Зверево, РО», планируется проводить в Гуковском РТС ООО «Донэнерго Тепловые сети». Срок проведения работ с момента заключения договора по 30.12.2025 г.

- Требования к участникам закупки, качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг

| № п/п | Содержание требования |
| --- | --- |
|  | Строительная организация должна быть членом СРО, зарегистрированной в том же субъекте Российской Федерации, что и сама строительная организация. |
|  | Строительная организация должна подтвердить членство в СРО путём предоставления выписки из реестра СРО сроком действия в один календарный месяц с даты её выдачи и выдаваемой на основании ч. 4, 5 ст. 55.17 Градостроительного Кодекса РФ в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления запроса о выдаче данного документа. Форма такой выписки установлена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» |

- Общие сведения о Заказчике: наименование, адрес, контактные телефоны,

реквизиты       грузополучателя (при необходимости).

ЗАКАЗЧИК:

| ООО «ДТС» Юридический адрес: 346880, Ростовская область, г. Батайск ул. Кирова, д. 14, ком. 10 Банковские реквизиты: ИНН/КПП 6141040790/614101001 Р./сч. 40702810052090021160 в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Ростов-на-Дону Кор./сч. 30101810600000000602 БИК 046015602 ОГРН 1116181002827 |  |
| --- | --- |