**разъяснения**

**положений ИЗВЕЩЕНИЯ**

|  |
| --- |
| **Сведения о размещаемой закупке**  |
| Форма торгов | Запрос котировок в электронной форме |
| Номер извещения | 32515083688 |
| Наименование объекта закупки | Комплекты для ячеек 10 кВ на базе вакуумных выключателей |
| **Положения извещения, которые требуют разъяснения** |
| **Вопрос:** | **Ответ:** |
| Добрый день.по позиции 3 тендера просьба предоставить:- однолинейную схему шкафа/системы;- какой планируется тип ЗВУ (транзисторный или тиристорный), номинальный ток;- номинал и количество выходных автоматов/предохранителей;- предполагаемые габаритные размеры.- объект установки. | Извещением по закупке не предусмотрены однолинейных схемы. Состав, технические параметры оборудования и комплектующих должны соответствовать техническому заданию.  |

01.08.2025