РАЗДЕЛ IV - ПРОЕКТ ДОГОВОРА

|  |  |
| --- | --- |
| г. Челябинск |  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. |

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский городской электрический транспорт» (сокращенное наименование – ООО «ЧелябГЭТ»), в лице директора Усачева Дмитрия Игоревича, именуемое в дальнейшем Заказчик, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (сокращенное наименование - \_\_\_\_\_\_\_\_) именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор), на основании результатов закупки осуществленной путем проведения запроса цен в электронной форме № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, протокол \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_2025 г.), Положения о закупке товаров работ, услуг ООО «ЧелябГЭТ», положений Гражданского кодекса, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» о нижеследующем:

1. Предмет Договора
2. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется осуществлять поставку Заказчику СИЗ не бывших в употреблении (в дальнейшем именуемые - «Товар»), а Заказчик, обязуется принимать и производить оплату Товара. Ассортимент, количество, стоимость Товара указываются в Спецификациях (Приложение №1,2) к настоящему договору.
3. Поставка Товара осуществляется в сроки, предусмотренные Договором.
4. Наименование, характеристики Товара, сроки, порядок поставки определены в Техническом задании (Приложение №4 к настоящему Договору).

1.4. Переход права собственности на Товар от Поставщика к Заказчику происходит после окончательной приемки и оплаты Товара Заказчиком.

1.5. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к Товару документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида Товара. Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печатей производителя и/или Поставщика. Поставщик гарантирует, что переданный Товар соответствует качеству и стандартам, установленным для данной продукции. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, должен иметь паспорт товара, сертификат соответствия требованиям Евразийского Экономического Союза). Поставляемый Товар должен быть сертифицирован в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

1.6. При осуществлении закупки предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом, за исключением случаев принятия мер, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1. Качество ТоварА

2.1. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара и иные показатели Товара, предлагаемые участником соответствуют Техническому заданию (описанию) объекта закупки, условиям договора и действующему законодательству Российской Федерации.

2.2. Поставляемый Товар не находится в залоге, под арестом или под иным обременением, свободен от прав третьих лиц. Товар должен качественно выполнять своё функциональное предназначение.

2.3. Поставщик гарантирует, что Товар соответствует качеству и стандартам, установленным для данной продукции. Соответствие Товара указанным требованиям подтверждается предоставлением Заказчику в момент поставки Товара соответствующих сертификатов (деклараций) соответствия, качественных удостоверений, технических паспортов, а также прочих документов и инструкцией по эксплуатации на русском языке на бумажном носителе. Наличие документов не освобождает Поставщика от ответственности за поставку Товара ненадлежащего качества.

1. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
	1. Поставка Товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора, путем доставки, отгрузки силами и средствами Поставщика на склад Заказчика, по адресу: г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки,30. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 15:00 (время местное).

 Не заказанный Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Заказчиком.

Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты доставки. Поставщик либо уполномоченное лицо при передаче Товара обязан предоставить Заказчику следующие документы по качеству Товара:

- копии документов на русском языке, подтверждающих соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие;

-инструкции к Товару на русском языке;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.2. Датой поставки считается дата окончательной приемки Товара Заказчиком по акту приема-передачи (товарной накладной, товарно-транспортной накладной, УПД).

3.3. Поставщик должен обеспечить присутствие при передаче Товара лиц, обладающими полномочиями на подписание от имени Поставщика документов о передаче/возврате/несоответствии Товара требованиям, установленным в Договоре.

3.4. Поставщик в день доставки Товара по адресу Заказчика должен передать последнему товарные накладные (УПД), счета и счета-фактуры, иные документы.

* 1. Отсутствие у Поставщика документов, указанных в п.п. 1.5 и 3.4 Договора, при приемке Товара может являться основанием для отказа в приемке Товара. В случае отказа Заказчика от приемки Товара по данному основанию, Товар считается не поставленным Поставщиком, и Заказчик вправе применить ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
	2. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней после получения им Товара и документов, предусмотренных в п.п. 1.5 и 3.4 Договора. Приемка поставленного Товара производится Заказчиком по транспортным и сопроводительным документам (счету-фактуре, накладным, упаковочным ярлыкам и т.д.). В течение указанного в настоящем пункте срока Заказчик должен проверить количество, комплектность и соответствие поставленного Товара требованиям Договора, о выявленных несоответствиях Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика.
	3. Поставщик обязан в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о несоответствии Товара направить своего уполномоченного представителя для составления двустороннего акта. Неявка представителя Поставщика для составления Акта в указанный срок означает согласие Поставщика на составление Акта Заказчиком в одностороннем порядке. Составленный Акт имеет полную юридическую силу.
	4. В случае поставки Товара не соответствующего условиям настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать по своему усмотрению безвозмездного устранения недостатков Товара в течение всего гарантийного срока на Товар.
	5. В случае поставки Товара не в полном объеме, некомплектного, некачественного Товара по требованию Заказчика Поставщик своими силами и средствами обязан в течение 15 рабочих дней с момента получения соответствующего требования по выбору Заказчика допоставить/доукомплектовать/устранить недостатки/заменить Товар.
	6. Товар считается поставленным надлежащим образом, а Поставщик – выполнившим свои обязательства (в соответствующей части) с момента окончательной приемки Товара Заказчиком и подписания товарных накладных.
1. ЦЕНА И Порядок оплаты

4.1. Цена настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС, который определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара и все расходы Поставщика, связанные с поставкой, упаковкой, доставкой и разгрузкой Товара по настоящему Договору, а также все налоги и сборы, подлежащие уплате Поставщиком.

* 1. Оплата по настоящему Договору производится в безналичной форме, в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания документов о приемке партии Товара и направления Поставщиком счета –фактуры (УПД).
	2. В случае отсутствия в распоряжении Заказчика оформленных надлежащим образом (соответствующих данным, предусмотренным в Договоре и его приложениях) товарных накладных, счета-фактуры и счета на оплату, срок оплаты отодвигается соразмерно задержке предоставления надлежащим образом оформленного документа.

4.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4.6. В случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения счет-фактура не предоставляется.

4.7.В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

5.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания Сторонами и действует по 31.12.2025г.

6. Штрафные санкции

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара, Заказчик уплачивает Поставщику проценты по правилам статьи 395 Гражданского кодекса РФ от невыплаченной суммы, за каждый день просрочки.

6.3. В случае просрочки Поставщиком исполнения своих обязательств по настоящему Договору (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.

6.4. В случае неисполнения Поставщиком обязанностей по поставке Товара в сроки, предусмотренные договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 (Двадцати) процентов стоимости не поставленного Товара.

6.5. Поставщик несет ответственность за достоверность данных, указанных в документах на поставляемый Товар. При несоответствии действительности любых данных, указанных в сопроводительных документах на Товар, или при их отсутствии, а также, если в связи с недостатками в документальном оформлении Заказчик был привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, Поставщик возмещает Заказчику убытки в полном объеме.

6.6. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.7. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров.

7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как то стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия или введение чрезвычайного положения, забастовки, гражданские беспорядки, принятие обязательных для любой из Сторон нормативно-правовых актов, изменения в законодательстве Российской Федерации, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору и не зависящие от воли Сторон.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления, не позднее 5 (Пяти) календарных дней, известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

7.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены компетентными органами.

7.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 2 (двух) месяцев подряд.

1. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, в случаях:

- нарушения Поставщиком сроков поставки, в том числе сроков на допоставку/доукомплектование/замену Товара, нарушения гарантийных обязательств;

- если Поставщик не выполнит какие-либо из своих обязательств по Договору;

- существенного нарушения требований к качеству Товара;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

8.2. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой надлежащего уведомления Поставщика признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления Заказчиком уведомления Поставщику.

8.3. Договор будет считаться расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

9.1. Поставщик гарантирует качество поставленного по настоящему Договору Товара с момента передачи Товара Покупателю. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар не имеет дефектов, проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленного Товара в условиях, обычных для России. Гарантийный срок на Товар, поставляемый по настоящему Договору, устанавливается не менее срока, установленного производителем.

9.2. Поставщик гарантирует наличие и представление инструкций по применению поставленного Товара и другой документации на русском языке.

9.3. При обнаружении в поставляемом Товаре производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям Договора в период гарантийного срока Заказчик не позднее 3-х рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика.

9.4. При получении уведомления Поставщик своими силами и средствами, в течение 15 рабочих дней должен исправить дефекты, доукомплектовать, произвести замену бракованного Товара.

10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. По согласованию Сторон условия Договора могут быть изменены в случаях, предусмотренных Положением и/или документацией о закупке, действующим законодательством РФ. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.

10.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия, необходимых мер.

10.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, возникновении обстоятельств, существенно влияющих на возможности выполнения условий Договора, а также в случае реорганизации одной из Сторон Договора, она обязана незамедлительно уведомить о таких изменениях и обстоятельствах другие Стороны.

10.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

10.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

10.7. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 – Спецификация, Приложение № 2 – Спецификация, Приложение № 3 – Спецификация, Приложение№4 - Техническое задание.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский городской электрический транспорт»Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, д.65, каб. 3Почтовый адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, д. 30ИНН 7453304320, КПП 745301001ОГРН 1177456001733**Банковские реквизиты:**Расч. счет: 40702810505000019214Уральский филиал ПАО «БАНК ПСБ»г. ЕкатеринбургКорр. счет: 30101810500000000975БИК 046577975Тел.: 8 (351) 239-94-60, 8 (351) 2-555-721Е-mail: get@chelget.ru Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.И.Усачев МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/МП  |

Приложение № 1

 к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

Спецификация

г. Челябинск «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский городской электрический транспорт» (сокращенное наименование – ООО «ЧелябГЭТ»), в лице директора Усачева Дмитрия Игоревича, именуемое в дальнейшем Заказчик, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (сокращенное наименование - \_\_\_\_\_\_\_\_) именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящую Спецификацию к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г. (далее - Договор), заключенному на основании результатов осуществления закупки путем проведения запроса цен в электронной форме № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, протокол \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_2025 г.), Положения о закупке товаров работ, услуг ООО «ЧелябГЭТ», положений Гражданского кодекса, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», о нижеследующем:

Поставщик поставляет Заказчику, следующую продукцию:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование(Автохозяйство 1) | Ед.изм. | К-во | Цена заед(руб.) | Суммас НДС 20%(руб.) |
| 1. | Каскетка защитная от механических воздействий  | шт | 18 |  |  |
| 2 | Кепка для защиты от общих производственных загрязнений.  | шт | 45 |  |  |
| 3 | Полумаска фильтрующая (с клапаном выдоха) класс защиты FFP1 | шт | 5 |  |  |
| 4 | Нарукавники: для защиты от общих производственных загрязнений  | шт | 18 |  |  |
| 5 | Очки защитные с непрямой вентиляцией Оптический класс №1.  | шт | 18  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| ООО «ЧелябГЭТ»Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.И. Усачев/ М.П.  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.П.  |

Приложение № 2

 к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

Спецификация

г. Челябинск «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский городской электрический транспорт» (сокращенное наименование – ООО «ЧелябГЭТ»), в лице директора Усачева Дмитрия Игоревича, именуемое в дальнейшем Заказчик, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (сокращенное наименование - \_\_\_\_\_\_\_\_) именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящую Спецификацию к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г. (далее - Договор), заключенному на основании результатов осуществления закупки путем проведения запроса цен в электронной форме № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, протокол \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_2025 г.), Положения о закупке товаров работ, услуг ООО «ЧелябГЭТ», положений Гражданского кодекса, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», о нижеследующем:

Поставщик поставляет Заказчику, следующую продукцию:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование(Автохозяйство 2) | Ед.изм. | К-во | Цена заед(руб.) | Суммас НДС 20%(руб.) |
| 1. | Костюм (куртка, брюки) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий со светоотражающими элементами (истирания) мужской 1 класса защиты, 3 Ми  | шт | 19 |  |  |
| 2 | Ботинки кожаные для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (ударов в носочной части энергией до 200Дж порезов, проколов, скольжения) МИ МП Мун 200 Сж | пара | 17 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| ООО «ЧелябГЭТ»Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.И. Усачев/ М.П.  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.П.  |

Приложение № 3

 к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

Спецификация

г. Челябинск «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский городской электрический транспорт» (сокращенное наименование – ООО «ЧелябГЭТ»), в лице директора Усачева Дмитрия Игоревича, именуемое в дальнейшем Заказчик, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (сокращенное наименование - \_\_\_\_\_\_\_\_) именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящую Спецификацию к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г. (далее – Договор), заключенному на основании результатов осуществления закупки путем проведения запроса цен в электронной форме № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, протокол \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_2025 г.), Положения о закупке товаров работ, услуг ООО «ЧелябГЭТ», положений Гражданского кодекса, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», о нижеследующем:

Поставщик поставляет Заказчику, следующую продукцию:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование(СРПС Тм2) | Ед.изм. | К-во | Цена заед(руб.) | Суммас НДС 20%(руб.) |
| 1. | Ботинки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200Дж, проколов, скольжения), термических рисков электрической дуги Ми Мп Мун 200Сж | пара | 1 |  |  |
| 2 | Ботинки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж, проколов, скольжения | пара | 2 |  |  |
| 3 | Костюм (куртка, брюки) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий со светоотражающими элементами (истирания) Мужской | шт | 5 |  |  |
| 4 | Костюм (куртка, брюки) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий со светоотражающими элементами (истирания) Женский | пара | 3 |  |  |
| 5 | Сапоги для защиты от повышенных температур (искр и брызг расплав-ленного металла, металлической окалины), от общих производственных загрязнений и механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж) | пара | 2 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| ООО «ЧелябГЭТ»Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.И. Усачев/ М.П.  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.П.  |

Приложение № 4

 к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

**Техническое задание**

**на поставку средств индивидуальной защиты для работников ООО «ЧелябГЭТ»**

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номенклатура** | **Технические и функциональные характеристики** | **Ед. изм** | **Кол-во/****Примечание** |
| Костюм (брюки, куртка) мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздей-ствий со светоотражаю-щими элементамиМужские/женские*Логотип на спинке и левой полочке «ЧелябГЭТ»*  | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014- Ми З МпКомплектация: куртка, брюки Состав: хлопок - 100%, плотность 250г/м2 или смесовая, полиэфир – 80%, хлопок – 20%, 240 г/м². Отделка: ВОЗастежка: потайная на пуговицахВоротник: отложнойРегулировки по ширине: пояс брюк с эластичной лентойКарманы: накладные нагрудные с клапанами, боковые; на брюках - боковые и задние. Прямой силуэт(без резинок)На рукавах, спинке и полочке, брюках отделка полосой СВ шириной 50ммЦвет: комбинированный темно-синий с серым | шт | 27 (5мужских,3женских СРПС ТМ2 +19АТХ) |
| Ботинки для защиты от термических рисков электрической дуги от общих производственных загрязнений и механи-ческих воздействий (от ударов в носочной части 200Дж)  | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4138-84Натуральная термостойкая юфть, огнестойкие нитки Номекс, термостойкая подошва ПУ/ нитрильная резина, термостойкая фурнитура (+ 1600С – 30мин, +3000С – 60сек) Для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С), от механических воздействий (с усиленным композитным подноском 200 Дж), от скольжения по зажиренным поверхностям, от общих производственных загрязнений. Цвет: черный с синей отделкой *Предоставление протокола испытаний на заявленные характеристики обязательно.* | пар | 1СРПС ТМ2 |
| Ботинки кожаные для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части 200Дж) | ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ТР ТС 019/2011. З Ми Мп Мун 200 СжВерх обуви: Натуральная кожа, с гладкой лицевой поверхностью Подкладка: Трикотажный материал, спилок подкладочный.Носочная и пяточная части усилены, подносок: композитный 200Дж. Тип подошвы: из нитрильной резины повышает устойчивость к скольжению двухслойная, плотный, износостойкий, термостойкий и морозостойкий. ПУ/Нитрил (от- 450 до +3000)Способ крепления – литьевой.Цвет: черные | пар | 19 (2 СРПС ТМ2 +17АТХ |
| Сапоги для защиты от повышенных температур (искр и брызг расплав-ленного металла, метал-лической окалины), от общих производственных загрязнений и механи-ческих воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж) | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.103-2020, ГОСТ 12.4. 208-2014, Тр Тн Мп Мун 200 З Ми Высота: 280 мм. Метод крепления: литьевой.Верх обуви: натуральная термостойкая кожа (юфть). Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный.Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °С до +300 °С (60 с)), МБС, КЩС.Верх обуви: натуральная термостойкая кожа (юфть)Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный. Подносок: композит (200 Дж)Тип подошвы: двухслойнаяЦвет : черный  | пар | 2 СРПС ТМ2 |
| Каскетка защитная от механических воздействий. *Логотип ЧелябГЭТ*  | ГОСТ 12.4.255-2013Каскетка текстильная, ткань смесовая, пластиковая вставка с пенолиуретановым амортизирующим слоем. Возможна комплек-тация эластичным подбородочным ремнем.Размер регулируемый 54-62Козырек: 7 смЦвет: синий, темно-синий, черный (любой). | шт | 18 АТХ |
| Кепка для защиты от общих производственных загрязнений*Логотип ЧелябГЭТ*  | ГОСТ 12.4.280-2014Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, плотность 245 г/м²Отделка: МВО, кислотостойкая отделка К50.Регулировки: хлястик с креплением для регулировки по ширинеРазмер регулируемый 54-62Цвет: синий | шт | 45 АТХ |
| Полумаска фильтрующая МFAF-167V (с клапаном выдоха)  | ГОСТ 12.4.041-2001 [ГОСТ 12.4.034](https://internet.garant.ru/document/redirect/6177482/300).класс защиты FFP1 | шт | 5АТХ |
| Нарукавники для защиты от механических воздейст-вий (истираний) и общих производственных загрязнений.3 Ми | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014 Ми З Мп, Щ40, К50, МВОТрикотажные нарукавники с полиуретановым покрытием. Материал: трикотажное полотно с полиуретановым (PU) покрытиемСостав: 100% полиэфирОтделка: МВО, кислотостойкая К50, щелочестойкая Щ40Плотность: 190 г/м2.Верхняя часть на эластичной стопорной ленте.Размер: длина 43 смЦвет: темно-синий, черные | пар | 18 АТХ |
| Очки защитные от механических воздействий, слепящей яркости, против царатин, запотевания | ГОСТ 12.4.253-2013 Оптический класс №1 К КNЦвет линзы: прозрачный из бесцветного поликарбоната с защитным стеклом. Покрытие линз: противостирания и царапин, запотевания | шт | 18 АТХ |

**2.** **Место поставки и сборки товара:** Россия, Челябинская область, г. Челябинск,

ул. Первой Пятилетки, 30

**3. Срок поставки товара:** в течение 15-ти (пятнадцати) календарных дней с момента получения заявки .

**4.** **Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен удовлетворять требованиям ГОСТов, указанных в техническом задании, и иметь документ о качестве (***сертификат соответствия***).

4.3. В случае поставки товара, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо представить:

* соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России;
* наличие сертификата зарубежной Системы сертификации, признанной в России (при отсутствии такого сертификата следует получить сертификат системы сертификации ГОСТ Р);
* сертификат системы сертификации «ЭНСЕРТИКО».

Участнику необходимо представить следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им товара установленным требованиям:

* сертификаты соответствия на товар (копия, заверенная Участником);
* санитарно-эпидемиологические заключения на товар (копия, заверенная Участником);
* технические паспорта на ткань (с указанием ее физико-механических показателей);
* письмо, подтверждающее договорные отношения с производителем ткани или дилерское соглашение.

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.

4.5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на  (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ.

4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Упаковка и маркировка должны соответствовать всем требованиям ГОСТов, предъявляемым к упаковке и маркировке данного товара.

5.2. Поставщик должен обеспечить сохранность товара во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую транспортировку товара, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара**

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

**7.** **Требования к товару**

7.1. Приложение №1 к Техническому заданию – Спецификация на поставку средств индивидуальной защиты для работников ООО «ЧелябГЭТ» .

7.2. Нанесение логотипа предприятия на товар Заказчика: на левой полочке в верхней части 80 х 45мм, на спинке изделия - **ООО** **ЧелябГЭТ**, белого цвета (Приложение № 1)

7.4. Приложение № 2к Техническому заданию – Спецификация на поставку средств индивидуальной защиты для работников ООО «ЧелябГЭТ»

 Приложение№1



 Приложение № 2

***Служба ремонта подвижного состава ТМ 2***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование СИЗ** | **Размер/рост** | **Количество** |
| 1 | Ботинки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200Дж, проколов, скольжения), термических рисков электрической дуги  | 43 | 1пара |
| 2 | Ботинки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж, проколов, скольжения)  | 41 | 1пара |
| 47 | 1пара |
| 3 | Костюм (куртка, брюки) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий со светоотра-жающими элементами (истирания) Мужской  | 44-46/158-164 | 1 шт. |
| 52-54/182-188 | 2 шт. |
| 56-58/170-176 | 1 шт. |
| 56-58/182-188 | 1шт. |
| 4 | Костюм (куртка, брюки) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий со светоотра-жающими элементами (истирания) Женский | 44-46/170-176 | 1 шт. |
| 52-54/170-176 | 1 шт. |
| 60-62/158-164 | 1 шт. |
| 5 | Сапоги для защиты от повышенных температур (искр и брызг расплав-ленного металла, металлической окалины), от общих производственных загрязнений и механических воздей-ствий (ударов в носочной части энергией 200Дж) | 41 | 2 пары |

***Автохозяйство***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование СИЗ** | **Размер** | **Количество** |
| 1 | Каскетка защитная от механических воздействий  | 54-62 | 18 шт. |
| 2 | Кепка для защиты от общих производственных загрязнений.  | 54-62 | 45 шт. |
| 3 | Полумаска фильтрующая (с клапаном выдоха) класс защиты FFP1 |  | 5 шт. |
| 4 | Нарукавники: для защиты от общих производственных загрязнений  |  | 18 шт. |
| 5 | Очки защитные с непрямой вентиляцией Оптический класс №1.  |  | 18 шт |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование СИЗ** | **Размер/Рост** | **Количество** |
| 1 | Костюм (куртка, брюки) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий со светоотражающими элементами (истирания) мужской 1 класса защиты, 3 Ми | 48-50/170-176 | 2 шт. |
| 52-54/158-164 | 1 шт. |
| 52-54/170-176 | 9 шт. |
| 52-54/182-188 | 3 шт. |
| 56-58/170-176 | 3 шт. |
| 48-50/182-188 | 1 шт. |
| 2 | Ботинки кожаные для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий ( ударов в носочной части энергией до 200Дж порезов, проколов, скольжения)  | 40 | 2 пара |
| 41 | 2 пары |
| 42 | 3 пары |
| 43 | 8 пар |
| 44 | 2 пары |