Приложение № 1 к ТЗ

# ЛИСТ ОСМОТРА ПО ДЕТАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ДКР НА ПРОСЕКАХ ВЛ

Наименование ВЛ-110 кВ ПС Севастополь – ПС 10 (инв.№ 000003048)

| Пролет |  |  | Длина пролета, (м) | Состав ДКР |  | Густота |  | Высота ДКР, (м) | Расстояние от поросли до проводов (м), постановление № 160 п. 23 | Общая площадь пролета, га |  | Ориентировочная залесенность, % |  | Площадь залесенности, га | Ширина просеки, (м) | Наличие угрожающих деревьев, шт |  |  | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № опоры (начало) |  | № опоры (конец) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 1 | 11 | 1 |  |  | 13 |  |
| 102 |  | 102А | 391 | деревья |  | средняя |  | 4-15 | Менее 4 м | 1,80 |  | 0,7 |  | 1,23 | 45 | 5 |  |  | Общее количество деревьев, подлежащих сносу – 223 шт. Древесно-кустарниковая растительность – 1,78 га. |  |
| Осмотр произвел: Мастер СВВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| должность Листок осмотра принял Нач. сл. ВВС |  |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  | дата |  |
| должность |  |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  | дата |  |