
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

«КВС»

________________________ Д.А.Лагута


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по оформлению лицензии, подготовке документов, изготовлению проектной документации и сопровождению в рамках получения государственных услуг, необходимых для осуществления водоснабжения населения из водозаборных скважин в установленном законодательством РФ порядке:

	1
	Местонахождение участка недр
	Краснодарский край, г. Краснодар. На земельных участках с к/н 23:43:0415001:1603; 23:43:0415001:7245

	2
	Вид работ
	Проведение работ по оформлению и выполнению условий  лицензии на пользование недрами 

	3
	Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «КВС»

	4
	Срок выполнения работ.
Условия выполнения работ.
	Начало выполнения работ: с даты заключения договора.

Окончание выполнения работ: не позднее 1 квартала 2030 года.
Объем работ распределен на этапы. 
Сроки предоставления итогов работ: по – этапно.

Сроки выполнения каждого этапа, определенны в соответствии с Календарным планом (Приложение № 1 к Договору).

	5
	Цель проведения работы
	Выполнить комплекс работ на оформление лицензии, по подготовке документов, изготовлению проектной документации и сопровождение в рамках получения государственных услуг, необходимых для осуществления водоснабжения населения из водозаборных скважин в установленном законодательством РФ порядке в объеме до 8000 м3/сут

	6
	Основные задачи и Состав работ
	Подготовка комплекта документов для оформления лицензии на право пользования недрами

Составление проекта на геологическое изучение участка недр, включающему поиски и оценку месторождения подземных вод, получение положительного заключения экспертизы, предусмотренной ст. 36.1 ФЗ "О недрах"

Составление программы производственного контроля качества питьевой воды и согласование в Роспотребнадзоре

Составление проекта зон санитарной охраны (далее ЗСО) водозаборных скважин, уменьшение 1-го пояса ЗСО до фактических размеров необходимого земельного участка

Получение санитарно-эпидемиологического заключения в Роспотребнадзоре на проект ЗСО

Кадастровые работы по описанию трех поясов зон санитарной охраны

Подготовка плана мероприятий трех поясов зон санитарной охраны без согласования плана водоохранных мероприятий с землепользователями находящимися в границах 2 и 3 поясов  ЗСО скважин 
Установление зон санитарной охраны водозабора месторождения питьевых подземных вод в Министерстве природных ресурсов Администрации Краснодарского края 

Проведение работ по проекту на геологическое изучение, получившему положительное заключение экспертизы, предусмотренной ст. 36.1 ФЗ "О недрах"

Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии  качества воды государственным санитарно-эпидемиологическим нормативам по всем эксплуатируемым скважинам на этапе геологического изучения

Составление геологического отчета с подсчетом запасов подземных вод по результату поисков и оценки месторождения подземных вод

Представление отчетных материалов на государственную экспертизу запасов в Роснедра или его территориальных. Получение положительного заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых

Изготовление паспорта месторождения. Сдача отчета в ФБУ ТФГИ по ЮФО в установленном порядке.

Выполнение  проекта горного отвода, а также сопровождения оформления  горноотводной документации с регистрацией в реестре горноотводной документации Ростехнадзора
Предоставление отчетности, предусмотренной лицензией за 2026 г:
Предоставление отчетности, предусмотренной лицензией за 2027 г:
Предоставление отчетности, предусмотренной лицензией за 2028 г:
Предоставление отчетности, предусмотренной лицензией за 2029 г:

	7
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных
	- правила подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых, утвержденные приказом Минприроды России от 14.06.16 № 352;

- классификация запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, утвержденная приказом МПР РФ от 30.07.2007 № 195;

- «Методические рекомендации по применению Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30 июля 2007г. № 195 МПР России, 2007г. (утверждены распоряжением МПР России от 27.12.2007 г. № 69-р); 

- СанПиН 2.1.4. 1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержден Постановлением Главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 года № 10.- «Требования к составу и правилам оформления представленных на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод», утверждены приказом Минприроды России от 31.12.2010г. № 569;

- ГОСТ Р 53579-2009. «Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», Ростехрегулирование, 2009 г.;

- Временные методические указания по подготовке, оформлению и сдачи в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий, утверждены Министерством природных ресурсов РФ (Росгеолфонд) Москва, 1998 г.

- «Рекомендуемые программные средства и формы данных, представленные в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005г. № К-01/75);

- Закон РФ № 2395-1 от 21.02.1992 г. «О Недрах» (ред. от 08.06.2020 г.); 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18 июля 2012 г. №775 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений" (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ от 6 января 2015 года №10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды";

	8
	Исходные данные предоставляемые Заказчиком. (передаются Исполнителю перед началом выполнения работ)
	1. Протоколы КХА подземных вод по каждой скважине в объеме, согласно проекта ГРР в рамках ведения мониторинга, а также при проведении откачек в скважинах (группам скважин);

2. Паспорта скважин;

3. Геофизические исследования в скважинах: 

– по всей длине стволов пробуренных скважин регистрацию интенсивности естественного излучения горных пород (ГК);

– от забоя пробуренных скважин и до башмака эксплуатационных колонн стандартный каротаж (КС, ПС);

Результаты ГИС представляются в виде геолого-геофизического разреза по скважине с копиями кривых всех методов каротажа, а также заключением о результатах ГИС.

4. Протоколы КХА почвы по 1 поясу ЗСО.

5. Наличие пьезометрических трубок в скважинах.

6. Топосьемка участка недр, ЗСО водозабора 1:500 в формате разработки с приложением СРО.

7. Предоставить согласованные необходимые для обследования водозаборов  сторонних организаций  в соответствии с проектом, получившим положительное заключение ФГКУ «Росгеолэскпетиза» Разрешения;

8. Обеспечить Исполнителю возможность выполнения откачек в скважинах, строго в соответствии с проектной документацией;

9. Обеспечить и осуществить отбор проб воды с проведением ее анализов из скважин на договорной основе в лаборатории, аккредитованной в установленном порядке, в  соответствии с проектной документацией на проведение работ.

	9
	Гарантийный срок на работы
	В течении 5 (пяти) лет с даты сдачи этапа.



	10
	Порядок предоставления отчетных материалов
	1)Лицензия
2)Программа производственного контроля качества питьевой воды, согласованная в Роспотребнадзоре 

3)Проект зон санитарной охраны водозаборных скважин, уменьшение 1-го пояса ЗСО до фактических размеров необходимого земельного участка;

4)Санитарно-эпидемиологического заключение в Роспотребнадзоре на проект ЗСО 
5)Описание трех поясов зон санитарной охраны по формам Приказа Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650;

6)План мероприятий трех поясов зон санитарной охраны без согласования с землепользователями находящимися в границах 2 и 3 поясов  ЗСО скважин 

 7)Приказ об утверждении зон санитарной охраны водозабора месторождения питьевых подземных вод в Министерстве природных ресурсов Администрации Краснодарского края 

 8)Санитарно-эпидемиологического заключение в Роспотребнадзоре о соответствии качества водного объекта

9)Проект ГИН, положительное заключение экспертизы, предусмотренной ст. 36.1 ФЗ "О недрах" 

10)Журналы опытно-фильтрационных работ по откачкам в соответствии с Проектом

11)Геологический отчет с подсчетом запасов подземных вод по результату разведки месторождения подземных вод 

12)Положительное заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых месторождения подземных вод.

13)Документ подтверждающий сдачу отчета в ФБУ ТФГИ по ЮФО в установленном порядке. Паспорт месторождения.

14)Проект горного отвода, согласованный в установленном порядке

15)Документы, подтверждающие предоставление отчетности, предусмотренной лицензией за 2026 г.
16)Документы, подтверждающие предоставление отчетности, предусмотренной лицензией за 2027 г.
17)Документы, подтверждающие предоставление отчетности, предусмотренной лицензией за 2028 г.
18)Документы, подтверждающие предоставление отчетности, предусмотренной лицензией за 2029 г.  
Вид предоставления документации:

В электронном виде в формате PDF, в редактируемом формате word. Оригинал заключения, протоколов об утверждении проектных документов в бумажном виде (количество экземпляров определяется регламентом государственного органа по выдаче экспертных заключений, протоколов).


