[image: image1.png]% AKIIAOHEPHOE OBIIECTBO

«OPEJIOBJJIDHEPI' O»

(AO «OPEJIOBJIDHEPT O»)

302030, Poccus, Opnosckast odnacts, ropox Open, miomans [lomukaprosa, 1. 8
Tenedomn, paxc: +7 (4862) 55-08-04, E-mail: info@oreloblenergo.ru, http://openobmuepro.pd
OI'PH 1045751004716 MHH 5751028520





Утверждаю:

Заместитель генерального  директора

по экономике и финансам 

АО «Орелоблэнерго»

______________________ Ю.А.Вульф

_______________2025г
Ответ на запрос разъяснений

В связи с поступившим 28.10.2025г запросом № 2619 Участника закупки (номер извещения в ЕИС 32515323486), АО «Орелоблэнерго» направляет разъяснение положений документации на поставку кабеля АПвБШвнг 4х95 и АПвПУ 1х70/25, 1х120/25 для нужд АО «Орелоблэнерго»

 Вопрос:
Добрый день!

Просим дать обратную связь, по следующим позициям:

1. Кабель АПвБШвнг 4х95 - 415м Здесь Оболочка нг(А) или нг(А)-LS? 

2. Кабель АПвПУ 1х70/25 - 1185м Прошу указать напряжение 

3. Кабель АПвПУ 1х120/25 - 4770м Прошу указать напряжение

Ответ
1. По пункту 1 - Установлено только требование в части не распространения горения при групповой прокладке (нг). В отношении других показателей пожарной опасности в конкурсной документации требования не установлены (характеристики определяет поставщик).

2.  По пунктам 2 и 3 - Номинальное напряжение кабелей АПвПу - 10 кВ.
Начальник ОПР









В.В.Захаров

Начальник ОМТС
Неверова И.А.
(4862)54-00-31
