# Приложение № 2

# к Положению об оформлению ,учету заявок и технических заданий , контроле их выполнения . Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г.

Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала АО «АТЭК»

«Новороссийские тепловые сети»

___________________ С.Н. Зеленов

«____»___________________  2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

от «___» __________ 2025 г.

1.Заказчик: филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети».

2.Грузополучатель (получатель услуг): филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети».

3.Цель: Заключение договора на восстановление участков асфальтобетонного покрытия, после проведения ремонтных работ на участках тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение вида работ | Восстановление участков асфальтобетонного покрытия, после проведения ремонтных работ на участках тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» |
| 2 | Место выполнения работ | Территория муниципального образования г. Новороссийска. Объекты определяются заявками Заказчика. |
| 3 | Наименование вида работ | Объем работ определяется в заявках согласно дефектного акта, локального сметного расчета, на каждый объект. Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия в зонах разрытий включают в себя 3 типа асфальтобетонного покрытия: - Тип 1 Устройство подстилающих слоев с применением щебеня из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм; - Тип 2 Устройство подстилающих слоев с применением щебеня из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм; - Тип 3 Ремонт асфальтобетона без подстилающих слоев - Тип 4 Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами механизированным способом, шириной: 0,1 м. |
| 4 | Требования к качеству | СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные ГОСТ 17608-2017. Плиты бетонные тротуарные ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 |
| 5 | Объем выполняемых работ | Объем работ (м.п, м²) определяется согласно заявок |
| 6 | Условия выполнения работ | 1. Подрядчик приступает к выполнению работ после подачи Заказчиком заявки Подрядчику с указанием в заявке типа работ в течении 3 (трех) суток. Работы выполняются строго в соответствии с указанным типом, силами и средствами Подрядчика. 2. В ходе выполнения работ подрядчик обеспечивает необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 3. При условии использования подрядчиком давальческого материал для осуществления работ по договору, давальческий материал отражается при подведении итогов по смете и учитывается при расчетах между Заказчиком и Подрядчиком. Так же давальческий материал отражается в актах о приемке выполненных работ. 4. При выполнении работ Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. |
| 7 | Сроки выполнения работ | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заявки от Заказчика. Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия производится при наличии благоприятных погодных условий. |
| 8 | Порядок приёмки выполненных работ | Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения всего комплекса работ по каждой заявке, предусмотренного договором, в соответствии с настоящим Техническим заданием по акту о приемки выполненных работ формы № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, счёта и счёт–фактуры, в течение 10 дней. Восстановленные объекты, Подрядчик обязан предъявить для приемки представителям Заказчика в сроки, оговоренные договором. Представители Заказчика, при участии Подрядчика, проверяют готовность объекта, его соответствие требованиям нормативных документов, условиям договора. Председатель и члены приемочной комиссии, используя представленные материалы должны проверить законченность работ в соответствии с требованиями сметной документации и нормативных документов. В случае установления в ходе приёмки работ, предусмотренных настоящим договором, несоответствия их качества требованиям договора Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки или выполнить работу заново в течение 7 (семи) дней со дня получения Подрядчиком протокола приёмочной комиссии о выявленных недостатках. Если Подрядчик не устранит выявленные недостатки или не выполнит работу заново в срок, указанный в вышеуказанном абзаце, это будет являться существенным нарушением договора, при возникновении которого настоящий договор по соглашению сторон подлежит расторжению не позднее 10 (десяти) рабочих дней по истечении срока, в течение которого Подрядчик должен был устранить выявленные недостатки или выполнить работу заново. |
| 9 | Требования к гарантийному сроку | Подрядчик несет ответственность за недостатки (просадки), обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный Заказчиком, возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта о приемки выполненных работ по устранению недостатков. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере. Гарантийный срок на выполненные работы 48 (сорок восемь) месяцев с даты приемки работ |
| 10 | Требования к исполнителю работ (к экспертам, специалистам и оснащению) | Подрядчик должен иметь: 1. Необходимый состав квалифицированного персонала; 2. В наличие необходимые удостоверения по проверке знаний сотрудников допущенных к производству работ. 3 Должен быть оснащен специализированным инструментом. |
| 11 | Контроль выполнения работ со стороны Заказчика | 1. Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль выполнения Работ по договору, их качество, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора. 2. Определяет объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей, согласованных с заказчиком. 3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней составляется Акт с перечислением выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Договора переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. |
| 12 | При производстве работ Подрядчик обязан | 1. Организовать и координировать работы на объекте, обеспечить соблюдение требований законодательства, технических регламентов, настоящего Технического задания и нести ответственность за качество выполняемых работ и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего Технического задания. 2. Обеспечить за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику. 3. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. 4.Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил охраны труда и техники безопасности при проведении работ. 5. Контролировать качество выполнения работ. 6. Нести ответственность за повреждения имущества Заказчика. 7. Любой строительный мусор, жидкие отходы (включая, но не ограничиваясь, лакокрасочные материалы, цемент, масла, растворители и строительные смеси), иные строительные отходы (далее – отходы), которые остаются во время выполнения работ по Договору, подлежат вывозу с Объекта Заказчика незамедлительно с момента их образования. Сброс (выброс) любых отходов в систему канализации прилегающую к Объекту, территорию или иные не предусмотренные для этого места, строго запрещен. 8. По окончании работ Подрядчик обязан произвести уборку и очистку Объекта и территории, прилегающей к Объекту от строительного и иного мусора. |
| 13 | Документы, подтверждающие качество материалов, используемых при выполнении работ | Обязательное предоставление сертификатов качества завода изготовителя на каждую позицию, сертификатов соответствия, выданных официальным сертифицированным органом РФ. Документы о качестве товара: сертификат соответствия (при наличии), паспорт качества. |