## Расценки ЛЭП
Утверждаю
Директор по капитальному строительству ООО "Севастопольэнерго"
_______________________Д.П. Киктенко
"___"_________2025 г.
Расчет цен за единицу работ
В ценах по состоянию на 3 квартал 2025г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ без НДС | Стоимость работ с НДС, 20%
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры | шт | 2988.94 | 3586.728 | 1
2 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры | шт | 427.37 | 512.844 | 1
3 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры (уличное освещение) | шт | 427.37 | 512.844 | 1
4 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг (демонтаж) | 100 м кабеля | 14972.5 | 17967 | 1
5 | Подвеска на металлических траверсах проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 20 (демонтаж) | км | 11514.09 | 13816.908 | 1
6 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | шт | 4048.62 | 4858.344 | 1
7 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | шт | 10875.58 | 13050.696 | 1
8 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами | шт | 15855.33 | 19026.396 | 1
9 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт | 8346.55 | 10015.86 | 1
10 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | шт | 14998.24 | 17997.888 | 1
11 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами | шт | 23036.79 | 27644.148 | 1
12 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками А-образных | шт | 11203.78 | 13444.536 | 1
13 | Траверса на опоре. Демонтаж | шт | 881.07 | 1057.284 | 1
14 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1 | ответвление | 1001.62 | 1201.944 | 1
15 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | ответвление | 1077.06 | 1292.472 | 1
16 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 | ответвление | 1689.45 | 2027.34 | 1
17 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 2414.14 | 2896.968 | 1
18 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт | 759.07 | 910.884 | 1
19 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт | 889.07 | 1066.884 | 1
20 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 8886.23 | 10663.476 | 1
21 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 19568.18 | 23481.816 | 1
22 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт | 30632.41 | 36758.892 | 1
23 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 19568.18 | 23481.816 | 1
24 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 23852.42 | 28622.904 | 1
25 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт | 37209.28 | 44651.136 | 1
26 | Траверса на опоре | шт | 1258.7 | 1510.44 | 1
27 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3 | шт | 2800.23 | 3360.276 | 1
28 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм | 10 шт | 15208.67 | 18250.404 | 1
29 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м | 2864.24 | 3437.088 | 1
30 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 | ответвление | 2463.21 | 2955.852 | 1
31 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | ответвление | 3024.87 | 3629.844 | 1
32 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | ответвление | 5310.32 | 6372.384 | 1
33 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 1 | ответвление | 2315.81 | 2778.972 | 1
34 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 2 | ответвление | 2852.89 | 3423.468 | 1
35 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 4 | ответвление | 4998.74 | 5998.488 | 1
36 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов при 20 опорах на км | км | 41035.27 | 49242.324 | 1
37 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 113086.96 | 135704.352
38 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 118707.03 | 142448.436
39 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 227781.26 | 273337.512 | 1
40 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: без использования автогидроподъемника | 1000 м | 109481.18 | 131377.416 | 1
41 | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника | км | 191202.13 | 229442.556
42 | Подвеска на металлических траверсах проводов диаметром: до 3 мм, на 1 км линии число опор 20 | км | 20723.38 | 24868.056 | 1
43 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг | 100 м кабеля | 42266.01 | 50719.212 | 1
44 | Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 0,38 кВ | шт | 2058.79 | 2470.548 | 1
45 | Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ | шт | 3085 | 3702 | 1
46 | Установка разрядников: с помощью механизмов | компл | 8889.77 | 10667.724 | 1
47 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1875.59 | 2250.708 | 1
48 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 24307.67 | 29169.204 | 1
49 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 6 до 9 кг | 100 м | 44732.39 | 53678.868
50 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг | 100 м | 52522.01 | 63026.412
51 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 9 кг | 100 м | 103287.61 | 123945.132
52 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 6 до 9 кг | 100 м | 69276.4 | 83131.68
53 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт | 22484.35 | 26981.22
54 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | шт | 25706.65 | 30847.98
55 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт | 31596.76 | 37916.112
56 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 43965.49 | 52758.588
57 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт | 25171.67 | 30206.004
58 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | шт | 31061.74 | 37274.088
59 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 36241.72 | 43490.064
60 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт | 46652.8 | 55983.36
61 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 51227.2 | 61472.64
62 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт | 3021.79 | 3626.148
63 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | шт | 3396.43 | 4075.716
64 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 3737.01 | 4484.412
65 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 4009.48 | 4811.376
66 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт | 2749.3 | 3299.16
67 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | шт | 3464.54 | 4157.448
68 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 4009.48 | 4811.376
69 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт | 4741.74 | 5690.088
70 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 5065.28 | 6078.336
71 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ | шт | 4077.19 | 4892.628
72 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | шт | 8154.38 | 9785.256
73 | Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника | шт | 23876.19 | 28651.428
74 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 6317.73 | 7581.276
|  | Итого: | 1875268.39 | 2250322.068