ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ
(в редакции № 1)
Номер процедуры: 0018025309DP
Способ закупки: Мониторинг рыночных предложений.
Сведения об организаторе: Общество с ограниченной ответственностью "Севастопольэнерго" (ИНН: 9201519473, КПП: 920101001, ОГРН: 1179204000964).
Место нахождения: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Почтовый адрес: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Сведения о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью "Севастопольэнерго" (ИНН: 9201519473, КПП: 920101001, ОГРН: 1179204000964).
Место нахождения: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Почтовый адрес: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Контактная информация: Папоротный Алексей Петрович, тел.: +78692539800, e-mail: Aleksey.Paporotnyj@sevenergo.net
Сведения об операторе электронной площадки: ООО «ЭТР»
Наименование закупки: Поставка светотехнической продукции и сопутствующих материалов
Предмет договора (лота): Поставка светотехнической продукции и сопутствующих материалов.
Классификация товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Вид требования
	Цена за единицу
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Вилка разборная прямая с з/к 16А
	невозможно определить
	
	97.65 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	2
	Вилка переносная ССИ-035 63А-6ч/200/346-240/415В 3P+PE+NIP67
	невозможно определить
	
	4 335.98 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	3
	Выключатель 2кл 10А открытой установки
	невозможно определить
	Ограничение
	110.10 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	4
	Выключатель 2 кл 10А
	невозможно определить
	Ограничение
	102.22 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	5
	Выключатель 1кл 10А открытой установки
	невозможно определить
	Ограничение
	61.74 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	6
	Выключатель 1кл 10А
	невозможно определить
	Ограничение
	87.06 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	7
	Держатель с защёлкой CF16
	невозможно определить
	
	3.48 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	8
	Держатель с защёлкой CF20
	невозможно определить
	
	4.33 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	9
	DIN-рейка (125см) оцинкованная
	невозможно определить
	Ограничение
	205.30 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	10
	Зажим "крокодил" 5 А 55 мм
	невозможно определить
	Ограничение
	2 106.22 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	11
	Зажим винтовой ЗВИ-20 4-10мм2 12пар
	невозможно определить
	
	132.42 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	12
	Зажим винтовой ЗВИ-ЗО 6-16мм2 12пар
	невозможно определить
	
	179.80 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	13
	Зажим винтовой ЗВИ-80 10-25мм2 12пар
	невозможно определить
	
	587.04 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	14
	Зажим винтовой ЗВИ-150 16-35мм2 12пар
	невозможно определить
	
	1 079.58 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	15
	Зажим винтовой ЗВИ-5 1,5-4мм2 12пар
	невозможно определить
	
	61.98 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	16
	Кабель-канал 15x10
	невозможно определить
	
	56.33 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	17
	Кабель-канал 25x16
	невозможно определить
	
	108.88 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	18
	Кабель-канал 25x25
	невозможно определить
	
	149.73 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	19
	Кабель-канал 40x25
	невозможно определить
	
	197.18 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	20
	Катушка УК 10 с т/з 4 места 2Р+РЕ/10м 3x1,5 мм2
	невозможно определить
	
	3 115.58 руб.
	27.33.13.190: Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	21
	Катушка УК50 с т/з 4 места 2Р+РЕ/50м 3x1,5 мм2
	невозможно определить
	
	6 394.69 руб.
	27.33.13.190: Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	22
	Катушка IP44 УК20 на мет с т/з 4 места 2Р+PЕ/20м КГ 3х1,5мм2
	невозможно определить
	
	7 207.33 руб.
	27.33.13.190: Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	23
	Кнопка SB-7 зеленая 1з+1р d22MM/240B
	невозможно определить
	Ограничение
	264.83 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	24
	Коробка КМ41236 распаячная для о/п 70x70x40 мм IP44 (4 гермоввода, защелкивающаяся крышка)
	невозможно определить
	
	67.83 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	25
	Коробка КМ41235 распаячная для о/п 85x85x40 мм IP44 (6 гермовводов)
	невозможно определить
	
	70.73 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	26
	Коробка КМ41233 распаячная для о/п 100x100x50 мм IP44 (6 гермовводов)
	невозможно определить
	
	120.55 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	27
	Коробка КМ41241 распаячная для о/п 150x110x70 мм IP44 (10 гермовводов)
	невозможно определить
	
	258.77 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	28
	Коробка клеммная испытательная переходная ККИ2-1
	невозможно определить
	
	704.75 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	29
	Коробка КМ41001 распаячная для твердых стен 92x92x45 (с саморезами, с крышкой)
	невозможно определить
	
	50.24 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	30
	Коробка КМ41004 распаячная для твердых стен d80x40 (с крышкой)
	невозможно определить
	
	32.54 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	31
	Коробка установочная D68x45мм для твердых стен
	невозможно определить
	
	12.04 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	32
	Лампа светодиодная R39 рефлектор 3Вт 230В 3000К Е14
	невозможно определить
	Ограничение
	116.73 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	33
	Лампа галогенная КГ-1000вт 220в R7S
	невозможно определить
	Ограничение
	712.91 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	34
	Лампа галогенная КГ-500вт 220в R7S
	невозможно определить
	Ограничение
	100.44 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	35
	Лампа А55/А50-60-230-E27-CL
	невозможно определить
	Ограничение
	25.95 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	36
	Лампа люминесцентная линейная ЛЛ-26/18 Вт, G13, 4000 К
	невозможно определить
	Ограничение
	94.81 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	37
	Лампа люминесцентная линейная ЛЛ-26/36 Вт, G13, 4000 К
	невозможно определить
	Ограничение
	123.02 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	38
	Лампа LED G45 шар 9Вт 230В 4000К E14
	невозможно определить
	Ограничение
	115.65 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	39
	Лампа светодиодная ECO A60 шар 20Вт 230В 4000К E27
	невозможно определить
	Ограничение
	178.91 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	40
	Лампа LED G45 шар 5Вт 230В 4000К E27
	невозможно определить
	Ограничение
	102.63 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	41
	Лампа светодиодная А60 шар 11Вт 230В 4000К Е27
	невозможно определить
	Ограничение
	89.13 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	42
	Лампа светодиодная А80 шар 25Вт 230В 4000К Е27
	невозможно определить
	Ограничение
	319.21 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	43
	Лампа ДНаТ 70Вт Е27
	невозможно определить
	Ограничение
	483.52 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	44
	Лампа ДНаТ 150Вт Е40
	невозможно определить
	Ограничение
	517.93 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	45
	Лампа ДНаТ 250Вт Е40
	невозможно определить
	Ограничение
	517.70 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	46
	Лампа ДНаТ 400Вт Е40
	невозможно определить
	Ограничение
	600.06 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	47
	Металлорукав РЗ-ЦХ-20 с протяжкой
	невозможно определить
	Ограничение
	6 471.09 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	48
	Патрон подвесной керамический, Е27, индивидуальный пакет
	невозможно определить
	Ограничение
	23.15 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	49
	Преобразователь частоты 380В, ЗФ 18-22 kW
	невозможно определить
	Ограничение
	80 181.09 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	50
	Преобразователь частоты 380В, ЗФ 15-18 kW
	невозможно определить
	Ограничение
	56 306.78 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	51
	Преобразователь частоты 380В, ЗФ 22-30 kW
	невозможно определить
	Ограничение
	69 297.65 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	52
	Преобразователь частоты 380В, ЗФ 30-37 kW
	невозможно определить
	Ограничение
	103 778.88 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	53
	Прожектор СДО 07-30 светодиодный серый IP65
	невозможно определить
	Ограничение
	766.47 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	54
	Прожектор СДО 07-100 светодиодный серый IP65
	невозможно определить
	Ограничение
	2 069.61 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	55
	Прожектор СДО 07-50 светодиодный серый IP65
	невозможно определить
	Ограничение
	1 073.06 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	56
	Распределительное устройство РУСп - 3x16/3+2x16/5+1x32/5 У1 IP44
	невозможно определить
	Ограничение
	33 659.80 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	57
	Распределительное устройство РУСп-бх 16/3+2x16/4 У1 IP44
	невозможно определить
	Ограничение
	45 709.43 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	58
	Розетка 224 переносная ЗР+РЕ 32А 380В
	невозможно определить
	
	493.52 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	59
	Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку
	невозможно определить
	
	343.29 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	60
	Розетка переносная разборная 2 места
	невозможно определить
	
	160.62 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	61
	Розетка переносная разборная 3 места
	невозможно определить
	
	232.49 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	62
	Розетка переносная разборная 4 места
	невозможно определить
	
	311.35 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	63
	Розетка 1 Местная с з/к без защитной шторки 16А
	невозможно определить
	
	137.51 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	64
	Розетка 1 Местная, с з/к 16А открытой установки
	невозможно определить
	
	199.34 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	65
	Розетка 2местн. с з/к 16А открытой установки
	невозможно определить
	
	175.04 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	66
	Розетка 2 местная с заземляющим контактом для открытой установки IP54 , 16А
	невозможно определить
	
	877.16 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	67
	Розетка 2 местная, с заземляющим контактом без защитной шторки 16А
	невозможно определить
	
	206.20 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	68
	Розетка З местная с заземляющим контактом 16А открытой установки
	невозможно определить
	
	384.49 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	69
	Розетка 4местн. с заземляющим контактом 16А открытой установки
	невозможно определить
	
	566.80 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	70
	Розетка 115 стационарная 3P+PE+N 16А 380В IP44
	невозможно определить
	
	540.08 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	71
	Светильник НПП 1401 белый/овал 60Вт IP54
	невозможно определить
	Ограничение
	658.11 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	72
	Светильник ЛСП3908A 2х36Вт IP65
	невозможно определить
	Ограничение
	2 837.28 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	73
	Светильник люминесцентный ЛВО 4x18-CSVT
	невозможно определить
	Ограничение
	3 272.84 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	74
	Светильник НСП 41-200-001
	невозможно определить
	Ограничение
	693.52 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	75
	Светильник НПП1101 белый/круг 100Вт IP54
	невозможно определить
	Ограничение
	1 090.30 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	76
	Светильник НПП 1402 белый/овал с решеткой 60Вт IP54
	невозможно определить
	Ограничение
	658.07 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	77
	Светильник ДСП 1306 36Вт 4500К IP65 1200мм серый пластик
	невозможно определить
	Ограничение
	1 309.10 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	78
	Светильник светодиодный ДВО 6565 есо, 36Вт, 4000К с драйвером
	невозможно определить
	Ограничение
	2 845.84 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	79
	Стартёр LS 111М 4-65Вт.. 220-240В
	невозможно определить
	Ограничение
	22.83 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	80
	Труба гофр. ПВХ d 16 с зондом
	невозможно определить
	
	1 676.58 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	81
	Труба гофр. ПВХ d 20 с зондом
	невозможно определить
	
	2 219.37 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	82
	Трубка ПВХ d 4мм "кембрик"
	невозможно определить
	
	7.41 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	83
	Трубка ПВХ d 5мм "кембрик"
	невозможно определить
	
	8.63 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	84
	Трубка ПВХ d бмм "кембрик"
	невозможно определить
	
	9.59 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	85
	Трубка ПВХ d 7мм "кембрик"
	невозможно определить
	
	11.49 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	86
	Трубка ПВХ d 8мм "кембрик"
	невозможно определить
	
	13.37 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	87
	Трубка ПВХ d 9мм "кембрик"
	невозможно определить
	
	15.27 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	88
	Трубка ПВХ d 10мм "кембрик"
	невозможно определить
	
	17.56 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	89
	Трубка ПХВ d 12мм "кембрик"
	невозможно определить
	
	21.17 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	90
	Трубка ПХВ d 14мм "кембрик"
	невозможно определить
	
	27.07 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	91
	Трубка ПВХ d 16мм "кембрик"
	невозможно определить
	
	35.51 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	92
	Термоусадочная трубка ТТУ 12/6 черная 1 м
	невозможно определить
	
	30.95 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	93
	Термоусадочная трубка ТТУ 4/2 черная 1 м
	невозможно определить
	
	14.77 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	94
	Термоусадочная трубка ТТУ 6/3 черная 1 м
	невозможно определить
	
	20.10 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	95
	Фонарь аккумуляторный светодиодный
	невозможно определить
	Ограничение
	4 709.28 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	96
	Фонарь светодиодный, аккумуляторный переносной
	невозможно определить
	Ограничение
	3 430.77 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	97
	Фонарь аккумуляторный налобный с батарейками
	невозможно определить
	Ограничение
	629.62 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	98
	Фотореле ФР 601 серый, 2200ВA IP44
	невозможно определить
	Ограничение
	437.60 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	99
	Фотореле ФР 602 серый, 5500BA IP44
	невозможно определить
	Ограничение
	605.26 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	100
	Хомут 2,5x100мм нейлон (100шт)
	невозможно определить
	
	52.74 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	101
	Хомут 2,5x150мм нейлон (100шт)
	невозможно определить
	
	80.91 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	102
	Хомут 3,6x200мм нейлон (100шт)
	невозможно определить
	
	166.97 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	103
	Хомут 3,6x300мм нейлон (100шт)
	невозможно определить
	
	234.55 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	104
	Хомут 4,8x200мм нейлон (100шт)
	невозможно определить
	
	228.79 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	105
	Хомут 4,8x400мм нейлон (100шт)
	невозможно определить
	
	458.53 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	106
	Хомут 4,8x160мм нейлон (100шт)
	невозможно определить
	
	228.84 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	107
	Хомут с отверстием для крепления З,5x200 (100шт)
	невозможно определить
	
	224.90 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	108
	Шина соединительная типа PIN (штырь) ЗР 63А
	невозможно определить
	
	533.00 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	109
	Шина N "ноль" на одном угловом изоляторе ШНИ-6х9-4-У 1-С
	невозможно определить
	
	66.89 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	110
	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе тип "Стойка" ШНИ-6х9-8-С-С
	невозможно определить
	
	124.25 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	111
	Шина PEN "земля-ноль" 6x9мм 12/2 (12групп/крепеж по краям)
	невозможно определить
	
	165.35 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	112
	Шина PEN "земля-ноль" 6x9мм 8/2 (8групп/ крепеж по краям)
	невозможно определить
	
	99.38 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	113
	Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 1х18
	невозможно определить
	Ограничение
	1 849.22 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	114
	Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х18
	невозможно определить
	Ограничение
	727.96 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	115
	Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 1х36
	невозможно определить
	Ограничение
	802.14 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	116
	Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х36
	невозможно определить
	Ограничение
	479.24 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	117
	Лампа светодиодная LED LB-65 56LED 50W Е27/Е40
	невозможно определить
	Ограничение
	601.07 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	118
	Светильник светодиодный ДВО 6560-Р 36Вт 6500К 595x595x20 призма
	невозможно определить
	Ограничение
	1 219.49 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	119
	ITK Разъем RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е.
	невозможно определить
	
	20.19 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	120
	Контактор для конденсаторов КМИ-К 25 кВАр
	невозможно определить
	Ограничение
	5 687.31 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	121
	Тумблер ТП 1 -2
	невозможно определить
	Ограничение
	60.33 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	122
	Фонарь с аккумулятором 4,5Ah 19xLED ЗУ 220V+12V
	невозможно определить
	Ограничение
	3 169.57 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	123
	Фонарь Трофи Аккумуляторный налобный 4V0.9Ah, 9xLED, ЗУ 220V
	невозможно определить
	Ограничение
	518.41 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	124
	Коробка КМ41234 распаячная для о/п 100x100x50мм
	невозможно определить
	
	127.09 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	125
	Анкер забивной М10
	невозможно определить
	Ограничение
	44.58 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	126
	Бирка кабельная маркировочная У-136
	невозможно определить
	Ограничение
	2.88 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	127
	Гайка со стопорным буртом М6
	невозможно определить
	Ограничение
	1 275.41 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	128
	Гайка соединительная М6
	невозможно определить
	Ограничение
	9.53 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	129
	Гофротруба двустенная 50 мм красная
	невозможно определить
	
	12 268.03 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	130
	Гофротруба двустенная 63 мм красная
	невозможно определить
	
	7 390.21 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	131
	Гофротруба двустенная 90 мм красная
	невозможно определить
	
	11 896.65 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	132
	Датчик движения настенный
	невозможно определить
	Ограничение
	858.89 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	133
	Дюбель хомут 5-10мм
	невозможно определить
	Ограничение
	53.53 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	134
	Дюбель хомут 19-25мм
	невозможно определить
	Ограничение
	87.61 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	135
	Зажим винтовой ЗВИ-10 12пар
	невозможно определить
	
	72.90 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	136
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-413
	невозможно определить
	
	27.66 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	137
	Клипса №5 (скоба)
	невозможно определить
	
	65.03 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	138
	Клипса №6 (скоба)
	невозможно определить
	
	70.15 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	139
	Клипса №7 (скоба)
	невозможно определить
	
	75.84 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	140
	Комплект фасадного крепления КФК 12-47.1
	невозможно определить
	Ограничение
	6 108.74 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	141
	Контактор КМИ-10911 9 А
	невозможно определить
	Ограничение
	1 397.56 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	142
	Коробка КМ41006 распаячная для твердых стен 172x96x45
	невозможно определить
	
	89.00 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	143
	Лампа ЛОН 95Вт Е27
	невозможно определить
	Ограничение
	26.64 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	144
	Лампа светодиодная 11Вт Е27
	невозможно определить
	Ограничение
	89.13 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	145
	Лампа светодиодная 15Вт Е27
	невозможно определить
	Ограничение
	157.75 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	146
	Лампа светодиодная 50Вт Е40
	невозможно определить
	Ограничение
	749.57 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	147
	Лампа светодиодная 7Вт Е14
	невозможно определить
	Ограничение
	100.50 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	148
	Лампа светодиодная 9Вт Е27
	невозможно определить
	Ограничение
	82.55 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	149
	Лампа светодиодная 8Вт E27
	невозможно определить
	Ограничение
	70.89 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	150
	Лента изоляционная ХБ
	невозможно определить
	Ограничение
	79.46 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	151
	Прожектор светодиодный СДО 06-70 IP65 6500К
	невозможно определить
	Ограничение
	1 214.39 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	152
	Прожектор светодиодный СДО 07-30 с ДД
	невозможно определить
	Ограничение
	1 551.26 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	153
	Прожектор светодиодный белый-холодный100Вт
	невозможно определить
	Ограничение
	1 321.75 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	154
	Рейка дин (100см) оцинкованная
	невозможно определить
	Ограничение
	214.78 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	155
	Реле выбора фаз РВФ-02 АС 230В 50Гц УХЛ4
	невозможно определить
	Ограничение
	8 525.29 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	156
	Реле напряжения ORV 1 ф 110-240В
	невозможно определить
	Ограничение
	2 847.41 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	157
	Светильник LED ДБО 5006 36Вт 6500К IP20 1200мм металл
	невозможно определить
	Ограничение
	859.79 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	158
	Светильник промышленный НСП41-200-003 УХЛ2
	невозможно определить
	Ограничение
	765.30 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	159
	Светильник светодиодный ДВО 6568-Р 36Вт 6500К 1200x180x20 призма
	невозможно определить
	Ограничение
	1 200.64 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	160
	Стартер S2
	невозможно определить
	Ограничение
	18.62 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	161
	Хомут 3,6х250мм нейлон
	невозможно определить
	
	195.89 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	162
	Хомут 8,8х1000мм нейлон
	невозможно определить
	
	3 980.98 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	163
	Стяжка нейлоновая 9x920
	невозможно определить
	
	2 984.77 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	164
	Трубка термоусадочная прозрачная 12 мм
	невозможно определить
	
	142.04 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	165
	Трубка термоусадочная прозрачная 4 мм
	невозможно определить
	
	44.84 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	166
	Трубка термоусадочная прозрачная 8 мм
	невозможно определить
	
	307.57 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	167
	Удлинитель Зм
	невозможно определить
	
	588.53 руб.
	27.33.13.190: Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	168
	Удлинитель 5м
	невозможно определить
	
	663.24 руб.
	27.33.13.190: Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	169
	Удлинитель электрический силовой на катушке 50 м ПВС 3*2,5 мм
	невозможно определить
	
	11 809.27 руб.
	27.33.13.190: Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	170
	Фонарь аккумуляторный светодиодный с головным креплением
	невозможно определить
	Ограничение
	618.56 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	171
	Фонарь-прожектор 19LED
	невозможно определить
	Ограничение
	2 602.09 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	172
	Изолента ПВХ 0,18x19 мм 20 метров
	невозможно определить
	Ограничение
	89.87 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	173
	Вилка разборная угловая с з/к 16А
	невозможно определить
	
	90.28 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	174
	Хомутный держатель серый CFC16
	невозможно определить
	
	7.99 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	175
	Площадка самоклеющаяся 20x20 под хомуты
	невозможно определить
	
	59.28 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	176
	Светильник переносной УП-1Р 5 метров 2x0,75
	невозможно определить
	Ограничение
	871.29 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	177
	Лампа светодиодная 13Вт Е27
	невозможно определить
	Ограничение
	117.12 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	178
	Термоусаживаемая трубка ТТК 33/8 4:1 черная с клеем 1м
	невозможно определить
	
	357.22 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	179
	Рассеиватель шар ПММА 160мм опал (резьба А85)
	невозможно определить
	Ограничение
	530.61 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	180
	Лампа LED A60 шар 12Вт 24-48В 4000К E27
	невозможно определить
	Ограничение
	318.46 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	181
	Скоба 06мм круглая пластиковая
	невозможно определить
	
	66.03 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	182
	Скоба 07мм круглая пластиковая
	невозможно определить
	
	25.94 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	183
	Лампа светодиодная ECO G45 шар 7Вт 230В 6500К Е27
	невозможно определить
	Ограничение
	91.76 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	184
	Контактная проводящая паста КПП 100гр
	невозможно определить
	Ограничение
	702.10 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	185
	Лампа светодиод СКЛ 11 Б-К-2-220 красная
	невозможно определить
	Ограничение
	210.90 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	186
	Лампа светодиод СКЛ 11 Б-Л-2-220 зеленая
	невозможно определить
	Ограничение
	211.27 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	187
	Светодиодная аккумуляторная лампа СКЛ 11Б-Ж-2-220
	невозможно определить
	Ограничение
	211.19 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	188
	Электролампа светодиодная сигнальная СКЛ 14Б-К-2-220
	невозможно определить
	Ограничение
	211.16 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	189
	Светосигнальная арматура СКЛ-14-Б-Ж (желтая)
	невозможно определить
	Ограничение
	279.14 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	190
	Светосигнальная арматура СКЛ-14-Б-Л (зеленая)
	невозможно определить
	Ограничение
	211.06 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	191
	Обогреватель на DIN-рейку
	невозможно определить
	Ограничение
	2 730.94 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	192
	Патрон подвесной карболитовый Е27
	невозможно определить
	Ограничение
	37.51 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	193
	Лампа светодиодная ECO R50 рефлектор 5Вт 230В 3000К Е14
	невозможно определить
	Ограничение
	122.29 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	194
	Лампа светодиодная ECO С35 свеча 9Вт 230В 4000К Е14
	невозможно определить
	Ограничение
	110.17 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	195
	Светорегулятор (диммер) 315Вт
	невозможно определить
	Ограничение
	488.09 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	196
	Рамка для 2-х клавишного выключателя белый
	невозможно определить
	Ограничение
	68.01 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	197
	Металлорукав Р3-ЦПнг-20
	невозможно определить
	Ограничение
	9 210.28 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	198
	Металлорукав РЗ-ЦПнг-25
	невозможно определить
	Ограничение
	5 225.44 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	199
	Металлорукав РЗ-ЦПнг-32
	невозможно определить
	Ограничение
	6 221.11 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	200
	Скоба металлическая двухлапковая d 19-20 мм
	невозможно определить
	
	6.94 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	201
	Скоба металлическая двухлапковая d25-26 мм
	невозможно определить
	
	10.93 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	202
	Скоба металлическая двухлапковая d31 -32 мм
	невозможно определить
	
	13.70 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	203
	ИО 102-40 Б2М (3) извещатель магнитоконтактный, накладной, для металлических поверхностей
	невозможно определить
	Ограничение
	1 018.33 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	204
	Клемма силовая вводная КСВ 35-240 серая
	невозможно определить
	
	943.14 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	205
	Напольный канал CSP 75х17 CSP-F
	невозможно определить
	
	1 634.05 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	206
	Угол плоский для напольного канала 75х17 APSP G
	невозможно определить
	
	1 111.22 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	207
	Кабель-канал 140х50 L2000 алюминий с крышкой
	невозможно определить
	
	13 533.48 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	208
	Колонна алюминиевая телескопическая 120х120х2700-4200
	невозможно определить
	
	58 429.97 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	209
	Колонна алюминиевая телескопическая 1500-3000мм
	невозможно определить
	Ограничение
	39 846.52 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	210
	Алюминиевая колонна 0,71м.
	невозможно определить
	Ограничение
	10 626.89 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	211
	Напольная башенка BUS, 12 модулей
	невозможно определить
	Ограничение
	3 572.71 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	212
	Двустенная труба ПНД гибкая дренажная д.200мм, SN6, перфорация 360град.
	невозможно определить
	
	26 941.14 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	213
	ITK 19" вентиляторный модуль 1U 2 вентилятора с цифровым термостатом
	невозможно определить
	Ограничение
	11 462.02 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	214
	ITK 19" вентиляторный модуль 1U 4 вентилятора с цифровым термостатом
	невозможно определить
	Ограничение
	17 478.94 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	215
	ITK Вентиляторная панель с выключателем 2 модуля серая
	невозможно определить
	Ограничение
	7 380.52 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	216
	Лампа светодиодная А60 шар 9Вт 230 4000К Е27
	невозможно определить
	Ограничение
	101.17 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	217
	Лампа светодиодная ECO A60 шар 9Вт 230В 3000К Е27
	невозможно определить
	Ограничение
	101.19 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	218
	Лампа светодиодная ЕСО А60 шар 11Вт 230В 6500К Е27
	невозможно определить
	Ограничение
	103.03 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	219
	Лампа светодиодная ЕСО А60 шар 15Вт 230В 6500К Е27
	невозможно определить
	Ограничение
	144.06 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	220
	Лампа люминесцентная линейная ЛЛ-26/18 Вт, G13, 6500 К
	невозможно определить
	Ограничение
	98.55 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	221
	Розетка разборная прямая с з/к 16А белая
	невозможно определить
	
	111.63 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	222
	Розетка двухместная с з/к для открытой установки IP54
	невозможно определить
	
	606.29 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	223
	Светильник светодиодный ДВО 6560-О 36Вт 6500К 595х595х20 опал (с драйвером)
	невозможно определить
	Ограничение
	1 261.39 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	224
	Стартер LS151M 4-22Вт, 110-130В
	невозможно определить
	Ограничение
	22.83 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	225
	Скоба 05мм круглая пластиковая
	невозможно определить
	
	26.35 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	226
	Лампа светодиодная HP 30Вт 230В 6500К Е27
	невозможно определить
	Ограничение
	384.05 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	227
	Лампа LED G45 шар 9Вт 230В 6500К E27
	невозможно определить
	Ограничение
	110.18 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	228
	Фонарь Акку 4V2Ah. 19+18xLED ЗУ 220V
	невозможно определить
	Ограничение
	1 246.64 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	229
	Розетка 225 переносная 3Р+РЕ+N 32A 380В IP44
	невозможно определить
	
	599.40 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	230
	Розетка 235 переносная 3Р+РЕ+N 63A 380В IP54
	невозможно определить
	
	3 329.56 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	231
	Кабель-канал 16х16
	невозможно определить
	
	71.41 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	232
	Кабель-канал 40х16
	невозможно определить
	
	168.90 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	233
	Лампа светодиодная HP 50Вт 230В 4000К Е27
	невозможно определить
	Ограничение
	919.89 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	234
	LED-драйвер MG-40-600-01 E, для LED светильников 36Вт
	невозможно определить
	Ограничение
	569.51 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	235
	Светильник светодиодный ДВО 6565 eco 36Вт W 4000K
	невозможно определить
	Ограничение
	1 892.67 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	236
	Светильник светодиодный ДВО 6566 eco 36Вт W 6500K
	невозможно определить
	Ограничение
	1 890.69 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	237
	Лампа светодиодная LED 12вт 12/24в Е27 белый
	невозможно определить
	Ограничение
	326.01 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	238
	Термоусадочная трубка ТТУ 10/5 прозрачная
	невозможно определить
	
	33.56 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	239
	Термоусадочная трубка ТТУ 6/3 прозрачная
	невозможно определить
	
	22.95 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	240
	ВС-20-2-0-А Выкл. 2кл. открытой установки 10А IP54
	невозможно определить
	Ограничение
	295.65 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	241
	ВС-20-1-3-А Выкл. кнопочный открытой установки 10А IP54
	невозможно определить
	Ограничение
	308.90 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	242
	Хомут силовой шарнирный 60-63 MGF W2 из нержавеющей ленты
	невозможно определить
	
	1 171.39 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	243
	Светильник НПП1301 белый/круг 60Вт IP54
	невозможно определить
	Ограничение
	658.12 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	244
	Вилка прямая IP44 ВБп3-1-0м
	невозможно определить
	
	224.77 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	245
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-412
	невозможно определить
	
	20.17 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	246
	Коробка КМ41237 распаячная для о/п d75x40мм IP44
	невозможно определить
	
	62.18 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	247
	Лампа светодиодная LED T25-3,5W-CORN-840-E14 (или эквивалент)
	невозможно определить
	Ограничение
	415.23 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	248
	Фонарь светодиодный 3Вт LED 200лм 250м аккумуляторный прожектор пластик 3Ач
	невозможно определить
	Ограничение
	1 870.74 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	249
	Аккумуляторный строительный фонарь переносной IP66
	невозможно определить
	Ограничение
	8 573.78 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	250
	Хомут силовой 60-63/W1
	невозможно определить
	
	999.21 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	251
	Светильник светодиодный ДПБ 3003 18Вт IP54 4000K круг белый
	невозможно определить
	Ограничение
	1 385.97 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	252
	ВС10-1-0-КБ Выкл. 1кл 10А керамический белый
	невозможно определить
	Ограничение
	204.49 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	253
	ВС10-2-0-КБ Выкл. 2кл 10А керамический белый
	невозможно определить
	Ограничение
	115.39 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	254
	РС10-3-КБ Роз. 1мес. с з/к без з/ш 16А керамический белый
	невозможно определить
	
	133.33 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	255
	Хомут стальной ХСт 4,6х100мм
	невозможно определить
	
	179.19 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	256
	Хомут стальной ХСт 4,6х150мм
	невозможно определить
	
	972.06 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	257
	Хомут стальной ХСт 4,6х200мм
	невозможно определить
	
	1 058.42 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	258
	Хомут стальной ХСт 4,6х250мм
	невозможно определить
	
	1 132.75 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	259
	Труба гофр ПВХ d 25 с зондом серый
	невозможно определить
	
	922.10 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	260
	Коробка КМ41216-01 распаячная для о/п 75х75х28 белая (6 клемм 6мм2)
	невозможно определить
	
	110.10 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	261
	Коробка КМ41222 распаячная для о/п 100х100х44 мм белая (6 клемм 6мм2)
	невозможно определить
	
	245.46 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	262
	Коробка КМ41005 распаячная для твердых стен d70x30 (с крышкой)
	невозможно определить
	
	22.30 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	263
	Розетка переносная разборная с выключателем К06В 6 мест
	невозможно определить
	
	952.74 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	264
	Розетка переносная разборная с выкл. К04В 4 места
	невозможно определить
	
	595.37 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	265
	Зажим винтовой ЗВИ-60 н/г 6-16мм2 12пар
	невозможно определить
	
	346.49 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	266
	Пкр14-04-К43 Патрон подвесной керамический, Е14, индивидуальный пакет
	невозможно определить
	Ограничение
	33.50 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	267
	Патрон с держателем Е27 керамика
	невозможно определить
	Ограничение
	34.22 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	268
	Пкр40-16-К43 Патрон подвесной керамический, Е40, индивидуальный пакет
	невозможно определить
	Ограничение
	142.56 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	269
	Прожектор СДО 07-70 светодиодный серый IP65
	невозможно определить
	Ограничение
	1 686.74 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	270
	Панель светодиодная ДВО 6567-О 1200х180х20мм 36Вт 4000К опал
	невозможно определить
	Ограничение
	1 278.89 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	271
	Набор термоусадочных трубок ТУТ NST-4-12-10-34-M
	невозможно определить
	
	107.24 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	272
	Крепеж-клипса для труб для монтажного пистолета Промрукав серая д16
	невозможно определить
	
	6.13 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	273
	Крепеж-клипса для труб Промрукав д25, безгалогенная HF, атмосферостойкая, серая
	невозможно определить
	
	8.38 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	274
	Дюбель-гвоздь с цилиндрической манжетой 6x60
	невозможно определить
	
	804.77 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	275
	Светильник НБО-23-60-001 Раунд малый IP44
	невозможно определить
	Ограничение
	410.60 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	276
	Изолента ПВХ 15мм, 20м, синяя
	невозможно определить
	Ограничение
	62.38 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	277
	Вилка блочная FQ14-4ZJ
	невозможно определить
	
	573.23 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	278
	Зажим типа «Крокодил» изолированный, цветной
	невозможно определить
	Ограничение
	435.92 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	279
	Штекер типа «банан» черный
	невозможно определить
	
	44.34 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	280
	Штекер типа «банан» красный
	невозможно определить
	
	44.34 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	281
	Гнездо Z012 4mm «желтое»
	невозможно определить
	
	57.64 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	282
	Гнездо Z012 4mm «зеленое»
	невозможно определить
	
	57.64 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	283
	Гнездо Z012 4mm «красное»
	невозможно определить
	
	57.64 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	284
	Гнездо Z012 4mm «синее» (черное)
	невозможно определить
	
	57.64 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	285
	Клемма сдвоенная WKFN 2.5 D1/2/35 (или эквивалент)
	невозможно определить
	
	182.31 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	286
	Концевой стопор на DIN-рейку
	невозможно определить
	Ограничение
	40.24 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	287
	Светорегулятор (диммер) поворотно-нажимной, 600Вт, белый
	невозможно определить
	Ограничение
	2 808.89 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	288
	Гофротруба 32мм серый
	невозможно определить
	
	1 348.97 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	289
	Гофротруба 40мм серый
	невозможно определить
	
	1 462.83 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	290
	Крепеж для гофротрубы (клипса) 25 мм
	невозможно определить
	Ограничение
	6.72 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	291
	Крепеж для гофротрубы (клипса) 32 мм
	невозможно определить
	Ограничение
	9.86 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	292
	Крепеж для гофротрубы (клипса) 40 (42) мм
	невозможно определить
	Ограничение
	22.80 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	293
	Лампа ЛОН 60Вт Е27
	невозможно определить
	Ограничение
	39.67 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	294
	Лампа ЛОН 75Вт Е27
	невозможно определить
	Ограничение
	39.70 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	295
	Текстолит электроизоляционный 10мм
	невозможно определить
	Ограничение
	3 141.25 руб.
	20.59.59.900: Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	296
	Текстолит электроизоляционный 5мм
	невозможно определить
	Ограничение
	3 018.07 руб.
	20.59.59.900: Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	297
	Удлинитель открытого типа 4х30
	невозможно определить
	
	10 949.31 руб.
	27.33.13.190: Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	298
	Гофротруба двустенная 40 мм красная
	невозможно определить
	
	5 302.58 руб.
	27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	299
	Стяжка нейлоновая 8,8х1000 (хомут)
	невозможно определить
	
	4 588.12 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	300
	Лампа настольная на струбцине 60Вт
	невозможно определить
	Ограничение
	1 529.76 руб.
	27.40.14.000: Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	301
	Светодиодная панель ДВО 6561-0 36Вт 4000К
	невозможно определить
	Ограничение
	1 261.39 руб.
	27.40.39.110: Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	302
	Реле напряжения и тока с дисплеем 63A
	невозможно определить
	Ограничение
	5 120.52 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	303
	Бирка кабельная маркировочная У-134
	невозможно определить
	Ограничение
	3.26 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	304
	Разъём SMA(male) обжимной под кабель RG-58
	невозможно определить
	
	1 829.91 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	305
	Шина N "ноль" на DIN-изолятореяторе типа "Стойка" ШНИ-6х9-12-С-С
	невозможно определить
	Ограничение
	155.24 руб.
	27.40.42.290: Части светильников и осветительных устройств прочие
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	306
	Алюминиевая шина АД31Т1 3х30х3000
	невозможно определить
	Ограничение
	598.53 руб.
	24.42.24.120: Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	307
	Алюминиевая шина АД31Т1 3х25х3000
	невозможно определить
	Ограничение
	554.33 руб.
	24.42.24.120: Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	308
	Алюминиевая шина АД31Т1 4х40х3000
	невозможно определить
	Ограничение
	1 170.27 руб.
	24.42.24.120: Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	309
	Наконечник медный ТМЛ 120–12–17
	невозможно определить
	
	394.16 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	310
	Наконечник медный ТМЛ 150–10–19
	невозможно определить
	
	584.39 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	311
	Наконечник медный ТМЛ 185–16–21
	невозможно определить
	
	629.18 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	312
	FQ18-4pin ZK приборная розетка
	невозможно определить
	
	862.30 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	313
	FQ18-4pin TJ-8 кабельная вилка
	невозможно определить
	
	986.72 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	314
	Розетка кабельная FQ14-4TK-6
	невозможно определить
	
	834.28 руб.
	27.33.13.110: Разъемы и розетки штепсельные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	315
	Коробка клеммная испытательная переходная ККИ2-2
	невозможно определить
	
	724.37 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	316
	Соединительная перемычка IVB WKF 2.5-10 (или эквивалент)
	невозможно определить
	
	473.03 руб.
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования

	317
	Контактор КТИ-5265 265А 230В/АС3
	невозможно определить
	
	32 821.81 руб.
	27.33.13.140: Контакторы электромагнитные
	27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования


Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Город федерального значения Севастополь
Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией о закупке
Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией
Порядок формирования цены договора (лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В соответствии с документацией о закупке
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: В соответствии с техническим заданием
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): В соответствии с документацией о закупке
Максимальная цена договора (цена лота): 1 500 000.00 руб.
Требование обеспечения заявки: не установлено.
Требование обеспечения исполнения договора: не установлено.
Особенности проведения закупки: с ценой за товар, работу, услугу (группу товаров, работ, услуг).
Начальная (максимальная) цена товара, работы, услуги (группы товаров, работ, услуг) (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товаров, работ, услуг): 916 298.27 руб.
Срок предоставления документации о закупке: с 21 ноября 2025 года по 28 ноября 2025 года.
Место предоставления документации о закупке: Электронные Торги России http://torgi82.ru, ЕИС.
Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: http://zakupki.gov.ru/223.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
Место подачи заявок: Электронные Торги России http://torgi82.ru.
Дата начала подачи заявок: 21 ноября 2025 года.
Дата и время окончания подачи заявок: 28 ноября 2025 года в 09:00 по времени сервера http://torgi82.ru.
Место, дата и время рассмотрения заявок: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44, 4 декабря 2025 года в 14:00 часов местного времени.
Место, дата и время подведения итогов закупки: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44, 4 декабря 2025 года в 14:00 часов местного времени.
