# Приложение № 2

# к Положению об оформление, учету заявок и технических заданий, контроле их выполнения. Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г.

Филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

«УТВЕРЖДАЮ»

И.О директора филиала АО «АТЭК»

«Майкопские тепловые сети»

________________ /А.Ш. Меретукова

«       »                    2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На заключение договора оказания услуг по системе охранного периметрального ограждения объекта ТЭК котельная Микрорайона №2 по адресу: 385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Депутатская, 8Б.

от «__» октября 2025 г.

Подразделение: филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

Центр финансовой ответственности (объект): филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение закупки (обоснование необходимости закупки) | Реализация утвержденной инвестиционной программы для филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети». Приказ Министерства от 30 октября 2024 года № 185-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея от 13 сентября 2024 года № 156-п «Об утверждении инвестиционной программы филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения на 2025 - 2028 годы». |
| 2 | Наименование оказываемых услуг – работы по строительству периметрального ограждения | Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта. Система охранного периметрального ограждения объекта ТЭК котельная Микрорайона № 2 по адресу: 385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Депутатская, 8Б (не включая прохождения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости). В состав входит: - периметральное ограждение. |
| 3 | Требования к качеству | Выполнить работы качественно, своевременно и в полном соответствии с техническим заданием, договором, с соблюдением технологии и состава работ. - Соблюдение технологии выполнения работ, охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, экологических, санитарных и иных норм, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, которые относятся к данному виду работ. |
| 4 | Нормативно-правовая база | Строительство периметрального ограждения (Далее по тексту «Комплекса») объектов ТЭК выполняется в соответствии с требованиями регламентирующих документов: 1. Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", с изменениями и дополнениями от: 2 июля 2013 г., 20 апреля, 14 октября 2014 г., 9 марта, 3, 6 июля 2016 г., 24 апреля 2020 г., 11 июня 2021 г., 28 июня 2022 г., 25 декабря 2023 г., 22 апреля 2024 г. Постановление Правительства РФ № 1046 от 03.08.2024 2. Постановление Правительства РФ от 03.08.2024 №1046 "Об утверждении Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса" 3. Требования утвержденные ПП РФ 1046 в соответствии с положениями статьи 7 ФЗ 256 фактически устанавливают требования по обеспечению безопасности объектов ТЭК (в том числе в отношении линейных объектов ТЭК) и требования к их антитеррористической защищенности с учетом степени их опасности (присвоенной категорией). Данные требования являются обязательными для выполнения субъектами топливно-энергетического комплекса независимо от вида деятельности и формы собственности. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, утвержденный Федеральным законом от 30.12.2009 N.• 384-ФЗ; Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утвержденный Федеральным законом от 22.07.2008 N.•І2З-ФЗ; CП 48. l333.2019 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2; СНиП ПІ-4-80* «Правила производства и приемки работ»; CП 68.13330.2027 (СНиП 3.01.04-87) «Приемка в эксплуатацию законченного строительством объектов. Основные положения». |
| 5 | Требования к безопасности эксплуатации технических средств | - устанавливаемое оборудование должно быть безопасным для лиц, соблюдающих правила его эксплуатации; - устанавливаемое оборудование должно быть безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ в здание и на территорию объекта; - применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям “Санитарных правил и норм”. |
| 6 | Основные требования к производству работ | Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и других нормативных документов, устанавливающих правила строительства на территории РФ, а так же в соответствии с проектной документацией, локальных сметных расчетов на системы периментального ограждения объекта ТЭК. Проектная документация и локальные сметные расчеты прилагаются к Техническому заданию отдельными файлами и являются неотъемлемой частью Технического задания и документации закупки. При необходимости, Заказчик обеспечивает получение необходимых согласований и разрешений на производство работ: - с надзорными и контролирующими органами, а также с эксплуатационными организациями инженерных сетей; - при производстве работ на тротуарах и вблизи проезжей части; - в государственных органах, в случаях, когда наличие таких согласований и разрешений предусмотрено законодательством Российской Федерации. Подрядчик должен обеспечивать объект всеми видами материально-технически ресурсов в строгом соответствии с технической последовательностью производства строительных работ в сроки. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Подрядчик должен обеспечить содержание и уборку стрoительных площадок п прилегающей непосредственно к ней территории. Подрядчик должен известить Заказчика о готовности скрытые работ за 3 рабочих дня до начала приемки соответствующим работ. Оформить акты на скрытые работы и передать заказчику по реестру в 3-x экземплярах, совместно с актами о приемке выполненных работ по форме KC-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Подрядчик должен приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком, скрытых работ и составления актов на освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика, за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. Подрядчик должен вывезти в недельный срок, со дня подписания Заказчиком Акта о приемке законченного строительством объекта, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, строительные материалы, а также строительный мусор, демонтировать и вывести возведенные им временные здания и сооружения. Подрядчик должен обеспечить ведение журнала производства работ и журнала КС-б, оформить документ о назначении ответственного лица за производством работ и представить в течение 5-ти дней Заказчику с момента подписания Договора. Подрядчик должен представлять с сопроводительным письмом Акты о приемке выполненных работ по форме KC-2 п справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с комплектом исполнительной документации. |
| 7 | Состав работ | При устройстве периметрального ограждения произвести следующие виды робот: - Разработку грунта в отвал экскаваторами, вместимостью 0,25 м3; - Разработку грунта вручную в траншеях глубинной до 2 м без креплений с откосами. - Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны. - Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона. - Устройство противолазного ограждения над основным ограждением (спиральный барьер безопасности); - Устройство противподкопных решеток из готовых металлических решетчатых панелей с креплением к металлическим столбам. - Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. - Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой более 2м. - Устройство барьеров безопасности: плоских с креплением на кронштейнах. - Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей. - Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых панелей. - Погрузка в автотранспортное средство: растительного слоя и грунта. - Перевозка грузов 1 класса автомобилем – самосвалами грузоподъемностью до 15 тонн по дорогам с асфальтобетонным покрытием на расстояние до 15 км. - Благоустройство территории. |
| 8 | Требования к качеству материалов и оборудования | Разгрузка, хранение материалов и оборудования на объекте Заказчика, а также транспортировка и перемещение на территории Заказчика производится силами и средствами Подрядчика. Вид и качество материалов должны соответствовать рабочей документации. Применяемые материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия (в случае если они подлежат сертификации с требованиями действующего законодательства), санитарно- технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество иолользоваиных для строительства материалов, изделий и конструкций. Копии этих документов, заверенные Подрядчиком, должны быть представлены заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Стоимость строительных материалов и изделий при составлении актов выполненных работ по форме KC-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые представляются Заказчику вместе с актами выполненных работ. |
| 9 | Условия оказания услуг | Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства или представлять угрозу для эксплуатации котельной. Исполнитель перед началом работ должен предоставить заказчику список сотрудников, привлечённых к выполнению работ, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан разрешение на работу, миграционную карту. Предоставить заказчику приказ о назначении представителя исполнителя, ответственного за производство работ. Исполнитель обязан согласовать с заказчиком режим, порядок, состав и план проведения работ. Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня) устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ о труде. Контроль над работами производится представителями владельца объекта и лицом, осуществляющим технический надзор. При нарушении технологии производства работ, отступлений от технического задания, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания технического надзора являются обязательными, и подлежат беспрекословному выполнению. Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ; сохранности оборудования, сооружений и устройств; выполнение норм охраны труда и техники безопасности. На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых работ. |
| 10 | Место оказания услуг контактные данные | Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Депутатская,8Б, Главный инженер филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» Скрипниченко Игорь Владимирович 8-928-472-37-70 |
| 11 | Сроки выполнения работ | С момента заключения договора и не позднее 31 декабря 2025 года. |
| 12 | Гарантии на выполненные работы | Гарантия на выполненные работы составляет 5 (пять) лет, с даты подписания заказчиком Акта о приемке выполненных работ. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, а на части работ, по которым проводится устранения недостатков, устанавливается новый гарантийный срок - равный основному гарантийному сроку. |

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «АТЭК»

«Майкопские тепловые сети».                                       ____________/И.В. Скрипниченко

Начальник Производственно-технического

отдела                                                                                ____________/И.А. Силакова