[image: image1.png]% AKIIAOHEPHOE OBIIECTBO

«OPEJIOBJJIDHEPI' O»

(AO «OPEJIOBJIDHEPT O»)

302030, Poccus, Opnosckast odnacts, ropox Open, miomans [lomukaprosa, 1. 8
Tenedomn, paxc: +7 (4862) 55-08-04, E-mail: info@oreloblenergo.ru, http://openobmuepro.pd
OI'PH 1045751004716 MHH 5751028520





Утверждаю:

Заместитель генерального  директора

по экономике и финансам 

АО «Орелоблэнерго»

______________________ Ю.А.Вульф

_______________2025г

Ответ на запрос разъяснений

В связи с поступившим 03.12.2025г запросом № 2707 Участника закупки (номер извещения в ЕИС 32515463955), АО «Орелоблэнерго» направляет разъяснение положений документации на поставку комплектных трансформаторных подстанций КТП 250/10/0,4 кВ (КТП019) пгт. Змиевка и КТП 160/10/0,4 кВ (КТП011) пгт. Глазуновка, согласно опросным листам, для нужд АО «Орелоблэнерго»
 Вопрос:
Добрый день! 

Просим уточнить по поводу программирования ПЛК: Количество сигналов и их тип (дискретный/аналоговый); конкретизировать логику работы шкафа управления.
Ответ: 

Программировать контроллер не требуется. Участнику необходимо соединить по схеме устройства, входящие в комплектацию шкафа ТМ. 
Настройка и запуск рабочих программ выполняется Заказчиком.
Начальник АСУ














А.А.Корявых

Начальник ОМТС
Неверова И.А.

(4862)54-00-31
