5

                                                          УТВЕРЖДАЮ

                                                          Директор МУП «Тепловые сети»

                                                         _______________ А.В. Осипова
                                                             «___» _________________ 2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку теплообменного оборудования 
1. Заказчик.

МУП «Тепловые сети» (ИНН 2304002170, КПП 230401001)
Юридический адрес: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Новороссийская, 162
Телефон: +7 (86141) 3-26-60
Адрес электронной почты: teplosetigel@mail.ru
2. Наименование, количество, комплектность товара, характеристики.

Наименование Товара: теплообменное оборудование. Количество, ассортимент, технические, функциональные, качественные характеристики Товара указаны в Спецификации (Приложение к настоящему техническому заданию).

3. Приемка Товара по качеству и комплектности.
3.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара и его соответствие целям, для которых указанный Товар приобретен, параметрам, указанным в ТУ, сертификатах, паспортах либо иных документах по качеству, а также требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, подтверждающие качество Товара, предоставляются Поставщиком на каждое наименование Товара (если применимо) одновременно с его поставкой.

3.2. Вместе с Товаром или партией Товара уполномоченный представитель Поставщика обязан передать Заказчику оформленные в установленном порядке оригиналы документов:

- технические документы на Товар (технический паспорт Товара, инструкцию по эксплуатации и др.);

- сертификат качества завода изготовителя на соответствие Товара Спецификации;

- товарную накладную; 

- счет фактуру;

- гарантийные письма от производителей Товара;

- документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления Товара (копии грузовой таможенной декларации, сертификаты происхождения Товара и т.п.), в случае поставки импортного Товара;

- либо другие необходимые документы.

3.3. При приемке Товара по количеству Заказчик визуально осматривает его на предмет целостности упаковки и общего количества Товара. В случае выявления каких-либо повреждений упаковки, которые, по мнению Заказчика, не обеспечивают сохранность Товара, и (или) установления фактов недостачи/некомплектности, Заказчик вправе потребовать замены Товара, при этом срок поставки Товара (с учетом замены) не должен превысить 5 (пять) рабочих дней с момента предъявления требования в письменной форме Заказчиком.

3.4. В случае выявления недостачи, пересортицы, излишков, некомплектности, нарушения целостности упаковки Товара при приемке, в товарной накладной делаются соответствующие отметки о фактически принятом товаре.

3.5. Приемка Товара по качеству должна быть произведена Заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки путем подписания уполномоченными представителями сторон акта приема-передачи Товара. При этом Заказчик не лишается права в течение гарантийного периода заявлять о недостатках, которые не могли быть выявлены при визуальном осмотре (скрытые недостатки). 

3.6. Датой приемки Заказчиком Товара по ассортименту, количеству, комплектности, состоянию тары и (или) упаковки считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

3.7. Товар должен быть новым, с датой изготовления не ранее 12 месяцев с момента подачи заявки на поставку, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и должен соответствовать установленным стандартам качества. 
3.8. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116-ФЗ от 20.06.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» и постановления Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 г. «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов.

3.9. Использование Заказчиком Товара не должно привести к прекращению гарантийных обязательств производителя, к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором он будет установлен и для которого он предназначен.
3.10. При выявлении во время приемки несоответствия по количеству Товара и/или недостатков (дефектов) Товара, Заказчик составляет акт о выявлении недостатков, в котором указывается характер выявленных недостатков (дефектов) Товара, количество недопоставленного Товара и/или иные недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком при приемке. 

3.11. При неявке к Заказчику представителя Поставщика для подписания акта о выявленных недостатках в течение 1 (одного) календарного дня с даты получения соответствующего требования Заказчика, Заказчик направляет Поставщику указанный акт для подписания. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения акта подписывает и направляет акт Заказчику с указанием предполагаемых причин и момента возникновения недостатков, возможности их устранения. Не подписание или не мотивированный отказ от подписания акта Поставщиком в указанные в настоящем Договоре сроки свидетельствует о признании Поставщиком наличия недостатков и несоответствий поставленного Товара. Акт, составленный в одностороннем порядке, будет являться достаточным юридическим основанием для возмещения убытков и взыскания неустойки за нарушение Поставщиком своих обязательств по качеству (комплектности/количеству) Товара.

3.12. Поставщик, допустивший поставку Товара ненадлежащего качества, обязан за свой счет произвести замену такого Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления требования в письменной форме Заказчиком.
3.13. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить непоставленное количество Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления требования в письменной форме Заказчиком.

3.14. Подрядчик собственными силами и за счет собственных средств осуществляет доставку оборудования, разгрузочные работы на месте поставки Товара.

3.15. Оплата Товара производится в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов подтверждающих поставку товара (партии Товара) на основании счета на оплату.

В случае поставки Товара с нарушением условий Договора об ассортименте и комплектности, Поставщик обязан заменить Товар, не соответствующий условиям об ассортименте и комплектности, Товаром в ассортименте и комплектности, предусмотренным настоящим Договором, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления требования в письменной форме Заказчиком.
4. Место поставки Товара.
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Новороссийская, 162.
5. Срок поставки Товара.
5.1. Поставка Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора. Досрочная поставка Товара допускается после согласования с Заказчиком. Доставка/разгрузка за счет поставщика.
5.2.
Поставщик не позднее, чем за 48 часов до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой поставке Товара.

6. Требования к Поставщику.
6.1. Поставить Товар по количеству, качеству и комплектности соответствующий Спецификации.
6.2. Не поставлять Товар, не прошедший в установленном порядке проверку по качеству, а также Товар, который был запрещен органами, осуществляющими  контроль за качеством Товара и другими уполномоченными на то органами.

6.3. Четко и правильно оформлять документы, удостоверяющие количество, качество и комплектность поставляемого Товара (сертификат, удостоверение о качестве и др.), а также объем и качество выполненных Работ, отгрузочные и расчетные документы.

6.4. Своевременно предоставить  Заказчику требуемые документы на Товар.

6.5. Направить Заказчику надлежащее извещение об отгрузке Товара не позднее 48 часов с момента окончания отгрузки и ориентировочном времени прибытия Товара (не позднее, чем за 24 часа до прибытия Товара) для принятия Заказчиком мер по своевременной приемке Товара. 

6.6. За свой счет произвести замену Товара ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления требования в письменной форме Заказчиком. 

7. Гарантийные обязательства.
7.1. Срок гарантии Товара устанавливается в соответствии с техническими условиями на каждый вид Товара, но не может быть ниже гарантийного срока производителя Товара и не менее 12 месяцев с  даты  поставки Товара Заказчику. Поставщик гарантирует качество и надежность Товара в течение гарантийного срока. 

7.2. Если в течение гарантийного срока Товар окажется дефектным или не будет соответствовать условиям Договора, ТУ завода-изготовителя, прилагаемой технической документации  (техническому паспорту, руководству и др.), сертификатам качества или иным документам на Товар, Заказчик при выявлении такого дефекта или несоответствия должен представить официальную  претензию  в письменном  виде в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты обнаружения дефекта или несоответствия. 

7.3. Поставщик обязан, за свой счет, без увеличения стоимости Товара заменить дефектный, не соответствующий условиям Договора Товар, на новый и качественный в течение минимально возможного  разумного срока, согласованного Сторонами, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты  получения  претензии от  Заказчика. Все расходы, в т.ч. транспортные, связанные с заменой Товара по гарантии в течение гарантийного периода, относятся на счет Поставщика.

7.4. При ремонте Товара срок гарантии продлевается на время ремонта Товара. В случае замены Товара гарантийный срок начинает течь заново.

Если для замены Товара требуется более 5 (пяти) рабочих дней, то Заказчик вправе отказаться от такого Товара и потребовать возврата в 7-дневный срок уплаченных за него денежных средств с начислением процентов за пользование денежными средствами за весь период пользования, а также возмещения убытков. 
Приложение
к Техническому заданию
Спецификация 

на поставку теплообменного оборудования 
Тип – теплообменник Количество – 1 шт.

	
	Горячая сторона
	Холодная сторона

	Среда
	Вода
	Вода

	Расход, т/ч
	164,26
	131,65

	Температура на входе, ºС
	100
	70

	Температура на выходе, ºС
	80
	95

	Потери давления, м.в.с.
	2,98
	1,99

	Скорость каналы/порты, м/с 
	0,36/2,67
	0,29/2,13

	Кол-во пластин, шт
	от 219

	Тепловая нагрузка, ккал/ч
	3300594

	Коэф-т теплопередачи, ккал/ч*м2*С
	 4441-4815

	Запас площади поверхности, %
	от 30,0

	Эффективная площадь, м2
	от 97,0

	Материал пластин
	Нержавеющая сталь AISI316

	Толщина пластин
	 от 0,5 мм 

	Материал прокладок
	EPDM

	Расчетное/пробное давление, кг/см2
	16/22

	Расчетная температура, ºС
	150

	Масса нетто, кг
	от 1000

	Внутренний объем, л
	от 131
	от 131

	Соединение фланцевое
	Фланцы Ду 150-160


PAGE  

