Дата и время подачи запроса

26.01.2026 10:35 MCK

Номер запроса

2835

Тема запроса

Технические характеристики

Текст запроса

Технические характеристики

Добрый день!

Просим вас убрать из приложения к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ на поставку теплообменного оборудования параметр "Кол-во пластин, шт    от 219".

Значение этого параметра зависит от единичной площади пластины. Если площадь пластины будет больше, чем взято в техническом задании, то для получения требуемой площади понадобиться меньше пластин, чем указано.
	Эти параметры являются результатом расчёта каждого теплообменника по требуемым теплотехническим параметрам и не являются определяющими при выборе оборудования. 
	Техническое задание в текущем виде считаем способом обхода 223-ФЗ и оставляем за собой право обратиться с жалобой в Федеральную антимонопольную службу.

Ответ:

Добрый день! В техническое задание внесены изменения.