ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос дренажный Ballu CondiPump DC Green (проточный, 21 л/ч) | шт. | https://www.ozon.ru/product/nasos-drenazhnyy-ballu-condipump-dc-green-protochnyy-21-l-ch-1990606216/ | 15 | Нет |
| 2 | Помпа дренажная BAVIS Tank S-300 накопительная 2.3л, 300 л/ч | шт. | https://www.ozon.ru/product/pompa-drenazhnaya-bavis-tank-s-300-nakopitelnaya-2-3l-300-l-ch-1259145905/ | 5 | Нет |
| 3 | Алюминиевая самоклеящаяся лента, 100мм*40м | шт. | https://kvent.ru/rashodnye-materialy/lenty-scotch/alyuminievaya-samokleyaschayasya-lenta-100mm40m.html | 10 | Нет |
| 4 | Самоклеящаяся каучуковая лента K-FLEX 3мм х 50мм х 15м | шт. | https://kvent.ru/rashodnye-materialy/teploizolyaciya/accessories/6039-k-flex-st-3-50-15.html | 10 | Нет |
| 5 | Контроллер Elitech ETC-974 2 датчика | Шт. | https://kvent.ru/rashodnye-materialy/soglasovateli-i-despetchirizaciya/kontroller-elitech-etc-974-2-plast-datchika.html?ysclid=mj2m1rom68171557916 | 10 | Нет |
| 6 | Микродвигатель, электромотор для холодильника, мотор обдува, двигатель вентилятора YZF 16-25, мощность 16Вт | Шт. | https://www.sktech.ru/elektrodvigateli/odnofaznye-kvadratnye/yzf16-25-26/?ysclid=mj2m2guzxk568723796 | 5 | Нет |
| 7 | Микродвигатель, электромотор для холодильника, мотор обдува, двигатель вентилятора YZF 34-45, мощность 34Вт | Шт. | https://www.sktech.ru/elektrodvigateli/odnofaznye-kvadratnye/yzf-34-45-26/?ysclid=mj2m325fm4128863984 | 5 | Нет |
| 8 | Микродвигатель/ электромотор для холодильника Weiguang YZF18-30 18Вт VDE | Шт. | https://holod-magazin.ru/fans/dvigatel-ventilyatora-yzf-18-30-18w-weiguang.html?ysclid=mj2m4quu3d894220239 | 5 | Нет |
| 9 | Фильтр осушитель Interdryers 15гр 6,5х2,5 | Шт. | https://kvent.ru/rashodnye-materialy/linejnye-komponenty/filtry/filtr-osushitel-favorcool-xs215-15gr-6-5-h-2-5mm.html?ysclid=mj2m69paza179036246 | 5 | Да |
| 10 | Фильтр осушитель Interdryers 30гр, 6,5х2,5 | Шт. | https://kvent.ru/rashodnye-materialy/linejnye-komponenty/filtry/filtr-osushitel-favorcool-xs230-30gr-6-2-x-2-3mm.html?ysclid=mj2m72r7yt445550111 | 3 | Да |
| 11 | Фильтр осушитель SM250 50гр. 6.2х2.5 DE.NA | Шт. | https://kvent.ru/rashodnye-materialy/linejnye-komponenty/filtry/dena-sm250-50-62-62.html?ysclid=mj2m7n1e1q569464740 | 5 | Да |
| 12 | Средство для очистки конденсаторов Becool BC-ACIDC | л | https://kvent.ru/rashodnye-materialy/sredstva/becool-bc-acidc.html?ysclid=mj2m8huoru693062347 | 20 | нет |
| 13 | Средство для очистки испарителей Becool BC-DALC | л | https://kvent.ru/rashodnye-materialy/sredstva/becool-bc-dalc.html?ysclid=mj2ltvv3rt219863134 | 20 | нет |
| 14 | Труба медная 1/4" HALCOR ASTM B280 (Греция; 6,35 х 0,76 мм; бухта 15 м) st. | метр | https://kvent.ru/rashodnye-materialy/truba-mednaya/truba-mednaya-1-4-halcor-astm-b280-greciya-6-35-h-0-76-mm-buhta-15-m-st.html | 30 | Нет |
| 15 | Трубка K-FLEX 09x006-2 ST | метр | https://kflex24.ru/product/k-flex-st/trubki-k-flex-st/trubka-k-flex-st-tolshchina-09-mm-dlina-2-metra/ | 30 | Нет |
| 16 | Медная труба 3/8" ST (9,52 х 0,80мм; бухта 15м) | метр | https://kvent.ru/rashodnye-materialy/truba-mednaya/mednaya-truba-3-8-st-9-52-h-0-80mm-buhta-15m.html | 30 | Нет |
| 17 | Трубка K-FLEX 13x010-2 ST | метр | https://kflex24.ru/product/k-flex-st/trubki-k-flex-st/trubka-k-flex-st-tolshchina-13-mm-dlina-2-metra/ | 30 | Нет |
| 18 | Труба медная 1/2" HALCOR ASTM B280 (Греция; 12,7 х 0,81 мм; бухта 15 м) st. | метр | https://kvent.ru/rashodnye-materialy/truba-mednaya/1-2-halcor-astm-b280-12-7-h-0-81-mm-buhta-15-m.html | 30 | Нет |
| 19 | Трубка K-FLEX 13x012-2 ST | метр | https://kflex24.ru/product/k-flex-st/trubki-k-flex-st/trubka-k-flex-13x012-2-st/ | 30 | Нет |
| 20 | Труба медная 5/8" HALCOR ASTM B280 (Греция; 15,88 х 0,89 мм; бухта 15 м) st. | метр | https://kvent.ru/rashodnye-materialy/truba-mednaya/truba-mednaya-5-8-halcor-astm-b280-greciya-15-88-h-0-89-mm-buhta-15-m-st.html | 30 | Нет |
| 21 | Трубка K-FLEX 13x015-2 ST | метр | https://kflex24.ru/product/k-flex-st/trubki-k-flex-st/trubka-k-flex-13x015-2-st/ | 30 | Нет |
| 22 | Насос дренажный Ballu CondiPump DC Green (проточный, 21 л/ч) | Шт. | https://www.ozon.ru/product/nasos-drenazhnyy-ballu-condipump-dc-green-protochnyy-21-l-ch-1990606216/ | 25 | Нет |
| 23 | Помпа дренажная BAVIS Tank S-300 накопительная 2.3л, 300 л/ч | Шт. | https://www.ozon.ru/product/pompa-drenazhnaya-bavis-tank-s-300-nakopitelnaya-2-3l-300-l-ch-1259145905/ | 5 | Нет |
| 24 | Плата - EB13028-3(E) на систему кондиционирования DAIKIN VRV 4 (REYQ20T7Y1B) | Шт. |  | 1 | Нет |
| 25 | Плата- EB13028-7(В) на систему кондиционирования DAIKIN VRV 4+ (REYQ20U7Y1B) | Шт. |  | 1 | Нет |
| 26 | Фильтр ALCO Controls W-48 PCN:006970 | Шт. |  | 20 | Нет |
| 27 | Припой для пайки меди, бронзы, латуни Castolin упаковка 5 прутков 5% серебра. | кг | https://www.ozon.ru/product/pripoy-dlya-payki-medi-bronzy-latuni-castolin-upakovka-5-prutkov-5-serebra-1782279752/?from=share_android&perehod=smm_share_button_productpage_link | 0,5 | Нет |
| 28 | Припой Castolin RB 5283 NSR, Ag15%, 2 мм, 1 пруток | кг | https://www.ozon.ru/product/pripoy-castolin-rb-5283-nsr-ag15-2-mm-1-prutok-1825217611/?from=share_android&perehod=smm_share_button_productpage_link | 0,5 | Нет |
| 29 | Клапан Шредера 1/4 - 10 шт - трубка (0,7 мм) 50мм, общая длина 72мм - заправочный клапан; заправочный штуцер | Упаковок | https://www.ozon.ru/product/klapan-shredera-1-4-10-sht-trubka-0-7-mm-50mm-obshchaya-dlina-72mm-zapravochnyy-klapan-920673422/?abt_att=1&from=share_android&perehod=smm_share_button_productpage_link | 10 | Нет |
| 30 | Контроллер Elitech ETC-974 2 датчика | Шт. |  | 10 | Нет |
| 31 | Микродвигатель, электромотор для холодильника, мотор обдува, двигатель вентилятора YZF 16-25, мощность 16Вт | Шт. |  | 5 | Нет |
| 32 | Микродвигатель, электромотор для холодильника, мотор обдува, двигатель вентилятора YZF 34-45, мощность 34Вт | Шт. |  | 5 | Нет |
| 33 | Микродвигатель/ электромотор для холодильника Weiguang YZF18-30 18Вт VDE | Шт. |  | 5 | Нет |
| 34 | Фильтр осушитель Interdryers 15гр 6,5х2,5 | Шт. |  | 10 | Да |
| 35 | Фильтр осушитель Interdryers 30гр, 6,5х2,5 | Шт. |  | 10 | Да |
| 36 | Фильтр осушитель SM250 50гр. 6.2х2.5 DE.NA | Шт. |  | 5 | Да |
| 37 | краны шаровые 1\2- В/В | Шт. |  | 10 | Да |
| 38 | краны шаровые 3\4- В/В | Шт. |  | 10 | Да |
| 39 | краны шаровые 1"- В/В | Шт. |  | 10 | Да |
| 40 | краны шаровые 1"1\2- В/В | Шт. |  | 10 | Да |
| 41 | краны шаровые 1"1/4- В/В | Шт. |  | 10 | Да |
| 42 | краны шаровые 2"- В/В | Шт. |  | 10 | Да |
| 43 | Решетки конвекторов DGA-274/25-102P001-A | Шт. |  | 10 | Да |
| 44 | Канальный вентилятор SystemAir K 200 L | Шт. |  | 1 | Нет |
| 45 | Канальный вентилятор SystemAir K 250 L | Шт. |  | 1 | Нет |
| 46 | Канальный вентилятор SystemAir K 315 L | Шт. |  | 1 | Нет |
| 47 | Изолированный гибкий воздуховод диаметром 125 мм (10 метров в упаковке) | уп. |  | 1 | Да |
| 48 | Изолированный гибкий воздуховод диаметром 160 мм (10 метров в упаковке) | уп. |  | 1 | Да |
| 49 | Тефлоновая лента для обмотки фреонопровода | Шт. |  | 10 | Да |
| 50 | Алюминиевая самоклеящаяся лента, 100мм*40м | Шт. | https://kvent.ru/rashodnye-materialy/lenty-scotch/alyuminievaya-samokleyaschayasya-lenta-100mm40m.html | 50 | Нет |
| 51 | Самоклеящаяся каучуковая лента K-FLEX 3мм х 50мм х 15м | Шт. | https://kvent.ru/rashodnye-materialy/teploizolyaciya/accessories/6039-k-flex-st-3-50-15.html | 50 | Нет |
| 52 | Фильтрующий воздушный материал в рулоне ФТ(ФМР,ФВР)-250-2-20-G4 для очистки воздуха | рулон | https://tk-klimat.com/filtruyushchij-material-fvr-250-2-20-g4/ | 2 | Да |
| 53 | Частотный преобразователь INNOVERT IPD183P43B | шт | https://inner.su/catalog/privodnaya-tekhnika/chastotnye-preobrazovateli/innovert/ipd/chastotnyy-preobrazovatel-innovert-ipd183p43b/?ysclid=mh0cbaardv906535959 | 4 | Да |
| 54 | Рулон K-Flex 6*1000-30ST AD | шт | https://ventarm.ru/raskhodnye-materialy-dlya-ventilyacii/teploizolyaciya/teploizolyaciya-samokleyushchayasya-k-flex-st-ad-06h1000-30m/?ysclid=mh0cnimjn1326169054 | 1 | Да |
| 55 | Лента K-FLEX 003x050-10 ST (упаковка 12шт) | шт | https://www.ozon.ru/product/samokleyashchayasya-montazhnaya-lenta-ad-k-flex-3-x-50-10-st-1436140168/?utm_medium=organic&utm_source=yandex_serp_products | 3 | Да |
| 56 | Насос циркуляционный 40-120 F | шт | https://grundnasos.ru/product/ups-40-120-f-1x230-v?ysclid=mh0d53mpkm539612781 | 3 | Да |
| 57 | Насос циркуляционный 25/60-130 | шт | https://www.etm.ru/cat/nn/9581390?utm_source=yandex&utm_medium=yandex_search&ysclid=mh0d6wpq65413063305 | 4 | Да |
| 58 | Насос циркуляционный 25/80-180 | шт | https://www.ozon.ru/product/nasos-tsirkulyatsionnyy-grundfos-ups-25-80-180-s-gaykami-95906440-1757476639/?utm_medium=organic&utm_source=yandex_serp_products | 6 | Да |
| 59 | Насос циркуляционный 32-60 F | шт | https://www.ozon.ru/product/tsirkulyatsionnyy-nasos-32-h-60-grundfos-2844432758/?utm_medium=organic&utm_source=yandex_serp_products | 2 | Да |
| 60 | Насос циркуляционный 20/40-130 | шт | https://www.etm.ru/cat/nn/5187527?utm_source=yandex&utm_medium=yandex_search&ysclid=mh0davrua0489715943 | 2 | Да |
| 61 | Насос циркуляционный 50-60/2BF | шт | https://heveco.ru/catalog/nasos-tsirkulyatsionnyy-grundfos-ups-50-60-2-f-3x380/ | 1 | Да |
| 62 | Центробежный вентилятор EC Ziehl-Abegg GR45C-ZID.GG.CR 4,6kW | шт | https://bildcom.ru/ventilyatory/ventilyatory/ziehl-abegg/centrobezhnye/gr-cpro-ecblue/ Рассмотреть аналоги | 2 | Да |
| 63 | Центробежный вентилятор EC Ziehl-Abegg GR45C-ZID.GG.CR 3,4kW | шт | https://bildcom.ru/ventilyatory/ventilyatory/ziehl-abegg/centrobezhnye/gr-cpro-ecblue/ Рассмотреть аналоги | 8 | Да |
| 64 | Центробежный вентилятор ebmpapst k3g500-pb24-61 | шт | https://www.farnell.com/datasheets/2896942.pdf Рассмотреть аналоги | 1 | Да |
| 65 | Вентилятор ec102/35e3g03-04 ahu-250-0.7 | шт | https://vtsservice.ru/search/?query=ec_ie4_f_71_imb14_1.58p_0.7_50 Рассмотреть аналоги | 1 | Да |
| 66 | Асинхронный двигатель Brook Crompton P-DA 132MWX-4 IMB3 7,5kW | шт | Рассмотреть аналоги | 2 | Да |
| 67 | Асинхронный двигатель Brook Crompton P-DA 160MR-4 IMB3 11kW | шт | Рассмотреть аналоги | 1 | Да |
| 68 | Асинхронный электродвигатель ACM M-4/PHE 11 kW | шт | https://dalkos.ru/catalog/elektrodvigateli/dvigateli-peremennogo-toka/dvigateli-peremennogo-toka-ac-motoren/ac-motoren-acm-160-m-4-phe-11-0-1465-/?ysclid=mh0f3fv9sn180491907 | 1 | Да |
| 69 | Привод воздушной заслонки Belimo LF230-S | шт | https://belimo-rus.ru/catalog/privod_lf230_s_belimo/?ysclid=mh0fdipgg5795151800 | 10 | Да |
| 70 | Электропривод BLF230-05 для противопожарных клапанов | шт | https://bvm-privod.ru/product/elektroprivody/protivopozharnykh-klapanov/blf230-05/?ysclid=mh0f8ndq8p669211368 | 10 | Да |
| 71 | Реле давления воздуха SPD900-600PA Schneider Electric | шт | https://www.electrodus.ru/product/schneider-electric-rele-davleniya-vozdukha-diff-spd910-500pa-diap-50-500pa/?ysclid=mh0fipxxw3776711069 | 10 | Да |

3.Место доставки, сроки и порядок поставки товара

3.1 Условия оплаты: 100% постоплата в течении 5 (пять) рабочих дней с даты поставки товара и подписания товаросопроводительных документов.

3.2 Срок поставки партии Товара: в течении 10 (десять) календарных дней, с даты направления заявки Покупателя (заявленной потребности) посредством электронной почты.

3.3 Заказчик обязуется выкупить Товар в полном объёме в срок до 31 декабря текущего календарного года включительно.

3.4 Адрес поставки Товара: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, Севастопольское шоссе, д.2

4. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

4.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.