«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала АО «АТЭК» «Абинские тепловые сети»
____________ В.Н. Ткачев
«____» _______________ 2025 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на закупку ТМЦ
от «   » декабря 2025 г.
	№ п/п
	1
	2

	1
	Назначение закупки
(обоснование необходимости закупки)
	Заключение договора на поставку Концентрата минерального «галит» для нужд котельных филиала АО «АТЭК» «Абинские тепловые сети»


	2
	Наименование поставляемого оборудования
(выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Концентрат минеральный «галит» /МКР/ сорт первый

	3
	Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товаров
(работ, услуг)
	Концентрат минеральный –галит

1. Массовая доля хлористого натрия, не менее 95%

2. Массовая доля кальций иона, не более 0,6% 

3. Массовая доля магний –иона, не более 0,2%

4. Массовая доля сульфат –иона, не более 1,3%
5. Массовая доля не раствор. в воде остатка не более 3%

6. Массовая доля влаги не более 4%

7. Массовая доля калий –иона (галит) не более 0,1%



	4
	Количество поставляемого товара
(объем работ, оказываемых услуг с указанием единиц измерения)
	8 тн

	5
	Желаемые сроки (периоды) поставки товара
(выполнения работ, оказания услуг)
	Доставка Товара до склада Покупателя производится по заявке согласно потребности Покупателя за счет Поставщика в течение десяти календарных дней с момента подачи заявки. Сроки поставки февраль 2026 – апрель 2026 гг.


	6
	Место поставки товара
 (выполнения работ, оказания услуг)
	Доставка автотранспортом до склада по адресу г. Абинск, ул. Красных Курсантов,13.

	7
	Документы, подтверждающие качество товаров
(проводимых работ, оказываемых услуг)
 (регистрационные удостоверения, декларации о соответствии, документы подтверждающие исключительное право                  на результаты интеллектуальной деятельности, допуски СРО, паспорта, инструкции по эксплуатации,                 (каталоги и т. п. )
	Сертификаты соответствия, паспорта качества

	8
	Шефмонтаж и пусконаладочные работы
	-

	9
	Техническое обслуживание, сервис
	-

	10
	Запасные части, расходные материалы
	-

	11
	Обучение сотрудников
	-

	12
	Согласование административных органов, органов надзора
	-

	13
	Прочие затраты
(указать)
	-

	14
	Прочие условия
	Товар российского производства


              Зам. главного инженера                                                            Богатов А.Э.
