[image: image1.jpg]


Филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»
«Утверждаю»

   И.о. директора филиала АО «АТЭК»

«Майкопские тепловые сети»

_______________А. Ш. Меретукова
                                                                                                                             «___» ___________2025 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление планового осуществления технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности

Прошу обеспечить осуществление закупки согласно следующим условиям:

	1
	Назначение закупки (обоснование необходимости закупки)
	Проведение экспертизы промышленной безопасности филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»  



	2
	Наименование поставляемого товара /выполняемых работ /оказываемых услуг
	Проведение экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования: котлов, дымовых труб и ШРП.

	3
	Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товаров, работ, услуг.
	Лицензия на проведение экспертизы промышленной безопасности. Соответствие с Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Соответствие с Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 N 420 «Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта», другими нормативно-техническими документами.

	4
	Количество поставляемого товара / объём выполняемых работ / объём оказываемых услуг (с обязательным указанием единицы)
	1. Проведение экспертизы промышленной безопасности (III класс опасности) и технического диагностирования котлов согласно Приложению №1 к техзаданию

шт

20

2. Проведение экспертизы промышленной безопасности дымовых труб согласно Приложению №1 к техзаданию

шт

1

3. Экспертиза промышленной безопасности (III класс опасности) ШРП согласно Приложению №1 к Техзаданию

шт

18



	5
	Сроки оказания услуг.
	Дата начала оказания услуг - с момента подписания договора;

Дата окончания оказания услуг - не позднее дат оказания услуг, указанных в Приложении №1 к техзаданию.

	6
	Место выполнения работ. 
	Детально отражено в перечне технических устройств (Приложение №1 к договору), подлежащих экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию

	7
	Документы, на осуществления: Деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности. .
	Исполнитель должен иметь действующую лицензию Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности.


Главный инженер                                                                                                 ________________ И.В.Скрипниченко                          

Начальник ОПБ                                                                                                    _________________ 
А.Д.Исупов                                                              
