Раздел II

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка таблетированной соли для объектов ООО «Гранель Инжиниринг».

| № | Наименование пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование оказываемых услуг, выполняемых работ, поставляемых товаров | Поставка таблетированной соли для объектов ООО «Гранель Инжиниринг». (мешки 25 кг). |
| 2. | Цель оказания услуг | Обеспечение соответствия показателей качества подпиточной и сетевой воды установленным нормам РД 24.031.120-91 |
| 3. | Наименование производственных объектов и их расположение | Поставка производится по месту нахождения Объектов в соответствии с графиком поставки, адреса представлены в Приложении №1 к Техническому заданию «График поставки». |
| 4. | Срок оказания услуг | С даты заключения договора по «03» апреля 2026 г. включительно в соответствии с графиком поставки Приложение № 1 к Техническому заданию «График поставки». |
| 5. | Порядок оказания услуг, поставки товара | Поставка товара осуществляется согласно графику поставки по предварительному звонку ответственному сотруднику за приёмку товара ООО «Гранель Инжиниринг» Приложение № 1 к Техническому заданию «График поставки». Разгрузку осуществляет Поставщик в указанное место для складирования (помещение котельной). Доставка производится в мешках 25 кг. |
| 6. | Описание предмета закупки, с указанием кода ОКПД2 | ОКПД2 08.93.10.114 ОКВЭД2 08.93 Соль таблетированная ТУ 08.93.10-001-43545785- 2020 соответствующую требованиям ГОСТ Р 51574 без добавления йода и антислеживающей добавки с содержанием NaCl не менее 99,88%. |
| 7. | Состав закупки и количество (кг) | График поставки и количество указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию. |
| 8. | Исходные данные для договора | Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы Поставщика, в том числе стоимость затрат, издержек, расходы по упаковке, маркировке, доставке, погрузочно-разгрузочным работам, страхованию, таможенным пошлинам, затраты на гарантийное обслуживание и другим обязательным платежам, налогам и сборам, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат оплате. |

| 9. | Гарантийный срок на товар/оборудование | Гарантийный срок должен составлять не менее чем 12 месяцев с даты производства Продукции при условии хранения при относительной влажности воздуха не более 75%. Если в период гарантийного срока будут выявлены дефекты, возникшие не по вине Заказчика, то, на основании письменного уведомления (акта о выявленных нарушениях), Исполнитель обязан устранить их за свой счет в дополнительно согласованный сторонами срок. Некачественная продукция подлежит замене в течение 10 рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования. |
| --- | --- | --- |
| 10. | Требования к наличию лицензии, безопасности выполнения работ | Паспорт (сертификат) качества производителя с датой изготовления (копия, заверенная участником) либо иной документ, подтверждающий соответствие качества поставляемого продукта заявленному в данном ТЗ и ТУ производителя; паспорт безопасности реагента; копию ТУ (либо технического паспорта) на материалы (в части технических требований, требований безопасности и охраны окружающей среды, правил приемки, методов контроля, транспортировки, хранения и указаний по эксплуатации); аттестованную методику входного контроля качества реагента (либо указание на документ, по которому проводятся испытания при контроле качества реагента. |
| 11. | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ, поставке товара. | Товарная накладная по форме ТОРГ-12; счет-фактура; счет на оплату; паспорт качества товара с синей печатью Организации -поставщика. |
| 12. | Порядок оплаты | Заказчик производит оплату за фактически полученный Товар в отчетном месяце на основании выставленных Поставщиком счета-фактуры, товарной накладной (по форме ТОРГ-12), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента их получения. |
| 13. | Специалист | Главный энергетик Шутов Дмитрий Владимирович Тел. 8-965-439-47-60 |
| 14. | Особые условия | В состав проекта договора включено приложение на ЭДО, которое заключается если технические средства и возможности позволяют принимать и обрабатывать электронные формы документов |

Исп. Шутов Дмитрий Владимирович Тел. 8-965-439-47-60 E-mail: shutov.dv@gging.ru

Утверждено:

Генеральный директор	/Беткер А.К./