                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                         Директор филиала

                                                                                                     _______________Ткачев В.Н.
 «____» _____________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, технического освидетельствования, технического диагностирования

	№ п/п
	Наименование условий 

технического задания
	Содержание технического задания

	1.
	Заказчик
	АО «АТЭК»

Получатель услуг: Филиал АО «АТЭК» «Абинские тепловые сети»

	2.
	Основание для оказания услуг
	График проведения ЭПБ и ТД

	3.
	Место оказания услуг

	Абинский район, согласно адресам, указанным в Приложении №1 к Договору

	4.
	Наименование и местоположение объектов
	Детально отражено в перечне технических устройств/сооружений, подлежащих экспертизе промышленной безопасности/техническому диагностированию

	5.
	Этапы оказания услуг 
	I-этап

-
Анализ имеющейся технической документации, ознакомление со схемами и режимами работы диагностируемого технического устройства/сооружения.

-
Разработка и согласование с Заказчиком Программы проведения работ по каждому типу технического устройства/сооружения, в соответствии с видом диагностического обслуживания.

- Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ.

-
Подготовительные работы (выполняются Заказчиком) необходимые для проведения диагностирования объекта контроля.

-
Приборные и инструментальные диагностические обследования технического устройства/сооружения.

-
Анализ результатов приборных и инструментальных обследований и оценка параметров технического состояния диагностируемого технического устройства/сооружения.

-
Подготовка и предоставление Заказчику Технического отчета (Информационного отчета) по результатам проведения полевых работ.

II-этап

-
Составление отчетной документации (заключения, технического отчета, технического состояния, паспорта и т.д.) о техническом состоянии диагностируемого технического устройства/сооружения.

-
Передача Заказчику для анализа и согласования проекта отчетной документации.

-
Анализ сведений, содержащихся в отчетной документации, внесение корректировок Заказчика.

-
Внесение в реестр заключений ЭПБ, согласованных с Заказчиком, в территориальных органах Ростехнадзора РФ.

-
Передача Заказчику отчетной документации (заключение ЭПБ с письмом об уведомлении о внесении в реестр/отчет о техническом диагностировании).

-
Внесение уполномоченным представителем Исполнителя записей в паспорта (дубликат паспорта) технического устройства/сооружения в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации.

	6.
	Сроки оказания услуг
	Дата начала оказания услуг:
	С момента подписания договора

	
	
	Дата окончания оказания услуг:
	В течение 30 рабочих дней с момента заключения договора.

	7.
	Объем работ и видов исследований в рамках оказания услуг 
	Полный объем исследований определяется программой ЭПБ, ТД, согласованной с Филиалом АО «АТЭК» «Абинские тепловые сети».

Минимальный объем должен в себя включать при проведении ЭПБ, ТД:

•
анализ технической документации (проектной, исполнительной, эксплуатационной);

•
наружный и внутренний осмотр, визуально-измерительный контроль;

•
неразрушающий контроль качества сварных соединений, толщино метрия;

•
проведение коррозионных исследований;

•
проверка молниезащиты и заземления;

•
определение технического состояния и соответствие требованиям промышленной безопасности технического устройства / сооружения;

•
анализ результатов технического диагностирования и проведение расчетов на прочность и устойчивость;

•
анализ повреждений и параметров технического состояния и установление критериев предельного состояния;

•
определение остаточного ресурса;

•
определение срока возможной дальнейшей безопасной эксплуатации в соответствии с Федеральным законом 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

	8.
	Требования к оказанию услуг
	1. Исполнитель обязан соблюдать сроки и приступить к оказанию услуг не позднее трех календарных дней со дня подписания договора. Срок проведения ЭПБ, ТД определяется сложностью объекта экспертизы, но не должен превышать срока, установленного п. 6 Технического задания, с момента получения экспертной организацией от Заказчика экспертизы комплекта необходимых материалов и документов, имеющихся в наличии у Заказчика.

2. Обеспечить выполнение ЭПБ, ТД в сроки, назначенные Заказчиком в Графиках проведения работ или по дополнительному письменному уведомлению.

3. До начала проведения ЭПБ, ТД (не менее чем за пятнадцать календарных дней) разработать и согласовать с Заказчиком Программу проведения экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования по каждому виду объектов.

4. Проводить согласование Программы с Заказчиком, в случаях внесения изменений, по решению экспертов в ходе проведения ЭПБ, ТД.

5. До начала проведения ЭПБ, ТД (не менее чем за пятнадцать календарных дней) разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ в соответствии с требованиями ФНиП в области промышленной безопасности.

6. При проведении осмотра технического устройства/сооружения, Исполнитель обязан применять исправные и проверенные СИЗ.

7. Исполнитель обязан оказать услуги ЭПБ, ТД в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области промышленной безопасности, государственных и отраслевых стандартов, технических условий и других документов, регламентирующих порядок выполнения работ по отдельным видам оборудования.

8. Исполнитель обязан разработать и предоставить Заказчику в период экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования акты отбраковки, письменные рекомендации или технические решения по устранению дефектов или несоответствий, выявленных в ходе проведения ЭПБ, ТД (с подробным описанием методов устранения и технологическими указаниями на ремонт с применением сварочных технологий).

9. В случае выявления дефектов обеспечить увеличение объема неразрушающего контроля для полноты и достоверности результатов экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования.

10. Исполнитель обязан принимать участие в проведении ЭПБ и ТД объекта экспертизы.

11. Обеспечить внесение в паспорт (дубликат паспорта) объекта сведений о результатах диагностирования, разрешенных параметрах и сроках дальнейшей эксплуатации.

12. В случае выявления несоответствий, препятствующих выдачи Исполнителем положительного заключения ЭПБ, ТД Исполнитель должен уведомить Заказчика в срок не более десяти календарных дней с момента выявления факта. Исполнитель предоставляет Заказчику обоснованное пояснение для принятия решения, перечень мероприятий по приведению объекта в соответствие с требованиями нормативных документов.

13. Исполнитель обязан направить Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе на согласование проект заключения ЭПБ, ТД не позднее 5 календарных дней с момента обследования объекта экспертизы.

14. В течение 5 дней с момента согласования заключения ЭПБ с Заказчиком подать согласованное заключение на внесение в реестр заключений ЭПБ в территориальном органе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

15. В случае отсутствия паспорта технического устройства – исполнитель обязан составить дубликат паспорта.

16. В случае предоставления некачественных и «заведомо ложных заключений ЭПБ» Исполнитель несет перед Заказчиком административную и (или) уголовную ответственность. 

	9.
	Требования к исполнителю работ (к экспертам, специалистам и оснащению)
	Исполнитель должен иметь действующую лицензию «Ростехнадзора» на проведение экспертизы промышленной безопасности.

Исполнитель должен иметь собственную лабораторию неразрушающего контроля, аттестованную и аккредитованную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Исполнитель обязан обеспечить присутствие своего официального представителя в г. Абинск на период обследования объектов.

Работы должны выполняться собственными силами без привлечения подрядных/субподрядных организаций.

У экспертов обязательно наличие высшего образования, аттестация в области в области промышленной безопасности соответствующей объекту экспертизы. Стаж работы должен составлять не менее 5 лет в соответствующей области аттестации.

	10.
	Форма предоставления результатов и требования к ним.
	1)
Заключение(я), оформленное(ые) в соответствии с требованиями Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, подписанное руководителем организации, проводившей экспертизу, и экспертом (экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в проведении экспертизы, заверенное печатью экспертной организации и прошитое с указанием количества листов.

2)
Уведомление(я) о внесении заключения в реестр заключений     экспертизы промышленной безопасности.

3)
Отчеты (акты) по результатам технического диагностирования с приложением соответствующих документов (актов о проведении технического диагностирования, протоколов и заключений проведенных исследований и других).
Документы передаются Заказчику после завершения их подготовки в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре - на электронном носителе в формате Word вместе с актом сдачи-приемки оказанных услуг.


Приложение №1 

Перечень ГРП, ГРУ, ШРП на проведение экспертизы промышленной безопасности 
                                            по филиалу   АО «АТЭК» «Абинские тепловые сети» 
Класс опасности III                                                                                                                  Таблица № 1
	№ п/п
	Адрес объекта

Котельная г. Абинск
	Регулятор
	Вид

услуг
	Признак опасности
	Дата выполнения

	1
	ул. Мира, 1
	РДБК
	ЭПБ
	2.1
	19.04.2026


Перечень газового оборудования и автоматики безопасности котлов, установленных по котельным для проведения экспертизы промышленной безопасности по филиалу АО «АТЭК» «Абинские тепловые сети» 

Класс опасности III                                                                                                                     Таблица№ 2
	№ п/п
	Адрес объекта

Котельная г.Абинск

 
	Тип  и кол-во котлов
	Признак опасности
	Тип автоматики безопасности и кол-во
	Тип горелки и кол-во
	Вид услуги
	Дата выполнения

	1
	Интернациональная,23
	Универсал-5 ст.№1-3 3 шт
	2.1
	АМКО -3шт
	Форкамерные горелки типа ГИФ-Н-35
	ЭПБ
	19.04.2026

	2
	Володарского,3
	КС-1 -2шт
	2.1
	АМКО-2 шт
	Инжекционные 
	ЭПБ
	16.07.2026

	3
	Тищенко,84
	
	2.1
	Автоматика котельной
	Атмосферные
	ЭПБ
	14.12.2026

	4
	Мира,1
	Братск 1Г-2 шт
	2.1
	АМКО-2 шт
	Л1-Н
	ТД
	19.04.2026

	5
	Республиканская,5
	Братск-1Г-8 шт
	2.1
	АМКО-8 шт
	Л1-Н
	ЭПБ
	19.04.2026

	6
	Красных

Курсантов,13
	Братск-1Г-4 шт
	2.1
	АМКО-4 шт
	Дутьевые
	ТД
	14.12.2026


Перечень подводящих газопроводов высокого давления котельных на проведение экспертизы промышленной безопасности по филиалу АО «АТЭК»  «Абинские тепловые сети» 
Класс опасности III
                                                                                                                                                       Таблица№3
	№ п/п
	Адреса котельных

г. Абинск.


	Признак  опасности
	Длина

L, п/м
	Диаметр

мм
	Вид услуги
	дата

	1
	ул. Интернациональная,23
	    2.1
	55
	57*40
	ЭПБ
	27.06.2026

	2
	ул. Тищенко ,84
	     2.1
	81
	57*35
	ЭПБ
	19.05.2026

	3
	ул. Интернациональная,31
	     2.1
	20,6
	114
	ТД
	05.06.2026


Перечень зданий на проведение  экспертизы промышленной безопасности по
 филиалу АО «АТЭК»  «Абинские тепловые сети» 

Класс опасности III                                                                                                              Таблица № 4
	№ п/п
	Адрес объекта Котельная г. Абинск
	Объект
	Признак опасности
	Класс опасности
	Вид услуги
	Дата выполнения

	1
	Интернациональная,31
	Здание котельной
	2.1
	III
	ЭПБ
	04.06.2026


